# 电网调度自动化系统运维要点李贺平

（国网河南省电力公司周口供电公司河南周口466000）

摘要：当前，随着国家的经济建设高速发展，人们对用电的需求量也大大增加，电力企业的发展对社会经济的发展起到了关键的支撑作用，人们对电量的需求增多，导致对电力的可靠性、安全性、稳定性要求越来越高。电力调度是电网安全工作的重要保证，由于我国的电力调度工程还存在着许多问题，电力调度问题的安全管理对于新形势下的电力调度自动化运维起到一定程度上的辅助作用，结合当前电力调度进行自动化运维要点分析。

关键词：电力调度；安全管理；形式

1切实做好电网调度自动化系统的常规性和定期性运维

常规性。在日常的巡查和检测过程中，要对电网调度自动化系统的各种运作设备进行检测，如发电机、变压器的损坏；继电保护系统故障或设备监控故障等；系统信息传输故障，或者是监控和保护失灵、信息系统堵塞等情况进行检查；如有异常情况出现，检查人员要认真做好记录，写明原因和设备的详细参数资料，及时的向有关部门汇报，并对定期对遥测精度和遥信、遥控、遥调的准确性进行校核，如出现遥信误动或拒动，遥测误差值大于规定值，出现误码率，及时查明原因进行整改，并制定对主站设备进行每天检查对分站设备进行按月巡查的时间表。

定期性。影响电网调度自动化系统的因素很多，所以除了对自动化系统进行日常巡查外，还要定期的做巡视和检查，按照相关规定，对所测结果进行规范化和准确化的记录，主要从以下两个方面进行检查，第一，电网调度中心对主站的UPS每年检查一次，主要对它的一次性放电速度进行检测，对检测结果准确的记录，如存在问题，要及时的的向相关部门汇报并及时处理

2切实加强对电网调度自动化系统运维缺陷的处理

由于电网调度自动化系统在运行维护上还存在一定的缺陷，例如没有明确的规定各级的运维制度，造成人员岗位职责不明，责权混乱，操作人员的素质参差不齐，相关运维人员没有定期的对电网调度自动化系统运行维护人员进行调度自动化系统知识、和常见故障的处理方法的培训，导致在操作过程中出现失误，影响调度工作的运行。因此，必须做好以下几点：

加强对调度人员的技能培训，提高人员素质。电网调度自动化系统是以计算机为核心的电网监控调度自动化系统，利用计算机、远动、通信等技术实现电力系统调度自动化功能，是一项涉及多种专业技术的复杂系统工程，这就需要具有高技能的系统运行维护和管理人员，因为管理是保证，人才是关键，因此，电力公司要加强对运行维护人员的技能培训，全过程跟踪、熟悉、学习和掌握系统有关的知识，提高他们的理论知识，并结合实践提高操作水平，同时激励员工，表彰先进优秀个人，惩罚违章行为，强化人员的责任感和安全意识。为电网调度自动化系统提供强有力的技术保障，从而不断提高调度自动化运行维护管理水平。

严格按规章制度执行。电力部门要制定严格的规章制度，来规范员工的工作行为，作为电网调度的工作人员，要明确的意识到自己肩上所附的重担，自己的每一步操作都关系着百姓的用电稳定，在工作中，必须严格按制度执行，严格遵守纪律，电力部门严惩一切违规操作行为，并加强员工工作行为的监督，严防出现误送和误断电事故，完善相应管理制度，做到赏罚分明，真正落实管理规程制度。做好调度自动化系统运行维护管理工作。

3电力调度自动化的运维监管形式

为了实现”智能电网”普及化并强化电网精细管理，全力打造“管理规范、技术先进、科学合理”的电力调度自动化运营程序，对于网络电力运营的监管程序的建设也迅速出台，具有信息系统全面监管能力和拥有先进的信息系统管理理念以及运维技术快速发展对于监管能力的提升有着极其重要的意义。运用综合调度的运维管理系统来保障电网安全的运行，及时排除电网中所发生的异常故障，信息系统全面监管能力能够有效的支撑运维管理工作，能够快速、准确的清除安全隐患，通过各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础，将传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术相融合，使电力调度自动化运维监管的能力大幅度提升；随着计算机系统的调度，它是以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置，确保电力供应的安全性、可靠性、经济性、协调性相结合的一种科技元素。

新形势下的电力调度自动化运行管理，主要分析我国电网调度自动化运行管理工作的现状，对于新时代的电力发展以及对新形势下电力调度自动化的运营成果进行全面的研究与论证，国家电网调度自动化面临的新形势和新要求，重点强调新时期加强电网调度自动化运行管理工作的重要性，对于加强新形势下的电网电力调度，应该主要贯彻和落实电力调度自动化的可观性，正确的认识电力自动化的实用性和便捷性，使电力调度自动化的实际效率能够得到快速的提升。电力部门要制定严格的规章制度，建立严格的规章制度才能完善相应管理制度，真正落实管理规程制度，做好调度自动化系统运行维护管理工作，在如今的新形势下，电力调度自动化的迅速发展，为我国的电力发展领域的建设提供了便捷，电力调度自动化的快速发展不仅增强了我国电网运行的安全性、可靠性，也提升了电网运行的经济性。

新形势下电力调度自动化是对业务的需求捕捉、理解、梳理、归纳、确认、变更等做好需求管理的关键，也是开发设计的基础，做好电网调度自动化系统的管理是保障电网系统安全运行的前提，也是促进经济发展的保障。电网调度自动化系统的运行维护是一项综合性很强的工程，对于现代社会的用电需求，电力发展体现在高速发展与稳定运营，这是电力调度自动化运行管理的两个方面。

电力稳定发展的同时，电力产业一直以来都是全世界各个国家优先发展的重点，只有电力行业发展了，其它的行业才会得到基础发展的保障。同时，电力产业也与国民的生活息息相关，对于开发电力调度自动化的主要目产和战略方针，极大的落实人民的生活当中只有优先发展电力才能使整个产业链推动起来，所以说电力的改革推动着社会经济发展的变化，同时加快了社会主义经济体系的变迁，电力调度自动化运维的要点在于体现电力产业在发展过程中对推动国家电力电网的建设和发展都起到了重要的改革作用。

电力调度自动化系统对整个电网的运行和建设是非常重要的，是整个电网调度的中枢神经。为了配合城乡电网自动化系统的建设，满足电力用户的需求，应大力发展电力工程为核心的电力调度系统，通过先进的技术体系对电力资源的完善整合，优化创新，改革制度的完善让电力调度自动化系统的完善有着重要的前景。

结语

电力的发展对于我国而言，推动着社会经济体系的改革；国家经济建设的不断加速，人们对电力需求增多，导致对电能质量和可靠性的要求也越来越高，而电力调度作为电网安全运行的重要保证，必须强化电力调度的安全管理，在新形式下的电力调度发展的改革中，电力调度自动化已成为现代电力部门发展电力支撑平台的一种必然趋势，对于电力调度的发展，自动化系统可以有效的为电力部门的建设提供有效的帮助，对于新形势下的电力调度自动化运维的分析是电力部门对电力发展进入新时代的一种认可，电力调度自动化系统未来将为整个国家和地区的电网发挥更加重要的作用。

参考文献：

[1]赵光辉.论新形势下电力调度的安全管理[J].低碳世界，2014（01）：42-43.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/db43a6aa3efb7ae5a722537f.html