# 城市燃气管道设计若干问题的探讨陈晨

身份证号码：32081119881223XXXX江苏淮安223000

摘要：近些年随着我国经济的迅速发展，燃气管道敷设工作也出现了很大的改变，而燃气工程设计质量的好坏直接影响着整个城市燃气工程的质量，所以在对城市燃气管道进行设计时就必须要对以后施工中可能遇到的问题进行仔细分析，并且做出预见性的预防措施，只有这样才能有效保证燃气管网的实际运行能够有效满足城市发展的需要。

关键词：城市燃气管道；设计；问题

1导言

管道天燃气随着城市燃气的不断发展而不断普及，已成为人们生活中不能缺少的设施之一，它虽然方便了人们的生活，保护了环境，但是不合理的使用会造成爆炸的事故发生。因此，在设计天燃气管道之初以及施工的过程中，必须从城市的实际情况出发，采取有效的措施，避免发生严重的事故，保障人们的人身安全。

2关于城市燃气管道设计施工较为常见问题的研究

2.1燃气设计施工准备和管线道路穿越问题

在进行城市管道设计时，设计人员需要对管线以及穿越路线进行科学的规划布局，然后将完整的路线规划方案提交给相关的管理部门进行审核，在经过管理部门的批准后，在开始展开管线和穿越路线的施工。在此过程中，设计人员必须要完善相关设计方案，以便于管理部门对方案的审核，这样施工单位才可以展开下一步的工作。但是由于整个过程过于复杂繁琐，所以，大部分施工单位都会遇到阻碍，尤其是在会审的过程中，经常会出现不合格的问题，而且我国交通道路错综复杂，交通量较大，这些因素都会影响我国城市燃气管设计施工。

2.2地基下沉问题

地基下沉问题一直以来都是燃气管道设计施工较为常见的问题，大部分施工单位都很难严格遵循的相关的规章要求，规范进行施工，这样一来，在实际施工的过程中就会出现地基下沉的问题。其次，地基下沉也和室外燃气管道的设置具有较强的联系，通常室外燃气管道设计是垂直布置，但是如果将管道引入室内，地基就会开始下沉，一旦地基沉降，燃气管道就会受大加强的压力，这样就会对管道造成破坏，管道会因为压力过大，出现断裂和变形，进而发现燃气泄漏产生安全隐患。

2.3管道间距问题

在设计燃气管道布局的过程中，设计人员要能结合实际情况明确燃气管道支架的间距，从而确保施工人员在施工的时控制好管道之间的间距。否则，如果燃气管道连接过于紧密，燃气管道设计施工则会出现故障，安全间距不够，人们的生命安全和财产就会收到较为严重的影响。虽然施工单位设计管道间距，可在实际施工中，设计方案就会产生大量的问题，管线过于密集，这样施工单位就很难有效的和其它部门做好协调工作。

2.4管道焊接存在的问题

燃气管道作为传输燃气的主要设备，其质量影响着整个管道项目的建设。我因为燃气属于危险气体，所以，我国对于储存燃气的设备也提出较高的要求。在焊接管道的的过程中，工作人员必须要严格细致，具有较强的责任感，避免在焊接时出现偏差，但是如果没有做好燃气管道的特殊处理工作，管道焊接的质量就会下降，从而在施工时产生巨大的安全隐患。

3城市管道设计施工之前必须要做好的准备工作

在建设城市管道之初，必须保证设计能够得到有效的开展。只有做好了充足的准备，才能保证在完成每一项工作之后都能取得较好的效果。城市燃气也不例外。在建设施工的过程中，会依据之前设计图纸上的要求进行施工，设计是顺利施工的基础，具有非常重要的作用。在进行施工之前，相关部门会对城市燃气的设计图纸进行审核，只有通过了审核，施工才可以开始进行，这是基本，也是前提。只有合理规范的准备工作并结合有关部门的建设规划意见，修改设计图纸，才能达到降低施工作业中的风险和最大限度节约成本的目的，使施工进度的有序进行得到保证。

4强化燃气管道设计的措施

4.1遵循城市燃气规划设计原则

在城市燃气规划设计的过程之中，政府部门要全方位的了解城市整体布局，另外还得要求城市燃气部门将相应的设计规划内容一一做好，严格依照相应的规定来进行实施。在具体设计的过程之宗，要保障做好以下的几点内容：要保证与当地的城市规划布局相一致，具体燃气总体规划是要监理在燃气总体规划与城市发展规划的基础上；依旧燃气气源的实际情况来进行合理化的分配供气；依据气源的能量能力设计出来具体的工期范围。在该基础之上要从充分的考虑到地下管网实际的输送能力，依据城市燃气供给具体情况来进行科学、合理化的设计。

4.2提升燃气改造和利用的能力

为了可以在最大限度之上来加大燃气利用以及改造的能力，要充分的与所处城市的具体情况来合理化的规划燃气管网，科学、合理化的升级并相应的改造城市先前的燃气管网。在该过程之中，要将一部分不合格的管网来及时的更新换代，之后再重新的进行设计与规划，之后再依据新的管网规划布局来将一个全方位化的管网系统建立起来，真正的做到资源的有效应用。另外，要科学、合理化的改造并利用目前的燃气设施，要充分的意识到燃具是要依据具体的燃气成分来进行设计。

4.3燃气管道的安全间距设置

目前，我们国家燃气管道设计施工相应的规范之中明确的指出燃气管道之间的安全距离，其中要求相邻之间的建筑物与市政管道要和燃气管道之前要有一个安全的距离。单位由于地下管线规划布局较为繁杂，因此在具体设计与施工的过程之中，都不会存在很大差异，那么也就会很难按照相应的标准来进行规范，所以，相应的施工单位要和相应的部门之间进行有效的协调，针对施工应用行之有效的措施，来在最大限度之上来有效的缩减设计标准之中规定的净距。

4.4解决管道焊接问题

对于管道焊接常见的问题，施工单位需要做好管道焊接的安全管理，在管道接头，施工人员需要遵循焊接的要求进行探伤处理。对于没有达到探伤处理要求的管道，施工人员要在焊接之前，对焊接的位置展开清理，处理杂质，之后合理的运用氩弧展开管道的焊接。在焊接的过程中，施工单位一定要注意天气的选择，如果遇到雨天，施工单位一定要停止焊接，否则管道焊接的质量就无法得到有力的保证。对于焊接的方式，施工单位也应充分的研究分析，这样才能有效的提升管道焊接的效率。

4.5埋地燃气管道的防腐

在设计低下燃气管道阴极的时候，要将外加阴极保护方式在敷设的时候不会受到来自土壤电阻率的影响。因此的实际进行施工的过程之中，假使应用的是牺牲阳极方式来进行通电的时时候，阴极电位向负方向的变化值就会比其在自然情况下大出300mV，其对地点位也得要合理化的控制在﹣0.85V，甚至是更小，然而假使土壤或者水之中存在硫酸盐还原菌，且其中含有硫酸根在0.5%之上，在通电之后对于地电位在﹣0.95V，甚至是更小。

5结束语

总之，城市燃气管道设计施工的质量对整个城市的人们具有较强的影响，为了改善人们的生活水平，让人们安全使用燃气。施工人员必须要承担其相应的职责，规范的进行燃气管道设计施工。施工人员要能结合实际的施工情况，选择科学施工方法，在确保安全施工时，要能加快施工进度。其次，对于燃气管道布局的设计、安装施工，相关的工作人员都需要和施工人员加强交流合作，制定完善的施工法方案，从而保证施工人员规范的施工，这样既可以加快城市化建设的进程，也可以提升人们的生活水平，满足人们日常生活的需求。

参考文献：

[1]朱霖轩.城市燃气管道设计施工中常见问题及解决方法[J].低碳世界，2017，（03）：34-50.

[2]宋松.城市燃气管道的浅埋防护技术探究[J].科技创新与应用，2017，（07）：55-88.

[3]王东红.城市燃气管道施工中的常见问题及策略[J].江西建材，2017，（05）：20-50.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dc444ada95d9fec6025b1fae.html