# 接地改造论文-林海科

导读:本文包含了接地改造论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电流互感器,末屏,改造

### 接地改造论文文献综述

林海科[1]（2019）在《干式CT末屏接地改造》一文中研究指出电流互感器试验是日常电力试验工作的一项重要内容。针对传统试验方法存在操作繁琐、工作效率低、设备可靠性差等问题,特进行了干式电流互感器末屏接地方式的改造。现场实际应用表明,该改造方法适用性好,能大大提高设备的可靠性和工作效率,希望能为同行提供一定帮助。(本文来源于《机电信息》期刊2019年33期）

高炳晴,张伟[2]（2019）在《铁路牵引变电所接地装置典型问题及改造技术要点》一文中研究指出针对牵引变电所接地装置在运营中经常遇到的典型问题进行了分析研究,提出了接地网改造施工中各工序的技术要点,保证改造施工质量及设备运行安全,为牵引变电所接地装置改造施工管理提供一定的参考。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2019年20期）

吕习超,李晓霞[3]（2019）在《共用接地极导致站内接地网过流保护动作的分析及改造》一文中研究指出文章以柳州换流站和桂中换流站共用接地极为研究对象,分析了一站在大地回线运行方式下,另一站进行大地金属回线转换时可能会导致站内接地网过流保护动作的问题,并提出相关改造建议。(本文来源于《电工技术》期刊2019年20期）

李录涛[4]（2019）在《燕子山变电站35kV系统接地方式的优化改造》一文中研究指出介绍了110 kV燕子山变电站35 kV系统中性点接地方式的优化改造,将手动调匝式消弧线圈接地方式升级改造为自动调谐偏磁式消弧线圈的小电流接地方式,可为今后110 kV变电站35 kV系统中性点的设计与改造提供参考和借鉴。(本文来源于《同煤科技》期刊2019年05期）

高阳[5]（2019）在《某平台生活楼配电系统接地制式改造试验》一文中研究指出简要介绍了某海洋石油钻采平台生活楼配电系统接地制式存在的问题,分析了产生中性点电位漂移的原因;通过合理的改造,将一个"两不像"接地系统改造成TN-S制式;通过对负载开关的改造,实现漏电保护,提高配电系统运行的安全性和可靠性。(本文来源于《电子制作》期刊2019年20期）

扈海泽,曾水玲,孙乾方,梁冰,王林[6]（2019）在《35 kV熔断器防雷接地事故原因及防雷改造》一文中研究指出对某35 kV变电站雷电导致熔断器炸裂事故进行了分析,提出了增设避雷针、更换接地体、接地体与主接地网并接,以及并联安装保护间隙等防雷措施.采用电磁暂态仿真软件ATP-EMTP对接地电阻和保护间隙前后的防雷效果进行了仿真验证,实验结果表明,避雷器接地体与主接地网连接、熔断器并联安装保护间隙等措施能够有效地降低雷电过电压幅值.(本文来源于《吉首大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

王四清[7]（2019）在《内下二级电站接地系统改造施工方案浅析》一文中研究指出文章介绍内下二级电站接地系统改造过程中,为降低接地电阻提出的设计方法及实施方案,对降低接地电阻,满足老电站实现智能化改造,取得满意效果,为类似发电站接地系统改造积累了经验。(本文来源于《湖南水利水电》期刊2019年05期）

冯乐,刘海瑜,李鹏智,张军锋,陈飞虎[8]（2019）在《10 kV供电系统中性点接地方式改造项目研究》一文中研究指出深入分析了氯碱化工企业10 kV不接地系统运行过程中出现的各种状况,并与小电阻接地系统运行情况进行对比,提出了相应的改造方案,以提高10 kV电力系统运行的稳定性。(本文来源于《氯碱工业》期刊2019年09期）

井瑞鑫,王喆,都书海[9]（2019）在《唐山LNG接收站装车橇静电接地系统升级改造》一文中研究指出通过研究唐山LNG接收站装车橇静电接地系统的结构组成及工作原理,深入分析了静电接地系统存在问题及原因,提出了采用国产新型静电接地系统对装车橇进行升级改造的实施方案。一年多的运行实践证明,新型静电接地系统彻底消除了各种误报警漏报警现象,延长了易损部件的维修更换周期,提高了静电释放等级和安全性能,达到了预期目的。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）》期刊2019-08-28）

周海滨,张晋寅,邓军[10]（2019）在《一种高压套管末屏接地缺陷分析及其改造》一文中研究指出本文中作者结合某一型号500kV高抗套管的两起缺陷,分析了该型号套管末屏结构存在的问题,并给出了两种可行的改造方案。(本文来源于《变压器》期刊2019年07期）

### 接地改造论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对牵引变电所接地装置在运营中经常遇到的典型问题进行了分析研究,提出了接地网改造施工中各工序的技术要点,保证改造施工质量及设备运行安全,为牵引变电所接地装置改造施工管理提供一定的参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 接地改造论文参考文献

[1].林海科.干式CT末屏接地改造[J].机电信息.2019

[2].高炳晴,张伟.铁路牵引变电所接地装置典型问题及改造技术要点[J].内蒙古科技与经济.2019

[3].吕习超,李晓霞.共用接地极导致站内接地网过流保护动作的分析及改造[J].电工技术.2019

[4].李录涛.燕子山变电站35kV系统接地方式的优化改造[J].同煤科技.2019

[5].高阳.某平台生活楼配电系统接地制式改造试验[J].电子制作.2019

[6].扈海泽,曾水玲,孙乾方,梁冰,王林.35kV熔断器防雷接地事故原因及防雷改造[J].吉首大学学报(自然科学版).2019

[7].王四清.内下二级电站接地系统改造施工方案浅析[J].湖南水利水电.2019

[8].冯乐,刘海瑜,李鹏智,张军锋,陈飞虎.10kV供电系统中性点接地方式改造项目研究[J].氯碱工业.2019

[9].井瑞鑫,王喆,都书海.唐山LNG接收站装车橇静电接地系统升级改造[C].中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）.2019

[10].周海滨,张晋寅,邓军.一种高压套管末屏接地缺陷分析及其改造[J].变压器.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dce2a6c8fd72a911bc99eb10.html