# 口腔金属修复体论文-林红,白伟,李媛,鄢祥,吴洋

导读:本文包含了口腔金属修复体论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:口腔修复体,力学性能,钴铬合金,SLM

### 口腔金属修复体论文文献综述

林红,白伟,李媛,鄢祥,吴洋[1]（2019）在《3D打印口腔修复体用金属材料质量评价研究》一文中研究指出目的:口腔修复用SLM钴铬合金性能和质量评价应关注的关键点和问题。医用金属增材制造技术可以用于制作活动义齿、固定义齿、手术导板等,已快速用于口腔临床。本课题组通过对激光选区熔化技术(SLM)钴铬合金性能的研究,发现不同打印方向SLM钴铬合金的力学性能不同。不同热处理工艺,对不同打印方向SLM钴铬合金的力学性能影响明显。不合适的热处理,导(本文来源于《2019年中华口腔医学会口腔材料专业委员会第十四次全国口腔材料学术年会论文集》期刊2019-10-29）

高勃,刘一帆,王伟娜,吴冰[2]（2016）在《口腔修复体CAD-CAM-SLM金属3D打印复合新方法》一文中研究指出目的:建立一种全新的口腔可摘局部义齿的自动化制作方法。方法:1)建立与患者口腔缺牙情况一致的数字化模型,简称A模型;2)采用计算机辅助设计软件在A模型上完成口腔可摘局部义齿支架设计,简称B构型;3)将B构型在计算机辅助设计软件中对齐放置于A模型原有的位置上,在此基础上(本文来源于《中华口腔医学会口腔修复学专业委员会第十次全国口腔修复学术大会论文集》期刊2016-10-29）

武婧,李文晋[3]（2016）在《口腔金属修复材料对磁共振图像和锥形束CT图像伪影的影响》一文中研究指出磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)与锥形束计算机体层成像(Cone Beam Computed Tomography,CBCT)影像学检查技术在口腔医学领域的应用日趋增加。金属材料在口腔修复中的应用占有不可或缺的地位,但其在CBCT与MRI图像上产生不同程度的伪影,对临床诊断造成干扰。本文就近年来针对金属修复材料在CBCT与MRI伪影的相关研究进行总结与简述,便于口腔临床工作应用提供参考。(本文来源于《世界最新医学信息文摘》期刊2016年49期）

聂蕾[4]（2015）在《口腔贱金属合金修复体的生物相容性试验》一文中研究指出贱金属合金烤瓷熔附金属修复体是口腔临床修复体应用的主体,存在着较高的不安全性,其生物相容性评价主要有细胞毒性试验、动物试验和临床前试验。细胞毒性检测主要有中性红试验、51Cr释放法、分子滤过试验、甲噻唑四唑氮比色试验、细胞计数试剂盒8试验、乳酸脱氢酶试验、红细胞溶血试验和流式细胞计数等,使用最广泛的细胞是L929细胞和海拉细胞。按细胞接触方式的不同,毒性试验细胞的培养分为浸提液培养法、直接接触法和间接接触法。动物试验可从整体上评价生物相容性,可产生免疫或补体激活反应,但试验难以控制,费用高,费时。动物试验可弥补细胞毒性试验难以模拟的综合反应,因此其与细胞毒性试验一样都是口腔材料生物相容性评价必不可少的环节。(本文来源于《国际口腔医学杂志》期刊2015年01期）

叶国勤,郑霖,杨斌斌,胡丽风,王孝武[5]（2014）在《口腔金属修复体对磁共振成像影响的研究》一文中研究指出目的探讨口腔金属修复体对磁共振成像(MRI)的影响。方法以镍铬合金、钴铬合金、钛合金、纯钛及钯金制作相同厚度和相同形状的4个牙齿单位修复体为试件,在水模环境下,用0.4T磁共振机分别采用GRET2WI和SE T1WI序列进行扫描,测量比较不同材料在不同序列及同一序列不同成像参数下的伪影面积大小。结果各修复体在磁共振成像上产生伪影的程度各不相同,其中以钴铬合金产生的伪影范围最大,钯金几乎不产生伪影;成像参数不同,产生的伪影面积大小亦有不同。结论磁共振成像检查时,可选择产生伪影较小的序列及参数;制作口腔金属修复体时,应考虑以后可能存在的磁共振成像检查,而选用不同的金属材料。(本文来源于《现代实用医学》期刊2014年06期）

邹波[6]（2014）在《不同口腔常用金属修复材料耐磨性比较及影响分析》一文中研究指出目的探讨不同的常用口腔金属修复材料的耐磨性并了解影响金属耐磨性的因素。方法随机在该院选择99例口腔牙齿需要采用金属修复的患者,随机分为3组,23例对照组患者采用镍铬合金进行修复,患者中42例定义为金边组,此组内患者的口腔修复材料为镍铬合金金边处理,其余34例患者采用的方式为黄金烤瓷,并将此组定义为黄金组,检测两组患者在一年后的磨损及并发症情况、牙龈退缩率。结果以上试验所得结果为采用镍铬合金金边处理和黄金烤瓷的患者牙龈退缩率明显好于对照组患者,并发症发生较少,3组之间差异有统计学意义(P<0.05);而镍铬合金金边处理和黄金烤瓷的牙龈退缩率差异无统计学意义。结论黄金烤瓷在耐磨方面与镍铬合金金边处理的效果相差无几,而金边处理的镍铬合金较未镀金的镍铬合金耐磨性明显升高,在临床可根据此结果为患者选择最合适的修复材料,减少修复次数,减少患者的痛苦,临床可推荐使用。(本文来源于《中外医疗》期刊2014年16期）

刘月,王晓萍,吴斌,窦侠,胡跃[7]（2013）在《口腔金属修复体所致过敏性疾病的临床研究》一文中研究指出目的:采用皮肤斑贴试验和口内金属修复体成分检测,探讨患者的临床症状与齿科金属过敏的相关性。方法:对2例可疑齿科金属过敏患者进行齿科金属系列斑贴试验,并同时检查患者金属修复体成分,结合二者判断2例患者的皮肤或者黏膜过敏症状与齿科金属修复体的相关性。结果:2例患者的斑贴实验阳性反应过敏原与口内金属修复体成分相一致,因而推测患者的临床症状与齿科金属致敏性具有相关性。经拆除患者的金属修复体,改用全瓷材料治疗牙列缺损,随访观察发现临床过敏症状好转。结论:齿科金属的致敏性可导致一些口腔黏膜或者皮肤的过敏症状,影响患者的生活质量。口腔科医生在进行修复治疗的时候应充分了解所使用金属合金的致敏率,减少高致敏率合金的临床应用,或在修复前采用斑贴试验,指导患者更安全有效的选择合适的材料。(本文来源于《口腔颌面外科杂志》期刊2013年06期）

朱亚君,孙美荣,俞同福[8]（2013）在《口腔金属固定修复体对MRI成像的影响》一文中研究指出目的观察口腔金属固定修复体引起磁共振成像(MRI)伪影程度及评价其对临床诊断产生的影响。方法对口腔内有金属固定修复体的31例患者进行矢状位(T2-自旋回波序列)及冠状位(T2-压水压脂序列)3.0T超导型MRI扫描,测量MRI成像伪影最大径,计算伪影波及断层范围,分析修复体数量对MRI图像伪影程度的影响。结果金属修复体伪影最大径矢状位在1.48-6.40cm范围内,冠状位在0-14.01cm范围内。结论金属修复体伪影范围未波及头颅及颈椎,对MRI诊断头颅及颈椎疾病没有影响。(本文来源于《江苏医药》期刊2013年21期）

魏亦龙,崔钢,张跃,殷戬,宋一志[9]（2013）在《口腔不同金属材料全冠修复体CT成像伪影的实验研究》一文中研究指出目的:对口腔常用的金属材料全冠在螺旋CT图像中的伪影进行实验研究,为临床口腔金属的选择提供参考依据。方法:用同一家猪头颅(六月龄,洛克白猪),模拟人的在体口腔环境,使用金钯、银钯、纯钛、钴铬、镍铬5种金属材料,在同一牙位制作5种金属冠,并分别戴入头颅的右下第1、2、3前磨牙,按照常规颌骨CT条件扫描(130ekv,1mm),测量伪影的尺寸、形态和面积。结果:5种金属冠都会产生以冠为中心向四周散射的伪影,金属的密度越高高亮度部分伪影面积越大,沿投照方向的长度越大,与原始截面图差异越大,差异具有统计学意义(P<0.05)。不同金属所产生的高亮度伪影和条索状伪影排列顺寻为纯钛<镍铬<钴铬<金钯<银钯,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:冠修复材料应首选密度较低的金属。(本文来源于《海南医学院学报》期刊2013年12期）

张文禹,王燕一[10]（2009）在《口腔金属固定修复体与磁共振图像伪影的关系》一文中研究指出MRI检查结果对颅脑疾病具有非常重要的诊断依据。但是口腔内的一些固定的金属修复体在MRI图像中会产生伪影,干扰脑组织的正常解剖学结构和病理组织形态,给诊断带来困难。本文就口内固定修复材料对MRI图像伪影关系的研究作一综述。(本文来源于《中华老年口腔医学杂志》期刊2009年02期）

### 口腔金属修复体论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:建立一种全新的口腔可摘局部义齿的自动化制作方法。方法:1)建立与患者口腔缺牙情况一致的数字化模型,简称A模型;2)采用计算机辅助设计软件在A模型上完成口腔可摘局部义齿支架设计,简称B构型;3)将B构型在计算机辅助设计软件中对齐放置于A模型原有的位置上,在此基础上

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 口腔金属修复体论文参考文献

[1].林红,白伟,李媛,鄢祥,吴洋.3D打印口腔修复体用金属材料质量评价研究[C].2019年中华口腔医学会口腔材料专业委员会第十四次全国口腔材料学术年会论文集.2019

[2].高勃,刘一帆,王伟娜,吴冰.口腔修复体CAD-CAM-SLM金属3D打印复合新方法[C].中华口腔医学会口腔修复学专业委员会第十次全国口腔修复学术大会论文集.2016

[3].武婧,李文晋.口腔金属修复材料对磁共振图像和锥形束CT图像伪影的影响[J].世界最新医学信息文摘.2016

[4].聂蕾.口腔贱金属合金修复体的生物相容性试验[J].国际口腔医学杂志.2015

[5].叶国勤,郑霖,杨斌斌,胡丽风,王孝武.口腔金属修复体对磁共振成像影响的研究[J].现代实用医学.2014

[6].邹波.不同口腔常用金属修复材料耐磨性比较及影响分析[J].中外医疗.2014

[7].刘月,王晓萍,吴斌,窦侠,胡跃.口腔金属修复体所致过敏性疾病的临床研究[J].口腔颌面外科杂志.2013

[8].朱亚君,孙美荣,俞同福.口腔金属固定修复体对MRI成像的影响[J].江苏医药.2013

[9].魏亦龙,崔钢,张跃,殷戬,宋一志.口腔不同金属材料全冠修复体CT成像伪影的实验研究[J].海南医学院学报.2013

[10].张文禹,王燕一.口腔金属固定修复体与磁共振图像伪影的关系[J].中华老年口腔医学杂志.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dddb974be31633eebdf47be1.html