# 机电设备安装工程造价的有效控制与管理要点探讨杨雪

珠海斗门区政府投资项目审核中心519100

摘要：在建筑业的机电设备安装过程中，对机电设备的安装造价进行控制是一项极为重要的管理环节，在建筑施工过程中，建筑的施工成本得到有效降低，使建筑的机电安装效益得到有效保证。文章先介绍了进行机电设备安装的成本控制的必要性，然后分析在机电安装过程中会对成本带来的影响，最后提出改进措施，希望能对机电安装的造价控制提供帮助。

关键词：机电安装造价；影响因素；成本控制

建筑行业中的安装工程，必须要注重机电设备安装工程造价控制，要求分析其中所涉及到的要点，能够灵活控制。一般建筑企业是否可以控制好机电安装工程造价，将对于所有建筑工程的造价工程控制产生严重的影响。虽然相对于建筑工程的总体造价来进行比较，机电设备安装工程的造价在其中所占据的比例十分的小，可是机电安装工程要涉及到的系统特别的多，不仅包括空调通风、给排水、消防喷淋，更是包括许多强弱电工程和电脑网络工程等等，这些工程的技术含量都特别高，安装工艺比较复杂，所以在工程造价控制时难免会出现问题和错误。因此要想做好工程造价，实现有效控制，就需要下大力气有效实现机电安装工程造价控制。

1.机电设备安装工程造价分析

设备安装过程中相关的各项费用之和就是机电设备安装工程的造价，这个过程包括从设备采购，一直到设备最后的安装和调试完成的所有费用。经过相关的安装工程的实例分析，相关设备的安装费用是占有资金比例最大的部分，而不是相关的机电设备的购买费用。这样，为了更好地降低安装成本，提高资金的利用率，就应该加强安装过程中资金的有效利用，从而达到降低整个机电安装过程的成本的目的。在机电设备安装工程造价的控制工程中，主要存在以下几方面问题：第一，材料品种多、规格多、品牌多。在实际施工过程中，我们应该在结合工程实际情况的基础上，选择不同类型和型号的材料和产品，做到在尽可能保证质量的同时，降低成本；第二，新工艺、新材料、新施工方法进步很快，方法多种多样；第三，变更多。为了更好地满足土建工程、装饰工程的配合，在考虑到安装工程自身特点的情况下，关于设计的平面图纸上的变更就成为家常便饭；第四，暗装、暗敷多。安装工程多采用暗装、暗敷方式，这是为了美观的要求，但同样也增加了设计验收的难度。

2.目前机电安装工程造价控制中存在的一些问题

目前随着科学技术的进步，机电安装工程造价控制中出现了许多新的现象和新的问题，现分析和总结如下。（1）机电的品种多，制造材料多样，规格混乱，没有一个统一标准、在机电安装工程进行时，需要考虑建筑工程的实际情况，根据需要挑选和采购最合适的型号和类型的机电产品，做到在保证机电设备质量的基础上要尽量降低机电的成本。（2）随着科技的进步，新的机电安装工艺不断出现，新的施工方法不断改进，新材料不断涌现，促进施工方式多种多样。（3）经常出现变更。机电安装工程需要和土建工程、装饰工程不断的交融和配合，并且考虑到机电安装工程本身所具有的特性，因此机电安装工程的设计方案和平面图纸就会经常出现变更，这给机电安装工程造价控制带来巨大的困难。（4）机电安装工程的暗敷多、暗装多。因为建筑工程要实现美观好看的要求，所以机电安装工程一般都要应用暗敷和暗装的方式，这样做不仅提高了设计验收的难度，更是给机电安装工程造价控制带来了不小的难度。

3.进行成本控制的改进措施

3.1有序开展安装工作

机电安装的程序通常较为复杂，而且牵涉的专业知识面也比较广，涉及的相关部门较多，这就需要在进行安装工作时，对一些人员和部门提前做好协调工作，对不同的安装技术进行合理选择。在安装过程中，安装图纸的设计十分重要，既包括了相关的管理条例，又包括了相关的人员调动，还对安装时的一些细节问题规划了处理方案。安装单位的管理者在安装工作的开展时要对工作的质量进行严格监管，监督安装人员按照设计图纸进行施工，不能够在没有设计人员同意的情况下就对设计图纸做出修改，要在确保安装质量和安装效率的情况下，对人力和物力进行合理调度，协调不同单位之间的关系，使工期能够控制在合同规定的范围内，增强施工效率，控制施工成本。工程造价工作人员在进行造价估算时要对工作流程进行合理安排，对各个部门的开支进行精准计算，准确的结算出工程的款项。

3.2合理运用多种材料

在机电工程安装项目中使用到的材料形式多样，安装工程的造价会受这些材料价格的影响，因而，严格控制材料价格是降低造价的有效手段。对于大型如冷水或热泵空调机组，以及相关的高低压开关柜、柴油发电机组、变压器、锅炉、水泵等来说，施工总包单位一般会在总的招标过程中提供相关的安装费和人工费，招标采购或业主指定供货商才能进行相关的购置采购。这样对于造价影响比较大的部分，具有比较高的专业性，一般能够占机电安装工程总造价的60%-70%，这里应该采用邀请招标的方式。这基本上就是造价工程师协助业主进行的比较有效的方式，即通过相关的技术指标，包括售后服务、商务报价的高低水平、技术规范的响应性以及付款方式的优惠程度等方面，按照综合评议法或最低投标价法，最后由评标小组进行评比。同时还应该对供货商进行相关的生产或供货能力、工程业绩、生产周期和产品质量的有关考察，以便选择合格的供货商或生产商，为业主获得有竞争性的价格。

3.3严格把握安装工程变更签证

设计变更及签证现象在具体的施工中十分常见，施工方往往会按照处理不当的变更来进行索赔。对于造价工程师来说，首要任务就是对工程变更内容以及估算工程变更价格进行认真审核，做好相关的技术经济分析比较，严格按照承包合同中工程变更价格相关文件和条款执行，对每个子项单价、数量和金额的变化进行详细地记录和比较，从而进一步判断出其对总投资额的影响。核实计量相关变更一定要在施工之前，若是实施以后再去计量，往往不能准确核实。在存在一定问题的情况下，如果没有相关的安装工程变更签证，也不太容易修改。对于工程实施阶段图纸外的工程或者是相关的隐蔽工程来说，在安装工程的复杂性影响下，众多的可变因素都能产生这种情况。建设单位应该对图纸外工程的实施和隐蔽工程的设计与施工特别注意，为了确保隐蔽工程的准确性，一方面要随时检查隐蔽工程，另外一方面要及时对隐蔽工程进行会签。建设单位管理人员应该在保证工程质量的前提下，按照工程图纸施工，尽可能地加快进度和控制好造价。工程造价人员应该做好动态结算，做好隐蔽工程会签制，只有这样才能有效为工程款支付提供保证。工程管理人员则应该按照设计施工图要求，进行相关的施工和监督工作，这样既能保证工程质量，又能提高工作进度，控制好工程造价。

结论

对建筑机电安装造价的影响因素进行细致调查，掌控成本控制的管理的关键是提高工程造价成本管理的一大重要举措。管理和安装人员必须按照当前的安装形势和环境，对造价的影响因素进行准确把控，对成本进行控制，确保机电在安装过程中的细节能够得到科学合理的调整，按照原定的计划目标来逐步实行，使得工程的造价工作能够顺利实施。

参考文献：

[1]郭艳玲，白雪.机电安装工程造价预结算审核的现状及对策[J].企业文化（中旬刊），2014，（2）.

[2]盛初成.建设项目中机电安装工程的造价控制探讨[J].现代企业文化，2010（8）.

[3]欧阳晓玲.浅谈建筑机电工程安装质量通病及防治措施[J].商情，2011（41）.

[4]沈国栋.隧道机电工程安装与调试阶段的质量监理内容[J].工程与建设，2011，25（5）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/de13a5e78fa5c39a2b8f51dc.html