# 研讨10kV电力配网工程施工技术的管理

（国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司江苏句容212400）

摘要：在电力事业迅速发展的背景下，各种电网工程随之不断增加，为人们的正常用电提供了一定的便利.对于10kV电力配网工程而言，在实际施工中，应在分析10kV电力配网工程施工技术管理存在问题的基础上，采取科学措施对施工技术进行有效管理，以供参考.

关键词：10kV；电力配网工程；施工技术；管理

随着现代科技技术的不断发展，供电公司也处在蓬勃发展的阶段，但是在实际的发展过程中还是存在一些问题。尤其在供电工业中的电力配网工程施工技术的管理方面。需要供电公司加强对10kV电力配网工程施工技术的管理分析，从而保证供电系统的顺利开展。

1影响10kV电力配网工程施工的因素

1.1人为因素

人为因素是影响10kV电力配网工程施工的主要因素，与工程施工的质量有直接的联系。施工单位应该对施工人员进行严格的管理，全面提升施工人员的积极性与主动性，采用多种管理手段来强化施工人员的责任意识，定期组织施工人员培训来提升他们的专业技能和综合素养，尽可能的减少施工过程中存在的人为失误，为工程质量提供基本保障，确保电力企业的经济效益和社会效益。

1.2材料因素

材料是10kV电力配网工程施工的基础，充足的材料供应是工程开工的前提，施工材料的质量将会直接影响到整个工程的施工质量。因此，要想提升10kV电力配网工程施工的整体质量，加强对施工材料的管理是非常必要的。施工单位应该对运入施工现场的施工材料质量进行严格的把关，确保施工材料的质量、型号、尺寸等方面因素都符合施工设计方案中的要求，避免在施工过程中使用不合格的施工材料，有效的减少施工过程中对材料的浪费，合理的进行施工材料的优化配置，从而降低施工材料因素对10kV电力配网工程施工质量的影响。

1.3设备因素

在进行10kV电力配网工程施工的时候，要根据施工工艺和施工条件等因素选择最适合该施工环境使用的施工设备，同时委派专业的技术员工对施工设备进行操作，全面提高技术员工对施工设备的熟悉程度，能够熟练的对施工设备进行操作，确保技术员工能够最大限度的发挥出施工设备的实际效果，同时还要定期对施工设备进行保养与维护，及时发现施工设备在使用过程中存在的问题，确保10kV电力配网工程施工的有效运行。

1.4环境因素

10kV电力配网工程施工始终暴露在自然环境当中，因此经常会受到外界环境因素的影响，尤其是施工现场的地质条件和气象条件，都会影响10kV电力配网工程施工的主要因素，如果不能及时对这些环境因素进行控制，就会对10kV电力配网工程的施工质量造成一定的影响。也就是说，在10kV电力配网工程施工过程中，根据施工设计方案中的要求对施工条件和施工环境的调整管理是非常必要的。

2、10kV电力配网工程施工技术管理分析

2.1完善10kV电力配网工程设计施工方案

10kV电力配网工程设计施工方案是整个施工过程的参考依据，其合理性将直接影响到工程施工的整体质量。在进行10kV电力配网工程施工方案设计的时候，应该建立在科学的基础之上，没有科学依据的施工设计必然会影响施工方向的定，从而影响电力系统的正常运行，不利于电力企业经济效益和社会效益的稳定发展。因此，电力企业在进行10kV电力配网工程设计的时候，应该选择资质较深的设计单位，充分发挥出设计单位的优势地位，确保10kV电力配网设计施工方案的合理性与实用性。

2.2提高10kV电力配网施工人员的综合素质

电力企业施工人员的综合素质和专业技能将会直接影响到10kV电力配网工程的施工质量，建立一支综合素质高的施工团队对于电力企业来说是非常必要的。电力企业应该全面提升施工团队的技术水平，合理的进行施工人员的岗位分配，最大限度的发挥出每一名施工人员的专业技能。施工单位要定期组织施工人员参加专业技能的培训，鼓励施工人员吸收新知识、新理念、新技能，并且灵活的将这些技巧应用实际工作当中。

2.3推动10kV电力配网施工的规范化管理

电力企业在进行10kV电力配网工程施工技术管理的过程中，要对施工人员的责任进行全面的落实，不断强化施工人员的责任意识，将施工过程中的质量责任落实到每一名施工人员的身上，使每一项施工任务都能够找到相对应的负责人，形成良好的工程质量责任网络。同时，施工单位还要结合管理单位做好10kV电力配网工程施工质量的预防工作，一旦发现施工的过程中出现任何质量问题，要及时进行责任明确，找到该施工任务相应的负责人，制定完善的预防策略，进一步提升10kV电力配网工程的施工质量。

2.4健全10kV电力配网工程施工的监督体系

积极进行10kV电力配网工程施工过程中的监督是确保施工质量的有效手段，电力企业要加强对10kV电力配网工程施工的监督与管理，积极对施工的全过程进行监督，聘请专业的技术人员和质监人员进行现场预控，结合10kV电力配网工程施工的要求进行分析，制定更加完善的监管体系，不断加强对工程项目的质监力度，进行施工现场的全面监控。同时，施工单位还要按照10kV电力配网工程施工监督体系中的内容进行施工材料的监督，从施工材料的采购、进货、保存等各个方面进行全面的监督，确保运入施工现场的材料质量，充分发挥出监督体系的重要作用。

2.510kV电力配网工程施工结束后的评估

10kV电力配网工程的施工技术管理是建立在以往的施工经验基础之上的，因此，在施工结束之后对整个施工过程进行总结与评估是非常必要的。既能够及时发现施工过程中存在的问题，又能够为后期10kV电力配网工程施工技术的管理提供参考依据。10kV电力配网工程施工评估主要是指对施工管理效果进行评价，对10kV电力配网工程的工期、质量、安全等因素进行综合评估之后，结合以往的施工经验进行对比分析，制定更加完善的施工方案，全面提升10kV电力配网工程的施工技术，确保施工的顺利进行。

结语

总之，要确保我国10kV电力配网工程施工技术得到有效管理，解决目前存在的工程达标过关即可意识、选材管理力度缺乏、未考虑到环境因素、施工设备未进行有效维护工作等问题，就必须采取树立正确施工意识、加强设计方案管理力度、提高施工人员的技术水平、加强实际施工与环境因素结合以及制定施工监督体制，加强施工监督工作等措施，促进我国配电网工程业取得更大的进步和发展空间。

参考文献：

[1]李豪，李明浩.试析10kV电力配网工程施工技术的有效管理[J].科技创新与应用，2016（10）：184.

[2]吕金铠.10kV及以下电力配网工程施工技术的有效管理对策分析[J].机电信息，2014（24）：110-111.

[3]徐铭.10kV电力配网工程施工技术有效管理探讨构建[J].科技创新导报.2017（21）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/df0bc7c30fa4217c7a37cac5.html