# 房建工程软土地基的施工技术汪君华

身份证号码：50023319901227xxxx

摘要：房建工程是建筑工程的重要组成部分，对技术和强度的要求都比较高。近几年来城市进程的加快和经济的快速发展，使建筑行业迎来高速发展期，而且软土地基施工技术是有效解决地基问题的一种施工技术，得到了普遍的应用。房建工程的整体施工质量很大程度受地基施工质量的影响，因此要对其加以重视。不同的施工环境、不同的地基条件对施工技术的要求是不同的，因此工作人员在拟定施工技术时要结合不同工程的实际情况，确保施工方式的合理科学性，使建筑施工顺利的开展。

关键词：房建工程；软土地基；施工技术

1、房建工程软土地基的危害和特点

1.1软土地基的危害

首先，从房建工程项目的地基结构施工中来看，如果直接采用这种软土地基的话，必然会导致其地基结构的承载力存在问题，进而也就会影响到地基施工的质量效果，这一方面的影响和干扰是最为直接的一个方面，需要引起人们的高度重视。

其次，从房建工程项目的整体施工角度来说，整个的房建工程项目从结构上对于地基的依赖性是比较高的，这种较高的依赖性也就表明，如果在地基施工中出现了任何的质量问题的话，也就会影响到整体房建工程项目的施工质量效果，尤其是从主体结构的稳定性方面来看，这种影响和干扰还是极为突出的，必须要引起相关施工人员和管理人员的高度重视。

最后，从房建工程项目的使用角度来看，这种软土地基的使用同样具备着极强的危害性，因为在房建工程项目的施工过程中会由于软土地基的使用而导致一些质量问题的出现，进而也就必然会对于后续施工的安全性产生一些较大的干扰和影响，这种安全性的缺陷是房建工程项目施工中威胁最为突出的一点，必须要引起高度的重视，针对软土地基进行恰当的处理和施工来提升其可利用价值效果。

1.2软土地基的特点分析

1.2.1触变性

对于软土地基来说，其最为突出的一个表现就是“软”，这种软表现在实际的施工现场中就是相应的土壤结构在受到一些人为扰动的话，必然会形成一定的形状改变，这种触变性特点对于软土地基上的施工建设来说影响是比较大的，尤其是对于房建工程项目施工的稳定性来说，其威胁还是极为突出的。

1.2.2高压缩性

这种高压缩性主要就是指相应的软土地基土壤压缩系数特别大，进而在受到相关外力条件的状况下，就会很容易造成一些形变问题的出现，并且其形变还是极为突出的，这种较为突显的形变特点必然也就会不利于房建工程项目的施工建设。

1.2.3含水量高

对于房建工程项目施工建设过程中遇到的软土地基来说，其还存在着较为广泛的含水量较高的特点，这种含水量较高的特点不仅仅是软土地基所具备的一个基本性质，同样也是导致软土地基各类问题产生的一个重要原因，正是因为其相对应的含水量比较突出，所以才导致了各种形变问题的出现，并且还极有可能会导致流变性问题的产生，这种流变性问题的出现势必也会造成软土地基施工过程中各种问题的出现，尤其是对于剪应力作用来说，其威胁还是极为突出的。

1.2.4不均匀性

对于房建工程项目中遇到的软土地基来说，其存在的另外一个突出问题就是不均匀性比较明显，这种不均匀性主要就是指相对应的软土地基土壤结构并不是特别的均衡，尤其是在土壤结构的粗细方面，其各个方面的差异还是比较明显的，并且这种粗细方面的差异性同样会导致一些沉降问题的产生，也就应该引起相关人员的高度重视。

2、房建工程软土地基施工技术分析

2.1碎石桩施工技术

碎石桩施工技术指的是通过振动或者冲击荷载等方式将活瓣式桩靴管桩挤入到工程所在位置的底部，软土地基成孔之后，将碎石从管桩的位置投入到其内部，结合地基实等模式下的碎石桩及附近的土体共同构建出复合型地基。

碎石桩施工技术应用时，施工人员必须要从地基加固原理的角度出发，对碎石桩体进行合理的设置，并根据施工现场的具体情况构建复合地基，以此提升地基的承载能力，控制好地基的沉降。通常而言，碎石桩桩体的透水性比较好，这样就可以有效地减少水隙压力，提升碎石桩符合地基的抗液化能力。另外，碎石桩施工技术还有一个比较明显的优势，就是它可以根据不同的施工模式进行施工方式的选取，有干振挤密碎石桩法，有强夯置换碎石桩法等，通过不同施工方式的选取，使得房建工程软土地基施工的过程中选择更加多样化，更加灵活多变。比如，工业厂房软土地基施工中，应用碎石桩施工技术，首先布置好大量的碎石桩，在布置碎石桩的时候要估量碎石桩的长度和尺寸，然后确定好填料的用量，碎石桩工程推算出来之后再正式开始施工。碎石桩施工完成之后，施工人员要将顶桩挖除，挖除的高度在1m左右，同时还要利用质量为25t的振动碾对顶桩进行碾压，保证顶桩填料的密实性。

2.2水泥搅拌法

目前，房建工程软土地基的各种施工技术中，水泥搅拌法是一种较为常见的施工技术。所谓水泥搅拌法，从其名称上不难看出，它是通过水泥为媒介来提升软土地基的固化程度，通过特制深层搅拌机械在地基的深层次进行搅拌加固，实现对软土地基强度的提升。

水泥搅拌法应用在房建工程软土地基施工中时，施工人员必须要确保所用到的水泥材料符合质量要求，并且还要保证水泥的搅拌时间满足需要。若水泥搅拌完成，不要关停水泥搅拌设备，让其继续保持良好的运行状况。施工时，施工人员要确定桩的放置位置，多次对桩进行检验，还要对桩进行反复核实，一旦在检验与复核的时候发现任何异常情况，则立即进行调整。水泥搅拌之前，必须保证各个管道不存在堵塞的情况，通过水检验的方式对堵塞情况进行检验。施工之前，要先试装，摆正各项施工参数的科学性，比较关键的参数有泵送压力、泵送时间等。搅拌桩施工前期，施工人员必须要对管道清洗一遍，同时为了确保搅拌桩的垂直程度是否符合施工要求，可以将吊锤悬挂在主机上，按照吊锤和钻杆距离相等原则进行施工。施工后期，一定要注意检查已经成型的搅拌桩的质量，防止异常情况的出现。

2.3真空预压施工技术

在房建工程软土地基施工中，真空预压技术也是应用频率比较高的施工技术，指的是施工人员加固软土地基时，需要利用到砂井、排水板、密封膜等设备，让软土地基和大气隔绝，然后再通过科学手段将仅存的空气排出，使得产生内容外压力差，以此提升软土地基的强度和荷载能力。该施工技术比较经济、适用，省去了大量繁杂的步骤，也省去了大量的施工材料，预压时间也被缩短。同时，真空预压施工技术的优越性比较强，施工操作起来较为简便，如果是在大面积施工时，真空预压施工技术对于软土地基的处理效果要明显优于水泥搅拌法。

2.4砂垫层以及砂石垫层换填施工技术

房建工程软土地基施工技术中，砂垫层和砂石垫层换填施工技术具有很高的要求，主要是对材料的要求非常高，这就要求在应用砂垫层或者砂石垫层换填技术施工的时候，一定要尽可能地选择顶级配料。无论是中砂还是粗砂抑或是碎石，都必须保证质地坚硬。如果中砂和粗砂的数量不足，可以适当选用一定数量的细砂。需要注意的是，如果要在中砂和粗砂中融入细砂，则必须结合部分碎石或者卵石使用，按照工程设计规定来确定各种材料的掺入数量。施工时，根据施工时合计进行施工，调整砂垫层和砂石层，让二者保持在同一标高上，若二者的深度不同，则坚持先浅后深的原则进行施工。在分阶段施工时，把接头位置视为边坡处理，每层错开0.8m左右，进行捣实。

3、结论

综上所述，在经过了较长时间的发展与应用过程中，我国的软土地基施工技术已经积累了一定的经验。虽然在具体的应用过程中仍然存在着很多的问题和有待完善的地方，但是已经基本能够独立的应对绝大多数的常见情形。在日后的施工过程中，施工团队还要针对软土地基施工技术进行深入的研究与分析，从而为我国的房屋建设工作献上一份绵薄之力。

参考文献：

[1]李娜娜，韦学刚.房建工程软土地基的施工技术[J].中外企业家，2015，12：203+205.

[2]张必林.刍议房建施工中软土地基施工技术的处理[J].建材与装饰，2015，47：17-18.

[3]陈晓勇.软土地基施工技术在房建工程中的使用研究[J].江西建材，2015，24：112+116.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e0ee12b1bd116d04f2079b68.html