# 加大供热管网更新改造力度全力推进城市供热节能减排

崔明月

哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司第二分公司

摘要：供热企业对于现在社会的发展需求是非常必要的，但其对于环境所造成的污染也是不可忽略的。任由其发展的话，不仅每年会消耗大量的能源，同时也会产生大量的污染气体。这篇文章主要分析供热企业对能源消耗的主要原因，并根据原因找到与之对应的节约能源的方法，来实现低耗能，高效益的目标，不仅环保还可节能。

关键词：管网；供热；节能

本文根据我市供热企业为案例，凭借多年的工作经验浅谈对于供热现状的理解，希望能够对促进节能供热企业起到帮助的作用。

1.存在的主要问题

在冬季寒冷异常的时候，解决供暖的主要手段仍然是锅炉采暖，大企业承担着大部分的城市供暖，超过一半的建筑面积都是这样供热的，企业能源消耗过高，企业的生存和发展压力巨大，对于节能方面更是难以打到目标。其表现主要为以下几个方面：首先是部分供热单位使用的锅炉跟不上时代、出力不高；配套辅机设备和管网年久失修，运行效率偏低，脱硫除尘设施不能达到环保要求。其次是供热管网调节滞后或调节手段不足，存在个别区域过热等供热不均现象，浪费了部分热力.第三，能源管理和考核用热计量表具不齐备，不利于推行能源定额管理。第四，老旧住宅的楼体围护结构保温性能较差，造成供热单位提高供热参数，延长供暖时间，但用户室温仍不达标，从而浪费了大量能源。

2.节能减排对策

对于节能减排我们做了如下的几点的相应的政策：

A、依靠科学，加强管理近几年来，一些大型供热企业改变思维，推广应用新技术，管理水平得到很大提高，节能降耗方面取得巨大的进步。

B、管理工作中增加科技含量，加强职工业务培训，提高职工队伍的技术水平和综合素质。

C、积极推广应用高效率、高质量的新设备、新技术，努力实现锅炉供暖工作的低成本高效益。

D、科学地制定锅炉供暖生产资金计划，加强各类物量消耗的统计和考核工作。在保证锅炉供暖的综合效益前提下实施奖罚制度，充分调动广大职工节能降耗的积极性。

E、落实能耗计量管理工作，建立健全能耗计量管理制度，完善计量手段，保证供暖能耗统计、考核。重要节能环节专人管理，计量表具定期效验，保证能源消耗指数统计的真实性和有效性。

F、加大投入，逐步完成热源、热网和热用户系统的更新改造，注重节能技术和产品的应用。

3.集中供热系统的弊端与收益

对既有供热系统老旧设施逐年更新，随着政府推进集中供热工作的展开，相当数量小吨位的老旧锅炉房被取缔，代之以大型区域供暖锅炉房，改善了供热效果，美化和净化了环境。用效率高的新型锅炉取代年久落后的老旧锅炉，完成效率降低在用锅炉的技术改造，降低锅炉热损失，使热效率明显提高，降低煤耗。充分考虑供热区域、负荷等特点，对锅炉房辅机设备进行综合改造，合理配备；对炉排、鼓风、引风、上煤、除渣、水循环系统应用电机变频调速技术，大幅度降低供热电耗。采取有效措施降低灰渣含碳量，减少固废的排放，改造脱硫除尘设施，减少有害气体排放。

对供热管网进行更新，加强运行管理，对供热管网进行定期维修，更换跑冒滴漏管道和阀门、补偿器等管网部件，提高供热管道的保温、防腐标准，避免以失水为表象的水、电、热耗过高等问题。加强水的软化和除氧处理，满足水质要求，避免换热面结垢造成锅炉或换热器传热效率降低，同时还可避免因管道内壁腐蚀造成的热网跑水等问题。

提高供热系统调控能力，实现均衡供热。调整和优化结构的供暖企业，需要不断优化加热结构，对供热资源整合的实施，多热源和加热圈形成联合操作技术，改变低负荷运行条件，提高供热安全保障能力和源利用效率。提高供热系统调控能力建立热源自动控制系统，根据室外气温及负荷变化情况及时进行供热调节，合理确定锅炉的运行台数，调整循环泵的匹配，使锅炉能够在满负荷状态下运行。通过微机合理配置热源各供热设备运行参数，显示锅炉燃烧状况和辅机设备的运转情况，既符合锅炉安全运行的需要，又满足不同时期热网对热量的需求。通过调控系统及时发现运行异常状况，避免故障的发生，提高锅炉热效率，达到节能效果。建立大型热网微机自动监控系统，对热网设施进行优化改造，逐步升级和更新自控系统软件，实现换热站供热参数的远程、实时监控，及时动态调节，科学分配热量，达到节约热量、经济运行的目的。在供热管网中加装调节阀、平衡阀等管网调控装置，提高热网的可调度，消除水力失调，减少过热损失，避免采暖用户因过热而开窗放热。

充分发挥能源计量管理作用。完善计量设施，没有精确的测量仪器，没有真实、准确的数据能量，能量管理和评价更是不可能的。尽快解决热计量供暖企业相对薄弱，配备必要的热计量，能源成本和能源消耗评估的实施。同时，该用户室内系统配有温度控制装置，提高节能意识，促使双方积极采取供热企业和用户节能措施。建立供热能源消耗定额考核机制。供热企业要加强节能工作的组织领导，建立、健全各项能源管理制度、能源考核和奖惩制度，制定先进合理的供热能源消耗定额指标，使供热节能管理工作有章可循，奖惩有据可依。对管理人员、耗能设备使用人员要进行节能培训，提高职工节能意识。进行供热系统能耗监测，开展企业能效评估和能源审计工作，查找问题和漏洞，挖掘节能潜力，保证节能管理工作的持续有效。加快节能住宅建设和既有住宅节能改造。供热节能只依靠供热设施建设与改造，供热系统节能管理等方面的努力是不够的，建筑围护结构是影响建筑能耗的重要因素之一，建筑节能要求新建建筑全面执行建筑节能标准，对旧有非节能住宅进行必要的改造。积极推进分户热计量进程。近年来，全市大力推广按户供热计量，为住户自己控制室温做好准备，达到节约能源目的。

供热企业现在社会发展的需求是很大的，但对环境造成的污染也不容忽视。本文解决了不仅求发展还必须节能这一难题，供热不仅每年将消耗大量的能源，同时产生大量的污染气体。分析对供热企业主要能耗，并根据找到的原因及相应的节能方法，实现能耗低，效率高，既环保又能节约能源。总之，通过以上措施，大大降低了供热企业的能源消耗，促进城市的节能减排工作，使之达到了前所未有的高度。此外，通过广泛深入的宣传节能的可持续发展策略，提高居民的资源保护意识，动员社会各界广泛参与，使节能减排成为广大居民的自觉行动，推动全社会节约能源。

参考文献：

[1]李文斌.浅析城市供热节能技术措施[J].节能，2008.（6）.

[2]张国臣.集中供热系统中节能减排几个技术问题探析[J].区域供热，2012（2）：27-28.

[3]李振东.试论城镇供热系统节能控制技术[J].节能，2009.232（4）：46-50.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e0eff461c0395bfba6d8c523.html