# 校准曲线论文-张秋平

导读:本文包含了校准曲线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:校准,量值有效传递,雷诺数,层流

### 校准曲线论文文献综述

张秋平[1]（2019）在《注入剖面井下流量计校准曲线拐点研究》一文中研究指出为了提高注入剖面井下流量计的校准精度,实现量值有效传递,在计算层流、紊流临界流量的基础上,提出30m~3/d以下加密流量点的方法,并进行室内校准。结果表明,超声波和电磁流量计的校准曲线在层流临界流量点附近均存在拐点;超声波流量计校准曲线在拐点以下符合多项式规律,拐点以上符合线性规律;电磁流量计校准曲线拐点上下符合线性规律,上斜率略小于下斜率,不同但比较接近。(本文来源于《石油管材与仪器》期刊2019年03期）

王刚,王永峰[2]（2019）在《利用Calibration Manager软件建立CTP校准曲线》一文中研究指出随着计算机直接制版CTP技术在印刷中的应用,印版质量得到了大幅度提升。在印版的制作过程中,CTP设备应保持良好的工作状态,是实现制版质量控制的基本前提。但由于曝光设备的误差,版材特性与质量存在差异,以及设备的老化损耗等原因,可能导致CTP设备的线性输出不佳。本文主要介绍如何利用校准曲线软件Calibration Manager建立印版校(本文来源于《广东印刷》期刊2019年03期）

方强,丁成,黄芳,章雪明[3]（2019）在《液相色谱校准曲线法检测药物残留时不确定度的评估与分析》一文中研究指出本文从检测全过程及仪器定量原理的角度出发,评估了液相色谱法测定鲈鱼中3种喹诺酮类药物残留时的不确定度。研究结果表明,诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星3类参数校正点相对不确定度分别占合成相对标准不确定度的5.6%、34.2%、1.7%;药物残留含量计算值相对不确定度分别占合成相对不确定度的4.9%、22.9%、18.0%;回收率引入相对不确定度分别占合成相对不确定度的89.4%、42.9%、80.3%。(本文来源于《粮食科技与经济》期刊2019年04期）

徐超[4]（2019）在《与校准曲线相关的体外诊断试剂如何监管》一文中研究指出案例A市执法人员在B医院医学检验科检查发现，C公司生产的体外诊断试剂“FIB纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法)”包装盒内有一个芯片卡，但试剂说明书中并没有关于芯片卡的内容。执法人员请医院化验员介绍了芯片卡的使用方法：在试剂上机检测之前，先将芯片卡插(本文来源于《中国医药报》期刊2019-04-09）

张林,郑海峰,罗陶,张华,郑卫东[5]（2019）在《离子色谱法检测泡菜中亚硝酸盐含量的校准曲线线性性能评价》一文中研究指出目的 评价校准曲线线性性能。方法 以离子色谱法检测泡菜中亚硝酸盐的校准曲线制作为实验内容,研究线性范围、工作范围,幵迚行校准曲线的质量检验。结果 检验方法的工作范围决定于校准曲线线性范围和样品中目标组分的含量范围;相关系数不能全面反映校准曲线的质量;在使用校准曲线前,还应迚行曲线是否通过原点(有要求时)和拟合误差检验;校准曲线上各浓度点应均匀布置,并且第一个非零浓度点最好高于定量限。结论 根据检测工作的实际需要,校准曲线的工作范围应在线性范围内灵活确定,还应迚行校准曲线质量检验。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年06期）

吴振,喻能利,蔡璐,李永武,嵇龙[6]（2019）在《火花放电原子发射光谱仪分析高含量硅时校准曲线的扩展与应用》一文中研究指出火花放电原子发射光谱仪分析高含量Si(w(Si)≥3.0%)时,其元素含量已超出了校准曲线的线性范围,导致分析值偏低。实验通过增加中低合金钢、硅钢标准样品,完善并扩展了Si校准曲线,完成了共存元素的干扰校正,拓宽了Si元素的分析范围,质量分数上限由3.14%扩展至4.16%,线性相关系数达0.99965。校准曲线扩展后重新选择标准化样品进行漂移校正,校准曲线强度比由9.41扩展至11.01。对扩展含量段的两个样品(w(Si)≥3.0%)进行精密度考察,结果的相对标准偏差(RSD,n=10)为0.43%和0.50%;对比了8个不同Si含量的样品,发现完善、扩展后校准曲线的Si测定值与认定值更相符;同时统计过程控制(SPC)控制图处于受控状态。可见校准曲线经完善、扩展后可满足工艺过程控制和成品分析要求。(本文来源于《冶金分析》期刊2019年01期）

徐建平,张兆雄[7]（2018）在《X射线荧光光谱熔片分析的校准曲线与玻璃片质量校正》一文中研究指出在铁合金和铁矿石的X射线荧光光谱(XRF)熔片分析中,存在着样品直接灼烧和熔融质量变化不同产生的误差,常用的稀释比校正无法校正这种误差。实验提出在固定质量(体积)的熔剂中熔入系列被测组分的氧化物制备出质量(体积)相同的玻璃片标准系列,建立X射线荧光强度与玻璃片中被测组分体积浓度的函数曲线,使用样品玻璃片质量与校准曲线玻璃片的质量比校准分析结果,即质量校正代替稀释比校正。以纯物质(SiO_2、CaCO_3、Al_2O_3和Fe_2O_3)为标准,用选定的仪器工作条件,建立了硅钙合金分析用Si、Ca、Fe、Al质量分数对荧光强度的校准曲线,其线性相关系数分别为0.999 0、0.999 3、0.999 4、0.999 5。用标准样品考察了校准曲线的准确度。t检验结果表明,当玻璃片的质量变化较大时,不使用质量校正测量结果偏差较大,正确度差。(本文来源于《冶金分析》期刊2018年12期）

李艳荣[8]（2018）在《乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛校准曲线相关参数的探讨》一文中研究指出通过对近几年来采用乙酰丙酮分光光度法(HJ601-2011)测定水中甲醛校准曲线原始数据的收集,用数理统计方法,详细讨论了校准曲线的建立及相关属性,包括校准曲线的拟合、残余标准偏差计算、斜率和截距的扩展不确定度计算,得出了乙酰丙酮分光光度法测定甲醛校准曲线斜率(b)参考范围:0.00983±0.0001,截距(a)参考值范围:0.001±0.0028。此结果可为实验室分析人员制作甲醛项目的校准曲线提供一个参考。同时,给出了测定甲醛时需要注意的事项。(本文来源于《环保科技》期刊2018年04期）

朱美华,葛沭锋,王庆刚,申礼鹏[9]（2018）在《用纳氏试剂法测定氨氮时校准曲线的时效性研究》一文中研究指出采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮,在主要试剂配制好后绘制了一条参考校准曲线。分别在2周、1个月、2个月、3个月后绘制校准曲线,对当前样品检测结果与参考校准曲线代入计算的结果进行对比。结果表明,在主要试剂未重新配制的情况下,用参考校准曲线计算的结果与各时期样品检测前绘制校准曲线的计算结果无显着差异。为减少校准曲线的绘制次数,可用参考校准曲线直接代入计算样品氨氮浓度。(本文来源于《能源环境保护》期刊2018年04期）

钱钧,惠王伟,陈靖,张春玲[10]（2018）在《电表改装实验中校准曲线的应用》一文中研究指出在电表改装实验中,除了传统实验教材中利用校准曲线评定改装表的准确度等级之外,我们还针对待改装的微安表头进行了校准,并应用微安表的校准曲线修正了半偏法测量微安表内阻的误差,使得半偏法测量误差从5%下降到0.3%。我们对电表改装实验的改进和完善,使得同学们对通过校准曲线获得测量修正值以及确定仪表准确度等级两个方面的应用都能有比较深入的理解;同时也解决了实验中半偏法测量微安表内阻误差较大的问题。(本文来源于《物理与工程》期刊2018年S1期）

### 校准曲线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着计算机直接制版CTP技术在印刷中的应用,印版质量得到了大幅度提升。在印版的制作过程中,CTP设备应保持良好的工作状态,是实现制版质量控制的基本前提。但由于曝光设备的误差,版材特性与质量存在差异,以及设备的老化损耗等原因,可能导致CTP设备的线性输出不佳。本文主要介绍如何利用校准曲线软件Calibration Manager建立印版校

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 校准曲线论文参考文献

[1].张秋平.注入剖面井下流量计校准曲线拐点研究[J].石油管材与仪器.2019

[2].王刚,王永峰.利用CalibrationManager软件建立CTP校准曲线[J].广东印刷.2019

[3].方强,丁成,黄芳,章雪明.液相色谱校准曲线法检测药物残留时不确定度的评估与分析[J].粮食科技与经济.2019

[4].徐超.与校准曲线相关的体外诊断试剂如何监管[N].中国医药报.2019

[5].张林,郑海峰,罗陶,张华,郑卫东.离子色谱法检测泡菜中亚硝酸盐含量的校准曲线线性性能评价[J].食品安全质量检测学报.2019

[6].吴振,喻能利,蔡璐,李永武,嵇龙.火花放电原子发射光谱仪分析高含量硅时校准曲线的扩展与应用[J].冶金分析.2019

[7].徐建平,张兆雄.X射线荧光光谱熔片分析的校准曲线与玻璃片质量校正[J].冶金分析.2018

[8].李艳荣.乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛校准曲线相关参数的探讨[J].环保科技.2018

[9].朱美华,葛沭锋,王庆刚,申礼鹏.用纳氏试剂法测定氨氮时校准曲线的时效性研究[J].能源环境保护.2018

[10].钱钧,惠王伟,陈靖,张春玲.电表改装实验中校准曲线的应用[J].物理与工程.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e38be039e1ec87238a22ad1f.html