# 配网电力工程技术可靠性分析

(山东鲁能力源电器设备有限公司山东枣庄277100)

摘要：随着社会经济的不断发展，电力能源已成为了人们生产和生活中不可或缺的一部分，人们对电能的需求也在日益增加，这就给配网电力工程技术提出了较高的要求，然而在电网运行过程中会出现各种各样的问题，一旦出现故障，不仅影响电网的安全运行，还会给电力企业带来一定的经济损失。因此，我们必须采取有效的措施提高配网电力工程技术的可靠性，保障电力系统运行的稳定性，提高人们的用电质量。本文就如何提高配网电力工程技术可靠性进行了分析。

关键词：配网电力工程；技术可靠性；有效措施

配电网络是整个电网中十分重要的一个环节，正确的操作能够保障电网进行正常运行和维护，电力网路系统中包含的线路较多、连接较复杂，在实际的运行中很容易因为自身存在的问题而导致电力系统出现故障，影响人们的生产和生活。因此，在电力系统的工作中要格外重视安全第一、预防为主的宗旨，对于配网电力工程技术的可靠性进行控制，保证电力系统的稳定运行。

一、影响配网电力工程技术可靠性的因素

1、电网设计方面的影响。

配网电力工程技术可靠性,受到多方面因素的影响。首先便是电网设计方面的影响,因为电网的设计往往需要结合实际情况来设计,但是在目前的调查过程中发现许多电网设计和实际情况不符的现象。例如在一些偏远地区,如果电网设计不考虑实际地理环境,那么就会造成供电中断,甚至是造成工程偏差问题,所以必须要从电网设计方面加强配网电力工程的技术改进。一旦电网的设计与实际情况出现较大的偏差就会对人们的用电供应影响,甚至在严重的情况下还会对人们的生命安全造成影响。

2、电力系统中工作人员综合素质水平的影响。

随着我国各项科技水平的进步，配网电力工程也随之取得了一定的发展，这就对于电力系统中的工作人员提出更严格的要求，要求他们必须要保持专业知识和技能水平的更新。但是当前配电网络中各个岗位的工作人员还普遍存在着综合素质能力水平不高的现象，难以满足当前配电网络工程技术的要求，可能由于电力企业没有对员工的综合素质培训给予必要的重视，对于工作人员的管理制度也存在着不合理的现象，这些都会对配网电力工程技术的可靠性带来一定的影响。

3、过电压对于可靠性的影响。

过电压指的是在电网运行过程中，受到一些外界因素干扰使得电压超出线路和设备承受范围的情况。在电力设备运行期间，尤其是在一些自然环境比较恶劣的地区和线路比较复杂的老城区，经常由于特殊原因导致工作电压严重超过线路和设备可以承受电压的情况，出现这种现象一方面是因为一些电力设备年久失修，难以承受雷击和过电压等现象，另一方面也与我国采取供配电方式是35V及以下的架空线路进行配电有关，这样的供电方式难以保障高质量的安全供电，再加上早期建设的配网设施存在一定的质量问题，例如在早期配网建设过程中，线路和设备的绝缘性较差，在雷雨天气中很容易受到影响，严重影响配网安全运行的可靠性。

4、外力因素的影响。

配网电力工程分布的范围十分广，环境条件也比较复杂多变，电路穿梭在森林、高山和城市的高楼之中，有时电路还需要在比较恶劣的外部环境中输送，这就造就了配网电力工程的复杂程度。在当下，有很多的外力因素会对配网电力工程的稳定性带来影响，例如，城市之中穿过的电路有时会被民众当作晾衣架悬挂重物、其他的工程进行时将电路线路破坏，这些情况下就要求电力部门要及时地进行抢修，会带来一定范围内的停电现象，给人们的生产生活造成影响。

二、提高配网电力工程技术可靠性的有效措施

1、加强电网设计的合理性。

第一，技术方面合理设计。要按照配网当地具体情况来进行合理规划，要考虑当地天气、污染程度以及风力风向等条件来设计电气方面性能；要考虑杆塔、金属、导线的受力情况以及稳定性来设计机械性能。选择配电线路时要充分考虑当地的规划，要最大程度上确保线路设计的短直，减少耕地占用。

第二，安全方面的合理设计。首先要确保配电线路满足电气以及机械性，同时可以安设相应的接地装置以及避雷装置，并且在进行设计时要充分考虑每个杆塔的距离和线路交叉跨越距离等。另外，要采用绝缘导线来代替裸导线而避免外界的干扰，提升配网的可靠性。

2、加强工作人员综合素质的培训。

配电网工程的影响因素有很多，其中可以控制的最主要的就是人为因素。操作人员是整个系统的主观影响，对于配电网的一切操作包括建立、使用、维护与保养都需要操作人员的参与，整个电力系统的好坏很大程度上取决于该系统的操作人员的专业知识和技术水平。因此要加强对操作人员的整个技术的培训，这样可以为电网的配电系统正常的运行打下良好的基础。首先，根据配电网的具体情况对操作人员的专业技术进行培训并进行适时的改变；其次，针对目前所有的操作人员进行集中的培训，还要保证定期的课程要求，在培训的过程中要结合配电网工程的实际状况，针对每个人的不同状况进行不同的培训；最后，对配电网的考核制度进行全面的完善，这样可以方便对技术人员的整体素质进行评价，保证技术人员具有良好的素质水平，而且做到每一位技术人员都要具有相应的资格证书。还要考核技术人员的工作能力和工作的效果，考核不合格的就要给于适当的处罚，并对表现良好的员工给予奖励，这样有利于整个配电网工程的发展与稳定。

3、对于电压等级进行合理的简化防止过电压。

目前我国的电网还是采用较为传统的降压方式，主要就是逐一降低电压等级。此种降压方式相对比较麻烦，需要降压的次数较多。随着降压次数的增加，操作的步骤就会增加，就会增大电力设备的使用频率，会消耗大量的人力以及电力，同时也会严重消耗电力设备，降低其使用寿命。所以需要对电压等级进行合理的简化来降低消耗，提升配电网的运行效率，有效提升配网电力工程技术的可靠性。

4、加强对配网电力工程技术的检修。

第一,对电力系统外部环境的检修。检修的时候主要包括温度、光强、湿度等因素。这些因素会降低电力系统中的绝缘性能,因此加强检测能够保证电力系统正常运行,进而提高电力系统运行的稳定性。第二,加强对电力工程避雷装置的检修。电力系统抵抗雷电的能力较弱,通过避雷装置在线监测可以及时通过电流指示器反映出在电压发生变化的情况下,电力系统内部参数的变化情况。这样就可以保证在恶劣的天气之下,电力可以安全地输送到用户,保证供电的安全性。第三,还要对电力设备的运行系统进行检修。通过采用气压表对电力系统中的各种压力控制开关进行数据采集分析,进而推断出操作箱内部的温湿度、压力是否满足需要，这样就可以更好地去判断电力系统的运行状态,提高运行的稳定性和高效性,促进配网电力工程技术的可靠性。

三、结语

总之，在配网电力工程中，要结合工程的实际情况，做出有效的改进措施，并不断提高专业技术人员的综合素质，这样有助于在实际工作达到更好的效果，对整个配网电力的技术水平的发展也起到很好的促进作用，从而推动整个电力行业的全面发展。

参考文献：

[1]邹玮平.配网系统中电力工程技术的可靠性分析[J].中国新技术新产品,2017(12).

[2]龚建洪.基于配网电力工程技术可靠性分析[J].通讯世界,2017(06).

[3]卞许兴,苏达.配网电力工程技术的可靠性分析[J].工程技术研究,2017(12).

[4]林伟坤.关于配网电力工程技术的可靠性分析[J].科技创新与应用,2015(02).

[5]杨一男.浅析配网电力工程技术可靠性分析[J].黑龙江科技信息,2014(11).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e522408a8688f7aaa98ad004.html