# 10kV配电网运维检修管理重点分析

（国网山西省电力公司岢岚县供电公司山西忻州036300）

摘要:近年来，我国社会经济的发展速度不断加快，尤其是10kV配电网在人们日常生产与生活中的作用越来越突出，一定程度上推动了我国经济的进一步发展。保证10kV配电网的安全性与可靠性能够有效地稳定我国经济，因此，文章对10kV配电网检修的工作与其日常的管理工作进行全面详细地研究与分析，积极提出具有可行性的措施，更好地提高10kV配电网运行的稳定性。

关键词:10kV配电网；检修；日常管理工作

在电力系统中，10kV配电网的作用十分重要，为人们生活用电和工业用电提供所需电能，所以，其自身的稳定性和有效性对人们的生活与社会经济的发展具有直接的影响。现阶段，我国的社会经济发展迅速，对于电力需求量也与日俱增，因此，积极强化10kV配电网检修与日常管理工作对于实现电力平稳运输具有重要的现实意义。

110kV配电设备运行分析

10kV配电设备是现今我国配电网系统运行中应用最为广泛的一种电力建设设备，具有应用分布范围广，输电线路运行复杂、运行环境多元化、设备使用规模大等特点。因此，10kV配电设备在一定程度上受自然条件(包括气候条件、天气状况、地区地理环境等)、人为因素(包括人为恶意破坏与线路偷盗、施工破坏等)以及其他因素影响巨大。这些因素在一定程度上会导致输电线路形成安全隐患，从而影响用户用电安全。对此，针对目前我国电力工程建设现状以及10kV配电设备运行问题，相关部门应加强对10kV配电系统的维修与监管，用以及时发现存在的问题，降低安全隐患发生，提升输电线路安全性。

首先，针对目前10kV配电设备运行过程中存在自然影响因素，电力企业应从10kV配电系统设计阶段出发，从根源上降低安全风险隐患的发生机率。设计工作者通过实践调查与全面分析，合理选择配电站建设区域，并制定相应的预防措施，用以避免雷电、雨雪、酷寒等气象因素的影响。

其次，针对10kV配电设备运行过程中存在的人为因素，尤其是恶意破坏与输电线偷盗行为，应建立专属监控机制，加强口程监察与维护行为，通过制定相应的惩罚制度，用以降低10kV配电设备运行安全风险。例如，当发生野蛮施工导致10kV配电设备短路故障时，相关企业在依据相关法律法规的基础上，通过制定的处罚与管理制度，对违规施工单位进行责任追究，并及时进行维修。同时，通过借助多媒体、报纸、条幅、公告的媒介加大对10kV配电设备安全运行宣传力度，提升人们对电力建设基础设施保护重视度与关注度。此外，为避免因车辆碰撞、电杆乱砍滥伐、金属包装带搭接等问题形成的电线短路，人员伤亡事故，相关部门应根据地区环境特征，合理选择电杆、杆塔以及配电箱建设位置，并通过设置防护栏、涂刷反光漆、创设危险标识等方法进行预防提示，用以提升人们重视程度，降低安全风险发生机率。

210kV配电设备检修分析

目前，10kV配电设备检修本质主要在于对10kV配电设备以及基础设施进行检修与养护管理，用以保证10kV配电设备运行的稳定性与安全性，提升10kV配电系统工作质量与效率，延长10kV配电设备运行使用年限，通过组织开展检修工作及时发现10kV配电设备运行过程中存在的问题，探寻安全风险影响因素，并给予及时、有效排除。10kV配电设备安全运行转态，用以保证用户用电安全网。但是，在实际检修工作中，由于工作人员责任不明确，没有及时发现存在的安全隐患，基础设备以及线路解决延缓，导致10kV配电设备运行出现故障，从而形成安全隐患。因此，为有效发挥10kV配电设备检修工作作用，达到检修工作目标，提升配电设备运行安全性与稳定性，降低安全事故发生机率。

首先，相关部门或电力企业应建立独立且完善的检修与养护部门，通过选配专业人员或进行工作人员培训等形式，提升检修工作人员安全意识与专业技能。

其次，在所属地区建立安全防护站，定期对输电线路、配电系统设备进行日常检查与养护，针对存在的问题进行及时上报与检修，构建检测与管理一体化系统，制定责任制、倒班制，提升工作质量与工作效率。此外，针对不同10kV配电相关设备，选用合理方法进行检修与预防。

310kV配电网运维检修管理重点

3.1加强配电班组的绩效管理

根据各班组的职能特点，建立符合实际工作需求的绩效考核标准，奖励标准适当向一线工作人员倾斜，已达到公平公正、奖优罚劣的基木目标〔制定各项配电的管理制度，坚持分析到位、考核到位，帮助企业职工明确自身的职责及权限，保证良好的考核机制，调动企业职工的工作积极性。

3.2加强10kV配电网的标准化管理

积极开展10kV配电网的标准化管理，加强对10kV配电网现场作业的控制和管理，保证作业质量，提高10kV配电网的管理水平和生产水平、10kV配电网现场作业应当以应用指南及标准化现场作业范本为基础，通过标准化管理，实现对10kV配电网现场作业的控制，提高作业质量及作业人员的安全意识.提高施工水平.进而提高风险防范能力。

3.3加强10kV配电网的自动化管理

①成立规范、经济、可靠的配电网，合理设定配电网半径及各分支线路，保证配电网线路、开关、电容器等设备的安全运行。②以智能化配电网设备为基础，实现配电网故障点及故障线路的隔离，保证故障类型的有效显现及传输，实现配电网故障的远程操作。③建立配电网管理系统，保证对配电网系统的实时监控，反应其异常的运行状态，并适当下达分析、判断及离合命令。④建立用户用电负荷管理系统，加强用电负荷控制.避免因用户主设备运行故障出现干线跳闸情况。

3.4加强10kV配电网的隐患管理

一般而言，10kV配电网的故障一般分为以下几类:短路故障、断路故障、过流故障和接地故障，为保证10kV配电网的安全稳定运行，必须准确分析故障的形成类型，便于采取准确的处理措施。①按照存在隐患的类型进行工作，加大隐患处理力度，最大限度地清除安全隐患。②定期对配电网设备进行维修和更新，保证设备的良好运行。③按照配电线路的管理要求，及时整理归纳配电网运行基础数据，便于对配电网运行状态的实时分析和监控。④定期开展安全隐患分析研讨会，及时分析存在的隐患，并对已经出现的故障进行及时分析，制定完善的改进措施，保证配电网薄弱环节的安全运行。⑤定期开展配电网线路的巡检，做好线路维护，对隐患的性质及类型进行归纳总结.开展互评互查.最大限度保证配电网的稳定运行。

3.5人身安全管理

做好人身安全管理，要依据2014年下发的《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》和2010年《国家电网公司配电网运行规程》，做好现场作业的组织技术安全措施的制定和实施，特别要根据具体线路设备，做好最基木的安全措施:停电、验电、挂接地线，这也是国网公司强调的“保命三要素”，务必做好。

结束语：

综上所述，在用电量快速增长的同时，开始加大10kV配电网建设的力度，因此，其质量也需不断提高，内部的结构与性能也需要更完善。要想有效地提升10kV配电网供电的安全与可靠，就必须要保证其检修与日常管理工作的正常开展。积极贯彻并落实10kV配电网维修与日常管理工作，不仅可以实现供电的稳定，同时也可以促进我国经济的进一步发展。

参考文献：

[1]李俊峰,陈小平.“三集五大”体系下县供电企业10kV配电网运维检修管理重点[J].科技创新与应用,2014,27:173.

魏强.10kV配电网的安全管理及检修对策分析[J].企业技术开发,2015,35:103-104.

[3]张加泉,王祯.试论“三集五大”体系下县供电企业10kV配电网运维检修管理重点[J].通讯世界,2016,03:218.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5eb01f11c80eb0eb2f485ac.html