# 建筑结构设计中存在问题探讨

身份证：2107821980****0417

摘要：建筑结构设计是一门综合性的科学，随着我国房地产业的兴旺发达，建筑市场异常繁荣，结构设计工作者也面临着巨大的挑战，设计工作的关键直接影响着建筑物的造价和建筑质量，做好结构设计工作，功在当代，利在千秋。结构师从建筑及其他专业图纸中所提炼简化出来的结构元素，构成了建筑结构语言，通过基础、墙、柱、梁、板、楼梯、大样细部的科学组合，构成建筑物的结构体系。本文提出了结构设计中应注意的问题。

关键词：建筑结构设计；基本内容；问题；原则

建筑结构设计是整个项目建设的关键，是建筑施工的重要环节，因此要非常密切的关注结构的设计工作，虽影响建筑结构设计的因素较多，只要我们在设计过程中遵守国家法律法规和相关设计规范，贯彻优化设计原则，熟悉了解设计过程中所出现的问题就能及时的给予解决。

1建筑结构设计的基本内容与类型

1.1建筑结构设计的基本内容

第一，结构的计算设计，要充分考虑建筑设计的要求。要保证建筑物在两种状态下的计算，一种是构件在正常状态下的计算，另一种是构件在极限承载能力状态下的计算，比如说，疲劳强度的计算演算等。第二，结构的施工图设计1.构建措施2.图纸表述质量.在结构设计中的程序问题。在建筑设计中，设计很多，除了结构设计之外还有暖气通风设计、电气设计、给排水设计等等另外，要做到设计要具有环保性、经济性、美观性、功能性等等特征，建筑设计应该要加以重视，设计关系到建筑物的质量问题。另外，建筑物的构件如果是有多种作用力同时发生的话就必须考虑全面，要把最不利的组合考虑进去。此外，抗震设计也很重要，在设计的过程中，要根据所在不同地区考虑建筑物的高度以及结构类型等实际的情况来进行不同等级标准的采用。而在计算与构件的要求都是取决于抗震不同的等级。。

1.2建筑结构的类型

建筑物中存在着各种不同的使用功能和要求，因此在应用的过程中存在着居多的类型和分类方法。

（1）按建筑用途分有：工业建筑和民用建筑两类。

（2）按建筑层数分有：单层建筑、多层建筑、高层建筑和超高层建筑四类。

（3）按建筑结构材料分：木结构、砌体结构、混凝土结构、钢结构和混合结构五类。

（4）按建筑结构形式分：排架结构、框架结构、剪力墙结构、简体结构和大跨度空间结构五类。

2建筑结构设计时应注意的问题

2.1对建筑设计图纸进行完善

建筑设计图纸可以说是建筑结构的重要表现载体之一，同时也是建筑项目在施工过程中的基础所在。换句话来说，建筑设计图纸中所出现的任何问题都会在建筑施工中数倍的反应出来，造成不可逆的后果。因此，在开展建筑结构设计工作的过程当中，需要严格按照设计规范展开工作，设计师决不能贪图方便而省略对关键信息的标准与标识。同时，对于较为复杂、以及细微的结构区域而言，需要在结构设计中加以重点关注。总而言之，建筑结构设计工作人员需要始终保持严谨的工作态度，在结构设计图纸完成之后，需要重视对图纸的自我审核，及时发现存在于建筑结构设计图纸中的问题，结合实际情况加以修正，以此种方式来保障建筑结构设计图纸的完善性与科学性。

2.2概念设计进入及时

好的概念设计，对建筑设计的后续工作至关重要，一项建筑设计，如果没有全面、精确的概念设计，即便以后设计的再准确、配筋再合理也不是一项经济、合理的优秀设计。概念设计在整个设计过程中有其固定的时间，不能图省事进入的太早，否则对整个设计不利，也不是一个有经验的优秀结构设计师所采用的办法。

2.3.建筑结构设计

有些设计将底层部分成为大的空间，这样就会使得抗震墙很少，而上部的砌体的抗震墙与与底部的抗震墙或者是框架梁没有对齐，这样就会造成结构体系的不合理；还有一些设计场地类别、抗震类别都选用不准确，进而导致整个结构设计的不合理不准确。一些混凝土的构件，特别是一些悬挑构件，其配筋率达不到要求，一些相差一半，甚至有些连一半都还达不到；一些结构设计与计算书没有保持一致，结构强度与计算的结果相差很大，设计存在着隐患；设计中的荷载取值不规范，有错算或只是漏算的现象发生等这些问题，这些都可能会造成隐患。

2.4屋面梁与配筋问题

设计人员通常在结构建模时图省事，屋面梁尺寸直接采用下层梁的尺寸，导致的结果是屋面梁荷载较小、配筋不足，这样的屋面梁极易因配筋率过低发生裂缝，且裂缝宽度较大。我们需要做的就是对于一般梁，为了保持钢筋骨架的刚度，防止梁腹裂缝过大，当梁腹板高度大于450mm时加设腰筋，其间距应小于或等于200mm，然后通过拉筋连接。

2.5地基与基础设计问题

对于高层建筑来讲，基础设计是结构设计人员特别重视的一环，该阶段设计工作的好坏将直接影响到后期结构设计工作能否顺利开展，除此之外，地基基础造价也是整个建筑物工程造价高低的决定性因素之一。结构设计人员在对地基基础进行设计时，一定要结合地方性设计规范标准。各个地区都会出台一些根据自己地区制定的“地基基础设计规范”，该规范对施工设计的相关规定更加详细准确，设计人员在进行地基基础设计工作时，必须深入学习地方性建筑法规和规范，以防对后期设计、施工带来不必要的影响。

2.6楼层平面刚度问题

楼层平面刚度设计也是结构设计容易出问题的环节，很多设计师在缺少基本结构概念的时候，而用的是楼板变形的计算程序。尽管该编程在数学建模上是成立的，也是准确的，但是用在确定楼板变形上很难做到精确。按照此计算的结构设计很显然是不安全的。我们通常采取的办法是：在具体设计时，将楼层设计为刚性楼面，前提是在建筑设计时或者方案设计阶段就设计为刚性楼面，避免楼面变形，比如楼层开洞、凹槽缺口深、外伸翼块长等。除此之外，我们还要从结构布置及配筋等诸方面加以保障，对于无法设定为刚性楼面的情况，我们可以在结构设计时增设连系梁板、提高连系梁板或暗梁与边粱的配筋量；洞口边加设暗梁边梁等方法来保证楼面的刚度，这样以来，我们就可以避免出现不安全的设计。

结语

近年来，随着建筑行业的快速发展和不断的加快，对建筑结构设计的要求也更加高，这就需要建筑结构的设计人员必须要不断的强化自身的技术水平，并且还必须要具备高度的责任心，不断的加强自身的经验的积累，在实际设计施工的过程中对每一道施工的技术和环节进行有效的处理，并且对存在的问题进行全面的考虑，确保建筑各项性能能够达到相关的规范要求，确保其具有良好的安全性和稳定性，促进建筑行业的稳定快速的发展。

参考文献

[1]朱江.试析建筑结构设计的要点[J].价值工程，2010（27）.

[2]魏范阳.建筑结构设计中应注意的问题浅析[J].科技致富向导，2011（12）.

[3]寇秀梅.结构设计中的设计问题[J].中国西部科技，2008（06）.

[4]李智建，石延明.浅谈建筑结构设计中的设计[J].科技资讯，2009（12）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e5faf3fc75ee8a33b0cca4eb.html