# 远动控制技术在电力系统自动化中的应用李一兵

国网山东龙口市供电公司山东龙口265701

摘要：改革开放以来，国内的经济得到了飞速发展，我国的电力系统发展空前，同时随着计算机及网络通信技术在电力系统中的广泛应用，使得电力系统自动化程度越来越高。远动控制技术在电力系统自动化中的广泛应用，一方面完善了电力系统自动化管理模式，另一方面还有效提高了电力系统的交互性和智能性。而且，随着科学技术的不断发展，特别是计算机及网络通信技术在各个领域中的广泛应用，电力系统自动化的范畴将进一步丰富和拓展，电力系统的故障分析能力、远程设备的可维护性和正常运行的可靠性将得到进一步提高，远动控制系统在电力系统自动化中的作用也将更具重要性。

关键词：远动控制技术；电力系统；自动化

引言

电能的生产、输出、变电、配送及最终到用户的使用等环节构成了整个电力系统。而在整个电力系统中，发电机、变压器、输电线路及开关等设备统称为一次设备，在电力系统工作过程中，需要对这些设备实施高度控制、在线测控和保护，从而确保一次电力设备的可靠、稳定和安全运行，并保证了电力生产的经济性。电力系统的保护装置、测控装置、通信设备，（水、火、风能、核能）电厂及变电站的智能监控系统，电网调度部门的计算机控制系统等被统称为二次设备，二次设备广泛应用了自动化及远动控制技术。电力系统调度高度自动化的实现必须以计算机技术及网络通信技术为基础，并大量运用远动控制技术。可见，远动控制技术在电力系统自动化中的应用具有重要意义。

1远动控制技术

执行终端、调度及控制端等构成远动控制技术，包括对电力系统的遥调、遥测、遥信及遥控，对电力系统可靠、稳定和经济运行具有重要意义。其中调度要对执行终端系统相关参数及运行数据进行采集，如对设备的运行状态信号等的数据采集，结合数据分析和判断电力系统的运行情况，根据实际情况向执行端下达指令，调整运行参数和操作系统设备，从而对系统进行实时测控。因此，远动控制系统是执行端、调度与变电站之间的信息枢纽，是它们相互沟通和调节的基础。远动控制系统可分为集中监视与集中控制两个模块，其中，集中监视模块的作用是监视系统是否正常合理运行，一旦电力系统发生故障，它能够根据故障的实际情况在第一时间内自行采取合理措施，从而确保系统运行的安全稳定性；集中控制模块指的是工作人员通过人机交互的形式对电力系统进行遥调和遥控，这就使得电力系统的运行更加自动化和智能化，在便于系统整体维护的同时，节省了劳动力，有效降低了成本。随着远动控制技术在我国电力系统自动化中的广泛应用，则更能体现出该技术的经济效益。

远动控制系统的最基本功能是对电力系统的遥测、遥调、遥信和遥控。遥测指的是远程测量，是采用通信技术对电力设备运行状态的监视。遥控指的是远程命令，调度控制中心采用通信技术实现远程设备运行状态的改变。远程命令包括远程调节命令和远程控制命令等。若调度中心要对变电站或发电厂的某一设备进行控制，可直接发出所需的控制命令，如发电机的运行和停止、断路器的分闸和合闸、无功补偿设备的开启和断开等。通过通信技术对运行设备进行的两个运行状态的控制即为远程切换，在国内这种远程切换也是遥控的一种。随着远动控制技术的不断发展，适应我国电力系统发展和应用的需要，远动系统功能范围也在不断丰富和拓展，并且在不久的将来，为提高电力系统的故障分析能力、增强远程设备的可维护性和正常运行的可靠性，远动控制系统必将实现电力系统的自我诊断和自我恢复等功能。

2远动控制原理

远动控制系统的基本功能主要包括对电力系统的遥测（YC）、遥调（YT）、遥信（YX）和遥控（YK），通常我们称之为远动控制系统的“四遥”。而上述各种功能的实现则必须依赖于数据采集技术、通信传输技术及信道编码技术三部分，从而确保了电力系统各种功能的可靠性。

3远动控制技术在电力系统自动化中的应用

3.1数据采集技术的应用

A/D转换及变送器等技术是电力系统自动化中常见的数据采集技术。远动控制系统在对信号进行处理时通常采用TTL电平信号，且多为0～5V。在电力系统中，由于各种运行的设备均为大功率、高电压设备，若要在远动控制系统中对这些数据进行处理，就必须将大功率、高电压设备的运行数据通过变送器进行转换。这一过程是将大功率、高电压设备的电流、电压等参数转换为相应的TTL电平信号，再通过A/D技术将电平信号进一步转化为数字信号，从而便于YC信息采集和YX信息编码。其中，要采用光电隔离设备对YX量信息进行采集和传送，信息转换为二进制编码后编进遥信数据帧中，然后通过数字多路开关传送至接口电路。经传感器、CT及PT采集的设备电流及电压信号通过滤波放大电路去除无利用价值的高次谐波后，传至取样保持环节并实施同步采集，从而得到和信号源同步的数据，该数据通过A/D进行信号转换，最后输送到STD空机等采集环节中，从而获得有价值的数据信息。

3.2信道编码技术应用

信道编码技术在电力系统自动化中的应用常见的有信道的编码和译码、信息的传输协议等。通过数据采集技术所获得的信息最终要输送到电力系统调度控制中心，在输送过程中，信道容易被各种其它信号干扰，因此，我们必须将信道进行编码和译码，从而提高信息的抗干扰性。信道编译码的种类较多，而在电力系统远动控制技术中多采用线性分组编译码，少数采用循环编译码。

3.3通信传输技术应用

在电力系统自动化中远动控制通信传输技术主要涉及调制与解调2种技术。电力系统自动化系统通过自身所具有的电力通信网络资源与方式（例如卫星和微波、光缆和载波等通信方式）来构建电力通信专用网。由于目前电力系统自动化系统主要是采用电力线载波和光纤通讯形式来完成信号的传输，其中电力线载波数据通信的实现是通过在信号发射端中进行编码后产生的基带信号，以及电力线中的高频谐波信号为载波信号，并利用多种调制技术将其转换模拟信号后，以电流和电压的方式顺从电力线进行通信传输；同时在接收端中，利用解调技术将转换的模拟信号还原成为数字信号。电力系统自动化是由调制解调器调制解调技术，实现数据通信。目前，随着光纤传输技术可靠性的不断提高，光通道设备造价的不断降低，全国范围内电力系统自动化控制光纤传输网络正迅速形成，这种新型的通信传输网络必将很快取代微波传输技术，成为电力系统自动化控制通信传输的主要方式。

4结语

远动控制技术在我国电力系统自动化中已得到广泛的应用，并且电力系统未来的发展方向是实现自动化管理，尤其是在110KV以下小型变电站的运营管理模式中，具有综合自动化程度的智能型变电站已非常普遍。与此同时，随着科学技术的不断发展，特别是计算机及网络通信技术在各个领域中的广泛应用，势必有效推动远动控制技术的进一步发展和完善，从而加快我国电力系统向自动化管理模式的发展进程。

参考文献

[1]张凯.电力系统调度自动化中远动控制技术的应用[J].科技风，2010（24）.

[2]祁宏.110kV综合自动化系统调试中存在的问题及其对策[J].农村电气化，2009（06）.

[3]陈学利，李宏毅.现场总线技术在电力系统中的应用综述[J].科技信息（学术研究），2008（25）.

[4]梁运华，张颖，罗志平.IECTC57通信规约在电力系统中的应用[J].电力系统通信，2005（07）.

[5]许林冲.浅论现代电力系统自动化技术[J].中国城市经济，2011（18）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e6b1b52ce560ba0fa52d2182.html