# 重复性大于再现性说明

##### 问：重复性误差大于再现性误差说明什么？

答：重复性误差大于再现性误差，说明测量的人员有问题，至少几个测量人员的差异比较大。

重复性误差是指在全测量范围内和同一工作条件下,同一操作者从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差。

- 再现性误差是测量系统中的人员误差,即不同操作者进行相同测试的偏差。

##### 问：MSA中重复性和再现性相差很大正常吗

答：测量系统重复性与再现性是两个不同概念，本身二者关系不大。不过相差很大会说明一些问题。

例如：重复性（EV)大于再现性（AV）。

1、重复性表征测量设备变差，大于再现性原因可能是：

量具需要维护；应重新设计量具，使其精密度、刚度更好。

应改进量具的夹紧或定位装置；零件内变差太大。

2、再现性大于重复性。说明是测量人员的问题。原因可能是：

需要对员工如何使用量具和读数的培训；量具刻度盘上的刻度值不清楚；

- 需要某种夹具来帮助员工更为一致的使用量具。

##### 问：测试仪器的重复性和再现性是什么意思？

答：一、重复性是用本方法在正常和正确操作情况下，由同一操作人员，在同一实验室内，使用同一仪器，并在短期内，对相同试样所作多个单次测试结果，在95％概率水平两个独立测试结果的最大差值。

二、再现性是指两个不同的实验室对同一物料进行测定两个分析结果接近的程度。再现性的值总是大于或等于重复性,因为再现性的测量结果把重复性引起的偏差考虑进去了。

在中国仪器中当测量条件是在以下4个状况下实验时，相同的待测量的测量结果有一致性的称为重复性,4个条件分别为:

1、相同的测量环境 ;

2、相同的测量仪器及在相同的条件下使用;

3、相同的位置;

4、在短时间内的重复 。

在很多实际工作中，最重要的再现性指由不同操作者、采用相同的方法、仪器，在相同的环境条件下，检测同一被测物的重复检测结果之间的一致性，即检测条件的改变只限于操作者的改变。

也就是说别人用你说的方法和仪器也能做出同样的结果来，这就是试验的再现性。当然，这样的试验就叫做再现性实验。

扩展资料：

测试仪特点

查线器(用于追踪无强电状态下的所有金属电缆，并且能在连接任

何交换机、路由器、PC终端的情况下直接找线；用于判断线路状态，识别线路故

障；是网络安装、维护的实用性工具。

1.追踪电缆线路时，无需剥开线路外皮，简单、快捷，并可以判别线路断点的位置

2.可以在连接任何型号以太网交换机、路由器开机状态下直接找线

3.可用于寻找任何金属线缆线路

4.支持交换机开机状态下的线序校对

5.可完全代替网络测试仪

6.发射器有低电压提示功能，接收器有照明灯功能

- 参考资料：

答：量具重复性与再现性分析：GR&R 是用来检定检测产品的人员是否具备识别产品特性的能力，正常的产品是否会误判，不正常的产品是否会漏判，也就是检定“检测系统是否正常”的一个工具。 GR&R是研究重复性和再现性的，是计量型分析。

一、重复性是用本方法在正常和正确操作情况下，由同一操作人员，在同一实验室内，使用同一仪器，并在短期内，对相同试样所作多个单次测试结果，在95％概率水平两个独立测试结果的最大差值。 在中国仪器中当测量条件是在以下4个状况下实验时，相同的待测量的测量结果有一致性的称为重复性,4个条件分别为:

1、相同的测量环境 ;

2、相同的测量仪器及在相同的条件下使用;

3、相同的位置;

4、在短时间内的重复 。

- 二、再现性是指两个不同的实验室对同一物料进行测定两个分析结果接近的程度。再现性的值总是大于或等于重复性,因为再现性的测量结果把重复性引起的偏差考虑进去了。 在很多实际工作中，最重要的再现性指由不同操作者、采用相同的方法、仪器，在相同的环境条件下，检测同一被测物的重复检测结果之间的一致性，即检测条件的改变只限于操作者的改变。也就是说别人用你说的方法和仪器也能做出同样的结果来，这就是试验的再现性。当然，这样的试验就叫做再现性实验。

- 答：测试仪器的复现性表示在不同测量条件下，对同一被测物理量的一致性，通常所称的台间误差或“台差”，就是复现性指标之一，因此选用仪器时，要求具有良好的复现性十分重要。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e6c366232016c65816da72ae.html