# 探讨新型建筑墙体材料与建筑节能保温技术的运用李帛

中国建筑第二工程局有限公司北京市100160

摘要：随着社会经济的不断发展以及节能环保理念的深入人心，使得各种建筑新材料和建筑新技术得以展露头角。其中新型建筑墙体材料更是备受关注，诸如玻璃幕墙材料等，其不仅能够发挥较好的保温隔热效果，外在美观性也极佳。同时各种节能保温技术的合理运用，极大的提升了建筑室内空间的舒适度。因此探究新型建筑墙体材料与建筑节能保温技术的运用十分必要。

关键词：新型建筑墙体材料；建筑节能保温技术；运用

1新型建筑墙体材料的运用

1.1新型建筑墙体材料的类型

要详细的讨论新型建筑墙体材料的施工技术，首先需要了解的就是新型建筑墙体材料的类型，因为只有掌握了相应的类型后，才能最大程度上的对施工的技术有较为详细的了解。在现如今的时代发展中，能源的节约问题，一直都是整个时代所重点关注的问题，正是因为这样，相应的施工团队不断的对建筑墙体材料进行革新，很多新型的墙体材料也就相应的涌现出来了，其中市面上最为主要的新型建筑墙体材料有：现浇混凝土墙体、玻璃幕墙、钢结构、混合混凝土墙体、防水幕墙、非粘性砖墙等，从施工应用上来看，当前的新型建筑墙体材料大多具有隔热性能强、导热系数小、金属结构少、灵活性高等性能特点，且对外部荷载、建筑环境具有高水平的适应能力。并且这些新型墙体材料所带来的作用是非常巨大的，它们可以有效的降低对城市化的污染，而且建筑的成本投入也会得到极大的控制，这样也就在很大程度上实现建筑企业的经济效益最大化。

1.2新型建筑墙体材料的施工要求

第一，基于新型建筑墙体材料的“新”这一特点，其对建筑工程相关人员的施工技术、专业水平具有很高要求。在实际的施工过程当中，相关人员必须要明确掌握墙体材料的结构组成、物理特点、荷载能力、安装方式、施工流程、注意事项等，以此实现新型建筑墙体材料功能价值的最大化发挥，并提升其与建筑整体相结合的联系性、稳定性和安全性。第二，由于新型建筑墙体材料的设计开发背后隐藏着大量的人力、财力、资源和时间消耗，其市场价格也势必会相对较高。所以在选择、应用新型建筑墙体材料时，建筑工程相关人员必须要秉持起高度的前瞻性和实际性，以此寻找出最佳的材料应用方案，从而实现建筑生产成本的降低。如条件允许，还可采用传统建筑墙体材料与新型建筑墙体材料相结合的施工方式。第三，即便是新型建筑墙体材料，也并不是毫无缺点的。例如，玻璃幕墙结构在实际的应用过程中，受到玻璃墙面、金属框架的客观特点限制，其强度会随着环境温度的升高而逐渐降低。因此，为了应对这一问题，相关人员在实际的施工过程当中，还需要对玻璃幕墙进行薄涂型防火涂料涂刷、防火岩棉填充封堵等手段处理，以此保证其在火灾等突发情况下仍能保持结构的完整性，降低幕墙破碎坠落、金属框架形变等连锁事故的发生几率。

1.3新型墙体材料的应用现状

第一，造价成本较高。对于新型材料的研发、实验以及应用需要注入大量人力、物力、财力，如果在实际建筑施工中，新型墙体材料应用面积较大时，在一定程度上增加了建筑企业的生产成本。第二，各项制度尚未完善。新型墙体材料在我国建筑行业应用时间较晚，材料种类繁多，对材料各项性能、构造以及要点等的熟悉需要一定时间，同时在建筑行业缺乏相应的施工技术以及常规检测方法，施工行为并不具备规范性，导致建筑工程质量难以得到保障。第三，施工人员受专业技术限制。新型材料一般对施工人员的施工技术要求较高，但是从目前我国建筑行业的人员配置状况来看，施工人员专业素质普遍较低，不能满足现代化建设施工技术的要求。第四，新型材料难以推广。相对于新型材料而言，传统建筑材料具有良好的施工应用基础，且造价相对较低，能够被广大建筑行业所接受。尽管国家不但加大对新型建筑材料的研发，但是受到施工工艺的限制，以及传统思想的束缚，仍然难以进行广泛推广及使用。

2建筑节能保温技术的运用

2.1外墙内保温技术

外墙内保温技术的应用原理就是，它通常是在建筑外墙结构的内部当中嵌入相应的保温层，这样建筑物也就具备着较好的保温性能。将外墙内保温技术同其他的保温技术进行对比分析，就可以明显的发现，外墙保温技术它的操作是非常简便的，而且相关的材料使用也没有明确的划分界限。正是因为这样，也就使得这种节能保温技术，是现阶段建筑行业应用最为广泛的节能保温技术。外墙内保温技术，能够有效的增加保温层的相关温度，从而提供了建筑物的居住舒适度。它的保温层一般都是被设计在建筑物外墙的内部，有关的外部环境对于其造成的影响比较小，十分有利于后期的维护以及设计的更改，其节能环保性也是非常高的。

2.2外墙夹心保温技术

在将外墙和内墙的中间位置设置保温层就称之为外墙夹心保温技术，要求建筑墙体具备一定的厚度，且需要借助外物来将内外墙体连接在一起。该施工技术相对繁琐，且效果不如外墙内保温和外墙外保温技术。外墙夹心保温技术的优点：第一，对于保温材料无需过高要求，普通的保温材料均能满足施工需求，可以对内侧墙体产生有效的保护。第二，对于施工季节和施工条件也无需过高要求，在寒冷的冬季依然开始进行施工活动。外墙夹心保温技术的缺点：该施工技术较为繁琐，施工难度也较大。施工时，应将建筑内墙和建筑外墙运用混凝土楼板连接起来。在这种情况下，热桥现象更易发生，不利于建筑工程使用寿命的延长。同时，该保温技术对于建筑墙体的保护不够全面。很明显，该技术仅能对建筑内墙产生保护作用，而很难发挥保护建筑外墙的作用。一旦建筑外墙长期遭遇恶劣天气影响，则建筑外墙的开裂、渗水漏水等情况很难避免。

2.3外墙外保温技术

外墙外保温技术是将保温层设置于建筑墙体的外层结构中，进而起到良好的保温作用，能够缩小建筑空间内部环境以及外部环境之间的温度差异，保障室内环境不受室外环境的影响，并且对建筑外墙面起到一定的保护作用。外墙外保温技术的优点：外墙外保温技术通过将保温层设置于建筑墙体的外层中，对建筑外墙起到良好的保护作用，有效延长建筑工程的使用寿命，并且与外墙内保温技术不同，能够避免热桥的形成，降低热损失，避免建筑外墙形成发霉以及裂缝等问题，保障外墙结构平整光滑。并且不同季节以及不同气候对保温层的影响较小，没有明确的区域划分，无论是南方地区还是北方地区，均可广泛应用。此外将保温层设置于建筑外墙，能够避免占用施工空间，导致空间结构不合理等问题，在保持室内温度的同时，确保空间舒适性。外墙外保温技术的缺点：外墙外保温技术对施工技术要求相对较高，需要专业的施工单位进行施工，但是根据目前我国整体建设水准来看，施工单位的施工技术以及施工工艺与其要求差距较大。与此同时，外墙外保温技术对保温材料的要求较高，但是市面上保温材料品类名目繁多，材料性能能良莠不齐，多数保温材料难以达到品质要求。并且国内对于外墙外保温技术的施工技术与国外先进国家相比存在巨大差异，相应的技术规范以及施工标准难以统一和执行，在一定程度上限制了我国外墙外保温技术广泛应用。

3结束语

综上所述，在建筑行业快速发展的同时，人们对于建筑行业的要求也愈来愈高。建筑材料和建筑技术均会对建筑工程的舒适度和质量水平产生影响。因此应不断研发各种建筑材料，不断探索各项新型施工工艺和施工技术，从而提升建筑工程的整体质量水平。

参考文献：

[1]关于新型建筑墙体材料的开发应用研究[J].卓扬.门窗.2017（08）

[2]探讨新型建筑墙体材料及墙体保温技术[J].丁雪艳.四川建材.2015（01）

[3]新型建筑墙体材料在现代城市建筑中的应用研究[J].曹步阳.美与时代（城市版）.2019（01）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e754613cda6e968d028d0dab.html