# 磷废水论文-刘晶,李菁

导读:本文包含了磷废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:含磷废水,有奖举报,东莞,石马河,工业废水,环境违法行为,生态环境,电镀槽,排放废水,生产废水

### 磷废水论文文献综述

刘晶,李菁[1]（2020）在《东莞试行违法排放含磷废水有奖举报》一文中研究指出“自去年11月试行有奖举报以来，群众参与积极性空前高涨。截至2019年12月15日，市生态环境局收到各类违法排污线索近600条，梳理整合有效线索76条，目前已核查73条，已查实51条，拟发放奖金1600万元。”这是从1月3日广东省东莞市召开的新闻发布(本文来源于《中国环境报》期刊2020-01-09）

张勇,赵晓丹,田小测,黄诚,余凌洁[2]（2019）在《脱硫废水资源化处理高磷废水研究》一文中研究指出以高磷废水为处理对象,提出了脱硫废水资源化除磷方案。考察了Mg~(2+)浓度、pH、脱硫废水与高磷废水混合体积分数(FPR)和初始磷浓度对除磷效果的影响,结果表明,升高pH有利于除磷,Mg~(2+)浓度对除磷效果的影响不大;初始磷浓度越大,脱硫废水除磷效率越高;当初始钙磷比(物质的量比)大于2.0,pH≥10时,磷去除率可维持在95%以上,出水磷质量浓度小于0.5 mg/L。XRD、SEM结果表明,中性条件下,沉淀物主要为CaHPO_4·2H_2O;碱性条件下,沉淀物主要为Ca_3(PO_4)_2·n H_2O,Mg~(2+)会掺入晶体相,形成白磷钙石。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年09期）

吴志宇,王怡璇,黎建平,陈福明[3]（2019）在《关于PCB行业含磷废水除磷工艺的探讨》一文中研究指出PCB生产线的生产工艺中使用大量难降解的表面活性剂和含磷化学除油剂,会产生大量含磷废水,且废水成分复杂、总磷含量高。目前污水排放中的磷含量控制越来越严格,本文针对PCB行业废水水质特点,总结了当前除磷技术,并展望未来除磷技术的发展方向。(本文来源于《环保科技》期刊2019年04期）

杨子萱,吕锡武[4]（2019）在《加气混凝土处理含磷废水的试验研究》一文中研究指出使用加气混凝土砌块废料处理模拟废水,考察除磷效果及其对出水p H值的影响,并确定其用于强化除磷的最佳投加模式。通过设计L_(16)(4~5)正交试验和控制变量试验,研究了进水pH值、反应时间、加气混凝土投加量和粒径4个因素对除磷及出水pH值的影响。试验结果表明,对除磷效果的影响从大到小依次为:进水pH值>反应时间>粒径>投加量;对出水p H值的影响从大到小依次为进水pH值>粒径>投加量>反应时间。综合考虑经济成本和出水水质,最佳投加模式如下:进水pH值为7. 5～8、反应时间为10 min、加气混凝土投加量为10 g、颗粒粒径为6～8mm,此时加气混凝土对磷的吸附量为0. 051 mg/g,出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年15期）

陈飞[5]（2019）在《面板行业含氮磷废水零排放处理技术应用研究》一文中研究指出随着节能社会和生态环境建设的不断深入,工业产生的废水处理成为企业和环境部门保护环境的重要举措。据工程分析,废水主要污染因子为CODcr、氨氮、总氮、总磷。就"含氮磷有机废水零排放"技术进行分析。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年17期）

张黎,李由油,姚思宇,牛萌,张宇[6]（2019）在《改性膨润土对含磷废水的吸附性能研究》一文中研究指出本文选取工业级钙基膨润土进行提纯、钠化及有机化改性,并研究其对磷废水的处理效果。以十六烷基叁甲基溴化铵为有机化改性剂,以CEC及磷去除率为指标,采用正交试验进行有机化改性工艺优化。实验结果表明,制得的有机膨润土对于含磷废水的去除率可达到83%,具有一定的应用价值。(本文来源于《广东化工》期刊2019年10期）

吴娟,暴瑞玲,顾文卓,徐坚[7]（2019）在《磷酸铵镁法处理好氧颗粒污泥破胞释磷废水的研究》一文中研究指出针对目前国内利用磷酸铵镁(MAP)法回收废水中磷的研究主要集中于高浓度含磷废水这一现状,对好氧颗粒污泥破胞释磷后上清液含磷质量浓度为30～80 mg/L的废水,采用MAP法回收低浓度含磷废水中的氮、磷。研究了初始pH和温度对氮、磷的去除效果及MAP结晶形成的影响。结果表明,不同温度条件下的最适宜pH范围均为9.5～10.0,考虑到回收MAP晶体的纯度,初始pH为9.5可作为MAP结晶回收磷的控制条件。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年05期）

常凯[8]（2019）在《含磷废水处理方法浅析》一文中研究指出磷是引起水体富营养化的关键物质,含磷废水进入自然水体后,导致水质恶化,生态环境破坏,甚至威胁人类和水生生物的生存。废水中磷的去除是控制水体富营养化的关键,也是回收磷的重要途径之一。该文总结了国内外对含磷废水的处理方法,对比传统工艺与新型工艺的优缺点,结合磷的回收和再利用探讨了含磷废水处理技术的发展方向。(本文来源于《安徽农学通报》期刊2019年09期）

温丙奎,吴礼滨,刘庄,林嘉立,潘巧敏[9]（2019）在《粉煤灰处理含磷废水工艺特性初探》一文中研究指出本文以火电厂粉煤灰作为吸附剂对含磷废水进行吸附实验研究,探讨影响吸附性能的工艺参数。用模拟含磷废水进行粉煤灰吸附除磷实验结果表明:当磷初始浓度为50 mg/L,粉煤灰投加量为3.0 g,在25℃常温条件下振荡时间为60 min,振荡速度为70 r/min时,废水中的磷的去除率能达到45%。在此工艺条件下对稀释后磷肥厂出水进行除磷,废水含磷量从初始含量67.8 mg/L降低到出水含量39.2 mg/L,去除率为42.1%。处理后出水虽然未能达到排放标准,但粉煤灰吸附除磷可以作为高浓度磷废水的预处理,使粉煤灰达到以废治废的目的。(本文来源于《山东化工》期刊2019年05期）

于洪淼,王超,凌威,徐晓晨,杨凤林[10]（2019）在《化学絮凝法处理海产品加工中高浓度含磷废水》一文中研究指出针对海产品加工中高浓度含磷废水(1 000 mg/L)会恶化生物除磷的问题,通过化学絮凝法对高磷废水进行处理,分析了几种单一与混合絮凝剂的除磷效果。结果表明:聚合氯化铝与海泡石以质量比m_(聚合氯化铝)∶m_(海泡石)=10∶3制作的混合絮凝剂,在投加量为26 g/L,快速搅拌(160 r/min) 60 min,慢速搅拌(80 r/min) 30 min后,磷去除率最高,达到99. 68%。混合絮凝剂絮凝沉淀物的XRD分析表明,沉淀的主要成分为CaAl_3(PO_3OH)SiO_3,说明海泡石中含有的CaO和SiO_2成分对磷的去除有促进作用。(本文来源于《水资源与水工程学报》期刊2019年01期）

### 磷废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以高磷废水为处理对象,提出了脱硫废水资源化除磷方案。考察了Mg~(2+)浓度、pH、脱硫废水与高磷废水混合体积分数(FPR)和初始磷浓度对除磷效果的影响,结果表明,升高pH有利于除磷,Mg~(2+)浓度对除磷效果的影响不大;初始磷浓度越大,脱硫废水除磷效率越高;当初始钙磷比(物质的量比)大于2.0,pH≥10时,磷去除率可维持在95%以上,出水磷质量浓度小于0.5 mg/L。XRD、SEM结果表明,中性条件下,沉淀物主要为CaHPO_4·2H_2O;碱性条件下,沉淀物主要为Ca_3(PO_4)_2·n H_2O,Mg~(2+)会掺入晶体相,形成白磷钙石。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磷废水论文参考文献

[1].刘晶,李菁.东莞试行违法排放含磷废水有奖举报[N].中国环境报.2020

[2].张勇,赵晓丹,田小测,黄诚,余凌洁.脱硫废水资源化处理高磷废水研究[J].工业水处理.2019

[3].吴志宇,王怡璇,黎建平,陈福明.关于PCB行业含磷废水除磷工艺的探讨[J].环保科技.2019

[4].杨子萱,吕锡武.加气混凝土处理含磷废水的试验研究[J].中国给水排水.2019

[5].陈飞.面板行业含氮磷废水零排放处理技术应用研究[J].科技经济导刊.2019

[6].张黎,李由油,姚思宇,牛萌,张宇.改性膨润土对含磷废水的吸附性能研究[J].广东化工.2019

[7].吴娟,暴瑞玲,顾文卓,徐坚.磷酸铵镁法处理好氧颗粒污泥破胞释磷废水的研究[J].工业水处理.2019

[8].常凯.含磷废水处理方法浅析[J].安徽农学通报.2019

[9].温丙奎,吴礼滨,刘庄,林嘉立,潘巧敏.粉煤灰处理含磷废水工艺特性初探[J].山东化工.2019

[10].于洪淼,王超,凌威,徐晓晨,杨凤林.化学絮凝法处理海产品加工中高浓度含磷废水[J].水资源与水工程学报.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e7c153dc4431407402d8e49c.html