# 超声波破解论文-艾乐仙,邓风,胡潇鹏,佘谱颖,张效华

导读:本文包含了超声波破解论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:城市剩余污泥,超声波,超声波-KMnO_4,破解

### 超声波破解论文文献综述

艾乐仙,邓风,胡潇鹏,佘谱颖,张效华[1]（2019）在《超声波-高锰酸钾耦合工艺对污泥破解效果的研究》一文中研究指出采用超声波、超声波-高锰酸钾耦合工艺预处理剩余污泥。通过对比破解前后污泥上清液中混合液挥发性悬浮固体浓度/混合液悬浮固体浓度(MLVSS/MLSS)、污泥体积指数(SVI)、污泥破解率(DD)、溶解性蛋白质质量浓度、溶解性多糖质量浓度、含固率等变化,考察超声波、超声波-高锰酸钾(KMnO_4)耦合工艺对污泥破解以及污泥特性的影响。结果表明,超声波单独处理最佳处理条件为:声能密度为2. 0 k W/L、反应时间为20 min。此时,污泥的DD、蛋白质质量浓度、多糖质量浓度分别可达18. 41%、180. 21 mg/L、185. 88 mg/L,同时污泥破解后含固率可达6. 2%,污泥的离心脱水性能得到改善。KMnO_4-超声耦合工艺可进一步促进剩余污泥破解。破解效果影响因素的主次顺序为声能密度>反应时间>KMnO4投加量。因此,确定的最佳声能密度为2. 4 kW/L、最佳反应时间为25 min、最佳KMnO_4投加量为2 200 mg/L。此时污泥上清液中蛋白质、多糖的质量浓度分别可达295. 56、361. 27 mg/L;粒径和电镜结果与此匹配。(本文来源于《现代化工》期刊2019年03期）

赵薇,陈男,刘永杰,彭彤,冯传平[2]（2019）在《以超声波破解剩余污泥为碳源强化污水脱氮》一文中研究指出针对污水厂生物脱氮碳源不足和剩余污泥难以处置的问题,探讨了利用超声波处理后的剩余污泥作为生物脱氮外加碳源的可行性。研究采用叁因素叁水平的响应曲面分析法,考察了超声波声能密度、时间和pH对剩余污泥可生化性(BOD_5)的影响,确定了超声波破解剩余污泥的最佳工艺条件。结果表明:在超声波声能密度为2. 0 W/m L,超声波时间为40 min和pH=7. 0的条件下,剩余污泥ρ(BOD_5)为2195 mg/L,增加为原来(88 mg/L)的24. 9倍,大大增强了其可生化性。超声波破解前后剩余污泥的大肠菌群检测结果证明,超声波破解也可将致病菌灭活,使剩余污泥无害化。在以3种剩余污泥产物为外加碳源的反硝化实验中,利用最佳参数条件下处理的剩余污泥为碳源时反硝化效果最好,反应仅进行14 h,ρ(NO_3~--N)从108 mg/L迅速降至3 mg/L,去除率达到95%以上,NH_4~+-N几乎无积累,整个反硝化过程完成仅需24 h,表明采用优化后的超声波预处理条件可以有效提升以剩余污泥为碳源的反硝化效果。(本文来源于《环境工程》期刊2019年03期）

张军军[3]（2018）在《超声波破解污泥效能研究》一文中研究指出随着国民经济的飞速发展,城市污水厂的数量与日俱增,随之而来的问题是大量剩余污泥的产生以及后期昂贵的处理费用。在这一背景下,本研究采用超声波+酸/碱对剩余污泥进行预处理,考察了其对剩余污泥水解酸化作用的强化和促进效果,为回收污泥中的碳源,降低污泥处理成本和污泥减量奠定基础。本研究首先考察了不同超声频率、超声时间污泥的破解效能,并与未进行超声处理的污泥相比较,结果发现,在超声频率为40kHz,超声时间为10min时,污泥经超声预处理后,污泥微生物细胞的破碎效果最明显,其中COD的释放量到达197.12mgCOD/gSS,TP的释放量为5.59mgTP/gSS;TN的释放量为4.75mgTN/gSS。其次本研究考察了pH值对超声破解污泥的影响。首先对剩余污泥进行pH调节,然后再进行超声处理。结果发现在pH为10的碱性条件下,超声频率为40kHz,超声时间10min,此时COD的释放量达到256mgCOD/gSS,TP的释放量为6.49mgTP/gSS,TN的释放量为5.86mgTN/gSS。最后将上述污泥破解液进行剩余水解酸化研究。结果发现,当PH=10,超声频率为40kHZ,超声时间为10min的剩余污泥与厌氧泥混合后,37℃厌氧发酵培养20天,其挥发性脂肪酸含量第6在天达到最大,比未经任何处理的原泥和ph=10处理后的污泥分别提前6天和4天,说明超声/碱破解对污泥水解酸化有促进作用。(本文来源于《吉林建筑大学》期刊2018-06-01）

刘亚奇[4]（2018）在《臭氧协同超声波对剩余污泥溶胞破解的实验研究》一文中研究指出活性污泥法是一种广泛而行之有效的传统的污水处理工艺,是当前污水处理领域的主要方法之一,但是该方法会导致大量剩余污泥的产生。剩余污泥是污水处理的副产物,由于其体积大、含水率高、组分复杂、处理成本高,如若未妥善处理将对周边土壤、水体和空气造成极其严重的污染,对生态环境构成威胁,亟待对其进行有效处理。剩余污泥中含有大量的腐殖酸、富里酸等资源类物质,如何高效溶胞破解剩余污泥,使这些资源类物质溶出,是实验研究的重点。本论文以赣州市某城市污水处理厂压滤后的剩余污泥为研究对象,结合臭氧和超声波各自的优点,研究了臭氧协同超声波对剩余污泥溶胞破解的效果,初步分析了联合工艺对剩余污泥的溶胞破解机理。(1)通过对实验所用的剩余污泥物化性质分析发现,剩余污泥主要由菌胶团组成,外部含有大量的EPS,其MLSS、腐殖酸、富里酸、蛋白质、多糖和氨氮分别为21619、280.27、9.78、103.82、39.81、129.49、40.5mg/L,SVI为280.27ml/g,SV_(30)为69ml/L。(2)以COD溶出率作为评价指标,进行了单独臭氧、单独超声波和联合工艺的对比实验。结果发现:单独臭氧的COD溶出率为43.99%,单独超声波的COD溶出率为42.91%,联合工艺COD溶出率为57.28%,在剩余污泥浓度为21619mg/L下联合工艺效果最佳。(3)采用臭氧协同超声波对剩余污泥溶胞破解进行了最佳条件实验研究。结果发现,在臭氧浓度89.96mg/L,超声波频率40k Hz,功率为600W的条件下,处理时间60min下,剩余污泥的MLSS下降了6918mg/L,减少率达到31.99%,TOC下降了101.83mg/L,减少率为76.04%,污泥上清液中的溶解性有机物(SCOD)、蛋白质、多糖、腐殖酸、富里酸、氨氮含量分别增加了372.58%、243.58%、203.95%、976.99%、243.63%、47.65%。(4)在最佳条件下对剩余污泥的SVI和SV_(30)进行了实验研究,结果发现:联合工艺可以改变污泥的沉降性能,提升剩余污泥的脱水性能,且处理后的剩余污泥pH值呈弱酸性。这种剩余污泥处理技术溶胞破解效果明显,对剩余污泥处理技术具有指导意义。(5)通过臭氧协同超声波工艺对剩余污泥的作用动力学研究,借助光学显微镜和叁维荧光分光光度计的分析检测,结果发现:光学显微镜下污泥形态由团状变成了颗粒状;叁维荧光光谱图发现溶出类物质主要为类腐殖酸类物质,其浓度呈现出由低到高再低的过程,类腐殖酸类物质在60min时光谱图最强,随着作用时间的增加,光谱图逐渐变弱。(本文来源于《江西理工大学》期刊2018-05-01）

刘惠萍,刘心中[5]（2015）在《超声波-臭氧破解污水处理剩余污泥技术浅析》一文中研究指出污水处理剩余污泥的处理与处置是我国和世界面临的重要环境课题。文章简介了一些污泥破解技术及其应用现状,分析了该技术存在的问题,着重探讨了超声波-臭氧联合破解污泥的初步研究,为解决污泥问题提供一条切实可行的新途径,实现真正的低成本零污泥排放。(本文来源于《中国环保产业》期刊2015年06期）

蔺舒,白向玉,周磊,高远,许新海[6]（2015）在《低声能密度超声波破解污泥的效果研究》一文中研究指出以生活污水处理厂污泥为研究对象,采用超声波技术进行污泥破解,研究不同声能密度和超声作用时间对污泥预处理效果的影响。结果表明,低声能密度超声波在120min内可破碎污泥絮体,分解细胞壁,使胞内有机物溶出;延长超声作用时间、增加声能密度均有助于污泥中有机物、氮、磷等物质的释放,当声能密度为0.10 W/mL、超声作用时间为120 min时,溶解性COD(SCOD)、可溶性蛋白质、可溶性多糖、TN、氨氮、TP、正磷酸盐的浓度较破解前分别提高了29.99、44.49、17.31、14.06、3.19、1.35、1.00倍;破解污泥释放出的氮以有机氮为主,磷的释放作用不明显。利用Pearson相关性分析得知,在声能密度变化条件下,除TP外,SCOD、可溶性蛋白质、可溶性多糖、TN、氨氮、正磷酸盐之间均呈极显着相关(p<0.01);在超声作用时间变化条件下,各指标间均呈极显着相关(p<0.01)。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2015年02期）

严冰,王拓,赵乐军[7]（2015）在《超声波破解对于剩余污泥酶活力的影响》一文中研究指出为了研究超声波破解处理对污泥絮体中酶活力的影响,实验利用不同声能密度的超声波对污泥进行破解,并测试酶活力的变化。实验发现,在声能密度为0.48 k W/L和0.96 k W/L下,随着超声破解时间的增长,酶的活力变化总体呈现上升趋势。在声能密度为1.44 k W/L和1.92 k W/L下,酶活力的变化出现先增高后降低的趋势,α-葡萄糖苷酶和蛋白酶活力分别达到最大值69.91 EU/g VS和9.495 EU/g VS。在0.96 k W/L下,超声作用时间15 min时硝酸盐还原酶出现活力最大值5.361 EU/g VS。(本文来源于《环境工程学报》期刊2015年02期）

徐余,朱广峰,唐义政,楼成淦[8]（2015）在《超声波破解剩余污泥的研究》一文中研究指出超声波处理法是机械破解污泥细胞的一种,属于物理方法。该法操作简单、污泥破解速度快、适用范围广,不会对环境造成二次污染。本文采用超声波技术破碎城市污水处理厂的剩余活性污泥,研究了不同作用时间超声处理后污泥微观结构的变化,以及上清液中COD的变化规律。研究结果表明,超声波破碎污泥絮体结构及细胞的效果明显,使其有机物质释放进入液相中,COD随超声作用时间增加而增加。(本文来源于《科技致富向导》期刊2015年02期）

张灵芝,王志娟,张晓强,罗毅,刘森池[9]（2014）在《超声波破解污泥的试验研究》一文中研究指出研究了超声波破解污泥的情况。在超声波单独作用及超声波/碱作用下,测定SCOD(溶解性COD)的量,分析超声波、超声波/碱对污泥破解的效果。结果表明,从镜检中可以看到,污泥絮体随超声波作用时间的延长越来越散;SCOD随超声波作用时间的延长而增加;超声波与碱协同作用对污泥的破壁效果比超声波单独作用好。(本文来源于《河北工业科技》期刊2014年06期）

周磊,白向玉,许新海,夏鑫,马加贝[10]（2014）在《超声波-氢氧化钙联合破解剩余污泥的效果》一文中研究指出在对超声波、Ca(OH)2单独破解污泥效果研究的基础上,运用响应面法对超声波-Ca(OH)2联合破解剩余污泥的效果进行研究。结果表明:超声波单独破解剩余污泥过程中,污泥破解效果与超声波能量密度和作用时间均成正相关;Ca(OH)2单独破解剩余污泥过程中,当Ca(OH)2投加量为0.04 mol/L时,污泥破解效果最佳,1 h内污泥的破解率(DD)由控制样的0.61%增长到7.48%;联合破解剩余污泥效果优于2种单独破解效果,污泥破解率与超声波能量密度(A)、Ca(OH)2投加量(B)、联合作用时间(C)满足叁元二次方程方程DD=-2.660-0.057A+484.738B-0.048C+0.441AB-2.233×10-3AC-0.088×BC-2.909×10-4A2-6 055.000 B2+2.117×10-4C2,且超声波与Ca(OH)2联合破解污泥过程中存在协同效应,当超声波能量密度为0.10 kW/L、Ca(OH)2投加量为0.04 mol/L、联合作用时间为60min时,污泥的破解率达到19.60%,此时协同效应最强。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2014年09期）

### 超声波破解论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对污水厂生物脱氮碳源不足和剩余污泥难以处置的问题,探讨了利用超声波处理后的剩余污泥作为生物脱氮外加碳源的可行性。研究采用叁因素叁水平的响应曲面分析法,考察了超声波声能密度、时间和pH对剩余污泥可生化性(BOD_5)的影响,确定了超声波破解剩余污泥的最佳工艺条件。结果表明:在超声波声能密度为2. 0 W/m L,超声波时间为40 min和pH=7. 0的条件下,剩余污泥ρ(BOD_5)为2195 mg/L,增加为原来(88 mg/L)的24. 9倍,大大增强了其可生化性。超声波破解前后剩余污泥的大肠菌群检测结果证明,超声波破解也可将致病菌灭活,使剩余污泥无害化。在以3种剩余污泥产物为外加碳源的反硝化实验中,利用最佳参数条件下处理的剩余污泥为碳源时反硝化效果最好,反应仅进行14 h,ρ(NO_3~--N)从108 mg/L迅速降至3 mg/L,去除率达到95%以上,NH_4~+-N几乎无积累,整个反硝化过程完成仅需24 h,表明采用优化后的超声波预处理条件可以有效提升以剩余污泥为碳源的反硝化效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超声波破解论文参考文献

[1].艾乐仙,邓风,胡潇鹏,佘谱颖,张效华.超声波-高锰酸钾耦合工艺对污泥破解效果的研究[J].现代化工.2019

[2].赵薇,陈男,刘永杰,彭彤,冯传平.以超声波破解剩余污泥为碳源强化污水脱氮[J].环境工程.2019

[3].张军军.超声波破解污泥效能研究[D].吉林建筑大学.2018

[4].刘亚奇.臭氧协同超声波对剩余污泥溶胞破解的实验研究[D].江西理工大学.2018

[5].刘惠萍,刘心中.超声波-臭氧破解污水处理剩余污泥技术浅析[J].中国环保产业.2015

[6].蔺舒,白向玉,周磊,高远,许新海.低声能密度超声波破解污泥的效果研究[J].环境污染与防治.2015

[7].严冰,王拓,赵乐军.超声波破解对于剩余污泥酶活力的影响[J].环境工程学报.2015

[8].徐余,朱广峰,唐义政,楼成淦.超声波破解剩余污泥的研究[J].科技致富向导.2015

[9].张灵芝,王志娟,张晓强,罗毅,刘森池.超声波破解污泥的试验研究[J].河北工业科技.2014

[10].周磊,白向玉,许新海,夏鑫,马加贝.超声波-氢氧化钙联合破解剩余污泥的效果[J].环境科学与技术.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e7efef28fbe3e3f9bdfbf8f3.html