# 浅淡当前建筑工程质量检测面临的问题王荣虎

王荣虎

合肥市建设工程监测中心有限责任公司安徽合肥230001

摘要：现如今，我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，建筑工程建设的规模也得到了空前的发展。作为建筑工程质量的重要保障，质量检测管理一直都是建筑行业重点关注的工作内容。检测数据直观的反映了建筑工程是否满足相应的建设标准，对建筑的安全有着重要的意义。在本文中，笔者首先阐述了质量检测管理工作的意义，然后揭示了现阶段工作中存在的问题，最后对加强质量检测管理工作提出了具体的措施，以供参考。

关键词：建筑工程；质量检测；面临问题

引言

现如今，建筑工程质量密切联系着人们的生产与生活，并在极大程度上影响着建筑的使用年限。工程检测作为建筑工程的关键构成部分，其紧密联系着建筑工程施工的每一个环节。近年来，国家大力投资建筑业，带动建筑工程迅猛发展，建筑工程质量安全控制自然列入重要事务及建筑工程后期使用过程，在工程检测中所应用的技术有：红外热成像检测技术、射线检测技术、磁粉检测技术，建筑企业需要对这些技术加以充分分析，结合工程的实际情况采取合理的应对措施，企业还应重视工程检测，将检测技术水平加以极大的提升，从而有效控制建筑工程的质量。

1建筑工程检测的主要内容分析

1.1地基检测

建筑地基检测的内容包括桩基检测、基坑监测以及振动测试等方面，其中桩基检测主要采用低应变以及静荷载试验等方法，对桩基的承载能力、完整性等指标进行掌握。基坑监测的重点在于周边环境的安全性、混凝土测温检测以及地基加固检测三个方面。最后，振动测试是通过对工作环境下机器或是结构振动情况的检测，对机器或是结构的性能进行分析掌握。

1.2建筑材料检测

针对建筑材料的检测，不仅包括对原材料的检测，同样需要对半成品和成品材料的质量进行检测，保障其性能的完整性。这部分工作的专业性较强，需要聘请专业的检测机构，对于检测不合格的材料，严禁用于建筑施工。

1.3建筑结构实体检测

建筑结构实体检测，目的是为了保障建筑工程结构的安全性，同时和建筑工程质量之间也存在着紧密的联系。建筑结构实体检测的内容如下：混凝土强度检测、相关构件尺寸检测、钢筋保护层厚度和间距检测等。

1.4建筑节能检测

近些年来，为了贯彻落实可持续发展战略，绿色建筑受到了越来越多的重视，建筑工程一直以来都是耗能大户。因此，节能检测如今也成为工程检测的一部分。节能检测主要是对建筑部件的隔热系统、组成材料以及采暖保暖设备的运行效果进行检测。

2现阶段质量检测存在的问题

2.1行业独占现象

建筑工程质量检测技术在近些年受到了政府的大力扶持，部分检测机构得到了长足的发展。在整个质量检测行业中，存在着检测水平参差不齐，这就造成了行业独占现象的出现。对于一些已经形成一定规模的检测机构而言，在市场中有着绝对的优势；无论是从检测技术还是工作效率，都会远超同行业。久而久之，在这种缺乏竞争的环境下，质量检测机构就出现了服务差、不思进取、敷衍了事的问题，严重的阻碍了监测管理工作的提高。

2.2检测部门不规范

在质量检测工作中对于具体的操作人员有着相当高的专业性要求，才能确保检测数据真实可靠。但是就我国目前的质量检测实践而言，行业的准入门槛相对较低，部分检测机构甚至没有完善的组织机构，也不具备相应的检测人才。这就造成了行业内专业水准天差地别，在质量检测的管理上也出现了技术差异、标准不同乱象。比如部分检测部门为了追求短期的经济效益而降低了建筑质量的标准或者压缩工期，这都使检测部门逐渐失去了权威性。

2.3政府的监督缺失

在以往的建中工程质量检测中实行的是核验制度，但是随着社会主义市场经济的发展，建设工程通常都由私人企业承包，于是又将管理制度改为了备案制度。这种制度再具体实施中也存在许多问题，首先备案制度需要提交诸多的材料并且手续繁杂，因此实效性不足。其次，现阶段由于细分了责权看似分工更加明确，实际上将有机的整体系统打破了，各单位孤立运作不利于质量检测管理工作的开展。可见在私人的建筑企业中，政府的相关部门在质量检测的监督工作中越来越难有效的进行。

3建筑工程质量检测影响因素预防措施

3.1材料检测要随机抽取样本，保证样本的真实性

材料检测非常的重要，是保证建筑工程质量的基础性因素，想要保证材料检测的可靠性，要从多个方面入手，材料检测在抽取样本的时候，要保证样本的典型性和可靠性。质量检测的目的是发现材料中存在的问题，如果检测的样本不具有典型性，那么材料检测也会变得没有意义。检测人员要避免使用供应材料企业提供的样本，而是要随机抽取样本检测，这样才可检测出材料的实际情况。材料检测过程要按照相关规定操作，抽取样本也要依据相关标准。

3.2提高质量检测人员的专业技能和职业素养

建筑质量检测人员的专业能力直接影响着质量检测的结果，所以建筑企业要重视质量检测人员的能力培训，定期的组织质量检测人员进行专业培训，这样可以有效地提高他们的质量检测能力，还要对检测人员进行职业素养教育，让他们具备较高的社会责任心和职业素养，这样才能在质量检测的过程中切实的负起责任，按照相关的标准要求规范检测，保证质量检测的准确性和真实性。另外，建筑企业招聘质量检测人员的时候，要尽可能多招聘一些专业的质量检测人才，并且要质量检测经验丰富的，这样更能保证质量检测的准确性。

3.3加大对质量检测设备的资金投入，确保设备符合标准

有些建筑企业为节省成本，对质量检测设备的更新换代不够及时，使得工作人员在质量检测时还使用的是快要淘汰的检测设备，这些设备达不到当前质量检测的要求，检测结果不够准备，所以建筑企业要加大检测设备的资金投入，选购一些先进的符合标准的检测设备。

3.4完善质量检测体系

建筑工程质量检测非常的重要，但是缺乏有效的管控，这是因为质量检测体系不完善造成的，所以建筑企业就要建立质量检测监控部门，加强对质量检测的管控和监督管理，确保质量检测的每一个环节都按照标准完成，这样才能实现建筑企业内部对质量检测的整体把控，进一步确保质量检测的有效性和准确性。

3.5重视施工项目质量检测

在建筑工程中，最高决策人为建筑工程的领导，其思想对建筑工程的施工质量具有极大程度的影响，为此，建筑企业的高层领导人应高度重视建筑工程的质量检测，在管理活动中，其需要不断提升其综合素质，推动整个建筑工程检测工作的完满完成。同时，建筑企业各个部门的领导人必须相互合作、彼此监督，进一步提升建筑质量检测的注重程度，通过这种方式，从而将施工人员对工程施工质量的注重程度提升，使其树立较好的质量安全意识，进而推动建筑企业长远发展。

结语

综上所述，在建筑工程施工中工程检测密切联系着其中的每一个环节。为此，建筑企业应对工程检测的重要性加以全面了解，将其检测技术水平加以进一步提升，对建筑工程质量中工程检测的影响因素进行分析，不断提升检测的真实性与精确性，从而控制好建筑工程的质量，对于有疑义或无把握检测的工程，应委托有资质的第三方检测机构进行检测。

参考文献：

[1]王文忠.工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J].中国新技术新产品，2015（16）：135-135.

[2]罗铭芬.工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J].低碳世界，2017，15（36）：116-117.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e83f0fb5bc731b73086ac5a9.html