# 装配式建筑的应用现状及施工质量控制陈健

江苏南通226100

摘要：装配式建筑是未来建筑行业的重要发展趋势，装配式建筑施工技术水平的提升有利于带动建筑市场的革新和发展，装配式建筑的质量控制是建筑水平的关键要点，先进合理的设计流程和组装体系是装配式建筑长期稳定发展的可靠保障，相关建筑管理技术人员的综合水平提升可以全面促进装配式建筑推广和应用。

关键词：装配式建筑；具体应用；质量控制

引言

为了确保装配式建筑各项工作的有效开展，施工单位、生产单位、安装单位等还应不断提高施工人员的专业素质责任心，为保障装配式建筑的施工质量奠定坚实的基础，，从而推动我国装配式建筑事业的发展，推动建筑工业化和住宅产业化的进步。

1装配式建筑发展现状

推广装配式建筑是建筑业实现现代化的必然趋势，用产业化建造的住宅能有效提高房屋建设质量。减少建筑垃圾，促进生态环保建设。传统的施工方式低效不环保，发展装配式建筑是实现建筑现代化的必然途径。目前装配式建筑发展中存在许多制约因素。如缺乏完善的设计施工标准，导致装配式工作进程缓慢。近年来国家大力提倡环保生态建设，传统粗放式施工方式不能适应环保生态建设发展的要求。装配式建筑发展受到普遍关注。各地政府为推进装配式建筑发展制定了相关的支持政策，建筑产业化科技研发体系基本形成，相关政策对装配式建筑通过市场推广与政府直接推广进行扶持。有效促进了实现国家现代建筑产业化发展。房地产企业在装配式建筑生产链条中处于上游位置，在装配式建筑发展中具有重要地位，企业为装配式建筑发展打开了市场，有利于形成适合本土建造的装配式结构技术体系。产业化基地在园区内完成装配式建筑前期设计生产施工的实践环节。为装配式建筑发展积累丰富经验。目前装配式建筑标准有待完善，装配式建筑发展缺乏金融支持，不利于装配式建筑的推广。装配式建筑缺乏完善的规范标准参考，使得推广遇到很大阻碍。我国装配式建筑较现浇建筑成本更高，市场未形成规模，装配式建筑前期厂房，设备等投入无法摊销。政府应出台激励性政策引导市场发展。装配式建筑分为专用体系与通用体系，大规模建造会出现单一的情况，应借鉴国外相关成功经验，建立部品部件推荐制度。装配式建筑结构体系应在规模化与多样化间寻求平衡。

2装配式建筑施工技术要点

2.1预制构件的深化设计

（1）整体式楼板和支座处的连接设计。在对整体式楼板以及预制墙板施工前，必须要保证其在水平方向上要有至少10mm的搭接，在施工过程中，在搭接的地方跟楼板之间要采取防止其漏浆的措施。之所以这样做是为了尽可能的避免整体式楼板施工过程中漏浆现象的出现，从而导致预制的整体式楼板出现开裂的问题。（2）预制叠合板内线管预留设计。在对设计方案进行优化改进的过程中，要特别重视预制叠合板内线管预留设计，根据施工实际，采取一定的有效措施对内线管进行排布设计，以防止交叉现象的发生，从而影响到工程进度。（3）PC构件易损处加强设计。在设计PC构件时，务必采取强有力的措施，针对预制构件容易发生损坏的部位进行强化处理，从而有效避免预制构件在运输、安装和施工过程中开裂现象的发生。

2.2预制构件的运输和储藏

（1）预制构件的运输。在对预制构件进行运输时，往往会因为受到运输工具内部或者外部的剧烈碰撞二导致预制构件的破损。一般而言，预制构件的运输距离都相对较远，所以在对预制构件进行运输前，要对运输的路线以及外部环境和限制条线等有一个总体的了解，必要时要进行实际勘察，左后才能确定最优的运输路线，从而从根本上避免上述破损现象的发生。（2）PC剪力墙的堆放方式。剪力墙需用堆放架进行堆放，在对堆放架进行预制时，要保证它的刚度以及承载力满足支撑要求。因为PC墙板的外侧面强度较低，不能作为支撑面，所以工作人员要加强对预制构件易损部位的防护，才能防止因为对方方式不合理而造成构件破损现象的发生。

2.3预制构件的吊装和定位

（1）预制构件吊装时对垂直度的控制。目前，预制构件在吊装施工时，一般存在着施工精度低、浇筑过程中位移现象严重、斜撑调节精度低等种种问题，这些问题都是导致预制构件在吊装施工过程中垂直度发生大幅度偏差的主要原因。正因如此，施工人员在吊装施工时，必须要严格参照施工质量规范要求，采取强有力的方式将施工误差控制在1mm左右，与此同时还要对相应的薄弱部位进行一定的加固，这样才能保证施工质量符合要求。（2）螺栓的定位。预制结构与现浇结构都是以螺栓连接为主要的连接方式，但在工程实际中，往往会有螺栓掉环、拧不上去等现象的出现。为了解决这个问题，在实际施工时，施工人员务必要采取试拧螺栓的方法仔细确认螺栓与其空洞的尺寸是否一致，再确认满足要求后，才能将预制构件与现浇结构连接在一起。

2.4转换层施工技术

（1）控制现浇结构层的平整度及标高。施工人员在架设模架前，除了要先跟技术人员进行技术交底之外，还要要求相关测量人员利用测量仪器进行测量作业，这样才能保证模架架设的精准性。在模架架设完成后，浇筑混凝土施工前，施工人员还要再次核查底板、外墙和梁等部位标高，再确认情况无误后，才能开始浇筑混凝土。（2）控制垫片的设置偏差。施工过程中，有些时候需要使用到垫片，使用时必须预先将放置面按照施工规范要求处理，确认放置面上没有出现任何杂物后，才能由测量人员测算出放置面的标高，计算预制构件落位处的标准高度，最后再依据相关等式进行层高的计算。在确认放置垫片的位置后，使用符合要求的垫片，这样才能避免垫片由于施工过程中的干扰而出现倾倒和位移等危险情况的发生，保障工程的安全性。（3）控制水平缝的宽度。根据施工质量要求，在施工开始前，施工人员应该及时与设计人员进行技术交底，一般设计25mm的水平缝宽度，以此来保证混凝土浇筑施工的有序进行。

3装配式建筑质量管理

（1）装配式建筑构件的工厂预制和现场组装施工对操作工人的技术水平要求较高，需要施工单位对相关技术人员进行专业知识和技能的培训。对装配式建筑结构施工难点的掌握可以提升技术人员的综合业务能力，减少因质量问题返工的问题，可促进建筑质量的提升。（2）在装配式建筑构件出厂时，施工单位必须对相应的构件进行技术指标的认定，相关构件通过质量合格验收后方可进行出厂。在构件运输过程中，需要结合运输距离、运输体量等因素进行运输方案的合理制定。对于边角易磨损的构件，需要对相关部位进行保护。在构件运输到指定施工现场时，在构件堆放仓储的过程中也需要进行一定的保障管理。（3）对于装配式建筑的现场组装，设计单位和施工单位应当结合建筑特色和施工环节等众多因素进行优化设计，在减少组装繁琐工序的同时，要确保建筑结构的整体性和结构安全性，不断建立健全装配式建筑的质量管理体系和监督体系，以促进装配式建筑的验收技术提升。（4）对于装配式建筑的大范围推广和应用，建设单位需要采用信息化的管理技术，从业主需求选购、定制设计、标准化施工、现场施工等环节进行综合管理，可以促进装配式建筑技术的快速提升。

结束语

综上所述，注重装配式建筑施工发展，要能充分和实际的工程情况相结合，注重装配式建筑施工技术的科学应用和专业人才的培养，多方面措施的实施就能保障我国建筑工程的整体水平提高。希望能通过此次理论研究，对建筑装配式施工的顺利实施能提供有益发展思路。

参考文献：

［1］苏杨月，赵锦锴，徐友全，等．装配式建筑生产施工质量问题与改进研究［J］．建筑经济，2016，37（11）：43-48．

［2］叶浩文．新型建筑工业化的思考与对策［J］．工程管理学报，2016，30（2）：1-6．

［3］齐宝库，朱娅，马博，等．装配式建筑综合效益分析方法研究［J］．施工技术，2016，45（4）：39-43．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e8a27e400dcd33d3278915a3.html