# 风力发电控制论文-孟超,赵咪,岑红蕾,刘雄

导读:本文包含了风力发电控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:直驱永磁同步发电机,风力发电,机侧变流器,网侧变流器

### 风力发电控制论文文献综述

孟超,赵咪,岑红蕾,刘雄[1]（2019）在《基于双SVPWM的直驱永磁风力发电系统运行控制》一文中研究指出针对直驱永磁风力发电系统中发电效率低和变流器输出电流谐波大的问题,研究风力机和直驱永磁同步发电机(D-PMSG)的数学模型,提出一种双空间矢量脉宽调制(SVPWM)式机侧与网侧变流器并网控制策略。为了实现最大风能捕获,机侧变流器采用转速外环与具有前馈解耦的双电流内环闭环控制策略。为了保证直流电压恒定性与输出电流快速响应性,网侧变流器采用电压外环与具有前馈解耦的双电流内环闭环控制策略,实现功率解耦控制和单位功率因素控制。此外,为了减小变流器输出电流的谐波,机侧与网侧均采用SVPWM调制技术。最后,在Matlab/Simulink环境下进行系统并网控制仿真和电流谐波的快速傅里叶变换(FFT)分析。仿真结果表明,文中所提的控制策略满足风力发电系统的并网控制要求,且系统的动态响应好、电流谐波含量少。(本文来源于《现代电子技术》期刊2019年23期）

张玉林[2]（2019）在《探究风力发电并网技术及电能质量控制措施》一文中研究指出介绍了在环保及可持续发展背景下风力发电并网的必要性以及风电并网之后对电力系统的影响,并找到这些问题的致因,提出针对性解决方案。从电网电能消纳、智能电网建设、电网调峰等角度为风力发电并网提供一些参考。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年22期）

陈健,陈丽兵,周浩[3]（2019）在《基于增益调度比例积分的永磁同步风力发电系统最大风能捕获控制策略》一文中研究指出风力发电系统所捕获的风能随风速的改变而变化。实现最大风能捕获是现代变速恒频风力发电系统的主要目标之一。本文在最优转矩控制策略的基础上,设计了增益调度比例积分控制来实现永磁同步风力发电系统的最大风能捕获。通过控制永磁同步发电机的定子电流跟踪其参考值,从而实现最大风能捕获。所采用的的控制策略不需要知道风速,可以省去风速仪装置。本文将通过Matlab/Simulink仿真测试来验证所提出控制策略的可行性和有效性。(本文来源于《科技视界》期刊2019年33期）

郭鸿浩,马海啸,巩飞[4]（2019）在《风力发电电能变换与控制虚拟仿真实验教学研究》一文中研究指出风电系统具有高电压、大电流、高功率的特点,同时风速等环境因素不可控,导致在真实环境下无法完整地完成实验教学任务。虚拟仿真实验项目对风力发电机与电能变换装置进行虚拟化建模,可用于基础理论验证、探索性和综合性实验。重点针对电能变换与控制问题,给出不同参数设置情况下系统的响应曲线。同时,通过在线开放实现远程共享,拓展了虚拟仿真实验的覆盖面与示范效应。(本文来源于《科教文汇(下旬刊)》期刊2019年10期）

张凯,张易炜[5]（2019）在《风力发电工程建设的造价控制及管理探究》一文中研究指出风力发电是我国当前重点探索的新能源项目,风电项目建设规模大、成本投入高、回报周期长,需要对项目建设的造价进行严格控制。本文对风电项目建设中各个环节的造价控制进行分析,并对这几个环节中的造价管理展开探讨,以确保项目造价在每一个环节中都能得到合理控制。(本文来源于《企业改革与管理》期刊2019年20期）

[6]（2019）在《风力发电HALT试验台实现严格测试——TwinCAT 3 控制用于10兆瓦风机的HALT试验台》一文中研究指出丹麦正在为风机组测试技术建立一项新的标准。丹麦林都海洋可再生能源中心(LORC)能够测试风机机舱在其超过25年的使用寿命期间可能承受的所有风荷载和扭转力矩。他们采用倍福的自动化技术实现试验台控制。随着风机的体积越来越大,造价越来越昂贵,对于在整个使用寿命期间最小化损坏风险的需求也逐步增加。这就需要在开始批量生产一款新一代风机之前在真正的风机上进行载荷测试。2017年12月在丹麦蒙克博上线的全球最大的风机组(最大10兆瓦)试验台LORC的使命就(本文来源于《国内外机电一体化技术》期刊2019年05期）

李胜,张兰红,单毅[7]（2019）在《永磁同步风力发电系统控制技术综述》一文中研究指出文章首先对永磁同步风力发电系统的变流拓扑进行了介绍,然后在对其拓扑结构分析的基础之上对矢量控制技术和直接转矩控制技术应用于永磁同步风力发电机进行了详细的分析。最后,指出了永磁同步风力发电系统控制技术未来可能的研究重点和发展趋势。(本文来源于《微电机》期刊2019年09期）

戚军,吴仟,陈康,周丹,翁国庆[8]（2019）在《考虑时变时滞影响的大型双馈风力发电系统附加阻尼控制》一文中研究指出大规模双馈风机并网后,由于风电输出功率波动性及远距离输电,互联电力系统将面临不同区域电网间的低频振荡问题,为此提出了一种附加阻尼控制策略。首先基于风力发电系统模型,建立了含风电场的互联电力系统线性化模型;再根据系统状态空间模型特征根分析理论,结合相位偏移补偿环节与反馈增益环节,提出了基于经典PSS结构的时滞广域阻尼器参数计算方法;然后考虑实际时滞呈现莱斯概率分布特性,设计了针对时变时滞的自适应策略;最后,通过含大型风电场的四机两区域系统时域仿真验证了所提出的附加阻尼控制策略不仅适应随机时变时滞,而且在较大的时滞范围和鲁棒性方面性能良好。(本文来源于《电网技术》期刊2019年12期）

沈坤,张少云,刘录光[9]（2019）在《双馈风力发电系统模型预测控制算法研究》一文中研究指出针对双馈风力发电系统,设计了一种模型预测控制(MPC)算法。在d,q坐标系下,建立了双馈风力发电机(DFIG)转子电流状态方程与网侧变流器(GSC)滤波电感电流状态方程。通过设置误差补偿阈值,改进了有限控制集MPC(FCSMPC)算法的反馈校正策略。基于改进的FCSMPC算法,分别构建了转子侧变流器(RSC)与GSCMPC算法。采用Matlab/Simulink构建了控制算法模型并进行了对比仿真实验,结果表明:所构建的MPC算法可以实现对双馈风力发电系统的有效控制,且算法的控制性能优于传统比例积分(PI)控制算法。(本文来源于《电力电子技术》期刊2019年09期）

李华银[10]（2019）在《一种应用于双馈异步风力发电系统不对称低电压故障穿越的新型去磁控制方法》一文中研究指出不对称电网故障造成的电网电压变化会在双馈发电机定子绕组中产生定子磁链的暂态负序分量,造成发电机输出功率波动和电磁转矩振动。提出一种适用于双馈风力发电机电网电压定向矢量控制的去磁控制方法。该方法为在转子侧变流器的电流控制环的给定值上添加与定子负序磁链相反的转子去磁电流分量,并设计了谐振控制器来跟踪此转子侧去磁电流给定,该控制器的反馈为转子侧总的电流,而不需要专门提取转子去磁电流;进一步,为配合机侧变流器低穿去磁控制,网侧变流器在低穿时将调制的直流母线电压值适当降低,并清除网侧电流控制内环的积分作用,将去磁能量快速的从网侧馈送到电网中。仿真和自主2.0 MW风电变流器实际测试表明,所提方法能够很好地实现对定子负序磁链的衰减,提高了双馈风力发电机组不对称电网故障时的低电压穿越能力。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年09期）

### 风力发电控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了在环保及可持续发展背景下风力发电并网的必要性以及风电并网之后对电力系统的影响,并找到这些问题的致因,提出针对性解决方案。从电网电能消纳、智能电网建设、电网调峰等角度为风力发电并网提供一些参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 风力发电控制论文参考文献

[1].孟超,赵咪,岑红蕾,刘雄.基于双SVPWM的直驱永磁风力发电系统运行控制[J].现代电子技术.2019

[2].张玉林.探究风力发电并网技术及电能质量控制措施[J].工程建设与设计.2019

[3].陈健,陈丽兵,周浩.基于增益调度比例积分的永磁同步风力发电系统最大风能捕获控制策略[J].科技视界.2019

[4].郭鸿浩,马海啸,巩飞.风力发电电能变换与控制虚拟仿真实验教学研究[J].科教文汇(下旬刊).2019

[5].张凯,张易炜.风力发电工程建设的造价控制及管理探究[J].企业改革与管理.2019

[6]..风力发电HALT试验台实现严格测试——TwinCAT3控制用于10兆瓦风机的HALT试验台[J].国内外机电一体化技术.2019

[7].李胜,张兰红,单毅.永磁同步风力发电系统控制技术综述[J].微电机.2019

[8].戚军,吴仟,陈康,周丹,翁国庆.考虑时变时滞影响的大型双馈风力发电系统附加阻尼控制[J].电网技术.2019

[9].沈坤,张少云,刘录光.双馈风力发电系统模型预测控制算法研究[J].电力电子技术.2019

[10].李华银.一种应用于双馈异步风力发电系统不对称低电压故障穿越的新型去磁控制方法[J].技术与市场.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e9d18facb0c0286d67acae0d.html