# 绿色建筑设计研究陈沛全

深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司

摘要：随着国民生活水平的不断提高，人们的环保意识也得到了全面的提升，无论是从事任何社会活动，都会将这种意识有效的融入其中，尤其是与人们密切相关的建筑工程，其由以往注重建筑质量逐渐演变成注重其设计技术的环保性和生态性，并在大范围内推广绿色建筑设计方式，因为该设计技术既可以保证房屋建筑质量，使其拥有多种环保功能，又能有效控制各种建筑废弃物对周边环境所造成的污染问题。本文也会对绿色建筑设计进行详细的论述和分析。

关键词：绿色建筑；设计内容；设计原则

近年来，我国建筑业的发展已经取得了十分显著的成效，随着其规模和高度的不断增长，在实际施工和使用过程中，还会导致各种自然能源的大量消耗，如：电能、水资源、建筑材料等能源，相对不仅降低了城市环境质量，而且也阻碍了建筑行业的长期发展。因此，为了改善这种严峻的局面，相关建筑企业必须全面调整建筑设计理念，倡导绿色建筑设计的有效运用，进而使房屋建筑的使用性能达到节能化、经济化、环保化，这样才能更好的满足社会发展需求。

1.绿色建筑设计内容

1.1概念分析

绿色建筑在某种意义上来说，具有很强的可持续发展特性，其涵盖了整个建筑行业，是一种对于生态环境不产生任何影响，且可以充分利用各种自然资源，来提升自身的使用性能，使其符合生态文明标准的一种建筑项目。在其设计过程中，会充分融合人与自然环境及周边建筑的和谐关系，进而采用人工方法和自然景观，为人们构造出一个舒适、环保的人居环境，有效实现其环境保护、降低污染元素产生的使用功能[1]。

1.2设计内容

绿色建筑是新时期的科技产物，其设计内容必须以促进人与自然环境的和谐共处为核心，采用各种专业理论和设计手法，来使建筑物与周边生态景观达到和谐性和统一性。同时，还要在现有的设计理念上，不断创新出新的设计思想和设计技术，以便于更好的促进人、建筑环境和自然生态环境三者设计之间的美学关系，即促进人工设计与自然美学的有效结合。

绿色建筑设计内容十分抽象、十分繁杂，涵盖了多项设计目标，如：确保建筑生命周期概念的落实、提升建筑物的节约环保性能、保证建筑室内环境可以满足人们的居住需求、协调建筑与自然环境的关系等，其中，建筑生命周期概念的落实，具体指在建筑施工建设过程中，对于自然资源和周边环境所造成的影响，其包含了建筑规划、建筑设计、建筑施工、运营管理以及最终拆除等整体建筑寿命周期，所以，在建筑生命周期内，其绿色设计必须从全局角度去考虑问题，如在建筑规划和设计阶段，要注重建筑施工全过程中不会对周边环境造成任何污染；在建筑运营管理过程中，可以设计出符合人体热舒适度需求的建筑产品，并使其达到节能降耗、舒适安全等居住标准；而在最终拆除阶段，要考虑废弃建筑材料不会对所在区域的自然环境，造成严重污染。

此外，绿色建筑在设计过程中，还要对自身施工技术进行全面的分析，并结合分析结果预测出，对周边环境产生的污染程度，通常情况下，这种预测成本在施工初期，不会太明显，若是到了建筑运营阶段，就会相对提高，同时，绿色建筑设计在具体实施阶段，还会强调建筑物的节能环保功能，尽最大努力来节约建筑资源和保护施工环境，其中，所节约的建筑资源包括：土地资源、能源资源、水资源、建筑材料等，只有保证资源节约的显著效果，才能更好的保护环境，降低各种污染因素的产生，从而进一步实现资源循环利用的设计目的。相对，也只有大力整治环境污染问题，才能提升环境保护的工作效率，突显建筑物的根本功能，必要时，还可增强绿色建筑施工的技术含量，通过各种高科技手段，来优化建筑系统，进而使其利用价值和经济价值得到大大的提升，如智能建筑就是这样一个高科技的绿色产物，其不仅可以适应现代化城市生态环境发展需求，而且还能实现人、建筑与自然的和谐统一[2]。

2.绿色建筑设计原则

2.1.简捷高效设计原则

在现代建筑工程中，绿色建筑设计理念的应用，主要是建筑在实施、运营中实现节约资源、合理利用的建筑效果。在建筑的全寿命周期内，把绿色建筑的内涵，实实在在的应用在建筑的施工、运营过程当中，并在一定程度上实现提高建筑企业市场竞争能力，稳固其发展地位的目的，从而充分体现绿色建筑中简捷高效的设计原则。

2.2整体环境保护设计原则

建筑工程是一个系统性工程，可涉及到多种专业知识，在其设计过程中，不但要保证建设质量，还要有效提升企业的经效益和环保效益。大力倡导绿色建筑设计理念，坚持整体环境保护的设计原则，最终达到建筑与自然环境良好融合的建设成果。

2.3健康舒适设计原则

在绿色建筑施工过程中，遵循健康舒适的设计原则，可以充分体现设计产品的实用性和环保性，为作业人员提供优质的工作空间，体现以人为本、绿色健康的设计理念，以此来促进用户与自然环境的和谐统一，实现室内空气流通、采光度好、隔音效果强的设计效果，为满足当下人们对建筑物的需求创造良好的条件[3]。

3.强化绿色建筑设计的相关建议

3.1明确发展方向

绿色建筑设计对于我国社会经济的发展而言，有着不可忽视的促进作用，因此，各地政府及相关部门必须重视绿色建筑的建立，并将其纳入到保护生态环境、节约能源的重大决策中。首先，要从国家层面出发，制定详细、科学、统一的战略方案。其次，要加强各级政府的支持度，为绿色建筑设计的顺利开展铺垫充足的资金途径和人力途径。再次，绿色建筑设计要以资源利用、保护环境为主要核心理念，不断采用新技术、新工艺、新材料，进而为人们构建一个舒适、环保、安全的人居环境。最后，在开展绿色建筑设计过程中，还要严把质量关，加强对施工现场的监督和管理，这样才能全面保证绿色建筑质量，使其早日实现预期目标。

3.2树立全寿命建筑理念

由于绿色建筑所发挥的使用功能覆盖到整个寿命周期，所以，尽量在建设初期，就要制定好相应的施工方案和设计方案，尽量体现绿色建筑设计的规范化和科学化，使其整个使用期限都能为人们提供良好的服务。同时，还要因地制宜，采取符合当地气候环境、经济水平、地理位置的绿色发展计划，明确建筑设计、施工过程及运行维护的具体工作细则，使其每项环节都能符合相关规范要求。

3.3完善绿色建筑标准和相关制度

为了进一步保证绿色建筑设计的顺利开展，有关单位应在施工前期，就完成绿色建筑评价标准及相关规章制度的制定，并针对各地区的气候环境，设计对应的建筑标准，以便于为进行绿色建筑的开发商提供准确的参考依据。同时，相关部门还要完善现有的建筑法律规程，使其可以为当下绿色建筑的开展提供有效的技术支撑和法律支撑，进而让绿色建筑参建人员可以做到有法可依、有理可据，在保质保量完成建设任务的同时，更好的促进企业效益的提升和技术水平的提升。

3.4加大激励政策的实行力度

要想加快我国绿色建筑的发展速度，提升绿色建筑设计标准，相关政府及管理部门就要对绿色建筑给予充足的资金扶持力度，不断创新绿色建筑技术，培养专业性施工人才，这样才能尽早实现理想的发展目标。同时，还要制定各种与绿色建筑相关的激励政策，使相应开发商在申请土地资源、项目审批、资金筹备等方面都能获得最便捷的绿色通道。

结束语

随着现下国民生活质量的不断提高，各类具有环保节能功效的绿色建筑逐渐走进大众视野，并迅速成为城市化进程中，不可缺少的组成部分。因此，各施工企业一定要重视绿色建筑设计，确保其可以达到保护环境、节能降耗等设计目的，并针对实际情况，制定出行之有效的战略方案和规章制度，这样才能从根本上保证绿色建筑质量，使其达到理想的建设效果，进而为人类与自然环境的和谐发展做出应有的贡献和义务。

参考文献：

[1]刘凯英，田慧峰.基于《绿色建筑评价标准》的绿色建筑设计流程优化[J].施工技术，2016，04：60-62.

[2]王静，周璐，郭夏清.绿色建筑设计中被动设计与性能工具的应用思路与策略研究[J].华中建筑，2016，08：88-95.

[3]田慧峰，阮建清，张欢.保障性住房绿色建筑设计方法探讨及实践[J].智能建筑与城市信息，2016，04：75-79

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ea0c0f2bd8b14ff4462da48c.html