# 项目改造中电气系统的施工管理分析

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂

摘要：目前我国大多数项目改造电气工程施工中存在着大量问题，这对电气工程的工程质量造成了较大的影响。因此，本文对项目改造中电气工程施工存在的问题进行了研究，给出了施工中存在问题的解决方案，并以四川省某市某企业的技术改造项目为例进行了应用分析，期待本文的研究内容能够为提升电气工程施工的标准提供参考意见。

关键词：电气工程；电气系统；施工管理

引言

电气系统是项目改造电气的重要组成部分，电气系统运行状况直接决定了电气工程的施工质量，因此对于电气系统进行施工管理有助于提升电气工程的施工水平。此外电气工程因涉及用电，属于较为危险的工程项目，施工时稍有不慎就会造成人身伤亡，因此对于电气系统进行施工管理，对于提升工程安全性，保障施工人员的安全和用户的安全都有至关重要的作用。

一、电气系统施工中存在的问题

（一）施工图纸审核不严

施工图纸是整个工程项目的参照，施工中的各项过程均要按图纸的规定进行，因此图纸内容的准确性对于保证工程的质量有着极为重要的作用，在实际施工之前，必须对图纸的内容进行详细审查，以确保图纸的准确性。但目前我国的电气工程施工中普遍存在施工图纸审核不严，造成施工过程发现图纸的内容与实际情况不符而影响施工的情况。造成这种现象的主要原因有两点：一是相关人员没有意识到图纸在施工中起到的作用从而缺乏审核图纸的意识；二是很多施工企业普遍存在人手不足的问题，造成在施工时出现“能省则省”的情况，结果就是费时费力的审核图纸的工作直接被忽略掉了。

（二）施工人员缺乏安全意识

电气工程的施工不同于其他工程项目，因涉及用电，因此电气工程的施工危险度比其他工程项目更高，这就要求电气工程相关施工人员必须具备足够的安全意识。但目前我国相当一部分的电气工程施工人员缺乏对于施工用电的安全意识，在电气工程施工时因触电造成的人身伤亡事故时有发生，造成这种现象的主要原因有两点：一是我国的电气工程行业起步较晚，还没有形成完善的对施工人员的培训体系，使得很多施工人员没有意识到电气工程施工的危险性，也缺乏对于触电的防范和应对技能；二是很多电气工程施工人员虽然经验丰富，但在长期的施工过程中淡化了防触电的安全意识，认为在施工中仅凭借自身的经验就可以保证安全，结果在遇到突发情况时无法应对，造成事故。

（三）质量管理不到位

由于我国的施工质量管理和风险控制起步较晚，很多施工企业缺乏对于工程质量管理的规划方案和执行措施，再加上我国目前施工市场的供大于求使得很多企业在施工中只关注进度而忽视了对于工程质量的把控，造成了施工完毕后发现工程质量不合格的问题。

二、电气系统施工管理的方案

（一）严格审查图纸

施工企业和团队在进行电气系统的施工时，必须要注意对施工图纸的审核，负责安全审查和风险管理方面的工作人员应当意识到施工图纸对于整个工程项目的重要性，在施工前及时的对施工图纸进行审查；此外施工企业的管理者也应当意识到图纸审查对工程质量和施工安全的重要性，对图纸审核人员进行专业的培训，在施工前的检查工作中也应当重视图纸审核这一工作步骤，可以雇佣专业团队或采用计算机技术提升审核图纸的效率，尽可能的减少施工图纸错误对工程质量和人员安全的影响。

（二）加强安全教育

施工企业在雇佣施工团队时，应优先选择经验丰富、安全意识较高的施工团队，如无法满足此条件，则在施工前应对施工人员展开安全教育和电气施工的专业技能教育，使其意识到电气工程施工中的危险性，并掌握应对施工风险和意外的技能，保障自身安全。施工企业应当制定完善的安全施工管理条例，让施工人员严格按照安全条例中的规定执行，避免不规范施工造成的安全隐患。

此外，施工企业还可以组建专门的安全检查小组，在施工中定期对工程项目的各方面进行巡查，及时排查工程项目中存在的可能造成安全隐患的因素，并对施工中的不规范现象进行处罚，对其他施工人员起到警示作用，保证施工的安全进行。

（一）强化管理力度

施工企业在施工时应树立安全第一、质量至上的管理原则，企业管理者应及时摒弃急于求成的旧观念，认识到在施工中质量管理的重要性和急于求成的后果。在建立工程质量管理制度时，可以参照国外或其他先进企业的管理制度，同时还要注意对现代化技术的应用，例如使用计算机管理软件实现高效管理模式，提升自身的管理水平。

在实际施工时，不但要重视对已有制度的应用，还要注意对施工中发生的问题进行反思，总结经验和教训，不断完善已有的管理制度。而对于在施工中不重视质量管理的人员，则要给予适当的处罚，起到对其他人员的警示作用。

在实际施工时，还应当重视质量检查人员和普通施工人员的配置，对于电气工程这种质量要求较高的工程，施工前应对质量管理人员的资质进行审查备案，质量检查人员的占比可适当增加，优先保障施工的质量和施工人员的安全，减少工程质量问题和安全事故的发生。

三、案例分析：四川省某市某企业技术改造中电气系统

该技术改造项目总投资规模为较大，总装机容量约4.3万kW。

（一）存在问题：施工人员素质不到位

根据国家的相关规定，负责电气工程施工的施工人员必须具有相关的从业资格证，并且在正式工作前需要进行相关培训。而该项目工程规模较大，负责电气系统施工的人员数量很多，这其中就存在较多的无证或证书失效的上岗人员，此外，除了上岗人员的资格证之外，电气系统施工队施工人员的技术水平也有很高要求，而该项目工程的施工人员中，存在着一部分虽然有资格证但水平尚不高的施工人员，而这对于施工安全和电气系统的稳定性都是一个潜在的威胁。

（二）应对方案：提升施工人员素质

在该电气系统施工过程中，若要保证施工安全和工程质量，需要对全体施工人员进行专业培训工作，工程管理部门和项目负责人应负责该项工作的执行，通过雇佣专业培训团队对全体施工人员进行培训的方式，同时设立考核制度，确保全体施工人员都具有电气工程施工的安全意识和专业技能，工程管理部门还应当建立专门的巡查小组，定期对施工段进行安全检查，及时发现和排除可能造成人身事故和工程质量问题的潜在隐患，并对不规范施工行为进行处罚，从而保证施工安全和电气系统的工程质量，建设一流的、用户满意的工程。

结论：电气系统是电气工程的核心，因此在进行电气工程施工时，对于电气系统进行施工质量管理尤为重要。在实际施工时，首先应重视对施工图纸的审查，避免图纸错误影响施工；其次应对全体施工人员展开安全教育，使其掌握电气工程施工所需的专业知识和应对意外情况的技能，此外工程管理部门应当重视对工程质量管理制度的建设，并对施工过程中存在的问题进行反思，总结经验和教训以充实制度，从而全面提升我国的电气工程施工水平，保障我国电气行业的长远发展。

参考文献

[1]陈明，陈强.电气工程中电气系统的施工管理[J].南方农机，2018，49（06）：157.

[2]李玉勇.浅谈电气系统电气工程施工常见问题及对策[J].山东工业技术，2017（21）：198.

[3]吴承骏.电气系统电气工程常见问题及对策[J].中国新技术新产品，2018（17）：51-52.

[4]肖建英.漏电保护在电气安全方面的应用[J].电子技术与软件工程，2019（12）：228.

作者简介

丁先强（1969、12-），男，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂，主要从事工程管理工作。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ea25b6c2463ac0a8120c018f.html