# 市政道路给排水管道施工的常见问题分析吴凌

南京嘉跃市政工程有限公司江苏南京210000

摘要：市政给排水对于城市现代化建设具有十分重要的作用。基于此，本文首先对市政给排水管网的发展现状进行了简单概述；随后，分析了市政给排水管网的设计原则；最后，在总结前文的基础上，重点探究了市政给排水的优化策略。

关键词：市政给排水；雨水管网；污水处理系统

1前言

市政道路作为城市建设的重要内容，直接关系到城市居民的生活质量，一直深受重视，而给排水设计是市政道路工程项目的关键环节，为了提高市政道路项目工程的综合质量，必须要做好市政道路给排水设计工作，综合考虑，规避市政道路给排水设计中可能出现的问题，制定科学合理的解决措施，优化设计思路和设计流程，提高市政道路给排水设计的综合质量水平，进而保证项目工程最大效益。

2市政给排水管网发展现状

2.1用水量估算不准

市政给排水系统中，用水量的估算，是系统管网尺寸设计和管网部署的重要因素。若不能对用水量进行正确地估算，会使得后续各项工作开展过程中，难以适应城市实际的发展需要。比如，对工业区域内的用水量估算不准确，会影响工业生产的经济效益，同时还会使工业区域范围的正常生产、生活；对居民用水量估算不准，会导致在用水高峰时，出现区域性的供水中断问题。

2.2雨水管网设计不当

作为市政给排水当中的重要环节之一，雨水管网的合理化设计，能够提升市政给排水管网的设计效率，优化市政给排水的规划模式。但是，从实际的发展情情况可以看出，国内大部分地区还未能全面地重视雨水管网的规划设计工作。进而导致了在实际的组织和管理工作中，市政雨水管网布置不合理，不能系统性地衔接。雨水排泄不畅通，会对城市道路的性能造成严重的影响。

3市政道路排水工程施工质量缺陷

3.1建设材料性能质量不过关市政排水工程施工原材料性能质量的控制人员，没有将其摆在与大型主体结构一样的位置，即施工中砂石或是水泥材料经常会出现性能质量不达标的问题。在此情况下，施工人员也未对其进行充分的重视与控制预防，这就为排水工程系统运行埋下了不同程度的安全隐患。

3.2市政道路排水工程的经常会遇到以下的问题，由工程师的不重视，导致排水工程在测量、计算过程中出现误差；市政府对某些地方原来存在的房屋和大型建筑物实施不拆不动的措施，使得排水工程没有按照原来工程图纸进行修筑，实际修筑的排水工程发生了一定程度的偏离，许多问题没有考虑进去，当雨水天气可能会出现不同程度的积水现象。

3.3在城市发展的阶段中，水道堵塞问题非常普遍。当管道发生轻微堵塞时，必定会致使水流的速度降低，导致这些雨水没有办法及时的流入湖泊中，这又进一步加重了堵塞程度，随着排水口径的不断缩小，单位排水量会急剧降低。除了管道堵塞之外还可能因为管道材料质量不达标准，在管道的不同接口处，热接措施未将管道接口严密热接。一旦碰到大暴雨，路面给水工程便无法及时的排出，最终导致路的表面全是积水，管道可能会出现崩断或者管道接口处接口裂开，此时，无论是行人还是车辆行驶速度必定会受到严重的影响，甚至发生洪灾问题发生。最后，在排水工程实施过程中，在排水管道有阀门的地方，需要安装检查井，检查井的安装并非民众的随意安装，检查井对于排水管道的检修有着重要的作用，由于人们对检查井的不重视，检查井的质量不过关，当有较多车辆和行人在检查井上路过，随着时间的积累，检查井外观会发生严重的变形，而在检查井内部，攀爬楼梯未按照严格的工程标准进行设置，经常会出现中看不中用的情况。

3.4施工单位质量管控能力差国内市场中，建筑物的规模普遍较小，资金和技术水平与外国有一定的差距，致使大多数国内的施工单位在进行市政给排水过程中出现的质量管控能力比较差。与此同时，部分施工单位受限于自身因素的影响，并不具备独立承担给排水工程能力和资历，往往采用转包或分包的方式进行，这从另一个方面增加了质量管控的困难，极容易出现工程质量偏低，产生了潜在的风险。

4市政工程道路排水施工质量管理措施

4.1严把施工图纸设计的审核

在市政工程道路排水的施工管理中，工程的建设离不开图纸的设计，由于施工图纸审核不严而造成工程质量问题的现象时有发生，图纸决定了施工品质，必须对图纸进行认真分析。在市政给排水管道施工之前，严把设计关，必须要加强图纸设计的管理，只有熟练掌握图纸的设计内容，才能确保管道施工的质量。首先，要加强对于施工图纸的审核，全面了解排水工程的管线长度、管材规格、走向，并且与设计单位进行详细的技术交底。在设计图纸的过程中，施工单位要及时和设计人员沟通，制定出科学合理的设计方案，对施工地点进行实地考察，明白每项设计的目的，要仔细考虑周围环境和已有的建筑物对管道的影响，才能保证排水工程有条不紊地进行，为工程的顺利施工提供基础保证。

4.2市政工程道路排水施工技术

为了提高排水工程每个施工环节的质量，施工单位要重视施工技术的应用，把握每个施工要点。在测量放线的过程中，要考虑到道路实际的需要，要以设计规划部门提供的测量控制点为依据进行复测，对整个工程雨水排水的基准规章制度对进场材料进行管理，根据不同材料的特性用途进行放置，真正做到分门别类，有序码放，尽量避免外界环境对材料的影响，而影响路桥工程质量。使用商品砼时必须保证砼的时效性，超过规定时间坚决不用。

4.3排水检查井施工质量要点分析

给排水工程检查施工阶段，需要持续的开展排水作业，绝对不能够带水操作，尤其重视排水井距离的检查工作，其基础的长度一般不能超过10cm。检查过程中，当发现井并非是落底形式，则需要将混凝土施工作业与管道基础浇筑看作一个整体，达到浇筑的目的。另一方面，如果检查发现为落底形式，则需要首先完成施工井基础浇筑，然后砌筑井壁，当砌筑高度与管道基础底部标高值相同的时候，就对管道的基础进行浇筑作业。浇筑井壁所选用的砌块，需要提前润湿，流槽结构和井壁结构同时进行。

4.4管理回填土

进行回填土操作时，经常发生图层密实度不够，进行回填时的用土材料质量不过关，回填用土材料中土质含水量或多或少等问题，致使后期使用阶段常出现沉降问题发生，对于给排水工程而言，进行回填土的管理可以从以下几点来进行预防：

①结合有关的施工的具体部位，回填土施工条件和具体情况，对回填时选用填充土料和压实土料的机械进行合理选择。

②不同的填埋方法要依据不同的道路地段进行选择，例如蛙式或人工填埋方法并非所有的市政道路排水工程部位都适用，这种方法只是针对于沟槽比较窄的道路部位，夯压器具的选用应依据填筑的厚度和填料的种类。

③如果选用的填筑材料中包含草皮、树根、淤泥等均不可以当作回填料，如果采用诸如此类的填土材料，可能会引起回填土的塌陷而导致的重大道路排水工程的事故。

④填料中的水分应控制在2%左右，当施工阶段中遇到地下水或者强降雨现象时，需要及时将槽中的水排干，在排干之后还要进行原来填土的紧密夯实的后续工作，防止槽中水排干后工程的不紧密现象。

5结语

施工过程中要重点监控工程重点部分，保证及时发现问题，解决问题，保证路桥施工顺利进行。加强路桥工程施工质量管理控制，是路桥工程建设顺利进行的保障，企业领导必须高度重视。要努力学习现代化管理知识，掌握先进的管理办法，运用先进的施工技术，以路桥工程建设质量为核心，建造高质量的公路桥梁。

参考文献：

[1]李雁.路桥施工技术以质量控制措施[J].江西建材，2014（13）：151.

[2]刘畅.路桥施工中常见问题及解决对策分析[J].科技创新与应用，2014（12）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eadb84a562d9eef0b532a216.html