# 工厂变配电所二次回路干扰及抗干扰措施

南京康尼机电股份有限公司210000

摘要：伴随社会对工厂生产作业要求的日益提高，工厂需要借助改良变配电，改善电力资源的供给质量。工厂的配变电所能够确保电能得到科学有序的供给。探究工厂变配电所的二次回路，可以促使工厂的变配电所的抗干扰水平更强。所以，要参照变配电所作业的具体标准，对二次回路的实际抗干扰技术展开探究，以此在一定程度上提高工厂施工的效率与质量。

关键词：工厂变配电所；二次回路；干扰；抗干扰措施

工厂变配电所具备诸多的二次回路干扰源。变配电与电力体系是相互连接的，所以存在一定的安全隐患。譬如，在遭受雷电时，二次回路会产生短路现象，在这之中，假设二次电路携带较为严重的干扰，会导致变电配件遭受破坏，严重的话，会影响整个电力体系的正常发展与运行。所以研究工厂变配电所的二次回路干扰探究与抗干扰探究措施，有较为重要的价值。与此同时，相关工作人员要重视探究二次回路当中的干扰源，探究出科学、合理的二次回路抗干扰措施，提升整体变配电所的二次回路抗干扰质量与能力。

一、变配电所二次回路的具体干扰源

二次回路在工作中，易受线路本身的限制，与此同时，也容易受到雷雨天气的外部电能状况的影响。假设二次回路的信号可以在无限状况下工作，那么就能够借助调动电容装置，完成型号不一的设备间相互转换。在正常的状况下，电能在运行时，会长时间的出现在电能导线位置中。电力线路在串联时，电力线路的线路会和出现的磁场实施相互的关联。所以，输电线路的磁场需要与线路的运行方式相互连接。在电力形式不一的导体间，假设线路两者间存在非常强的互感，就能够借助不一样回路间的信息转换，完成对电磁状态的评判，目的是方便二次回路能够借助电磁耦合的状况，完成回路等级的增大。假设二次回路在工作中有短路的状况出现，就要参照避雷装置的运行标准，规避装置不恰当的运行方式，目的是，促使电流能够保持稳定的运行状况。假设二次回路电的接地点的位置有非常大的差别，就要参照点位的具体状况，对抗干扰条件实施全面系统的探究，促使明确的干扰源更具可靠性、安全性。图一是二次回路的原理图。

图一：二次回路原理图

二、二次回路的抗干扰方法的探究

（一）将静电耦合限缩

限缩静电耦合，能够添加原本的耦合阻抗，或者是将屏蔽电缆进行衔接，与此同时要选取合乎标准的二次设备，以此创建可以应用的预防构架。换言之，要平行布置固有母线以及二次电缆。预设回路应该具备相对方位，以及预设最优架构之间的干扰源。填充电缆原本的空间，限缩布置完好的电容。实施上述措施的主要目的是，能够填充原本的空间距离，将原本存在的分布电容进行合理的限缩。携带具有抗干扰特征的电容，以及直流架构之下的电源入口，是合适的二次回路衔接地点。在设置保护的前期阶段，要添加携带具备抗干扰性质的电容。这也扩大了原本具备的抗干扰性质。按照原本具备的设计标准，要在变电所的出口处安置中间继电器。在预设两处保护阶段，应用较强的电源代替较弱的电源，这样可以挡住干扰。用于预设的屏蔽电缆，要衔接完整的地网以及衔接完整屏蔽层，两者之间进行相互连接，这样做的意义在于，有效预防了高频姿态下的干扰。屏蔽电线独特的抵抗效果与选择的制备技术、预设所用的材料、斜街方法之间都存在直接的联系。安装良好的屏蔽电线，能够有效抑制经常出现的静电干扰，还可以控制住电磁的干扰。变电所内原本的自然物体，能够遮挡静电领域的诸多干扰。譬如：电缆隧道和沟盖板，都有钢筋的存在。斜街完整的金属配套零件，建筑原本具备的钢筋，都具备自然屏蔽的特点。在具体的施工中，要将衔接完整的金属配套零件和预设的接地网，相互衔接为一个整体，目的是方便创建静电屏蔽。表一是二次回路中有源电压互感器和无源电压互感器的对比。

表一：有源电压互感器和无源电压互感器的对比

（二）应用调节电位差的方法实施线路的抗干扰处置

要参照干扰源的实际状况，再判断二次回路的质量。假设干扰条件对二次回路的质量造成一定的限制，那么，要参照电位差的具体状况，对干扰源的质量实施判定，要在创建二次回路中，借助设置对接地配置，完成对电位差的科学调整，目的是，方便电位差能够确保输电线路更加稳步的运行，还可正确借助互感器配置完成电压状况下的信息采集，其主要的意义是，互感器可以更加准确的借助掌控连接，完成对电位差的科学调整。在二次回路运行中，务必促使回路具备充沛的接地电，意义在于，回路可以更加准确的对电力资源实施转移工作。假设系统出现诸多的接地点，那么要参照混感器配置的运行方式，转移电能，促使电力资源不会对系统的有序运行造成一定的负面影响。

（三）预防惯常的接地

设备原本存在的外壳与电压具备的互感器，都要与可靠地进行衔接。所以，在变配单的领域内，要构建等电位状态之下的接地网。屏柜和相关的部位，要参照这一区域的铜排类型，以此预设最优质的衔接方法。带有保护性质的电缆层，衔接的控制室与开关场，都要预设优质的接地网。与此同时，互感器构架之下的高压箱体以及系统内部的分线箱，也要预设电缆独特的屏蔽层。除此之外，要在安置完好的端子箱和高压箱体，预设可以应用的接地。双层构架背景下屏蔽电缆，在外层的领域，要预设两端的接地，在内层的领域，要预设一点接地。

高频状态之下的同轴电缆，必须在原本位置的两端，并且要进行接地。这种方式的接地，要安置在电缆沟原本存在的最高层。音频信号独有的传送渠道，要遵照两端接地的方法，预设屏蔽状态之下的双绞线。譬如：预设双屏蔽的独有特征的电缆，也同样安装内层以及外层之下的接地。大于五十米的偏长传输，要预设可以用的光缆。

结语：

综上所述，二次回路是诸多工厂配电线路中出现的因素，假设二次回路承受干扰，会对工厂变配电所的正常运行造成一定的影响。文章针对目前二次回路工作中存在的问题，展开的深入探究，并提出了相关的建议，其主要的目的是，提高工厂的工作效率，增加工厂的经济利润。

参考文献：

[1]薛丽娟.工厂变配电所的二次回路干扰分析和抗干扰对策研究[J].科技创新导报,2014（33）.

[2]王高强.工厂变配电所二次回路干扰及抗干扰措施[J].科技风,2014（12）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eaeae9b45edec478670a8fa5.html