# 屏蔽层论文-董政,王小朋,牛丽丽,刘常军,金卫军

导读:本文包含了屏蔽层论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:干式变压器,相间短路,接地铜屏蔽层,散热

### 屏蔽层论文文献综述

董政,王小朋,牛丽丽,刘常军,金卫军[1]（2019）在《带接地铜屏蔽层的干式变压器性能分析》一文中研究指出某220 kV变电站相继发生两起35 kV站用干式变压器相间短路跳闸事故,发生事故的站用变均为采用接地铜屏蔽层的新结构干式变压器。对这种干式变压器的性能进行研究,并分析了其他新型结构干式变压器的优缺点。(本文来源于《电工技术》期刊2019年21期）

吴义彬[2]（2019）在《AFRP-250-0.15导线屏蔽层编织参数工艺理论研究》一文中研究指出本文以聚四氟乙烯薄膜绕包屏蔽线--AFRP-250-0.15为研究对象,介绍了编织节距、编织丝直径、编织丝根数等主要参数对屏蔽编织效能的影响,对各参数进行了理论优化,并对优化后的参数进行了验证,为后续的屏蔽导线的编织参数优化提供了一定的参考。(本文来源于《机电元件》期刊2019年05期）

孔深,姜龙杰,李承阳,张毅[3]（2019）在《二次电缆芯线-屏蔽层电位差参数灵敏度分析》一文中研究指出为了解双端接地时影响二次电缆芯线-屏蔽层电位差的各参数作用大小,及其各参数与芯线-屏蔽层电位差之间的线性程度,通过Matlab编程对电缆芯线-屏蔽层电位差进行计算分析,将二次电缆芯线-屏蔽层电位差作为目标函数,在函数定义区间内进行各个参数灵敏度分析。计算表明:接地网导体间距参数灵敏度较大,对芯线-屏蔽层电位差的影响作用最强,两者变化情况呈非线性关系,是优化设计的主要考虑因素;地网边长、电缆长度的参数灵敏度系数相对较小,可以在合理的范围内改变这两个参数进行优化,但效果不大;土壤电阻率参数灵敏度较小,芯线-屏蔽层电位差对其变化不敏感,不建议通过土壤电阻率对芯线-屏蔽层电位差进行优化设计。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年05期）

孙霖[4]（2019）在《升降系统电缆屏蔽层的感应环流分析》一文中研究指出通大电流时电力电缆因接线不当或连接松动引起电缆屏蔽层发热,增加升降系统运行风险。本文从电力电缆感应电压来源和电缆屏蔽层发热原因这两个方面进行了分析,提出了通过改变接线方式来减小电缆电流向量和的方法。以此,降低了电缆屏蔽层上的对地感应环流。(本文来源于《船电技术》期刊2019年09期）

蔡少飞[5]（2019）在《高压及控制电缆屏蔽层接地方式探析》一文中研究指出高压电缆的线芯中流过交变电流时,电缆的金属屏蔽层两端因电磁感应的原理出现感应电压,电缆屏蔽层上的环流产生热量造成电能损耗,严重地影响高压电缆载流能力和传输容量,电缆绝缘遭击穿故障停电时还影响供电的安全运行可靠性。当连接各电子设备的控制电缆交叉复杂地处在强大的交变电磁场环境时,控制电缆屏蔽层上感应电压严重影响到电子装置设备的安全可靠运行,为有效地抑制电磁干扰,控制电缆采取的接地方式至关重要。故分析高压电缆和控制电缆屏蔽层是单端接地还是多端接地的接地问题,对确保高压电缆和控制电缆安全稳定可靠运行具有重要的意义。(本文来源于《黑龙江电力》期刊2019年04期）

李阎君,黄翰,陈柏旭,彭杰,周迷[6]（2019）在《基于配电网电缆屏蔽层的宽带载波通信技术研究》一文中研究指出在社会经济不断发展的过程中,人们对于供电的需求也在不断的增加,相关的配电网以及其他电力设备也得到了充分的发展。实施配电自动化系统就需要有稳定可靠、经济合理的通信系统来支持,在当今城市的供电系统中,离不开以电缆为主进行供电的配电网,所以本文中提出了一种基于配电网电缆屏蔽层的宽带载波通信技术,从理论上来说该技术的物理层的通信速率能够达到30Mbps,并且能够对TCP/IP协议进行支持,在通信上能够实现对等通信方式。在本文中通过对线路输入阻抗以及载波通信频谱进行相应的测量分析,进而配置相应的通信模式,在璧山公司的实际通信试验中进行了相应的测试,表明该种通信模式的有效性。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年22期）

张同华[7]（2019）在《电缆半导电屏蔽层专用EVA的结构与性能》一文中研究指出研究了电缆半导电屏蔽层专用国产树脂A的结构与力学性能等,并与国内同类树脂进行对比。结果表明:电缆半导电屏蔽层专用国产树脂A的性能与国内同类树脂相似,乙酸乙烯质量分数为18%,断裂拉伸应力为16.4 MPa,断裂拉伸应变为710%,熔融温度为84.5℃,加工性能优良。(本文来源于《合成树脂及塑料》期刊2019年04期）

祁江豪,吴志强,郭兴伟,丘学林,贺恩远[8]（2019）在《大容量气枪震源在南黄海海相高速屏蔽层下VSP资料采集中的应用——以大陆架科学钻探CSDP-2井为例》一文中研究指出CSDP-2井为南黄海盆地中部隆起第一口以探查南黄海海相地层属性的科学钻探井,为了建立地震层位与钻井地层界面两者准确的对应关系,实施了垂直地震剖面(VSP)测井.针对浅部存在速度突变界面对地震波能量屏蔽作用严重的难题,根据大容量气枪激发的地震信号主频低、穿透能力强的优势,采用了4支容量为1500 in~3的Bolt气枪,组合设计形成总容量6000 in~3的气枪阵列,作为VSP资料采集的地震激发震源.在较小的井源距条件下,解决了海相地层顶部高速屏蔽层对地震波的强烈阻滞问题,获得了井孔内高信噪比的纵波波场信号特征,并得到了高速屏蔽层之下的有效转换波信号,为地震层位与钻井地层的关系建立、地层弹性波速度提取提供了良好的数据基础,而且为推广VSP观测与大容量气枪联合应用提供了经验与借鉴.(本文来源于《地球物理学进展》期刊2019年04期）

姚鹏[9]（2019）在《热屏蔽层厚度的设计》一文中研究指出从设计角度出发,详细介绍热屏蔽层厚度的设计计算,得出满足热屏蔽要求的最小厚度,为热屏蔽层厚度的最终确定提供依据。(本文来源于《一重技术》期刊2019年03期）

陈少俊[10]（2019）在《试论高频变压器中屏蔽层的应用》一文中研究指出高频变压器作为开关电源重要的构成,能够对于电源质量产生明显的影响。通常开关电源会受到外部噪声以及自身噪声等因素的影响,从而干扰高频变压器的正常运转,为此必须要加强对于高频变压器噪声干扰的屏蔽功能。该文通过对于高频变压器产生噪声的原理进行详细的介绍,并且明确高频变压器屏蔽层的设计与应用,通过该文的研究能够为高频变压器的稳定运行提供保障。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年04期）

### 屏蔽层论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文以聚四氟乙烯薄膜绕包屏蔽线--AFRP-250-0.15为研究对象,介绍了编织节距、编织丝直径、编织丝根数等主要参数对屏蔽编织效能的影响,对各参数进行了理论优化,并对优化后的参数进行了验证,为后续的屏蔽导线的编织参数优化提供了一定的参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 屏蔽层论文参考文献

[1].董政,王小朋,牛丽丽,刘常军,金卫军.带接地铜屏蔽层的干式变压器性能分析[J].电工技术.2019

[2].吴义彬.AFRP-250-0.15导线屏蔽层编织参数工艺理论研究[J].机电元件.2019

[3].孔深,姜龙杰,李承阳,张毅.二次电缆芯线-屏蔽层电位差参数灵敏度分析[J].电瓷避雷器.2019

[4].孙霖.升降系统电缆屏蔽层的感应环流分析[J].船电技术.2019

[5].蔡少飞.高压及控制电缆屏蔽层接地方式探析[J].黑龙江电力.2019

[6].李阎君,黄翰,陈柏旭,彭杰,周迷.基于配电网电缆屏蔽层的宽带载波通信技术研究[J].科技创新导报.2019

[7].张同华.电缆半导电屏蔽层专用EVA的结构与性能[J].合成树脂及塑料.2019

[8].祁江豪,吴志强,郭兴伟,丘学林,贺恩远.大容量气枪震源在南黄海海相高速屏蔽层下VSP资料采集中的应用——以大陆架科学钻探CSDP-2井为例[J].地球物理学进展.2019

[9].姚鹏.热屏蔽层厚度的设计[J].一重技术.2019

[10].陈少俊.试论高频变压器中屏蔽层的应用[J].中国新技术新产品.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eb13b6371ff3645f2cfaeb10.html