# 磁调制器论文-周力任,潘洋,朱力

导读:本文包含了磁调制器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:直流电流比较仪,磁调制器,偶次谐波函数,曲线拟合

### 磁调制器论文文献综述

周力任,潘洋,朱力[1]（2019）在《直流电流比较仪磁调制器性能的仿真研究》一文中研究指出为优化直流电流比较仪磁调制器的参数和结构,提升其性能,运用仿真软件研究其传输特性。通过分析磁调制器的两种绕组结构,证明激励绕组兼作检测绕组时,输出电压仍然是偶次谐波函数。偶次谐波的大小和相位可反映外加直流电流的大小和方向,因此提出一种以反双曲正弦函数加多项式的B-H曲线新数学模型,用拟合优度参数验证模型的可靠性。在Matlab中建立双铁芯磁调制器的仿真模型,研究激励电压源(正弦波、叁角波、方波)、铁芯饱和深度对输出电压的影响,结果表明:采用方波电压作为激励源最优,且所施加的激励电压不应让铁芯工作在过度饱和状态,会造成检测绕组电压波形的畸变。(本文来源于《中国测试》期刊2019年02期）

周磊,官志涛,李红斌,陈庆,姚雅涵[2]（2019）在《精确测量微安直流的全数字化磁调制器》一文中研究指出为满足微安级直流信号精密测量的需求,设计研制一种精确测量微安直流的全数字化磁调制器。其通过将激励端与输出端电压转换成数字信号,再进行傅里叶分析,矢量法调零与比例系数校正后实时获取直流测量值。测量结果表明,在测量范围为5μA～1 000μA时,精度可达到0. 5%,线性误差优于2×10~(-4),且有效抑制激励源频率与幅值变化导致的测量误差。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年07期）

张建民,程昱舒,刘佳易[3]（2018）在《基于磁调制器原理的大功率直流充电计量装置现场检测装置的设计》一文中研究指出为实现直流充电桩电能表的现场快速检测,本文设计了一套基于磁调制器原理的大功率直流充电计量功能的现场检测装置。在分析了磁调制器的物理原理的基础上,介绍了电流的测量方法和电路原理,并介绍了电压、MCU主控模块、脉冲模块及通信模块的测量、设计原理,从而给出了完整的直流充电桩电能表现场检测装置的设计方案。最后通过实验室检测的方法验证了该装置的准确度,为直流充电桩的现场快速检测提供了新的设计思路。(本文来源于《电气技术》期刊2018年02期）

李前,毛承雄,陆继明,李维波[4]（2005）在《磁调制器的建模与仿真研究》一文中研究指出基于MATLAB软件中的SIMULINK仿真环境建立了磁调制器的仿真模型,它可以精确模拟坡莫合金磁化曲线的饱和段,有效克服传统作图法的不足,能够快速分析包括激励线圈、直流偏磁线圈、检测线圈等的内阻在内的各种参数对调制性能的影响,有利于了解磁调制器工作机理,对于快速设计具有合理特性的磁调制器有指导意义。(本文来源于《传感器技术》期刊2005年02期）

严利华[5]（2001）在《两级脉冲压缩式直流磁调制器的可靠性分析》一文中研究指出系统分析了两级脉冲压缩式直流磁调制器的工作过程 ,并通过对某型单脉冲体制雷达调制器的实测波形的分析 ,提出了进一步提高该调制器工作可靠性的具体方法。(本文来源于《现代雷达》期刊2001年02期）

胡翔勇,向小民,黄南山[6]（1999）在《基于检测磁调制器直流分量的直流电流测量法》一文中研究指出提出了一种通过直接检测磁调制器输出信息中直流分量实现直流电流测量的方法。将磁调制器输出电压进行整形， 得到标准尖脉冲信号， 提取该信号的直流分量即可实现对被测直流电流的检测。由此设计的比较式直流电流测量电路非常简单， 可靠性及抗干扰能力得到提高(本文来源于《电测与仪表》期刊1999年07期）

向小民,曾维鲁[7]（1999）在《相位差磁调制器式直流电流测量方法》一文中研究指出介绍了相位差式磁调制器的工作原理,以及利用该原理测量直流电流的方法。该方法具有测量电路简单、测量精度高、抗干扰能力强的特点。(本文来源于《电工技术》期刊1999年01期）

邵建平[8]（1986）在《采用磁调制器的20位数/模转换器(DAC)》一文中研究指出加权电路的不稳定性限制了DAC的分辨率、线性度和准确度。本文所述的20位DAC使用安匝平衡比较器,它的每一位都有一个输入线圈和一个MOS场效应管开关(以代替R—2R阶梯网络)。同时还论及误差以及噪声产生的原因。(本文来源于《电测与仪表》期刊1986年06期）

范群国[9]（1983）在《恒压方波激励型磁调制器的计算和分析》一文中研究指出磁调制技术在电力、冶金、化工、宇航、核物理等各领域有着广泛应用。磁调制器的传统分析法是将磁性材料的B～H特性简化为叁折线并运用作图法求取调制输出响应—偶次谐波振幅对输入信号的数学表象从而近似分析输出信息对电路、磁路、磁性材料参数的依赖关系。研究磁调制器内部的物理过程实质上是研究两种不同频率的磁场同时作用于磁路时磁调(本文来源于《高电压技术》期刊1983年01期）

揭秉信[10]（1982）在《磁调制器的理论分析与计算》一文中研究指出磁调制器目前在精密电测量仪器中应用十分广泛,然而有关磁调制器的理论分析至今仍不很完善。文中论述了两种简单的解析方法——折线法和双曲线函数法,通过分析对这两种方法进行了比较。实践表明采用双曲线函数法更具有指导意义。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊1982年01期）

### 磁调制器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为满足微安级直流信号精密测量的需求,设计研制一种精确测量微安直流的全数字化磁调制器。其通过将激励端与输出端电压转换成数字信号,再进行傅里叶分析,矢量法调零与比例系数校正后实时获取直流测量值。测量结果表明,在测量范围为5μA～1 000μA时,精度可达到0. 5%,线性误差优于2×10~(-4),且有效抑制激励源频率与幅值变化导致的测量误差。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁调制器论文参考文献

[1].周力任,潘洋,朱力.直流电流比较仪磁调制器性能的仿真研究[J].中国测试.2019

[2].周磊,官志涛,李红斌,陈庆,姚雅涵.精确测量微安直流的全数字化磁调制器[J].电测与仪表.2019

[3].张建民,程昱舒,刘佳易.基于磁调制器原理的大功率直流充电计量装置现场检测装置的设计[J].电气技术.2018

[4].李前,毛承雄,陆继明,李维波.磁调制器的建模与仿真研究[J].传感器技术.2005

[5].严利华.两级脉冲压缩式直流磁调制器的可靠性分析[J].现代雷达.2001

[6].胡翔勇,向小民,黄南山.基于检测磁调制器直流分量的直流电流测量法[J].电测与仪表.1999

[7].向小民,曾维鲁.相位差磁调制器式直流电流测量方法[J].电工技术.1999

[8].邵建平.采用磁调制器的20位数/模转换器(DAC)[J].电测与仪表.1986

[9].范群国.恒压方波激励型磁调制器的计算和分析[J].高电压技术.1983

[10].揭秉信.磁调制器的理论分析与计算[J].仪器仪表学报.1982

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ecc13425f7705a67906ee715.html