# 如何做好房建工程施工技术与现场施工管理王成

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：建筑工程施工现场技术管理工作对房建工程的施工质量以及施工进度有着非常高的要求，而现场技术管理工作的完善也是一项长期性、持久性的工作，要求各施工企业能够在我国经济深化发展大环境下，对现有的施工现场技术管理体制进行强化跟完善，促进我国建筑行业得到更进一步的发展。

关键词：房建工程；施工技术；现场管理

前言：我国建筑行业获得了飞速的发展，无论是建筑的规模还是数量都有了大幅度的增多，进步的同时建筑工程的问题也大大涌现，就目前的形势而言，重视建筑工程的房建施工技术与施工管理是十分有必要的。建筑企业要想在本行业占据有利地位，必须对工程质量安全问题和监理工作重视起来。

1房建工程施工技术

1.1桩基施工技术

在整个施工工程中，桩基施工技术起着至关重要的作用，很大程度上影响着建设房屋的地基质量。如今，房屋建筑过程中的安全事故频发，给建筑团队和用户带来巨大的经济损失甚至威胁到人们生命。而合理使用桩基施工技术，能够有效避免建造房屋过程中安全事故的发生。要保证桩基技术的完美实现，则需要施工人员从沉降技术和承载技术两方面进行把握。在现实运用中，沉降技术比承载技术要更困难一些，沉降技术需要工作人员在对桩基施工前清理施工现场，从而使整个施工现场达到一个平整的状态，确保桩基的稳定性。

1.2模板工程施工技术

在模板工程开展过程中首先要进行的，就是放置工作，必须要结合设计，规范的进行柱模板的设计以及安装。为确保模板安装质量，应建立相应的标高和控制点。安装柱模板后，应进行双层梁模板的制作和安装，在安装工作完成后，要及时地进行模板工程和预埋管道的验收工作。在混凝土施工的过程中，相关的技术人员应该按照科学合理的方法，安装模板的流通区域，这样可以有效提高模板的周转效率，减少施工所需的模板数量，从而加快项目进度，提高模板的效率。目的是对整体建筑的质量不产生负面影响，同时，减少模板数量有助于限制模板处理和采集的输入成本，不同的模板施工方法采用的技术控制方案也不同。与其他类型的模板结构相比，现浇结构模板在技术上遇到的问题较多，因此在进行现场，施工的时候，一定要加强相应的控制工作。

1.3混凝土施技术

（1）严格控制混凝土运输质量。施工人员要认真按照混凝土运送路线进行运输，保证混凝土运输车辆具备良好的平稳性能，避免混凝土不均匀现象发生，防止混凝土发生离析、分层现象。科学选择混凝土运输工具，保证混凝土表面更加光滑、平整。（2）做好混凝土施工准备工作。在混凝土施工前期，作业人员要认真、严格的检查钢筋、模板与各项支架设备的质量，并将检查结果进行有序记录，如果发现模板或者支架等表面存在污垢，要进行全面的清理。（3）按照具体的施工流程进行混凝土浇筑。作业人员需要采取分层浇筑方法进行浇筑，有效提高混凝土的浇筑效果，避免混凝土发生初凝或不均匀现象的发生。在浇筑施工环节，作业人员要严格控制混凝土浇筑的深度，并在规定时间内进行振捣，保证混凝土的振捣厚度不超过30cm。如果混凝土浇筑面积比较小，可使用插入式振捣棒进行振捣，保证混凝土抗剪力得到更好提高。

2房建工程现场施工管理有效策略

2.1优化建筑工程管理模式

调整生产率，产业结构，供应和市场需求等问题的核心是改善建筑工程的管理模式。最紧迫的问题是如何配备科学的管理和全面建设的一个完整系统。如今，在传统的管理模式下开展工程已经形成根深蒂固的局面是在建筑行业在中国面临的最大问题。这种传统的管理模式是违背创新的生产管理制度和建设工程的。因此，要提高建设工程质量管理，有必要从根本上管理出现在建筑行业的管理的问题。只有提高了施工管理的质量才可以提高建筑物的质量。建筑材料在正式进入施工现场之前，管理人员可以采用专业的检测手段对原材料进行质量检测，判断该批材料是否达到使用标准。优化过程中现场的管理人员也可以对施工设备进行检测，同时严格执行质量控制的策略，使建筑的施工质量得到充分保证。建筑工程的完工效果可以如期达到预期效果，这对建筑企业以及整个国家的建筑行业的发展都有着重要意义。

2.2做好技术交底工作

技术交底主要指的是在某一施工单位开工之前，由相关的专业技术人员对参与到施工过程中的人员进行技术交底工作，技术交底目的在于让施工人员对工程特点、施工流程以及施工技术要求有充分的了解，为后续的工程施工提供足够多的技术支撑，来避免各种技术质量事故的发生，保障工程施工的顺利进行。在技术交底过程中除了设计图纸之外，还要做好规范要求、施工技术措施、安全措施以及操作规范等方面的较低工作，来保障整个建筑工程的顺利开展。

2.3做好施工原材料与设备管理

工作房建工程项目施工原材料与设备的有效管理，能够保证工程项目施工有序开展，对项目的整体质量产生决定性作用。所以，管理人员要加大对施工原材料与设备的关注，各项施工原材料自采购、运送到保存、检测与发放等环节，均需要加大质量管控力度，尽可能选择正规生产厂家提供的原材料。结合各项施工原材料性能，进行分类存放。比如，水泥与钢筋材料的存放，对外界环境湿度要求特别高，管理人员需要安排专业的检测人员进行检测，如果发现水泥和钢筋材料质量不达标，要即刻上报给有关部门，并将这些原材料转移，存放到安全场地。房建工程项目施工现场的机械设备是各项技术的主要载体，通过对房建工程施工项目机械设备进行统一、规范的管理，并加强调配，遵守具体的设计规范要求，选择满足工程项目实际施工需求的各类机械设备，保证各项机械设备的各项功能得到充分发挥与体现，保证新型的施工机械设备得到良好运用。通过对房屋建筑工程项目施工现场机械设备进行严格管理，并做好日常的保养、维修工作，能够有效延长各项设备使用寿命。

2.4安全管理

房建工程施工周期较长、施工工序较为复杂，施工过程中安全隐患较多，如果施工单位缺少健全的安全管理机制，极易造成安全事故的发生。施工单位应加强对安全隐患的管理工作，及时发现安全隐患的存在并采取相应的防护措施，全力保障房建工程施工环节的安全运行。首先，施工单位管理人员应加大对安全管理工作的资源投入力度，为安全管理工作的展开提供充足的基本资源支持；其次，安全管理人员应加强对安全知识的宣传，在房建工程施工现场大密度的布置相关安全知识宣传标语，潜移默化中提升施工人员的安全意识；最后，安全管理人员应加强对施工人员的培训，提升施工人员的专业技能水平，避免违规操作状况的发生。

2.5加强现场扬尘治理

监督管理部门是施工过程中起到很大作用的一个部门。首先对于施工团队来说，部门的人员安排不能马虎。对于在职的人员来说，应该加强施工前期对施工材料以及施工计划的监管，尽量减少扬尘发生的可能。中期在施工的过程中进行监管，确保相关人员严格施工过程，实施预期方案。施工后对施工现场进行检测，进一步排查相关的情况。提高工作人员对扬尘的重视程度也是治理扬尘一个重要的方面。工作人员在施工前期就应该对施工方案进行精心设计，这需要管理者做好动员工作合理加强施工现场绿化、固化工作。充分利用当前发达的科学技术手段，对扬尘的污染进行宣传，提升工作人员的危机意识。其次可以通过联系施工周边的群众，加大宣传，形成一种导向作用，可以使得工作人员在被动的环境中更加关注扬尘的治理。

结语

建筑工程较为复杂，虽然我国近几年在房建领域取得了很大的进步，但是仍然存在着一些问题。对此，相关的房建施工人员以及施工的管理人员应该严格要求自己，提高自身的专业水平，加强施工管理，进而使我国的房建行业更好地发展。

参考文献

[1]林嵩.房建工程施工现场技术管理存在的不足及解决办法[J].江西建材，2017（13）

[2]赵玉春.房建工程管理与施工技术的研究[J].信息记录材料,2017,18(8):74-75

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ece40be5b94b0ed7bda2ff69.html