# 空调测试论文-Palkowski

导读:本文包含了空调测试论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:测试程序,制冷性能,季节性,绩效标准

### 空调测试论文文献综述

Palkowski[1]（2019）在《空调的季节性制冷性能：最低能源绩效标准（MEPS）和能源标识的独立测试程序的重要性》一文中研究指出在欧盟,应用最低能源绩效标准(MEPS-minimum energy performance standard)和能源标识是减少家庭能源消耗(从而减少温室气体排放)的常用方式。最低能源绩效标准(MEPS)和能源标识的检验基础是通过用标准测试程序来测试电器,从而对电器进行评级。为了评估空调的季节性制冷性能,目前的测试标准要求在系统稳态的(本文来源于《家电科技》期刊2019年06期）

陶红菲[2]（2019）在《夏季干热地区加装湿帘装置的多联机空调性能测试研究》一文中研究指出传统的多联机空调性能测试方法无法真实反馈运行状况的测试数据,为此,提出夏季干热地区加装湿帘装置的多联机空调性能测试研究。依据多联机空调冷却剖面图分析两种传热运行模式,在运用测试工况点数据推算公式和数学模型推导出多联机空调性能指标。在此基础上,计算不同状态下的性能参数,带入测试模型,实现多联机空调性能测试。由此,完成夏季干热地区加装湿帘装置的多联机空调性能测试的研究。实验采用数值对比的方式,选取大气环境参数,设置测试条件。对比两种测试方法在大气环境下,计算多联机空调冷却负荷率的测试值。实验结果表明,所建方法测试值为21%,与实际值更接近,更符合设计需求。(本文来源于《环境技术》期刊2019年05期）

许晶晶,黄翔,张鸿,李婷婷,安苗苗[3]（2019）在《公共场所用单元式蒸发冷却空调的设计与测试分析》一文中研究指出通过总结对比现有单元式蒸发冷却空调的优缺点,结合理论分析及公共场所特点提出结构、性能上的优化设计,包括加大送风射程;通过设置2台独立水泵实现旁路控制,从而减小送风湿度;优化风机与蒸发冷却填料的安装位置;将广告媒体与降温技术结合实现功能多元化。并对设备进行某高校食堂的应用测试分析,结合实测结果总结蒸发冷却效率的影响因素,干湿球温差、相对湿度、进风口风速及布水情况,得出该设备进风口最佳迎面风速介于1.4～1.7 m/s之间。(本文来源于《流体机械》期刊2019年09期）

周枫,齐丹丹[4]（2019）在《氟泵自然冷空调节能技术在上海电信机房的应用测试与分析》一文中研究指出阐述了氟泵自然冷空调节能技术发展状况和原理,对上海电信机房空调加装氟泵的节能效果进行测试与分析,为上海地区机房空调的节能改造提供技术参考。(本文来源于《上海节能》期刊2019年08期）

李海峰[5]（2019）在《空调间歇运行模式下室内热环境测试研究》一文中研究指出分散式空调是上海地区住宅建筑典型的采暖空调形式,并呈现部分时间、部分空间的间歇运行特征,进而影响室内热环境。通过选取叁户不同类型的住宅,进行连续的全年室内热环境的测试,依托测试数据,对热环境的时间和空间变化特征、户间对比等开展量化分析,揭示住宅空调间歇运行时室内热环境特性,以期为上海地区住宅节能和热环境改善提供基础性的研究支撑。(本文来源于《住宅科技》期刊2019年07期）

吴振,林坚锋,刘洋,何伟丰,肖雯予[6]（2019）在《专家系统在空调外机在线性能测试故障分析的应用》一文中研究指出空调外机商检测试,是通过检验空调在线性能测试的压力、电流和温度参数,判断产品性能质量是否合格,从而有效保障了空调生产的品质。随着空调新品在新功能、新技术的不断增加,现有检测方法已无法满足多样化产品的测试需求,主要表现在:一方面,现有的检验标准容易出现误判;另一方面,当测试报警时,测试人员无法快速有效找到间题原因。随着企业在信息化建设的快速发展,越来越多的产品检验参数被实时提取和存储,由于故障往往会导致过程信息变化,因此基于症状的专家系统可以有效解决上述问题。本文介绍一种基于专家系统的空调商检测试平台,通过对不同测试阶段压力、电流、温度等参数进行智能分析,实现了空调在线性能故障自动判定,并减少检验标准误判的数量。(本文来源于《日用电器》期刊2019年06期）

刘馨遥[7]（2019）在《动车组空调国产化及其性能测试研究》一文中研究指出乘坐动车组出行是近年来多数旅行者的选择,因为动车组不但方便快捷、安全有保障,并且舒适性也是普通旅客列车所不能比的,所以得到了许多乘客的认可。尤其是当中国引进动车组以后,动车组在中国的广袤大地上得到了广泛的应用和发展。因为多数乘坐动车组的旅客为了享受比普通旅客列车更舒适的环境,而动车组空调系统作为保证旅客舒适性的重要组成部分,就被提出了更高的要求。虽然中国的列车空调技术起步较晚,但近年来中国的列车空调发展速度非常快,技术也越来越成熟。随着动车组国产化进程的加快,国内空调厂商也都研发出了相应的国产化动车组空调机组,为动车组未来发展提供了更多的选择。本文首先以某个目前在线运营的动车组为例,对动车组空调及其制冷系统等进行了分析介绍。然后针对动车组国产化空调的技术指标及其改进项点等进行了介绍和分析。再基于Dymola软件库中空调系统模型库,利用该国产化动车组空调的主要部件特点和技术指标对其制冷系统建立了仿真模型,并对其不同外温条件下的制冷效果进行了仿真,对结果进行分析。最后通过采集国产化动车组空调装车后的相关实际运行数据,分析了空调机组在长大交路和高温环境下实际的制冷效果,进一步验证了国产化空调机组的制冷性能和相关优化措施,可以满足目前在线运营的动车组的需求。(本文来源于《中国铁道科学研究院》期刊2019-05-01）

任岗,宁红[8]（2019）在《汽车空调除霜除雾性能测试方法研究》一文中研究指出文章通过现阶段汽车空调系统除霜、除雾性能测试方法及缺点进行分析,在参考国内外相关研究基础上,构建了汽车空调除霜除雾性能测试系统,并进行关键部件的设计和调试。该系统的发生装置可以满足雾、霜量的一致性的要求;同时,数据和图像采集系统可以有效提升试验精度,辅助自动生成试验报告,大大节省人力物力。经过实车测试,该系统工作可靠、数据准确、测试高效,为汽车空调除霜除雾性能测试和评估提供了有效手段。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2019年07期）

刘长生,高树成,李佳,赵旭,刘盛华[9]（2019）在《粮仓专用空调控温储粮实仓测试报告》一文中研究指出对铁岭粮食集团直属储备库9号平房仓安装的1台粮仓专用空调,开展了控温储粮实仓应用试验与测试工作。结果表明,在经过隔热处理的平房仓上应用粮仓专用空调,可以有效控制夏季粮堆上层粮食温度升高,实现全仓粮食安全储藏过夏,并且可以有效保持粮食水分。(本文来源于《粮食加工》期刊2019年02期）

董长进,查静,赵伟[10]（2019）在《无人机测试中心空调设计CFD模拟应用》一文中研究指出针对国家高精科技项目,测试中心是关键环节且空调能耗较大,在其空调设计中,节能与环境舒适是把双刃剑,利用CFD模拟技术,对设备选型计算、气流组织、活动区域温度场等进行校验修正,保证环境舒适的同时降低运行能耗。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年01期）

### 空调测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统的多联机空调性能测试方法无法真实反馈运行状况的测试数据,为此,提出夏季干热地区加装湿帘装置的多联机空调性能测试研究。依据多联机空调冷却剖面图分析两种传热运行模式,在运用测试工况点数据推算公式和数学模型推导出多联机空调性能指标。在此基础上,计算不同状态下的性能参数,带入测试模型,实现多联机空调性能测试。由此,完成夏季干热地区加装湿帘装置的多联机空调性能测试的研究。实验采用数值对比的方式,选取大气环境参数,设置测试条件。对比两种测试方法在大气环境下,计算多联机空调冷却负荷率的测试值。实验结果表明,所建方法测试值为21%,与实际值更接近,更符合设计需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空调测试论文参考文献

[1].Palkowski.空调的季节性制冷性能：最低能源绩效标准（MEPS）和能源标识的独立测试程序的重要性[J].家电科技.2019

[2].陶红菲.夏季干热地区加装湿帘装置的多联机空调性能测试研究[J].环境技术.2019

[3].许晶晶,黄翔,张鸿,李婷婷,安苗苗.公共场所用单元式蒸发冷却空调的设计与测试分析[J].流体机械.2019

[4].周枫,齐丹丹.氟泵自然冷空调节能技术在上海电信机房的应用测试与分析[J].上海节能.2019

[5].李海峰.空调间歇运行模式下室内热环境测试研究[J].住宅科技.2019

[6].吴振,林坚锋,刘洋,何伟丰,肖雯予.专家系统在空调外机在线性能测试故障分析的应用[J].日用电器.2019

[7].刘馨遥.动车组空调国产化及其性能测试研究[D].中国铁道科学研究院.2019

[8].任岗,宁红.汽车空调除霜除雾性能测试方法研究[J].汽车实用技术.2019

[9].刘长生,高树成,李佳,赵旭,刘盛华.粮仓专用空调控温储粮实仓测试报告[J].粮食加工.2019

[10].董长进,查静,赵伟.无人机测试中心空调设计CFD模拟应用[J].洁净与空调技术.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ed0655feecd3212f9b867201.html