# 绝缘分析论文-朱俊霞

导读:本文包含了绝缘分析论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:盆式绝缘子,金属环,抽真空,电压互感器

### 绝缘分析论文文献综述

朱俊霞[1]（2019）在《环氧浇注绝缘盆子开裂问题分析》一文中研究指出本文对一种电压互感器产品使用的盆式绝缘子开裂异常进行了分析,并进行现场试验,分析异常出现的原因,同时对同类型盆式绝缘子的安装使用情况进行了排查。引言:一种电压互感器产品,在产品出厂试验项目——气密性试验进行过程中,多次出现绝缘盆子开裂的问题,开裂集中在密封槽位置,如图1、图2所示。该类型的绝缘盆子外围带金属环。(本文来源于《电子世界》期刊2019年22期）

易小飞[2]（2019）在《500kV输电线路绝缘设计分析》一文中研究指出主要针对500kV输电线路绝缘设计展开深入研究,对半波输电线路绝缘设计、半波输电线路绝缘稳定性、输电线路绝缘配置分析等内容进行分析,详细论述了500kV输电线路绝缘设计方法,以期不断提高500kV输电线路的绝缘设计水平。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年22期）

司秉娥,徐春苗,刘均菲[3]（2019）在《磁控式可控并联电抗器纵绝缘分析计算》一文中研究指出对400kV磁控式可控并联电抗器进行了纵绝缘结构分析计算。利用ANSYS软件进行了电容与电感参数仿真计算,分析了线饼间梯度、线匝间梯度、绕组对地电位的分布曲线,并计算了线饼及线匝间的电场分布情况。(本文来源于《变压器》期刊2019年11期）

朱文兵,辜超,朱孟兆,周加斌,朱庆东[4]（2019）在《真空式有载分接开关引线绝缘故障分析》一文中研究指出通过对一起真空式有载分接开关的故障过程及原因的分析,指出了对于引线从选择器中心引出的结构,在装配过程中易造成绝缘破损的故障。(本文来源于《变压器》期刊2019年11期）

蔡剑彪,傅家伟,向新宇,刘欣宇[5]（2019）在《一种绝缘杆摆放架研究分析》一文中研究指出文章分析了一种绝缘杆摆放架的结构和使用方式,以使作业现场工器具便于取放,简化地面电工拿取和检测绝缘杆的操作流程,提高现场检修效率。(本文来源于《电工技术》期刊2019年22期）

托娅,刘晓明,李岩玮[6]（2019）在《电缆护套和绝缘机械性能试验过程控制与影响因素分析》一文中研究指出本文介绍了电缆护套和绝缘机械性能试验过程控制要点,分别对试件宽度、材料成分、阻燃填料等因素对试验结果的影响进行了分析。在判定电缆护套和绝缘材料机械性能时,应综合考虑各试验参数的变化及其对试验结果的影响程度,最终保证判断的准确性。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2019年21期）

宋东波,黄洁,杨为,秦少瑞,张国宝[7]（2019）在《550kV气体绝缘金属封闭开关内部部件松动的带电检测分析》一文中研究指出带电检测可及时发现设备潜在的缺陷隐患,是设备运行状态评价的重要手段之一。本文介绍了几起550kV气体绝缘金属封闭开关内部部件松动缺陷的检测分析过程,结合超声波法、特高频法局部放电检测技术、X射线成像检测技术对缺陷进行了诊断定位,最终解体检查确定气室内部粒子捕捉器紧固螺栓松动、脱落是导致异常的根本原因。(本文来源于《电气技术》期刊2019年11期）

胡小博,陈荣,郭明邦,龚俊,张晨[8]（2019）在《天然酯绝缘油与矿物绝缘油混油后变压器温升特性的仿真分析》一文中研究指出以矿物绝缘油与天然酯绝缘油的混合油作为研究对象,仿真对比研究不同比例混合油应用于变压器中时变压器内部温度场及流体场的分布情况。首先建立了二维变压器绕组简化模型,然后结合混合油的热力学参数及变压器绕组的损耗功率,利用有限容积法计算了变压器的温度场及流体场。仿真计算结果表明:模型内部温度场同时受绕组损耗与散热速率的影响,随着混合油中矿物油比例的逐渐减小,混合油的运动黏度不断增加,促使变压器的散热效率降低,但是混合油的比热容与热导率会不断增加。两者的共同作用导致随着混合油中矿物油比例的不断减少,变压器的绕组温升及油平均温升整体呈上升趋势。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年11期）

严贝贝,吴旭翔,郑志曜,刘佩,余绍峰[9]（2019）在《变压器温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响分析》一文中研究指出绝缘油的介质损耗因数是判断变压器油老化与污染程度的重要参数之一,现阶段出厂试验中大部分变压器制造厂仅对新油进行检测,忽略了抽检试验中温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响。本文基于检测中心配电变压器的抽检试验规范,通过温升试验过程、温升计算结果和温升试验次数3方面分析温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响。结果表明:温升过程温度升高、温升计算结果温升值增大以及温升试验次数增加都会增大绝缘油的介质损耗因数。最后结合分析结果优化了试验流程,可供厂家参考。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年11期）

杨世强,何信林,雷阳,兰昊[10]（2019）在《发电机汇水管绝缘异常原因分析及处理措施》一文中研究指出在新建电厂中,水内冷发电机组汇水管绝缘问题往往导致发电机主绝缘测试不合格的虚假现象,进而造成现场交接试验无法进行,最终影响整个电厂的施工进程。针对某厂660 MW发电机汇水管绝缘异常问题进行深入分析,并提出有效解决措施,为同类机型提供借鉴。(本文来源于《电工技术》期刊2019年21期）

### 绝缘分析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

主要针对500kV输电线路绝缘设计展开深入研究,对半波输电线路绝缘设计、半波输电线路绝缘稳定性、输电线路绝缘配置分析等内容进行分析,详细论述了500kV输电线路绝缘设计方法,以期不断提高500kV输电线路的绝缘设计水平。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 绝缘分析论文参考文献

[1].朱俊霞.环氧浇注绝缘盆子开裂问题分析[J].电子世界.2019

[2].易小飞.500kV输电线路绝缘设计分析[J].工程建设与设计.2019

[3].司秉娥,徐春苗,刘均菲.磁控式可控并联电抗器纵绝缘分析计算[J].变压器.2019

[4].朱文兵,辜超,朱孟兆,周加斌,朱庆东.真空式有载分接开关引线绝缘故障分析[J].变压器.2019

[5].蔡剑彪,傅家伟,向新宇,刘欣宇.一种绝缘杆摆放架研究分析[J].电工技术.2019

[6].托娅,刘晓明,李岩玮.电缆护套和绝缘机械性能试验过程控制与影响因素分析[J].内蒙古科技与经济.2019

[7].宋东波,黄洁,杨为,秦少瑞,张国宝.550kV气体绝缘金属封闭开关内部部件松动的带电检测分析[J].电气技术.2019

[8].胡小博,陈荣,郭明邦,龚俊,张晨.天然酯绝缘油与矿物绝缘油混油后变压器温升特性的仿真分析[J].绝缘材料.2019

[9].严贝贝,吴旭翔,郑志曜,刘佩,余绍峰.变压器温升试验对绝缘油介质损耗因数的影响分析[J].绝缘材料.2019

[10].杨世强,何信林,雷阳,兰昊.发电机汇水管绝缘异常原因分析及处理措施[J].电工技术.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ed2ce6f5f2743a5f4d740bb6.html