# 电缆线路论文-通讯员,岳芸,徐超,本报记者,黄蕾

导读:本文包含了电缆线路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电缆敷设,高压电缆,落差,电缆接头,敷设电缆,电缆故障,高压,施工技术,供电可靠性,科学技术奖励

### 电缆线路论文文献综述

通讯员,岳芸,徐超,本报,黄蕾[1]（2020）在《创新思路 解决高压电缆敷设难题》一文中研究指出1月10日，从北京人民大会堂传来喜讯，在2019年年度国家科学技术奖励大会上，江苏无锡供电公司员工何光华主导的“高落差高压电缆线路无损施工技术创新及应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。这是2019年国家电网有限公司和江苏省唯一的一项工人、农民技术创新(本文来源于《国家电网报》期刊2020-01-16）

张爱萍,张益铭[2]（2020）在《天寒地冻，电网施工不停歇》一文中研究指出1月9日，“叁九”第一天，辽宁省沈阳市的最低气温已降至零下18摄氏度。位于沈河区高官台街71巷的220千伏盛京-滂江电缆线路工程1号盾构井现场，土建施工正在紧张进行。辽宁省送变电工程有限公司施工项目部现场执行经理肖华介绍，当天地面上施工的有40多(本文来源于《国家电网报》期刊2020-01-16）

黄堃,刘文宁,何劼[3]（2020）在《首条智慧地下电缆线路投运》一文中研究指出本报讯 （黄堃 刘文宁 何劼）1月10日，全国首条智慧地下电缆线路的监控信息正式接入南京电缆精益化管控平台，这标志着南京在全国率先实现高压电缆线路24小时实时无人巡检、响应速度达“秒级”。我国加快推进智慧城市建设，促进人工智能在公共安全领域的深度(本文来源于《新华日报》期刊2020-01-13）

孙钦章,林斌,胡壮丽[4]（2019）在《基于综合监控的高压电缆线路智能运维方法探讨》一文中研究指出为了满足现代化大电网的发展需求,迫切需要发展智能运维技术,提高高压电缆输电线路的运维质量和效率。本文提出了一种高压电缆线路终端户外场智能运维的方法,通过云平台和物联网将可见光视频监控、红外视频监控和环流在线监测汇聚在一起,实时推送电缆终端户外场的综合信息给运行人员,以在线监测、智能判断和告警的方式代替传统人工运维,解决了高压电缆线路终端户外场人工运维效率低、耗时长的问题。该方法能够实时监测和智能识别电缆终端户外场的设备状况,保证了电缆线路的安全稳定运行。(本文来源于《电工技术》期刊2019年22期）

田笑冬,聂赫,齐玉娟[5]（2019）在《关于电力电缆线路检查与维护方法的探讨》一文中研究指出电力电缆线路在长期运行中,因受到环境、线缆材质等诸多因素的影响,容易出现破损、断裂等诸多问题,进而直接影响整体电力系统的安全、稳定运行。因此有必要加强对电力电缆线路的定期检查与科学维护,在这一背景下,本文将充分结合笔者多年工作实际,重点针对如何有效落实电力电缆线路检查与维护提出几点方法建议以供参考。(本文来源于《科技风》期刊2019年31期）

何健强[6]（2019）在《浅谈110kV电缆线路故障及施工管理要点》一文中研究指出随着时代的发展,电力网络在不断扩大其建设规模的同时,也受到了很多不同因素而对电缆线路造成不同程度的故障问题,影响电力系统的正常运行,威胁着电力系统的供电质量,该文主要针对目前110kV电缆线路常常出现的故障问题进行分析,并提出部分优化当前电缆线路施工管理的建议,以供借鉴。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年20期）

林桂辉,朱鹏宇,王灿,冯伯庚,廖雁群[7]（2019）在《基于Carson理论和EMTP的220 kV多回电缆线路电气参数及不平衡度分析》一文中研究指出为分析珠澳电网220 kV电缆线路电磁不平衡问题,应用理论计算(Carson理论)与仿真(EMTP)相结合的方法。首先,对"导线—大地"回路与Carson线路理论得到的线路阻抗矩阵与EMTP仿真得到的线路阻抗矩阵进行对比。然后,利用EMTP搭建的完整实际线路模型,分析了不同因素对线路电气参数的影响程度。最后根据电磁不平衡度理论计算了相间距离、护套交联方式及相序排列3个因素对电缆线路的影响。结果表明:Carson线路模型在分析线路阻抗时误差很小与EMTP基本吻合;电缆金属护套交联和接地电阻对电缆序阻抗有一定影响;相间距离和金属护套交联影响线路负序不平衡度;在研究的这条珠澳电缆线路里,当采取ABC/CBA相序排布时线路的电磁不平衡度可以达到最低。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年20期）

何健强[8]（2019）在《110kV电缆线路护层接地方式及保护研究》一文中研究指出110 kV电缆线路目前已经在城市中逐渐代替架空线路的重要输电环节,但也存在一定的缺陷,主要在于这种输电系统的架设工作极其复杂且对技术性要求极高。因此,需要各相关专家重点研究110 kV输电网络能够适合的电缆金属护层接地方式,以高效提升整个输电网络的稳定性。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年09期）

于慧,狄勇,于子强[9]（2019）在《装配式活动电缆支架在高压电缆线路的应用分析》一文中研究指出高压电线主要应用在电缆隧道和电缆沟等物体敷设过程中,需要将电缆支架作为主要固定和支撑的物体。本文分别介绍了传统电缆支架特征和具体应用,装配式活动电缆支架设计内容和特点,列举具体应用,以供参考。(本文来源于《南方农机》期刊2019年17期）

马永峰[10]（2019）在《220kV电力电缆线路设计及施工思路问题研究》一文中研究指出文章对目前我国电力电缆线路的运行现状进行分析,研究选择220kV电力电缆线路及接地方式的设计要点,并且对220kV电力电缆的施工要点和注意事项进行分析,希望能给同行进行220kV电力电缆线路的设计和施工提供一定的思路和借鉴。(本文来源于《信息通信》期刊2019年09期）

### 电缆线路论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

1月9日，“叁九”第一天，辽宁省沈阳市的最低气温已降至零下18摄氏度。位于沈河区高官台街71巷的220千伏盛京-滂江电缆线路工程1号盾构井现场，土建施工正在紧张进行。辽宁省送变电工程有限公司施工项目部现场执行经理肖华介绍，当天地面上施工的有40多

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电缆线路论文参考文献

[1].通讯员,岳芸,徐超,本报,黄蕾.创新思路解决高压电缆敷设难题[N].国家电网报.2020

[2].张爱萍,张益铭.天寒地冻，电网施工不停歇[N].国家电网报.2020

[3].黄堃,刘文宁,何劼.首条智慧地下电缆线路投运[N].新华日报.2020

[4].孙钦章,林斌,胡壮丽.基于综合监控的高压电缆线路智能运维方法探讨[J].电工技术.2019

[5].田笑冬,聂赫,齐玉娟.关于电力电缆线路检查与维护方法的探讨[J].科技风.2019

[6].何健强.浅谈110kV电缆线路故障及施工管理要点[J].中国新技术新产品.2019

[7].林桂辉,朱鹏宇,王灿,冯伯庚,廖雁群.基于Carson理论和EMTP的220kV多回电缆线路电气参数及不平衡度分析[J].电力系统保护与控制.2019

[8].何健强.110kV电缆线路护层接地方式及保护研究[J].通信电源技术.2019

[9].于慧,狄勇,于子强.装配式活动电缆支架在高压电缆线路的应用分析[J].南方农机.2019

[10].马永峰.220kV电力电缆线路设计及施工思路问题研究[J].信息通信.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/eda68a86313cec432fce345f.html