# 建筑通风论文-邓子明

导读:本文包含了建筑通风论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高层建筑,空调通风系统,防排烟系统,联动控制

### 建筑通风论文文献综述

邓子明[1]（2019）在《关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考》一文中研究指出在高层建筑中,通风空调与防排烟系统十分重要,但是建筑单位通常在设置这两个系统的时候经常会出现各种问题,无法保证两个系统的实用性,并且也无法给住户提供服务。为此,下文从空调通风系统的防火措施和防排烟系统的主要设施与装设配置这两个方面进行分析,提出了高层建筑中两者之间的联动控制观点。(本文来源于《河北农机》期刊2019年12期）

王锡琴,余东洋[2]（2019）在《基于CFD数值模拟的绿色建筑通风设计可行性研究》一文中研究指出随着建筑能耗日益增多,而通风设计在建筑设计中占有重要地位,因此先进科学的通风设计成为建筑设计中重要的一环。比较了国内外建筑通风设计的研究现状,通过介绍CFD数值模拟方法,引入有限元、Navier-Stokes方程、k-ε方程湍流模型等,再结合传统通风设计,将人工通风与自然通风的优势相整合,得到最优的通风设计方案。探析现代绿色建筑通风的设计优化,探索CFD数值模拟技术在绿色建筑设计的应用。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年12期）

汤小亮,邹松,金碧辉,邱雅凡[3]（2019）在《基于节能和绿建标准的建筑通风系统节能设计探讨》一文中研究指出为使暖通设计人员快速掌握建筑通风系统的节能设计,解决通风系统节能设计被轻视或忽视的问题。本文基于建筑节能和绿色建筑相关标准的要求,分析和归纳建筑通风系统节能的技术措施和设计要点,并结合平时设计中经常出现的问题和疑难点,给出明确的解决措施和方法,以真正实现暖通空调系统全面节能和精细、集成化设计的目标。(本文来源于《制冷与空调》期刊2019年10期）

刘晓东,杨丽,钱锋[4]（2019）在《不同形态教学建筑通风环境研究》一文中研究指出教学楼中不同位置的房间通风效果是不同的。本文旨在研究直线型中学教学楼的通风特点。选取亚热带地区厦门做为典型城市,分别设置内外廊,不同房间大小作为变量,利用CFD模拟的方法进行研究。根据《绿色建筑评价标准》采用空气龄面积比的方式作为衡量标准。结果显示,直线型教学楼外廊式普遍可以获得更大的室内风速,外廊式通风效果比内廊式好35. 55%,在开口条件不变的情况下,不同位置房间的通风状况随通风角度而发生变化,当通风角度在0°-35°之间的时候,越靠近来流风方向的房间通风效果越好。(本文来源于《建筑科学》期刊2019年10期）

王艳[5]（2019）在《基于《建筑通风空调施工》的课程思政研究——空调的“节能减排”》一文中研究指出随着我国进入社会主义新时代,大力推动"思政课程"向"课程思政"转变,已成为必要的教学手段。将"课程思政"融入专业课程教学的各个环节,专业课程将要承担起育人功能。本文以专业技能知识为载体,把知识技能教育同思想政治教育结合起来,构建"德修身、技立业"的教育教学格局。(本文来源于《东西南北》期刊2019年20期）

钟志诚[6]（2019）在《建筑通风空调安装工程的施工协调与施工技术研究》一文中研究指出随着城市的发展,超高层建筑、大型场馆的数量呈快速增长的状态。建筑高度和建筑规模的发展,建筑通风空调安装工程面临着巨大的挑战,管理人员如何对施工过程进行协调,施工技术应该从哪些方面进行优化,都成为困扰建筑通风空调安装人员的问题。本文则对建筑通风空调安装工程的施工协调与施工技术进行了分析和探讨,为解决建筑通风空调安装工程实际问题提供一定的思路。(本文来源于《中国住宅设施》期刊2019年09期）

马鹤[7]（2019）在《建筑通风节能设计的问题与改造方案》一文中研究指出在整个建筑建设过程中,通风系统属于较为主要的问题及内容,也是建筑设计过程中设计师需要着重考虑的问题,基于低碳环境下、节能设计理念下设计相应的建筑通风系统显得尤为重要。但现阶段建筑通风节能设计过程中存在较多的问题,影响着建筑工程整体节能水平的提高,有效的改造方案非常重要。为了分析建筑通风节能设计的改造方案及措施,笔者针对现阶段建筑通风节能设计过程中存在的问题及改造方案进行阐述。(本文来源于《四川建材》期刊2019年09期）

王黎明[8]（2019）在《公共建筑通风性能数值分析》一文中研究指出建筑及周边场地的布局对建筑室外以及室内通风性能具有重要影响,良好的通风效果能够有效降低建筑能耗,同时对改善室内热环境及居民舒适度具有积极作用。本文以合肥市某酒店建筑项目作为研究对象,依据计算流体力学(CFD)原理,通过斯维尔Vent软件对不同季节的工况以及过渡季节建筑室内外通风情况进行模拟,分析该项目的自然通风性能,获得典型夏季、冬季工况和过渡季节工况的室内外流场分布及室内换气次数,为该项目及同类型酒店建筑的优化设计及降低能耗技术提供一定的理论依据。(本文来源于《安庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

朱明伟[9]（2019）在《绿色发展背景下民用建筑通风空调安装质量控制研究》一文中研究指出在当前的民用建筑建设过程中,空调安装系统是重要组成部分,为保证空调安装质量的合格,需对施工流程进行正确规划。基于此,文章在分析民用建筑通风空调安装质量问题的基础上,提出相应的注意事项和质量控制策略。(本文来源于《决策探索(中)》期刊2019年08期）

陈鹏[10]（2019）在《佛山某超高层建筑通风空调系统设计》一文中研究指出本文介绍了该工程通风空调系统设计方案,重点分析了空调水系统的设计和分区。根据功能及承包段划分,设计采用了高、低位两个制冷机房,冷水系统分为高、中、低叁个区。降低了设备承压,同时满足了中低区与高区独立冷量结算和运行管理的要求。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年23期）

### 建筑通风论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着建筑能耗日益增多,而通风设计在建筑设计中占有重要地位,因此先进科学的通风设计成为建筑设计中重要的一环。比较了国内外建筑通风设计的研究现状,通过介绍CFD数值模拟方法,引入有限元、Navier-Stokes方程、k-ε方程湍流模型等,再结合传统通风设计,将人工通风与自然通风的优势相整合,得到最优的通风设计方案。探析现代绿色建筑通风的设计优化,探索CFD数值模拟技术在绿色建筑设计的应用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 建筑通风论文参考文献

[1].邓子明.关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考[J].河北农机.2019

[2].王锡琴,余东洋.基于CFD数值模拟的绿色建筑通风设计可行性研究[J].技术与市场.2019

[3].汤小亮,邹松,金碧辉,邱雅凡.基于节能和绿建标准的建筑通风系统节能设计探讨[J].制冷与空调.2019

[4].刘晓东,杨丽,钱锋.不同形态教学建筑通风环境研究[J].建筑科学.2019

[5].王艳.基于《建筑通风空调施工》的课程思政研究——空调的“节能减排”[J].东西南北.2019

[6].钟志诚.建筑通风空调安装工程的施工协调与施工技术研究[J].中国住宅设施.2019

[7].马鹤.建筑通风节能设计的问题与改造方案[J].四川建材.2019

[8].王黎明.公共建筑通风性能数值分析[J].安庆师范大学学报(自然科学版).2019

[9].朱明伟.绿色发展背景下民用建筑通风空调安装质量控制研究[J].决策探索(中).2019

[10].陈鹏.佛山某超高层建筑通风空调系统设计[J].建材与装饰.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ee522cc612c6c2b3efcd4656.html