# 电网调控运行中的预控策略分析

张皓

（国网北京市电力公司）

摘要：近年来，随着人民生活质量的逐步提升，用电需求量也在不断的上升，随之而来也就出现了多种智能电网。而各种高科技电网的出现使得电网调控工作变得尤为重要，不仅要完成对电网自身的发电、输电、变电以及配电等一系列工作，更要在不断的实践中提升自身的事故预警控制系统。

关键词：电网调控；预控；问题；策略

近年来，随着电力在全国范围内的普及，它已经成了人民生活中不论是出行、日常生活又或者是工作中必不可少的一份子。如果在电力配送过程出现断电现象，不仅会给人民带来巨大的经济损失，还会严重影响大家的日常生活。因此，在电力工作中，有一个安全有效的电网调控运行机制对于电力企业而言有着至关重要的作用，其中，事故预警控制系统则又是重中之重。故本文将主要从现阶段我国电网调控运行中在预控机制方面存在的问题以及解决策略两方面进行论述。

1现存问题分析

1.1缺乏有效可行的管理体制

现阶段，在我国大部分电力企业中普遍存在着管理体制不够科学，缺乏安全性、有效性等问题。其实这个问题的形成可以说是从自动化系统开始引入之后就已经产生了，由于当时电力企业对这方面的管理经验还不是十分丰富，再加上当时也没有及时制定可行的管理制度，这也就导致了后来在电网调控运行过程中总是出现“无法可依”的现象。而这个问题，在大范围使用自动化系统以后，显露的更加充分了。而且，大部分的电力企业在调控运行过程中过分重视系统的使用，而不注意系统的维护，在出现问题后只有借助于工程师的帮助才可以使调控系统恢复运行，这样一来不仅会大大降低调控机制的运行效率，甚至还会严重影响调控机制的正常运行。

1.2电力运输设备检修不到位

电力运输设备是整个调控机制能否正常运行的基础，在工作过程中，不仅要按时对电力运输设备进行检查，并在出现问题后第一时间恢复电力运输设备的运行，而且还要及时清理不能再使用的运输设备，以防止造成不必要的安全隐患。但是，现阶段大部分的电力企业多采用人工检修的方式，不仅工作效率低下，还很容易出现漏检的现象。而且，在工作过程中，工作人员往往只单方面重视造成短路状态的故障检测或者是电网运行过程中的实时监测，而不能将两者完美的结合，从全局进行电网调控运行的分析。

1.3工作人员专业知识水平差

目前，对于我国从事电力行业的工作人员来说，他们中有很大一部分人都没有接受过专业培训，有的甚至没有任何专业基础，而且还都存在职业素养低等问题。在电网调控运行的过程中，常常要求工作人员不仅要具有足够的专业知识能够解决出现的紧急问题，更要求工作人员能够有踏实肯干的决心来完成繁琐的操作步骤进而解决出现的问题，因此，为了能够保证电网调控运行机制的高效运行，工作人员的专业知识素养必须要高，这样才能满足工作的需要，并及时解决问题。

2解决策略

2.1建立科学高效的管理制度

为了能够保证电网调控机制的高效运行，必须要建立一套完善的、科学高效的管理机制，并在该机制中对与预控有关的安全问题进行明确的指示，从根本上培养工作人员的安全管理意识。相关领导在制定管理制度时应将责任逐级分解，落实到个人，避免因责任不明或互相推卸责任而造成调控机制不能有效运行的现象。调控人员在工作过程中，则应严格执行该管理制度，切忌出现因私自更换工作内容而在出现问题后互相推卸责任的现象。相关领导在制定管理制度的同时，还应再次强调工作票以及操作票的规范填写，务必让每一个调控人员知道自己的工作责任，明确自己的工作范围，以此来实现调控机制的安全运行。

2.2积极做好电力运输设备的预控

电力运输设备是整个电网调控机制的基础，如若没有一个安全有效的检修方法，并在电力运输设备中依然使用已经损坏的、超出使用工作时长的电力运输设备，不仅会在电力运输过程中出现输送故障，影响调控机制的运行效率，甚至还有很大可能会出现安全事故。这也就要求调控人员在工作过程中，必须要做好电力运输设备的事故预警，提高调控机制运行效率的同时，从源头上降低安全事故出现的可能性，最大程度的减少一切可能会出现的损失。而关于如何做好电力运输设备的预控总共可分为以下几个方面：按时对电力运输设备进行检查和维修，不能漏检任何一个电力设备，并将每个设备的使用情况、状态进行详细的记录，为以后故障的排除提供关键性的依据；在检修过程中，应根据设备的使用情况及时更换不能使用的电力设备，从源头上减少安全隐患的数量。调控人员在工作过程中应充分的意识到，积极做好电力运输设备的预控对于电网调控机制的安全有效运行起着至关重要的作用，在工作过程中一定要充分重视电力运输设备的检修，做到事无巨细，认真检查每一个电力设备，积极认真记录设备情况。

2.3提高工作人员的专业技术能力

截止目前发生的电网事故中，由人为原因造成的事故占很大一大部分，因此，降低不必要的人为因素，提高工作人员的专业知识水平对于电网调控机制的正常运行有着至关重要的作用。这也就要求相关领导应该高度重视调控工作人员的专业素养，积极增强调控人员的安全管理意识。电力企业可以通过开展专业技能培训讲座或者是组织工作人员定期进行学习的方式，提高工作人员的专业技能；并将安全管理意识与现实工作结合起来，让工作人员在工作中时刻不忘记安全管理意识，并在工作过程中不断的提高自己的责任心，以此来实现电网调控机制的安全有效的运行。

3总结

现阶段，随着我国电力在全国范围内的普及，随着人民生活用电量的加大，如何做好电网调控运行中的预控就变得尤其重要。虽然现阶段，我国大部分电力企业在预控机制方面还存在着一些问题，但是只要建立科学可行的管理制度、积极做好电力运输设备的预控并不断提高调控工作人员的专业技能，就一定能够实现电网调控机制的安全高效运行。

参考文献

[1]王丽芳.大运行体系下电网调控运行的安全风险分析[J].大科技,2014,(33):209-209,210.

[2]郑海虬.试论电网调控运行管理办法及措施[J].大科技,2015,(31):122-123.

[3]高常德.大屏幕显示系统在电网调控运行系统中的应用[J].山东工业技术,2015,(19):134.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/efd173919674f86d200c36ec.html