# 我国特高压电网输电价调整及其特点

（辽宁省送变电工程公司辽宁沈阳110021）

摘要：近年来，我国特高压电网呈现快速发展态势，随着投产规模的扩大，对特高压电网输电价的规范管理也提出了全面要求。其中，特高压输电价调整是输电价管理的一个重要环节，目前尚处于起步阶段，需要把握对输电价调整的要求和特点，逐步建立规范、合理的管理机制。

关键词：特高压电网；输电价；调整

1.特高压直流输电优点

我国目前发展的特高压输电技术包括特高压交流输电技术和特高压直流输电技术。一般特高压交流输电技术用于近距离的组网和电力输送，直流输电技术用来进行远距离、大规模的电力输送，两者在以后的电网发展中都扮演重要角色。本文对其中的特高压直流输电技术进行简要分析，其优点主要包括以下几个方面。

（1）在直流输电的每极导线的绝缘水平和截面积与交流输电线路的每相导线相同的情况下，输电容量相同时直流输电所需的线路走廊只需交流输电所需线路走廊的2/3，在土地资源越来越紧张的今天，特高压直流输电线路可以节省线路走廊的优点显得更加突出。

（2）在输送功率相同的情况下，直流输电的线路损耗只有交流输电的2/3，长久以往可以节约大量的能源；同时直流输电可以以大地为回路，只需要一根导线，而交流输电需要3根导线，在输电线路建设方面特高压直流输电电缆的投资要低很多。

（3）交流输电网络互联时需要考虑两个电网之间的周期和相位，而直流输电不存在系统稳定性问题，相比交流输电网络，能简单有效地解决电网之间的联结问题。

（4）长距离输电时，采用直流输电比交流输电更容易实现，如800kv的特高压直流输电距离最远可达2500km。

（5）直流换流站使用块式结构进行高压整流，电压逐级增加，容易提升电压等级。

2.特高压电网输电价调整及其特点

2.1特高压电网输电价调整的对象及分类

顾名思义，特高压电网输电价调整的对象为特高压电网。我国特高压电网包括电压等级在±800kV及以上的特高压直流输电，以及电压等级在1000kV及以上的特高压交流输电。从输电价形式看，直流输电价多按工程独立定价，主要是电量电价；交流输电价一般为一定区域范围内的多工程打捆定价，多表现为两部制的容量电价和电量电价。因此，输电价调整的分类，也相应分为直流输电价调整和交流输电价调整两类，对应直流工程主要为电量电价调整，对应交流工程既有电量电价调整也有容量电价调整。

2.2特高压输电价的调整启动条件

特高压输电价调整包括监管期末的常态化调整和监管期内的临时调整，对应在监管期内的临时调整，目前需要建立规范的输电价调整启动条件。鉴于对输电价监管体现为对电网输电服务收入的合理约束，可设定调整启动条件的参数形式为输电实际收入与输电准许收入差值相对输电准许收入的比值。在该参数启动标准水平的选择上，比照目前省级电网输配电价改革方案，一般规定以上比值超过6%时，执行省级输配电价调整，考虑特高压电网企业相对具有较强的承受收入临时偏差的能力，其输电价调整又可能增加下级电网调价协调成本。因此，应较省级电网标准适当放宽，以调高到8%～10%范围为宜。

2.3特高压输电价调整的定价参数核定

输电价定价参数，包括投资收益率、有效资产规模、年输电规模、折旧费、运行维护费率、贷款利率和税率等，在输电价调整中，要结合电网实际情况和政策变化等加以核定。目前，需要关注的是特高压电网技术含量高，技术进步对降低运维成本等潜力较大，可结合定价参数的核定，配合建立激励企业技术进步的长效机制。在省级电网输配电价改革试点中，已提出将降低运维成本收益在电网企业和用户之间均分，但执行期长度还不明确。为激励通过技术和管理进步，降低特高压电网运维成本，可比照实用新型和发明专利保护期分别为10年和20年的社会一般激励水平，按监管周期为3年，在不低于3个监管周期内设定激励期，将技术进步降低成本收益的一定比例分给电网企业，对应核定成本参数，激励期过后，企业不再分享收益，据实核定成本参数，将技术进步收益全部转移给电力用户。

3.特高压交流输电线路的日常维护

3.1强日常巡视

为了有效的提高特高压交流输电线路的运行质量，相应的电力工作人员就应首先认识到对特高压交流输电线路进行维护的意义，进而才能有效的提高电力工作人员的工作积极性，从而才能不断的提高电力维护工作的质量。此外，电力工作人员还应不断的做好对特高压交流输电线路运行过程的巡视工作，进而就能及时的发现特高压交流输电线路在运行的过程中所存在的问题，这样就能有效的防止特高压交流输电线路出现一定的突发事故。此外，电力工作人员不仅要定期的进行巡视，而且还应有效的将夜间巡视工作与故障巡视工作有效的结合，从而及时的采取措施，以此来有效的解决特高压交流输电线路在运行过程中所出现的问题。相关的电力人员还应不断的提高自身的专业素质与专业素养，进而才能及时的对特高压交流输电线路做好抢修工作，从而有效的降低电力安全事故的发生概率，进而不断的满足人们的用电需求。

3.2关注天气预报，做好恶劣天气的预防工作

在恶劣的天气情况下，特高压交流输电线路的运行效率就会降低，进而就易发生相应的用电安全事故。因此，相应的电力工作人员就应不断的关注天气预报，进而有效的做好恶劣天气的预防工作，从而有效的降低电力安全事故的发生概率。此外，我们还应有效的设计特高压交流输电线路的运行方式，即一定要避开事故的多发地点，进而才能有效的降低事故安全发生的概率。而在对特高压输电线路建设之前，相应的电力工作人员还应对目标地点的天气进行搜集与观测，进而就能有效的对恶劣天气中所出现的事故情况及时的做好防护工作，从而不断的增强特高压交流输电线路的运行能力。

3.3管理模式优化

不断的确定合理的管理模式，对于提高特高压交流输电线路运行的可靠性与安全性有至关重要的作用。因此，我们应不断的根据特高压交流输电线路运行工作的实际情况来确定合理的管理模式，进而不断的促进电力工作人员工作的顺利开展，以此来有效的提高定理抢修人员的工作效率与工作质量。

3.4激励电网技术和管理进步，开展输电价调整的创新管理

要在调价中进行相应的机制创新，如为有效降低电网运维成本，可通过成本定价参数的核定，使企业在一定时期内，分享一定比例的成本降低收益，借助输电价调整的创新管理，鼓励企业依靠技术和管理进步实现降本增效。为了适应我国电力工业的快速发展，实现对电力资源的合理配置并满足东部经济发达地区的用电和环保要求，必须要加大对特高压输变电技术研究的投入并在实际运用中尽可能发挥其技术优点。特高压电网可以从根本上解决我国因传统输电方式而产生的煤电油运紧张问题，也是我国能源分布的现实需要。因此，应根据我国国情，并结合其他国家特高压输电研究成果，增加对特高压线路和设备的考核等试验研究，在尽量减小环境污染的基础上充分发挥特高压输电对资源配置的优化作用，同时坚持基础建造和技术改进并举，积极推动全国电网互联。但在研究过程中可能会遇到一些不可避免且尚未遇到过的问题，需要结合现实经验与实际情况对其做进一步的研究。

参考文献：

[1]王继业，马士聪，仝杰，祝恩国，何桂雄，马晓静.中日韩电网关键技术发展及趋势分析[J].电网技术，2016，40（02）：491-499.

[2]曹昉，舒雅丽，李成仁，高效.完善我国输电定价方法的研究[J].价格理论与实践，2016，（06）：152-155.

[3]申志成.特高压输电线路继电保护问题的研究[D].华北电力大学（北京），2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f07e54326e4c3116fd3af2d9.html