# 电力变压器高压实验控制关键点的分析高飞

（包钢动供总厂稀土钢作业部内蒙古包头市014010）

摘要：电力变压器的高压试验的进行，对于电力系统的正常运行起着重要的保护作用，但在试验过程中，却有各种影响因素，造成各种可能出现的问题。因此，有必要对试验控制中的一些关键点进行分析。本文在分析测试重要性的基础上，对测试的条件和要点进行了分析和探讨，以确保测试的安全性和有效性。

关键词：变压器高压；试验；关键点

1前言

目前，中国的电网建设速度的加快，在容量和电压方面有了很大提高，供电可靠性相对增强。在新的发展阶段，面对现代社会，这使得设备的发展需要跟上节奏，积极进行升级换代，同时，还要对相关指标进行自适应调整，以确保两者的一致性和一致性。要积极掌握设备的性能，在此基础上，了解其自身的不尽人意之处，目的是更好地把握其功能，对实验的使用起到指导作用。

2电力高压试验中变压器控制重要性分析

应用电力变压器高压试验的控制技术，有助于促进电力系统的安全稳定运行，通过科学的使用变压器，安全水平可以保证，电力系统得到改善。这主要是因为变压器本身具有明显的优势特性，在功能层面以及其自身的性能结构上更为突出。该变压器在结构上发挥的优势，主要体现在变压器结构相对较小，使其在具体施工中更为方便，为电力设备的布置提供了更充分的空间。

变压器重量较轻，具体操作更方便。变压器的结构比较紧凑，使在实际运行过程中能有效缩短运行时间，提高运行效率。在电力高压试验过程中，变压器的控制技术的应用在促进中国电力行业健康发展的积极作用。中国的经济发展需要依靠电力的支持，同时确保电力系统的安全稳定运行越来越重要，变压器的应用越来越重要。

3电力变压器电气高压试验的试验条件

3.1室内条件

在变压器高压试验工作中，应合理控制这两个试验阶段的温湿度。室内试验中，必须根据试验中的参数和数据严格控制室内的温湿度。一般来说，测试温度不能太高，温度应保持在40℃；同时，温度不要太低，最低温度应在－20℃，温度测试在20~40C，可以得到准确的试验数据，对试验结果提供有效的依据，提高测试效率。对于湿度来说，如果测试处于相对潮湿的环境中，会降低测试设备的性能，影响测试结果的准确性。在室外试验中，温湿度控制面临着一些困难。因此，在室外试验前，应对室外天气状况进行合理分析，并在适宜的天气条件下进行试验。

3.2室外条件

户外试验应分析和保证变压器绝缘性能。在室外试验工作中，必须分析和确保电力变压器绝缘性能良好。同时，要提高试验环境的温湿度，以满足试验条件，有效控制可能影响变压器绝缘性能的粉尘、污物及相关气体。这些控制措施不仅能有效地避免电力变压器的干扰，影响绝缘性能，而且能提高测试效率，获得准确的测试数据。

3.3电压和容量条件

合理控制额定电压和容量，保持良好的散热性能。在电力变压器的电压试验，考虑到测试环境和变压器的条件，还需要额定电压，变压器容量是有效、合理的控制，促进其使用的稳定性，使其可以充分散热，以保证电源电压额定电压、容量控制在合理的范围内的电力变压器更好的保护范围，减少损伤现象。

4电力变压器电气高压试验的技术要点

4.1前期准备工作

一般来说，准备工作落实以下几点：第一，准备相关资料，如以前的变压器试验数据和试验结果、存在的问题和不足；二、安全措施和变压器本身的技术措施有效的审查，确保一致性的数据和信息；三是做好筹备工作，功率。由于测试需要较大的电源容量，其空气开关满足要求。此外，电源的两次电流较高，低压侧供电线路的横截面将不断增大。

在本实验中，两个电流不会过热；当读取测试环境的温度和湿度时，如果测试环境湿度较高，则无法进行测试。对于温度，每个设备在使用过程中，对温度的要求都不同，在不同的温度条件下，采集的相关测量值也会有所不同。

因此，本试验应合理、准确地读出试验中的湿度和绕组周围的油温；根据试验的性质进行分析。如果试验属于耐压试验，应根据变压器实际容量进行分析，以合理有效地控制变压器的容量大小。其中，如果容量比较小，在压力过程中，受电流泄漏因素影响，输出电压值会继续下降，从而影响最终测试结果的准确性。

4.2测验中的要点

在测试工作中，需要对关键点进行分析，在正常情况下，有以下几点：第一，布线工作试行期间，必须严格按照原则已经制定有效的实施计划，不能实现连接任意；二，在预测试工作的实施，形成分析的各个部分的联系，促进全面的检查工作，保证接线工作的各个环节能更好的接触。

在试验过程中，还需要注意的是，测试仪的金属外壳也需要实现接地的可靠性；三、在试验工作中，如果设备使用有电压调节器，则要注意是否为“零”状态。在压力调节器期间实现升压工作，使转动手柄均匀、缓慢，并在进行操作和仪器变化的过程中，推动实时观测记录工作的实施。测试完成后，调节器的电压调整为零状态，电源断开。

4.3试验数据分析

变压器测试有多种类型，不同类型测试得到的数据信息也不尽相同。因此，在对试验数据进行分析的过程中，必须保证科学性和针对性的分析。如果变压器是破坏性试验，有必要对试验过程中发出的声音进行分析。如果电压达到试验标准，则罐内电源声小，但指示器无明显变化，可降低电压值，达到升压工作，使试验工作得以实现。在实验中，如果声音消失，测试是正常的；如果中断，则应对测试进行分析和科学处理。

4.4高电压供应商的选择

现场应视为电气设备高压试验的主要问题。对工频电压标准、设备容量等综合考虑，以满足指标要求。面对各种变压器，需要分析其自适应优势，合理选择，以满足实际电压要求。

4.5浅谈交流试验电源的要求

在交流试验中，要做好电压、输变电设备技术和设备的准备工作，对比，特别是压力试验变压器、串联谐振设备和电力变压器之间的关系及其各自的优点。这三种不同的方案各有其特点和优点。然而，也有各自的问题。因此，有必要结合实验的范围和实际需要。如果需要面对容量小、周期短的设备，可以选择高压变压器的方式。串联谐振方式将在单次高压试验后投入使用。

电力变压器是一种常见的高压试验设备，其结构和容量特性不突出，同时经济指标不高，但若能发挥中间变压器的作用，则大大提高了适应性。总之，最常见和最突出的是电力变压器在所有高压试验交流电压计划。

4.6应用软件在实验中的促进作用

电力设备的高压试验是要引起重视，要顺利进行，与相关软件有密切的关系，需要得到技术上的支持和帮助，主要发挥其管理、数据复制等多种功能。在这些功能的支持下，整个测试过程将更加客观，数据将得到更全面的记录。在软件和数据的支持下，数据将更加层次化，并与实践相结合。因此，它可以结合整个测试和行业的需要，进行软件的自我开发。在一定程度上提高了试验效果，提高了效率，尤其提高了试验的准确性，为电网运行效率的提高创造了条件。

5结语

通过对上述内容的系统描述，客观地描述了高压试验技术在电力变压器稳定运行中的重要性。因此，我们应该在未来提高电力变压器运行的高电压试验技术的利用效率，通过对电力变压器的性能优化技术进行了深入的分析，以减少各种干扰因素，打下坚实的基础。

参考文献:

[1]李星昂.电力变压器的维护与管理[J].科技创新与应用，2017（05）

[2]张青涛.电子式电力变压器的控制与应用.中国新技术新产品，2016（06）

[3]韩振.电力变压器常见故障及对策.黑龙江科学，2016（08）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f0adb1f0a3a9dbcc30323a63.html