# 绿色能源与暖通设计的应用探讨张旭涛

1上海生特瑞建设有限公司610000

2武汉市燃气热力规划设计院有限公司430019

摘要：二十一世纪以来，随着我国经济社会的迅速发展，城镇化进程不断提速，城市规模不断扩大，城市人口也不断增多，给城市生态环境带来了巨大的压力，造成了严重的环境污染与生态破坏，制约着城市的进一步发展。近年来，酸雨、雾霾、沙尘等恶劣天气频繁发生，得到了人们的普遍关注，走可持续发展的道路，谋求人与自然的和谐发展已经成为城市发展的唯一出路。

随着城市人口的不断增长，城市建筑数量迅速增多，在给人们提供了工作、学习、生活空间的同时，却也挤压了生态环境的空间，消耗了大量自然资源，同时也对周围环境产生了严重的破坏，尤其是建筑暖通系统作为建筑能耗的主要组成部分，更是扮演着极为重要的角色。随着绿色建筑概念的提出，充分利用可再生资源，最大限度减少能源消耗，实现建筑与自然的和谐发展逐步正成为建筑暖通设计的宗旨。本文主要针对绿色建筑中的暖通设计进行了简要的分析，并对空调及采暖设计中的节能技术进行了简要的阐述。

关键词：绿色能源；暖通设计；应用；探讨

导言：在世界经济不景气和我国经济快速发展的情况下，对建筑的暖通系统进行优化节能设计具有十分重要的意义，对可持续发展和保护环境也有重要要影响。设计者应当把握全局，严格遵守国家关于节能的规定，设计出既能调节好室内温度，又可以最大程度地节省能量消耗的产品，相关行业如建筑业也应积极配合，从而打造出绿色的人居环境，绿色城市。

1我国绿色建筑暖通设计现状?

当前，绿色经济和生态经济已经成为建筑领域的热点之一，从业者的环保意识也开始增强，认识到了绿色建筑对于我国经济发展居民居住的重要意义。同时，暖通又是建筑领域中与能源消耗息息相关的一部分，当前虽然在建筑理论领域已经就绿色建筑暖通设计开始了一系列讨论，但是就我国实践而言，仍存在绿色观念难以落地的问题。这一问题与新技术的研发和新材料的发展阶段也不无关系，新材料和新技术由于研发成本高、实施效果不确定等因素，受到成本和工期的限制，建筑中实际完全采取绿色观念进行暖通设计的寥寥无几。同时，由于我国建筑行业的客观发展速度快，往往在实际建筑中追求工期短，而新技术的应用、新设备的调试都需要时间，因此，当前我国绿色建筑暖通存在理论与实践的脱节问题，就理论研究的角度，应当更加深入探讨技术的可行性和节约性，如果对于能源的节约的优势能够扩大化，那么建筑行业自然会采纳绿色建筑的暖通设计，因此，本文从绿色建筑视角下暖通设计的原则入手，进而有针对性的分析暖通设计的思路。

2绿色建筑技术视角下暖通设计原则

2.1回收利用原则

在绿色建筑暖通设计中，回收利用原则并非是将用过的建筑材料再次利用，而是回收利用暖通设备安装完成后或者实施修复后的整体未拆的部件，绿色暖通设计应用的设备零件虽然部分与传统的有所不同，但是基础性环节的零部件都是可以实现通用的，因此回收利用有利于提升效率。同时，从设计角度而言，也不适宜盲目全盘采取新技术新思想，应当结合当地绿色建筑发展实践，例如在我国北方部分高寒地区，完全采取新技术新设备将重点放在绿色建筑上，反而会忽视暖通工作的核心，导致供热通风不足等问题。因此，因地制宜的实施回收利用原则，有利于推动绿色建筑暖通工作深入发展。

2.2能源节约原则

从能源节约的角度，建筑行业中设计环节决定日后建筑投入运行后能源的使用情况，节约并非一味的减少用量，而是极大程度上减少浪费情况的发生。与此同时，对于具体建筑的暖通设计而言，与建筑安全相关的部分以及零部件，都需要进行质量把关，但是设备的选择，作为从业者，不能仅仅看其价格的高低来计算短期成本，而是应当根据日后建筑实际需求能源数量对于长期成本进行测算，部分高科技的绿色暖通设备价格较高，但是长期看大幅降低了用电用水等成本，是能源节约的，在实际的绿色建筑设计中应优先考虑。

3绿色建筑之暖通设计存在的问题

3.1设计者、管理者和使用者的节能意识。在实际设计中，设计人员对主要的入户热力装置给予了足够的重视，同时往往会忽略了在入口处的装置。一个节能设计再完美的建筑，若其管理者和使用者没有较强的节能意识也无法发挥各专业节能措施的优势，这既浪费工程一次投资造价，又更谈不上节能。

3.2暖通空调系统在设计管理方面存在问题。在实际工作中有些设计部门和设计人员并未给予足够的重视，加之我国目前的建筑设计领域还普遍存在以业主为中心的观念，为追求经济效益，盲目赶工期，使得工程设计周期普遍较短，一些设计单位只求数量，忽视质量，使得运行能耗相当惊人，大大超过了国家标准。可见，暖通专业方面在一个工程中进行估算设计就浪费不少材料和设备。

4绿色节能与暖通设计

4.1绿色能源-可强化暖通空凋设计方案。在利用绿色节能实施暖通设计中，要强化暖通空凋设计方案，才能依据空调的本质工作状况，为建筑物的温度，提出有效的设计方案，这样才能使建筑物内的温度，通过暖通空调的作用达到设计要求，增强暖通空凋的实用性，如这样才可以解决空调的运维作用。例如，在大型的商场或者是大型的购物中心建筑物中，必需要尽量的采用绿色能源，这主要是这些地方人员密集，需要的能量较大，如果在这些地方使用绿色能源，不仅可以达到节能的作用，而且可以保证这里空气的流通，使这些建筑物中的空气和室外得到顺畅的流通。这样就可以使室内的人员在夏天感到凉爽，在冬天感到温暖。同时也能够提高这些建筑物中中的空气质量。

4.2绿色能源-可控制优化暖通空凋。控制优化设计与暖通空凋的设计，可以节约能源，为生态环境的保护做出贡献。因此暖气空调改善设计是关键的步骤，由于对可控制优化暖通空凋改善设计，可以对人类带来好的结果，例如在较大的活动场所，如剧院和大型会议室，可以经过在当场实行暖通调节温度的装置，调节这些地方的室内温度。因此，设计人员要在暖通调节温度的设计中，尽量的利用绿色能源，来完成对可控制优化暖通空凋改善设计。这样就可以充分利用绿色能源，使暖通空调发挥实质性的作用。

4.3绿色能源-可控制网络的优化设计。随着市场经济的发展，绿色能源在科技创新中不断发展，传统暖通空调的发展，已经到了一个崭新的时代。暖通空凋的控制网络设计，也有了很大的进步，因此，要进一步深入研究绿色能源的应用，有的放矢的进行控制网络优化设计，使它们在设计时能够保证安全符合设计标准，尽量的选取绿色能源。这样才能够达到为节约能源，保证人民的生活需求。

结束语

总而言之，随着我国经济发展水平的不断提升，暖通设计中必须开始融入绿色建筑的思想，从这一视角进行设计的改革和提升，推动建筑施工在暖通设计环节走向生态化和节能化。具体而言，相关从业人员需要从太阳能技术、地源热泵技术以及水蓄冷系统等环节入手，着力于在打造高质量建筑的同时实现生态环境的保护，推动我国经济的可持续性发展。

参考文献

[1]王中华.城市建筑暖通设计新理念的运用[J].住宅与房地产，2017（23）：112.

[2]杨福勇.暖通空调技术在绿色建筑中的应用与应用前景分析[J].建筑技术开发，2017（13）：57～58.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f1cd76ab7cd81d39a699653c.html