# 给排水管道布置设计及技术措施分析

【摘要】给排水管道在实际的布置中具有一定的多样性。我们在进行给排水管道设计的过程中需要按照一定的设计原则来执行，同时结合给排水管道的施工地点的实际情况，并选择最科学、成本最低的设计方案。给排水管道工程在设计的过程中若不符合管道设计的实际条件，将给排水管道系统的运行带来很大影响。因此，需要按照最合理的设计方案执行管道的敷设工作，这样才能使得给排水管道工程可以正常运行，进而保障该管道所在城市的经济建设可以持续发展。本文将针对给排水管道在布置设计以及施工过程中的技术措施进行分析，望对相关的从业人员提供帮助。

【关键词】给排水管道；布置设计；技术措施

1、前言

城市建设的基础设施中最重要的施工便是城市的给排水管道工程。给排水管道是一个城市得以可持续发展的重要保障，也是稳定经济发展的重要基础。所以，我们在对城市进行给排水管道工程的布置设计以及管道的施工过程中，需要选择较为合理的施工设计方案，并保证给排水管道布置设计的科学性、可靠性，同时根据城市发展的具体要求，结合城市的布局情况，采取科学有效的技术措施来保证城市的长久发展。[1]

2、市政给排水管道的布置设计分析

（1）给水管道布置设计。城市的给排水管道是城市建设的重要组成部分，因此，其在进行设计和建设的过程中，需要根据城市的发展规划来执行，同时要注重给排水管道工程建设的成本控制，这样才能使得给排水管道工程和其它的管道工程之间保持良好的共存关系，最终创建一个良好的城市供水、排水环境，保证城市居民成产生活的顺利进行。

因此，在实施给水管道设计的过程中，需要做好城市给水管道的组成情况，城市的给水管道一般分为城市的输水管网以及城市的配水管网两者重要的组成成分。而前者是城市给水管道不可或缺的部分，是进行城市水资源输送的重要管道线路。水厂是水源输送的源头，所以我们也可以其区域把输水管网划定为水源到水厂的之间的管线之间的距离。而输水管网在实施设计的过程中不能和城市用水客户进行直接连接。为了更好的满足城市中的大客户用水的需要，需要在管道设计的过程中，根据实际的情况来接入一部分用水大客户。[2]而后者主要是为了直接给城市的用水客户进行供水管道的水源供应，所以，配水管网会与不同的用水客户相互连接。此外，配水管网根据接入需要的不同还分为接户管道、干管以及分配管道集中。而不同的配水管网的作业也大不相同。所以，在实际的管网设计过程中，需要按照不同城市的供水需要不同来因地制宜的设计。

此外，给排水管道工程的设计形式是需要设计人员进行全面掌握的，同时，还需要根据给排水管道的布置设计特点来规划城市建设。当前，主要采用的城市给排水管道设计方案分为树状管道以及环状管道两种形式。[3]其中前者的设计构造往往较为简单，管线的长度较小，因此供水条件和供水成本都相对较低，所以在比较小型的城市中比较常见。而后者的管道线路较长，管道的成本较高，所以供水环节具有较高的安全性，在规模较大的城市中比较常见。这种管道的设计布局可以根据城市的具体需要来执行，但是无论是树状的还是环状的都需要保持控制成本的原址，同时最大限度的减少管道的多余浪费现象。而管道的干线和干线之间的距离也需要尽量最短。

（2）排水管道布置设计。排水管道工程主要囊括了各种城市的污水以及雨水的排放，是整个城市的排水系统的基石。在实施城市的排水管道设计中，要注重排水管道的干线和分支线之间的联系，并严格按照一定的顺序来实施排水管道的排序工作，并在设计中最大限度的保持排水管道线路最短，管道的埋藏深度最小的原则，这样有利于发挥出管道所受重力的作用。此外，还需要保证排水管道的设计方案便于管道的日后维修和处理。[4]如下图所示为某城市的排水管道设计平面分析图，其中包含了管道的雨水、污水以及排水管道的设计详情。城市的排水管道一半均使用树状的布置图，设计图中主要有平行式的分布、正交式的分布以及环绕式的分布等多样化的形式，其每一种排水管道的设计分布特点都有一定的特殊性。比如，排水管道的正交分布可以减少管道的线路长度，减少管道的施工成本，具有较高的排水速度。所以，这种管线的设计在雨水比较多的城市较为试用，在保持城市大量排水上具有较高的使用优势。然而，在具体的城市排水管道设计中则需要根据城市的排水特点以及气候特点来设计。

3、技术措施

（1）准备阶段。当给排水管道的设置设计结束之后，需要对给排水管道进行施工，为了保持管道施工中的可靠性以及有效性，需要掌握并分析好施工前的技术准备工作。首先，要对施工图纸进行详细的分析，并对管道在施工中的各项材料进行整合，认真考察施工现场的情况，并根据现场的实际来做好不利因素的排查工作这样可以有效的减少施工中出现安全事故。此外，在实施管道施工中，要减少对周边环境的破坏，保证工程的顺利实施。

（2）施工中的技术措施。在给排水管道的施工过程中为了使得管道的埋设位置准确，需要预先进行沟壑开挖，所以，在开挖施工前要做好槽面形状的预判。其具体的形式需要依照管道的实际运行情况来执行。[5]为了保障施工过程中的开挖科学性，可以安排专业人员进行现场的监督和检查。排水管道的埋置是保障排水管道安装顺利的基础，所以，我们需要施工人员保持较高的施工标准，保障按照一定的流程进行排水管道的施工，减少施工中出现的质量问题和施工安全问题。施工材料的质量关乎整个排水管道工程的质量，所以，严禁不合格的材料进入到排水管道施工场地。排水管道的建设中涉及到的浆料和泥浆工艺较多，所以需要按照一定的流程。

（3）验收阶段的技术措施分析。排水管道的竣工操作是保证排水管道质量的最后一个环节也是最重要的环节。所以，在排水管道验收的环节需要采取一定的措施来保障排水管道的质量得到验证。比如，在排水管道工程竣工的验收环节中，可以对排水管道进行闭水测试，把排水管道中充满水，在长时间的浸泡下，检查排水管道的漏水情况。而排水管道的具体测试办法需要根据城市排水管道的实际工程情况而定。若排水管道的管线比较多，则需要增加排水管道的测试时间，这样才能使得排水管道工程的验收更加具有时效性和科学性，最终促使排水管道可以投入使用。

4、结语

综上所述，随着我国城市化进行的不断推进，我国的城市给排水管道的施工也在逐步完善和建设中，而排水管道的布置和设计水平对于排水管道的工程的施工质量具有至关重要的作用，所以，需要加强排水管道的布置设计管理，并把科学、合理、可靠的排水管道的工程设计方案投入到实际的排水管道的工程建设中。而排水管道的工程是一个较为复杂的工程，其中包含的环节较多，若其中一个环节出现问题，则会给排水管道的工程质量带来严重影响。所以，在保障排水管道的布置设计满足实际的工程需要的同时，还需要采取一定的技术措施，在排水管道的工程的施工准备阶段、施工阶段以及竣工验收阶段中保障排水管道工程的施工顺序以及施工质量，这样才能使得城市排水管道的建设更加的具备安全性和可靠性，最终保障城市居民正常生产、生活的顺利进行。

参考文献：

[1]刘廷先.市政给排水管道布置设计及技术措施分析[J].建材与装饰,2015(50).

[2]王磊.浅谈市政给排水管道布置设计及技术措施[J].城市建设理论研究:电子版,2014(36).

[3]易绍兴.浅谈市政给排水管道布置设计及技术措施[J].商品与质量•建筑与发展,2014:70-71.

[4]刘芳立,邢豪,张翠英.浅析核电厂给水排水管道布置设计及施工技术[J].给水排水,2016,42(5):111-114.

[5]黄海泉.浅谈市政给排水管道布置设计及技术措施[J].江西建材,2016(16).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f2f6d08f53cbd40ff6ded7f8.html