# 低温低湿论文-陈淼,陆瑜翀,刘亚琼,卜涛,张勇

导读:本文包含了低温低湿论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单组分,聚氨酯,结构胶,低温

### 低温低湿论文文献综述

陈淼,陆瑜翀,刘亚琼,卜涛,张勇[1]（2019）在《一种适用于低温低湿环境的单组分聚氨酯结构胶》一文中研究指出本研究合成了MDI型预聚体和IPDI型预聚体,最终制备了单组分聚氨酯结构胶。探究了MDI型预聚体NCO含量、粉料配比、固化剂比例对性能的影响,产品适用于低温低湿环境下的粘接,且经老化后粘接良好。(本文来源于《粘接》期刊2019年07期）

陈思豪[2]（2019）在《基于低温低湿驱动转轮除湿的蒸发冷却冷水系统研究》一文中研究指出转轮除湿空调系统可实现温湿度的独立控制,从而使系统可利用低品位热能驱动除湿,高温冷源降温冷却,能很好解决传统冷却除湿法由于热湿联合处理所带来的能源浪费、舒适性差、除湿量小及冷凝水析出造成的霉菌滋生问题。然而,再生温度高、除湿温升及热损失大,使得传统转轮除湿空调系统对低品位热能及高温冷源利用不便,因此节能优势难以体现。针对上述问题,本文研究具体如下:实验研究了预冷型转轮除湿空调系统,结果表明:在相同工况下,增加预冷措施,预冷型转轮除湿空调系统的制冷量、除湿量及热力性能系数分别高于常规转轮除湿空调系统144.4%、35.4%和136.4%。通过热力学理论分析,获得预冷、热回收及降低再生空气含湿量叁种节能措施的节能效果,在此基础上,提出了低温低湿驱动双转轮除湿空调系统,该系统有效综合了预冷、热回收及降低再生空气含湿量叁种节能措施。采用(?)分析的能耗比较方法验证了系统的节能性,结果表明:相比常规转轮除湿空调系统,低温低湿驱动双转轮除湿空调系统的(?)损失减小了52.7%,(?)效率为7.3%,(?)效率提高了 114.7%。进一步研究了处理空气进口参数、辅助空气加热器出口再生温度、空气加热器出口再生温度、供水温度、供水流量和预冷流量占比对该系统性能的影响。提出将低温低湿驱动双转轮除湿系统与蒸发冷却耦合的基于低温低湿驱动转轮除湿的蒸发冷却冷水系统,建立了系统各部件的数学模型,利用MATLAB软件进行编程,并对系统数学模型求解,结果表明:在西安典型夏季工况下,当系统再生温度取70℃时,系统的出水温度为17.5℃,低于环境空气的露点温度22.5℃,湿球效率可达189.2%,制冷量为25.1 kW。最后研究了处理空气进口参数、辅助空气加热器出口再生温度、空气加热器出口再生温度、回水温度、回水流量和表冷流量占比对该系统的性能影响。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01）

王猛,臧润清[3]（2018）在《低温低湿空调的液体冷媒除霜性能分析》一文中研究指出液体冷媒除霜系统具有在除霜期间制冷过程连续,库温波动小,无需附加能耗的优势,可应用在低温低湿的空调系统中。为了探究液体冷媒除霜系统的除霜性能,在热负荷为2 kW,湿负荷为116 g/h的条件下,对系统结霜时的制冷量和除霜时环境室内的温度和相对湿度进行测量。结果发现:霜的增加会使低温低湿空调系统的制冷量下降,影响控制效果。在整个除霜过程中,环境室内的温度波动值在5℃以内,相对湿度的波动值在15%以内,最大波动值持续的时间仅为100 s。(本文来源于《流体机械》期刊2018年12期）

郑龙,伍健东,周兴求,朱亮[4]（2016）在《低温低湿条件下污泥干燥动力学特性研究》一文中研究指出为了研究污泥在低温低湿条件下的干燥规律,获得表征水分迁移过程的有效水分扩散系数(D_(eff))和活化能(E_a),以脱水污泥为研究对象进行了污泥低温低湿干燥试验,探讨了温度(30℃、35℃、40℃、45℃、50℃)和相对湿度(20%、40%、60%)对污泥水分比(MR)和干燥速率(DR)的影响。结果表明,污泥的低温低湿干燥过程属于内部迁移控制,即水分扩散速率决定干燥速率。根据试验数据建立了污泥水分迁移动力学模型,并与6种常用薄层干燥模型进行拟合,通过对决定系数(R~2)、方差(χ~2)和残差平方和(RSS)的比较,得出污泥低温低湿干燥过程可以用Page模型来描述。结合Fick第二定律,得到不同温度(30~50℃)、湿度(20%~60%)条件下污泥有效水分扩散系数的范围为(0.699~1.991)×10~(-9)m~2/s;对传统的Arrhenius公式进行湿度修正,获得了干燥介质温度和湿度对污泥干燥特性影响的数学模型及活化能E_a=23.83 k J/mol。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2016年05期）

李兆坚,刘全胜,武齐永,卫兴,谢德强[5]（2016）在《某低温低湿厂房空调冷凝水回收的节水效益分析》一文中研究指出采用全年逐时模拟算法,对海南某低温低湿洁净厂房空调冷凝水回收利用的节水效益进行定量分析,并进行了实测验证,分析了不同气候区的气象条件对空调冷凝水回收的节水效益的影响。结果表明:该厂房一年回收的空调冷凝水量为5 870t,在其寿命周期内可节水293 500t,节水效益十分显着;气象条件和室内空调参数要求对空调冷凝水回收的节水效益影响很大,在海南等气候炎热潮湿地区空调冷凝水回收利用的节水效益十分显着,其集中空调系统的空调冷凝水应充分利用;以往常用的空调冷凝水回收量的设计工况单点估算法的误差较大,应采用全年逐时模拟算法进行准确计算。(本文来源于《给水排水》期刊2016年01期）

李兆坚,和平,谢君,朱曼利[6]（2015）在《某低温低湿洁净厂房新风量对节能经济性影响的定量分析》一文中研究指出采用全年逐时模拟分析的方法,对海南某低温低湿高大洁净厂房的新风量与空调系统投资、运行能耗和费用的关系进行了定量计算分析,结果表明:由于海南湿热的气候条件和该厂房低温低温的工艺要求,新风量对其空调系统投资、运行能耗和费用影响很大。将空调新风换气次数由国家洁净厂房设计规范推荐的平均值3 h~(-1)减少到1h~(-1),可使该高大洁净厂房的空调用电负荷减少1506 kW、投资减少1777万元、年运行电耗减少626万kW·h,年运行费用减少约500万元,空调系统寿命周期费用减少约1.18亿元。该研究成果已应用于该项重点工程的设计优化,产生了显着的节能减排效益和经济效益,实测结果表明其室内正压和洁净度等环境参数均达到设计要求。(本文来源于《第6届全国建筑环境与设备技术交流大会文集》期刊2015-11-11）

高晓川[7]（2015）在《种子低温低湿库建设与改造技术》一文中研究指出为了适应社会主义市场经济需要,做好种子经营服务工作,农业种子部门陆续建立起低温低湿库,其目的就是通过控制温度、湿度两大因素,安全贮藏农作物种子,确保种子寿命。种子低温低湿保存可确保发芽率、活力等技术指标,从而达到安全高品质贮藏之目的。近年来,低温低湿保存库新建设项目及旧库改造项目越来越多,但由于技术方案做得不够专业细致,盲目建设后发现设备能耗较大,适用性不强,且一次投资不低,用户很不理想。从种子库建设的专用角度来看,用户在建设或改造前必须要明确以下使用条件:(本文来源于《江西农业》期刊2015年04期）

李小彬[8]（2014）在《杂交稻种子低温低湿贮藏技术及应用》一文中研究指出水稻是我国的主要粮食作物,杂交水稻的研制更带动着我国水稻产量的逐年递增。影响杂交水稻产量的因素较多,产量因而出现不稳定表现。制种产量大于种植计划在丰年经常出现,则种子积压严重,生活力降低;制种失收则会造成种子补充不及时,制约农业产量。应用杂交水稻低温低湿贮藏技术可有效解决上述两方面问题,广东省澄海市农业局在杂交水稻低温低湿贮藏技术应用上取得了较多的经验。(本文来源于《吉林农业》期刊2014年02期）

郑海波,江美都,傅玉颖,郑海鹰,陆海霞[9]（2012）在《低温低湿条件下海鳗冷风干燥动力学特性》一文中研究指出利用两级除湿热泵干燥装置模拟低温、低湿环境,研究海鳗干燥动力学特性。研究结果表明,海鳗低温、低湿冷风干燥时无恒速干燥阶段,而是一开始就进入降速干燥。在整个降速干燥过程中存在2个阶段,即第一降速干燥阶段和第二降速干燥阶段。分析了两阶段中水分扩散特性。采用非线性回归分析比较不同的干燥模型,在试验条件下Page模型拟合较优,并求得模型表达式。通过菲克第二扩散定律和Arrhenius方程求得实验条件下的有效水分扩散系数及扩散活化能分别为(2.6197～4.0224)×10-10m2/和15.23kJ/mol。(本文来源于《中国食品学报》期刊2012年02期）

郑海波[10]（2011）在《水产品低温低湿及红外协同干燥理论分析和试验研究》一文中研究指出水产品季节性强且易腐败,必须在捕捞后及时进行有效的保藏处理和加工,干燥是其中一种常见的加工方式。现代化工业生产中普遍采用的热风干燥方式温度较高,容易导致水产品热敏成分损失。低温低湿环境可延缓和减弱因微生物、酶以及非酶作用引起的食品变质过程,从而有效保持产品品质。然而低温干燥耗时较长,红外辐照作为一种高效的热源,能大大缩短干燥时间。本文以海鳗为对象,研究水产品的低温低湿及红外协同干燥技术,为低温低湿及红外协同干燥提供理论基础和技术支持。论文的主要研究内容如下：1、以两级热泵除湿干燥系统为基础,设计搭建试验所需设备。试验装置采用密闭循环式干燥体系,提供稳定的温湿度,同时还设有可调节的风速设备。在红外干燥系统中选择SiC板为辐照元件,并通过红外测温仪实时监测物料的表面温度。2、研究了海鳗在温度为10℃～30℃介质中的冷风干燥动力学。结果表明,海鳗在干燥初期即进入降速干燥,无恒速干燥阶段。干燥温度越低则干燥时间越长,但物料表面皱缩硬化现象小,表观质量较好。通过模型回归对比,发现Page模型能较好的拟合干燥特性曲线,准确地预测海鳗干燥过程。通过菲克第二扩散定律和Arrhenius方程求得实验条件下的有效水分扩散系数及扩散活化能分别为2.6197×10-10～4.0224×10-10m2/s和15.23kJ/mol。3、通过监测不同功率下协同干燥对海鳗表面温度的影响,发现功率越大物料表面温度变化越大。在600W以内时物料表面温度相对安全,上升至750W时,表面温度短时间内就过高,不适宜本实验。4、考察了协同干燥下干燥温度、相对湿度、对流风速和辐照功率对海鳗TBA值的影响,结果表明TBA值随干燥温度、辐照功率和相对湿度的减小而降低,随对流风速的增大而减小。经过响应面优化分析得到最优协同干燥条件为：干燥温度为17.93℃,相对湿度为42.43%,对流风速为2.49m/s,辐照功率为304.99W。5、对比冷风干燥、热风-干燥、红外协同干燥,发现红外协同干燥不论在干燥速率还是在维持产品品质方面都有明显优势。协同300W功率红外辐照下的干燥时间是冷风干燥的1/4,住干燥后期依然能给物料提供较大的能量,使其维持较高的干燥速率。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2011-12-01）

### 低温低湿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

转轮除湿空调系统可实现温湿度的独立控制,从而使系统可利用低品位热能驱动除湿,高温冷源降温冷却,能很好解决传统冷却除湿法由于热湿联合处理所带来的能源浪费、舒适性差、除湿量小及冷凝水析出造成的霉菌滋生问题。然而,再生温度高、除湿温升及热损失大,使得传统转轮除湿空调系统对低品位热能及高温冷源利用不便,因此节能优势难以体现。针对上述问题,本文研究具体如下:实验研究了预冷型转轮除湿空调系统,结果表明:在相同工况下,增加预冷措施,预冷型转轮除湿空调系统的制冷量、除湿量及热力性能系数分别高于常规转轮除湿空调系统144.4%、35.4%和136.4%。通过热力学理论分析,获得预冷、热回收及降低再生空气含湿量叁种节能措施的节能效果,在此基础上,提出了低温低湿驱动双转轮除湿空调系统,该系统有效综合了预冷、热回收及降低再生空气含湿量叁种节能措施。采用(?)分析的能耗比较方法验证了系统的节能性,结果表明:相比常规转轮除湿空调系统,低温低湿驱动双转轮除湿空调系统的(?)损失减小了52.7%,(?)效率为7.3%,(?)效率提高了 114.7%。进一步研究了处理空气进口参数、辅助空气加热器出口再生温度、空气加热器出口再生温度、供水温度、供水流量和预冷流量占比对该系统性能的影响。提出将低温低湿驱动双转轮除湿系统与蒸发冷却耦合的基于低温低湿驱动转轮除湿的蒸发冷却冷水系统,建立了系统各部件的数学模型,利用MATLAB软件进行编程,并对系统数学模型求解,结果表明:在西安典型夏季工况下,当系统再生温度取70℃时,系统的出水温度为17.5℃,低于环境空气的露点温度22.5℃,湿球效率可达189.2%,制冷量为25.1 kW。最后研究了处理空气进口参数、辅助空气加热器出口再生温度、空气加热器出口再生温度、回水温度、回水流量和表冷流量占比对该系统的性能影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低温低湿论文参考文献

[1].陈淼,陆瑜翀,刘亚琼,卜涛,张勇.一种适用于低温低湿环境的单组分聚氨酯结构胶[J].粘接.2019

[2].陈思豪.基于低温低湿驱动转轮除湿的蒸发冷却冷水系统研究[D].西安科技大学.2019

[3].王猛,臧润清.低温低湿空调的液体冷媒除霜性能分析[J].流体机械.2018

[4].郑龙,伍健东,周兴求,朱亮.低温低湿条件下污泥干燥动力学特性研究[J].安全与环境学报.2016

[5].李兆坚,刘全胜,武齐永,卫兴,谢德强.某低温低湿厂房空调冷凝水回收的节水效益分析[J].给水排水.2016

[6].李兆坚,和平,谢君,朱曼利.某低温低湿洁净厂房新风量对节能经济性影响的定量分析[C].第6届全国建筑环境与设备技术交流大会文集.2015

[7].高晓川.种子低温低湿库建设与改造技术[J].江西农业.2015

[8].李小彬.杂交稻种子低温低湿贮藏技术及应用[J].吉林农业.2014

[9].郑海波,江美都,傅玉颖,郑海鹰,陆海霞.低温低湿条件下海鳗冷风干燥动力学特性[J].中国食品学报.2012

[10].郑海波.水产品低温低湿及红外协同干燥理论分析和试验研究[D].浙江工商大学.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f30a2dfa1f234725aef04031.html