# 排泥机械论文-钟炎辉,纪宏卓

导读:本文包含了排泥机械论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:排泥阀,使用效果,控制原理,结构形式

### 排泥机械论文文献综述

钟炎辉,纪宏卓[1]（2019）在《水务集团机械排泥阀的应用对比研究》一文中研究指出净水厂沉淀池设备中,排泥阀数量较多,使用频次最频繁,对水厂沉淀池浊度的控制起到重要作用。对某水务集团下属水厂以及市场上不同品牌、不同结构形式排泥阀的使用情况、控制形式进行比较,得到并推广使用符合生产要求的排泥阀。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年09期）

蒲伟,赛玉玲[2]（2015）在《机械搅拌澄清池排泥系统改造》一文中研究指出本文介绍净水厂机械搅拌澄清池的构成,改造前存在的主要问题及原因分析、改造方案及改造后取得的效果。(本文来源于《科技展望》期刊2015年01期）

郭晓雯[3]（2013）在《平流沉淀池机械排泥系统的优化设计》一文中研究指出目前平流沉淀池常用的排泥机械有刮泥机和吸泥机两大类。文章对几种排泥方式设置进行了比较,并举实例,结合刮板与集泥槽的设置,对水厂采用单轨式水下刮泥机排泥方式的优化设计进行了阐述。(本文来源于《福建建筑》期刊2013年05期）

胡建成[4]（2009）在《新型排泥机械关键部件设计研究》一文中研究指出排泥机械是污水处理设备中的专用设备,也是实现污水处理工艺的关键设备之一,工作效率高、材料消耗少的排泥机械不仅能够节省设备成本,提高经济效益,降低运行费用,更能保证工艺的最佳运行。本论文通过研究国内外污水处理设备和国内外排泥机械的发展状况,指出我国污水处理设备的研发明显慢于工艺研究、设备研发与工艺研究脱节、缺乏适应新型处理工艺的专用设备等突出矛盾。目前我国能够应用于最新型工艺的排泥机械都存在明显缺点,为此本论文研究设计了一种新型排泥机械,此种排泥机械能够应用于所有矩形平底结构的沉淀池。新型排泥机械由端梁、主梁、吸泥管、排泥管、泵、驱动系统等组成,其中吸泥管和主梁是其关键部件。吸泥管关系到排泥机械能否高效工作,如何设计吸泥管使其达到吸泥均匀、排泥效率高是其设计的重点;本论文经过对吸泥管的流体力学分析,研究了影响吸泥均匀的因数。本论文引入单位长度吸泥量和吸泥均匀度的概念,以衡量吸泥管的吸泥均匀程度,首次提出临界吸泥均匀度的概念。单位长度吸泥量指吸泥管(吸泥孔)的吸泥量与其长度(孔距)的比值;吸泥均匀度指吸泥管上所有吸泥孔的单位长度吸泥量中最小值与最大值的比值;临界吸泥均匀度指吸泥均匀度的最佳经济值。经过详细分析,提出两种适合于工程应用的布孔方法,一种是适用于短吸泥管的等孔径等孔距布孔方法,一种是适用于长吸泥管的分段等孔径等孔距布孔方法,并通过工程实例说明了两种布孔方法的设计过程。新型排泥机械的主梁是其又一关键部件,获得节材、节能、防腐的主梁是其设计工作的重点。本论文以参数化方式建立了桁架结构优化的数学模型,以Matlab7.0优化工具箱为基础编制了优化程序,并结合工程应用优化了新型排泥机械主梁的高度、分节数量和弦杆及腹杆的截面积。经过有限元分析方法验证表明,优化结果是偏安全的,完全适合工程应用。优化过程的受力分析和优化程序均基于参数化完成,因此这种优化方法能够应用于其它桁架结构的优化设计。经工程应用证实,本论文的研究取得了显着成果:首先,提高了排泥机械的工作效率,避免了沉淀池浮泥现象;其次,能够使主梁节材20%～40%,经济效益可观。(本文来源于《机械科学研究总院》期刊2009-06-26）

凌劲翼[5]（1992）在《环形穿孔排泥管在机械搅拌式加速澄清池中的应用》一文中研究指出本文针对电厂中较早建造未曾安装刮泥设备的加速澄清池不易排除泥渣的问题,在加速澄清池中安装了环形穿孔管,并介绍了其工作原理和设置方法。经5年的运行实践,证明了这种排泥装置起到了与刮泥机相同的作用,而且具有价廉、施工方便、维护工作量小等优点。(本文来源于《电力技术》期刊1992年02期）

[6]（1976）在《斜板(管)沉淀池的机械排泥装置》一文中研究指出我们广大设计人员,响应毛主席提出的设计要革命的伟大号召,在党的正确路线指引下,坚持开门办院,现场设计,走与工农相结合的道路,不断改造世界观,促进了设计工作的不断发展。斜板(管)新技术以及它的排泥装置,就是设计革命的一项新成果。这项新技术在我们院里从试验到推广运(本文来源于《建筑技术通讯(给水排水)》期刊1976年04期）

### 排泥机械论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍净水厂机械搅拌澄清池的构成,改造前存在的主要问题及原因分析、改造方案及改造后取得的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 排泥机械论文参考文献

[1].钟炎辉,纪宏卓.水务集团机械排泥阀的应用对比研究[J].设备管理与维修.2019

[2].蒲伟,赛玉玲.机械搅拌澄清池排泥系统改造[J].科技展望.2015

[3].郭晓雯.平流沉淀池机械排泥系统的优化设计[J].福建建筑.2013

[4].胡建成.新型排泥机械关键部件设计研究[D].机械科学研究总院.2009

[5].凌劲翼.环形穿孔排泥管在机械搅拌式加速澄清池中的应用[J].电力技术.1992

[6]..斜板(管)沉淀池的机械排泥装置[J].建筑技术通讯(给水排水).1976

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f40541338043810a6a05ffb9.html