# 水利水电工程施工中应注意的问题李景文

佛山市顺德区北滘镇国土城建和水利局528300

摘要：近些年，我国的建筑工程迅速发展，建筑规模不断扩大。目前，水利水电工程按照规定评定工程的质量，目的是提高施工的质量，提升施工项目水平和等级。所以需要严格遵守相关规定和章程，才能确保水利水电工程施工质量评定的有效性、真实性和可信性。本文对水利水电工程施工质量评定标准和规程进行了研究，并提出在实际操作中应注意的问题。

关键词：水利水电工程；施工质量；问题

引言

在进行水利水电工程施工管理工作的过程中，若能对其中存在的问题和对策进行深入分析，则有利于增强该工程的施工管理效果，为水利水电工程的科学建设水平提升提供支持。因此，在实施水利水电工程施工管理计划的过程中，应将问题的分析工作落实到位，找出适用性良好的对策及时进行处理，确保水利水电工程施工管理状况良好。同时，应控制水利水电工程施工管理过程，实现对影响其管理效果因素的科学处理。

1施工管理在水利水电工程实践中的应用价值

1.1注重施工管理在水利水电工程实践中的应用，可提高该工程中所需施工资源的利用效率，并为工程施工效率的提高、进度状况的改善提供保障；

1.2重视施工管理在水利水电工程实践中的应用，有利于降低这类工程的施工风险，深入推进水利水电工程施工计划，减少对该工程施工效益的影响；

2水利水电工程施工这应该注意的问题

2.1控制施工质量意识薄弱

现阶段，在水利水电工程施工过程中，很大一部分企业没有认识到施工质量控制的重要性，对其控制的意识非常薄弱，同时监管也不够规范。具体表现在：1）有一部分施工单位为了追求利益最大化，盲目的加快施工进度，强行提前后续施工工序，忽视了对水利水电工程施工质量的监管和整体工程质量的控制。2）在水利水电工程施工过程中，施工单位对于全过程的质量监督不够重视，使得监管不到位，导致监管没有广度和深度。3）水利水电工程施工中，其质量监管人员不能充分了解新工艺和新材料的施工工序，导致不能依据规范进行相关工序的监管，影响工程质量。

2.2考虑自身承担的风险

施工企业的管理能力、技术支持直接决定了整个水利水电工程的施工质量和工程进度，如果施工企业没有较强的资金技术支持，那么水利水电工程本身就可能出现很多问题，这些问题的发生不仅会影响到水利水电工程的施工质量，也会给施工人员和施工企业带来经济损失。

2.3缺乏明确的现场施工管理目标

在对水利水电工程进行施工管理时，因部分施工企业未能明确该工程现场施工管理目标，导致相应管理工作效率降低，威胁水利水电工程施工质量，且施工方面的管理工作效率降低。具体表现为：

2.3.1某些施工企业不重视水利水电工程施工合理性和安全性，对现场施工管理状况缺乏深入分析，致使相应的管理目标不够明确，会使施工管理工作在水利水电工程现场施工应用中缺乏针对性，影响工程现场施工管理效果；

2.3.2当水利水电工程实践中缺乏明确的现场施工管理目标时，会使现场施工工序实施过程缺乏控制，且工程在这方面的施工质量、效益等缺乏保障，间接地加大了水利水电工程施工管理问题发生率。

3水利水电工程施工管理的相关对策

3.1规范施工工艺流程

水利水电工程具有一定的复杂性和周期性，施工工艺和施工流程十分复杂，且工期较长，所以在施工过程中，要对其进行阶段性的管理，以最大限度降低施工过程中可能出现的风险问题。首先，要在施工前对水利水电工程中涉及的各项数据进行收集分析，严格检查相关施工规范是否严格；其次，风险管理人员要对各个施工项目进行严格检测，风险管理人员要依据图纸对相关施工项目进行检测，由于整个水利水电工程都依据图纸施工，那么在检测施工项目的过程中，也要严格依照图纸进行；最后，在验收工程的过程中，要严格按照国家颁布的法律法规进行科学验收，以此来提升水利水电工程的法律保障。

3.2增强施工人员安全意识

在水利水电工程施工过程中，施工人员作为施工主体一直活动于整个施工过程之中，所以，提高施工人员的安全意识能够有效的避免很多风险问题的发生。要从施工人员的思想转变入手，为了提升施工人员的安全意识，施工单位和建筑企业要对施工人员进行相应的安全知识教育，并且在施工现场张贴醒目的安全提示，同时，还要不断提升施工人员的技术水平，落实安全责任制度，使每一位施工人员都能够最大限度的提升安全意识，加强安全管理控制。只有提高施工人员的安全意识，才能够最大限度地减少施工安全事故的发生，进而提升水利水电工程的施工质量。

3.3提升施工设备利用率

施工设备的利用率直接决定了整个施工效率，为了能够保证水利水电工程的安全性能，相关风险管理人员一定要对施工过程中所涉及的所有设备进行定期检测，保证每一台设备的性能良好，制定相关风险管理制度，调动施工企业的管理人员对设备进行科学管控。同时，要最大限度地发挥设备的利用效率，保证工人与设备之间的有效配合，最大限度地减少问题的发生。风险管理人员要安排相关的专业设备检测人员对设备进行定期检查，一旦发现任何问题都要立即解决，最大限度地保证设备的有效运转，在对设备的检测过程中，要对设备的运行情况进行实时记录，并将每一次的检查结果记录下来，当发生突发问题时，技术人员能够依据这些档案及时找出原因，提升设备的利用效率。

3.4加强全过程施工质量监督管理

在水利水电工程施工过程中，如果想要保证工程全程的质量都能够达标，那么就必须要加强全过程施工质量的监督管理。

3.4.1施工之前，施工单位要严格审查原材料，确保原材料的质量达标，同时还要检查工程所需的各种设备，确保其能够正常运行。工程总负责人要制定严瑾的施工方案，以便为施工阶段的顺利进行提供保障。除此之外，施工单位要对技术人员进行考核，考核标准以建设的质量和施工标准对比的结果为准，这样可以使施工前的质量得到保障。

3.4.2在施工阶段，监督管理人员要详细了解施工的每一道工序，同时严格把控施工技术的应用，在监管过程中，一旦发现问题，要及时找到相关负责人，并且了解具体情况，及时上报。

3.4.3在施工完成之后，施工单位要利用先进的技术来检测水利水电工程的质量，在检测完成之后，管理人员还要对工程的各个阶段施工进行反复的核实，这样才能确保工程的质量。

3.5改善施工环境

施工环境对水利水电工程的影响很大，比如气候、地质条件等，都会在不同程度上影响正常施工，比如暴雨、台风等自然天气灾害，都会严重影响到正常的施工进度，甚至会造成施工现场的安全事故，为了避免由于施工环境所带来的安全隐患，就要对施工环境进行改变，比如在进行混凝土浇筑工作时，一定要注意施工现场周围的温度，同时还要注意施工现场附近河流的泥沙清理工作。

结语

综上所述，通过对这些对策的科学使用，可实现对水利水电工程施工管理中存在的问题有效处理，进而提升施工管理工作的潜在应用价值，满足水利水电工程施工方面的科学管理要求。因此，未来在提高水利水电工程管理质量、优化其管理方式的过程中，需要给予其施工管理中存在的问题与对策更多的关注，提升对施工管理工作开展必要性的认知水平，使得水利水电工程在实践中的施工管理更加高效，增强其施工资源的优化配置效果。

参考文献

[1]杨国锋,王健.基于水利水电工程施工技术及应注意问题的分析[J].科技创新与应用,2015(15):199.

[2]盛山林.试论水利水电工程建设施工管理存在的问题及其优化对策[J].智能城市，2018（13）：75-76.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f4c11440d5fbc09690be87e3.html