# 输配电线路施工的工序方法分析张丽峰

国网景宁县供电公司浙江丽水323500

摘要：近年来，我国的电力行业有了很大进展，电力行业的输电线路稳定性能够影响整个电力企业的稳定进步，与其他工程相比差异较大。实际输电线路运行过程中经常会受到很多不同的因素影响而出现危险性因素与精准度不够的现象。因此电力工程在发展过程中对技术的安全应用性和施工质量的要求较高。整个输电线路施工完毕后，一定要进行仔细的检查，保证项目施工的完整性以及施工质量都达到预先的基本要求。

关键词：线路施工；输电技术；工程应用；关键技术；核心要点

引言

输配电线路是整个电力系统中必不可少的一部分。但是，输配电线不仅路线较长，而且分布范围较广，涉及的地形地貌非常复杂，容易在运行过程产生故障，从而影响到整个电力系统的稳定、高效运行。可以说，输配电线路在一定程度上决定了电力系统运行的稳定性与运行质量。因此，为了确保输配电线路的正常运行，分析与探究输配电线路运行的日常工作要点具有重要意义。

1充分做好前期准备工作

电力企业经常会应用到多种不同的线路施工技术，但是这一行业的工作风险相对较高，因此进行作业时一定要充分注意。整个工程开展之前，工作人员应该提前做好技术编辑工作，同时保证每一步施工流程达到标准的审批。此外，相关工作者也应该合理安排工作人员，施工时不断健全管理制度，保证技术的高效运行措施。建立完善的施工方案是整个工程顺利开展的重要基础，细化施工流程能够为后期的工程质量打好基础，保证高质量的施工技术。实际进行施工过程中，需要保证验收工作的有效进行，同时掌握各项技术的基本应用要点，一旦工作人员自身健康受到威胁时应该立即给予处理。施工时，严格遵循图纸与基本工艺的相关要求，可以定期对其进行岗位的全面培训工作，筛选出高质量的人才队伍进行合理施工。一般来说，实际进行施工时需要严格按照标准的图纸进行操作，保证相关设备安全稳定的运行，对工作人员的安全操作性能进行统一管理，主要有施工人员的佩戴的安全帽子、施工专用鞋、防护相关手套等，这些基础性的防护措施与运行设备在使用之前都需要进行严格的处理，只有保证检验结果的有效性后才能够投入使用。整个线路施工过程中的相关准备工作至关重要，因此工作人员一定要充分检查材料的来源可应用性，保证高质量的安全使用性能方可投入使用。检查材料时需要保证材料的使用符合标准的厂家应用、具有高质量的合格标识、严格管理产品相关批号等。一旦使用假冒伪劣的相关产品很容易给施工现场带来难以估计的后果，进而威胁到施工人员与工程的顺利开展。选择电线应用时一定要保证外部的绝缘包装具有高性能，切记不要选择橡胶材质，当输送电流出现超标现象时，整体的电线运行过热，就容易引发线路发生火灾。实际施工过程中的每一项工艺都需要明确具体的应用制度，以专业的指导书指导操作流程，明确基本的施工标准，强化文化重要性，科学化分配图纸，根据地质的实际情况进行合理分析。

2线路勘测

线路勘测是输电线路工程施工中非常重要的操作环节之一，会对整个输电线路的施工质量产生巨大的影响，同时对于线路建成之后的稳定、可靠、经济运行都起着非常重要的作用。因此，为了提高线路勘测的质量，根据实际情况制定更加科学合理的线路勘察方案，就需要相关的线路勘测人员能够投入更多的精力。为了使线路勘测作业得到更好的保障，需要勘测工作人员有着非常高的勘测业务水平以及有着较强的工作责任心。输电线路的线路勘测工作一般情况下都是由专业的勘测队伍来开展具体的操作，但是专业的勘测队伍来开展勘测工作都需要在线路测量的过程中提高注意。输电线路的测量与一般的公路测量之间有着非常大的差别，在测量过程中要对相关的数据进行详细的记录，要严格遵守相关的测量规定，如果线路测量人员在测量过程中遇到问题的话，要能够及时的与线路勘测路线的设计人员之间进行交流沟通，以便测绘部门针对具体情况及时制定处理方案。

3电杆组装与立杆

在电杆上通过组装和整合横担、绝缘子和杆顶支架的方式，可以便于施工，但是架空三相三线制线路通常所需要的状态为三角形排列组合或水平排列，由于中性线截面比较小且机械强度不高，因此需要架设电杆中间位置，如果建筑物存在于线路周围，关于架设工作需要靠近建筑物。同时，需要统一中心线的排列组合，在架设过程中采用多回路导线，经垂直与混合排列，可以保证负荷始终处于同一级别的供电，在架设双电源线路时需要架设在不同杆上，将不同电压线路架设在同一杆上时在上方设置电压高的导线，下方则是电压比较低的导线；在架设动力线与照明线时，前者在下方，后者在上方。立杆的施工顺序如下：（1）立杆：要求速度快、安全性高，对起吊点进行正确选择，对立杆进行稳固，检查各种绑扎绳的安全问题，确认安全后进行起吊；竖立电杆后，对电杆进行检查确认是否位于线路中心线上，偏差控制在50mm之内；保持直线杆的垂直性，倾斜不超过电杆梢径的1/4；承力杆尽量向承力方向倾斜，杆梢处的倾斜距离不得比梢径大。（2）调整杆身：使用木棒拨动杆根到规定位置，直立电杆后需要使用转角器对杆面进行调整。（3）填土夯实：调整完杆身后可马上进行填土，到300mm后进行一次夯实；过程中交替在电杆两对侧，避免电杆出现移位或倾斜的情况；杂物不得出现在填土中，如树根、杂草等，积水不得出现在坑中；将电杆埋设在被水冲刷地方时，需要使用石块与混凝土加固电杆根部，通过埋设立桩的方式做成围子，防止冲走填土；为避免填土冲刷下沉，填土高度需要高出地面300mm，并具有一定坡度。

4架线施工

在输电线路的架线施工操作中，采用的最常规的架线步骤为拉力防线施工→紧线施工→导线、地线连接施工→附件的安装操作等。对于高压输电线路的施工操作而言，其工程架线主要选择的是张力架线，通过牵张机来控制导地线的张力。在实际施工中，根据张力需求牵张机的规格选择也是有所不同的，如果牵张机的选择出现问题的话，在线拉紧的过程中悬垂绝缘子就会偏离重锤位置，而导致这类问题出现的原因就是在对弧垂观测计算的过程中，忽略了对滑车摩擦力的计算。为了避免这样的状况发生，则需要在实际计算的过程中将滑车摩擦力等影响因素考虑进去，并且根据具体结果对导线的弧度进行适当的调整。

5做好验收工作

输电线路施工过程中经常会涉及到多种不同的相关技术，这些技术需要达到基本的施工标准后才能够投入使用。相关工程在开启之前需要做好科学合理的相关验收工作，启动验收是全面检查工程设计和施工质量的重要环节，是保证输电线路能安全、可靠地投入运行，并发挥投资效益的关键性程序。输电线路现场测量技术要配合详细的验收方案。配备合理的验收技术专用器材接地电阻测试仪、钢卷尺、登杆等工具对工程建设质量进行最终把关，严格按照施工方案进行工程验收保证输电线路工程无工程缺陷，没有事故隐患，才可以移交进行生产运行。

结束语

综上所述，为确保能够顺利进行整个输配电线路的架设施工，必须才科学合理的方式来确定施工工序，在运行过程中最大限度地保障安全，以此来满足相关人员在用电方面的要求，确保能够安全、稳定地输送电力。

参考文献

[1]曾毅.输配电线路架设施工工序与方法[J].中国住宅设施,2018(03):93-94.

[2]高志立.高压输配电线路工程施工技术研究[J].通讯世界,2016(02):265-266.

[3]李欢.输配电线路架设施工工序与方法[J].科技创业家,2013(19):85.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f5e7be4f52e1fce1a82175b6.html