# 核电总承包项目固定资产清单设备采购费用分摊概述

中国核电工程有限公司北京100840

会计准则对设备固定资产原值定义为原始购置成本，即所购置的设备正式投入运行前实际发生的全部费用支出，包括购买价格、运杂费、安装费、调试费等。

对于核电总承包项目设备类固定资产定价，依据工程设备采购合同中的采购原价为基准，将附加费用逐步叠加形成最终设备固定资产价格。

一、固定资产目录设备价格定义

1、工程设备采购合同费用构成

工程设备采购合同由以下费用构成：设备或材料价格、包装费用、专用工器具费用、备品备件费（安装备件、调试备件、运行备件、战略备件）、消耗品费用、现场技术服务费、人员培训费用、运输保险费用、设备厂商进行设备深化的研发设计费、试验费、制造费、管理费、试块费用、利润、税费、其他费用等。其中税费是指设备的流转税，即价内税。

2、设备采购合同原价定义

依据财务资产价格匹配的原则，将设备采购合同原价（即设备祼价）定义为：由设备价格、设备厂商进行设备深化设计的研发设计费、试验费、制造费构成的设备价格。

3、设备采购综合价

设备采购综合价定义为：设备采购合同原价及设备采购附加费的加和。

设备采购附加费用包括：设备包装费、备品备件费用（安装备件、调试备件）、消耗品、现场技术服务费、人员培训费用、运输保险费用、管理费、利润、税费、其他费用等。其中，设备合同中的专用工器具、运行备件、战略备件、试块不计入固定资产价格。设备附加费用按设备原价进行分摊，分摊后形成设备采购综合价。

对于设备采购附加费用的分摊有两种方式，即小范围分摊方式及大范围分摊方式。核电设备按采购包进行划分签订合同，小范围分摊为将各采购包合同中的附加费用分摊到本合同项下的设备上。大范围分摊为将全部合同的所有附加费用进行整体统计，分摊到核电项目全部固定资产类设备上。考虑分摊的可执行性，目前行业内推荐采用大分摊方式。

依据如上规则，在固定资产清单中需列示设备采购合同原价、设备采购综合价、设备安装调试费用。其中采购合同原价由总承包公司负责填写，其他与业主确认分摊规则后，在工程实体结算后进行填写。

二、设备合同变更对固定资产设备价格的影响

工程建设期的设备合同变更产生的费用也需计入固定资产原值，变更主要情况包括：（1）对供货范围进行变更；（2）对设备原价进行变更；（3）对设备附加费用进行变更。

对于变更费用的计入规则如下：

（1）对于供货范围的变更，需增加或减少设备条目，价格仍按上述方式执行；（2）对于设备原价的变更，建议按小范围分摊原则调整到采购包中的每个设备上，不建议采用将变更费用调整到指定的个别设备上的方式；（3）对于设备附加费用的变更，列入整体分摊费用中，按大范围分摊规则统一处理。

三、系统包合同设备划分与计价原则

设备采购合同按类别划分为系统包合同和非系统包合同，对于非系统包的设备按上述原则进行价格确定，对于系统包中的设备价格，按照合同价格费用分解深度与固定资产中的主设备台套对应，价格不再向下进行细项折分。

四、DCS合同与固定资产

对于DCS系统包设备合同，因合同中没有具体的设备条目及设备条目的划分层级。合同的各项费用，如设计费、软件费用、设备费用等，如何计入设备条目，应依据特性提出建议。

（3）保证座便器离墙位置的准确性。

11、预埋盖板支撑砌筑

（1）盖板支撑砖垛应交错砌筑，便于积水顺畅排入立管；

（2）支撑砖垛砌筑完成后必须对沉箱内垃圾进行全面清理。

12、沉箱盖板前的清理和隐蔽验收

（1）管井内的柔性保护物必须清除；

（2）积水器上的橡胶封堵条必须取出；

（3）管井内的垃圾必须全面清理干净；

（4）沉箱内的垃圾必须全面清理干净；

（5）积水器排水必须畅通；

（6）以上任一条件没有满足要求不得进行下道工序施工。

13、沉箱盖板及饰面施工

（1）隐蔽验收合格后即可进行安装预制盖板；

（2）在盖板封面时应注意地漏和座便器口的预留；

（3）盖板盖上后应即时将板缝封闭，防止砂浆掉入。

三、结语

卫生间使用同层排水工艺，卫生器具排水管均不需要穿越楼板，发生需要疏通情况，在本楼层内即可解决。同时套管整体预埋，防水性能更好，简化了施工工序，方便后续管道安装，大大节省了工期、降低了渗水隐患，有较高的推广应用价值。

参考文献

[1]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

[2]《住宅设计规范》（GB50096-2011）

[3]《同层排水系统设计》作者：夏欣欣

[4]韩红兵、同层排水技术浅析（J）安徽建筑2005（5）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f5eff34340d79afbec3d9509.html