# 节能施工技术在土建建筑工程中的应用张帅

中国能源建设集团山西电力建设有限公司山西省太原市030006

摘要：伴随着城市化的发展进程，城市中土建建筑工程越来越多。在这样的大环境背景之下，人们开始关注土建建筑工程节能技术的应用情况。传统的工程技术方法已经明显无法满足现代工程施工建设所提出的各种要求。本文将从节能施工技术的相关方面进行阐述，希望能够提供一些有价值的参考。

关键词：节能施工技术；土建建筑工程；应用

引言

对节能趋势下建筑施工技术改良方面进行深入探讨，能实现对其能耗问题的高效处理，且能增强土建建筑节能施工效果，充分发挥相应施工技术的应用优势。因此，在对节能趋势下建筑施工方面进行研究时，需要给予其施工技术改良方面更多的关注，并将相应的施工计划实施到位，实现对这方面能源消耗量的有效控制，避免对土建建筑施工效果、经济效益等造成不利影响。

1节能技术的重要性

节能技术在土建建筑行业中不断被推广和应用。但是，一些企业仍然不了解新节能技术的使用情况，使其没有在实际运行中取得预期效果，这对建设项目的质量有很大影响。我国在进行建设的过程中，能源消耗问题尤为突出，随着时代的不断进步，节能技术也得到了更加广泛的推广和应用。

2土建建筑工程节能施工的应用条件

在土建建筑施工的过程中，需要考虑土建建筑施工过程对于环境带来的压力，节能施工能够关注到的环境保护问题面较为广阔，从最为基本的土建建筑施工中粉尘的污染，到施工中噪声污染等。同时，应用节能施工技术，能够使得土建建筑在今后的使用中所产生的污染以及能源的消耗也能够有效地降低。因此，土建建筑工程节能施工的应用，在目前的社会条件下，是极为必要的。

社会的发展为节能施工，提供了相应的社会环境基础，使得土建建筑中节能施工技术的使用，得到土建建筑施工人员、土建建筑使用者以及政府与社会的共同重视。在这种有利的施工条件中，土建建筑施工的应用能够相对地减少在环境中存在的阻力，达到较为良好的应用效果。

此外，在我国建筑行业不断的发展过程中，行业规范的逐步建立以及技术施工成熟，与相关的材料技术研究共同的进步，为建筑工程中节能施工创造应用的技术条件基础。这些技术的发展以及相应研究，能够为各项技术的应用提供有效的支持。

3节能施工技术在土建建筑工程中的应用

3.1外墙施工

施工单位为了实现节能环保节能的施工目的，在进行节能土建建筑外墙施工时应从以下两方面入手：（1）在对外墙基层进行抹灰施工前，要保障外墙基层墙面的清洁及抹灰涂层层面施工的整洁，在进行抹灰涂层时，注意施工涂层分多次进行涂层施工，在抹灰涂层施工后需要进行喷水养护，至少7d；（2）为了保障外墙墙面避免龟裂、开裂现象的发生，在进行抹灰涂层施工时，应添加纤维抗裂施工材料，或通过添加金属网来加强抗张力，以此避免或减少墙体开裂现象的发生。

3.2门窗节能施工

在节能施工的过程中，也需要对于门窗的节能施工技术应用给予特别的关注，门窗等不同的半开放式的土建建筑结构设置，是土建建筑工程中需要关注温度散失以及温度保持的重要部分，应用不同形式的设计以及不同的材料进行土建建筑施工，能够达到不同的效果。在土建建筑门窗节能施工技术应用中，选择经济、实用的建筑材料是很重要的，现在较为常用的是低辐射玻璃。因此，在土建建筑施工的过程中，需要根据土建建筑整体的布局以及周围的环境，对于门窗的应用进行整体上的规划。需要关注的是，在土建建筑施工的过程中，对于门窗形式以及材料的选择，能够对于工程的应用产生重要的影响。目前，对于双层玻璃的应用较为广泛，这种窗户的材料能够有效地帮助土建建筑内部的温度与外部温度之间交流的相对性阻断，这对于温度的平衡流动也造成了阻碍。同时，在施工中也需要对于是施工地点中特殊的条件进行关注，应用当地有利的地理条件，进行节能技术的应用，使得土建建筑施工能够达到较高的节能效果。

3.3太阳能利用技术

在建筑行业的实际施工中，太阳能被广泛的应用，太阳能是一种天然能源，同时也是我国现代建筑中使用的主要能源之一。在我国太阳能资源丰富，日照时间较长且太阳能资源覆盖的面积较广，这些有利的外部条件促进了我国太阳能技术水平的提高。但是在实际的应用中受到各种各样因素的影响对于太阳能资源的转换效率较低，转换质量较差。因此，我国相关部门和工作人员要加大太阳能资源的转换技术的研究力度，进而促进节能土建建筑施工技术的进一步发展。

3.4屋面施工技术的改良

为了提高建筑室内环境的舒适度，提升屋面的潜在应用价值，则需要重视其施工技术的改良。具体表现为：（1）提高导热系数小、吸水率低、密度小的保温材料在建筑屋面施工中的利用效率，包括加气混凝土块、沥青珍珠岩板、水泥聚苯板等，确保建筑屋面应用中的保温状况良好性，给予其节能施工方面相应的支持；（2）在建筑保温屋面施工作业进行中，应了解其所需材料的功能特性，严格把控这方面的施工过程，避免影响保温屋面施工质量，并丰富节能趋势下土建建筑施工方面所需的技术。

3.5节能环保液体燃料在土建中的使用

结合我国现阶段的具体情况来分析，就可以发现，在土木工程建设的施工过程中所应用最多的燃料应该就是柴油。燃料柴油的能源消耗力度非常大，直接对我国的能源紧缺问题带来不断恶化的影响，同时在施工的过程中还会造成严重的环境污染。因此，在施工的过程中一定要选择节能环保的燃料。节能环保燃料主要是由甲醇或是工业的乙醇等气体所构成，在土建工程的施工过程中充分使用节能环保燃料，能够有效减少各类污染问题的产生，同时在后期对燃料所产生的污染进行清洁时也相对非常的方便快捷，最终实现土建建筑工程节能环保的终极目标。

3.6地源热泵节能技术

在我国现代建筑的具体施工中，地源热泵技术被广泛的应用，它通过有效利用地表层存储的能量，进一步优化和调整建筑整体结构，保持其温差在规定的范围内。我们也可以认为，在夏季它利用相关技术进一步调整设计结构，有效的吸收建筑物内的热量，保持建筑物内温度的整体性和平衡性。在建筑工程施工中有效的应用地源热泵技术可以最大程度降低施工中对能源的消耗，实现节能环保的目标。需要注意的是，在地源热泵技术的使用中相关工作人员要加大监督和管理力度，保护周围的生态化境，充分发挥地源热泵节能技术的优势和作用。

3.7合理节约施工用地

在施工过程中，特殊情况下需要建设临时施工用地时，应了解和掌握施工场地的基础设施和周围环境，遵循土地面积最小化的原则。合理利用土地，保护当地特殊资源或场所免受破坏，有效提高土地利用效率。目前，节能建筑技术已广泛应用于土建建筑领域，为节能建筑的建设和生态环境的保护提供了有力的支持。因此，为了更好地适应社会发展的趋势，有必要不断推进节能施工技术在建设项目中的应用，有效地减少建设项目对生态环境的破坏，积极推动建筑业的可持续发展。

结语

综上所述，节能建筑技术已成为我国建筑企业的核心竞争力，它既有利于提高施工企业形象，又有助于企业降低施工能耗，进而取得良好的社会经济和环境效益。因此，建筑企业应不断学习和创新节能建筑技术，作为提高竞争力的重要手段，确保建筑业的可持续发展，实现经济、环境和社会效益的同步增长。

参考文献：

[1]尹承磊.建筑工程节能施工技术应用探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（16）：178-179.

[2]赵瑞艳.建筑工程节能施工技术应用探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（19）：156-157.

[3]薛桂荣.建筑工程节能施工技术应用探讨[J].节能环保建材，2017（9）：43.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f604c4d8ef39711418803385.html