# 浅析建筑方案与节能设计宇文瑞莹

西北综合勘察设计研究院

摘要：建筑节能是体现在多方面的，在土建施工过程中来说，利用加气砼砌块、粉煤灰砖代替原有的红砖，外墙采用聚苯板及专用抹灰砂浆保温！不锈钢门窗采用中空玻璃等。涉及到安装方面。事先作好通盘的设想，拟定好解决这些问题的办法、方案，用图纸和文件表达出来。作为备料、施工组织工作和各工种在制作、建造工作中互相配合协作的共同依据。便于整个工程得以在预定的投资限额范围内，按照周密考虑的预定方案，统一步调，顺利进行。并使建成的建筑物充分满足使用者和社会所期望的各种要求。

关键词：建筑；节能设计

一、建筑节能的含义及其重要性

（一）建筑节能的含义。全面的建筑节能就是建筑所有过程中每一个环节节能的总和。是指建筑在设计、规划、选址、建造、使用过程中，通过使用节能型建筑材料、节能型建筑产品及节能型建筑设备，施行建筑节能标准，合理的设计建筑围护结构的热工性能，加强建筑物节能设备的运行管理，提高通风、照明、制冷、采暖及排水和排水管道的运行管理，在保证建筑物使用功能和室内环境的质量前提下，尽量降低建筑能源消耗，做到合理、科学、高效的利用建筑能源。（二）建筑节能重要性。目前，全世界的石油、煤炭、天然气三种不可再生能源已经日趋枯竭，全球都面临着资源短缺的危险，人们不得不转向可再生能源的开发，比如说核能、生物能、风能、太阳能、地热能、等。我国的能源面临四大问题：①能源结构以煤为主。②人均能源拥有量低，储备量也低。③能源分布不均匀。④能源利用率不高。使得我国的能源问题更加糟糕。

二建筑节能设计中节能现状

1资源回收利用

日本1997年建成了一栋实验型“健康住宅”。除了整个住宅尽可能选对人体无害的建筑材料外，墙体还被设计成双重结构，每个房间建有通风口，整个房屋系统的空气采用全热交换器和除湿机进行循环。全热交换器能够有效地回收热量并加以再次利用，其过滤器可有效地收集空气中细小的尘埃，从而能够抑制霉菌等过敏生物繁殖。这种资源的回收利用，不仅变废为宝，而且减少了环境污源，节约了能源。

2新能源开发利用

德国建筑师塞多•特霍尔斯建造了一座能跟踪阳光的太阳房屋。房屋被安装在一个圆盘底座上，由一个小型太阳能电动机带动一组齿轮。房屋底座在环形轨道上以每分钟转动3cm的速度随太阳旋转。当太阳落山以后，该房屋便反向转动，回到起点位置。它跟踪太阳所消耗的电力仅为房屋太阳能发电功率的1%，而所吸收的太阳能则相当于一般不能转动的太阳能房屋的2倍。

3建筑设计耗能情况

目前每年城镇建筑仅采暖一项需要耗能1.3×108t标准煤，占全国能源消费总量的11.5%左右，占采暖区全社会能源消费的20%以上，在一些严寒地区，城镇建筑能耗高达当地社会能源消费的50%左右。与此同时，由于建筑供暖燃用大量煤炭等矿物能源，使周围的自然与生态环境不断恶化。由于我国是主要以煤而不是以油、气等优质能源作为主要能源消耗的国家，每年由于燃烧矿物燃料向地球大气排放的二氧化碳仅次于美国居世界第二，预计到2020年，中国将取代美国成为世界二氧化碳排放第一大国。

三、建筑节能环保设计要点

1、建筑平面布局设计

平面布局设计是建筑节能设计的主要构成部分，主要就是综合建筑平面布局的考虑，结合建筑自身朝向、体形等要素，建筑布局进行有效设计。建筑环保设计，追求建筑外形的而简单大方，在建筑外形上降低各类资源的消耗。对于建筑工程的朝向设计，在很大程度上影响了建筑服务功能运行过程中所需消耗的能量多少。一般要求建筑朝向设计需要强调依托季节的特性，将季节特点应用到建筑使用功能上，降低对电力等资源的消耗。例如在建筑朝向设计时，应考虑夏季建筑内部的通风问题，并且还需要考虑在冬季建筑的日照问题等。因此，在进行建筑节能环保设计时，需要加强对自然条件的利用，减少电力等能源的消耗，通过设计来提高对可再生能源的利用，实现建筑设计的环保节能。

2、节能环保材料的使用

房屋建材贯穿整个建筑工程，从建筑材料的选用和使用直到工程验收的每一个环节都与房屋建材息息相关。房屋建筑的节能环保在使用环节上节约还应做到选材的环保。建筑材料构成房屋建设的主要成本，选择材料应避免高能、低效、污染环境的建材使用，应尽量选择节能、健康、高效的材料。新型环保建材的使用能够起到良好的节能作用。

此外应尽可能结合当地气候、自然条件选择适宜的当地建材，避免运输过程中的能源浪费。对建筑中的钢结构应做好防风蚀、防潮、防锈的镀膜处理延长建材的使用寿命。对可以替换为优质塑料的工程构件要积极倡导。优质塑料轻便、经济而且高效，回收利用价值高，并在拆迁过程中不会产生二次污染，达到节能环保的效果。

在地震高发区房屋建设中，提高房屋抗震能力的同时要注重房屋建材的重复使用，采用复合型压缩板代替铝合金合板，提高房屋的利用效率。一旦房屋发生倒塌或者拆除房屋建材，都能够再利用使建材良性循环，减少资源浪费和环境污染。

3、建筑墙体设计

在墙体设计中，应积极应用新型节能环保材料由于建筑墙体的施工材料在整个建筑工程中的比重比较大，而做好墙体的节能工作能有利于实现建筑的节能为了提高室内的保温效率，可进行选择保温性能好的新型墙体，以实现建筑暖通工程的长效节能同时，在建筑墙体设计时，应积极采用新型墙体材料及复合墙体围护结构，并在墙体内外侧安装保温隔热材料，通过减少经过围护结构的传热量，以起到节能的作用在墙体设计中应采用硅酸盐复合绝热砂浆等保温材料，以减少墙体的裂缝产生，且具有很好的保温隔热作用。

4、建筑门窗设计

在建筑门窗设计中，应积极应用各种节能玻璃。节能玻璃具有防尘、防噪音、隔热、热导率很低、保温性好、可高效反射红外光等优点，将这些玻璃应用到门窗中不仅能提高室内的能见度，还能有效降低门窗的能耗同时，在门窗设计中，必须要合理设计门窗与墙体的比例，由于门窗是保证空气流通的设施，因此合理的设计能有效优化居住环境要求在门窗设计时，应在满足采光、通风的前提下，尽可能缩小外门窗的面积，以起到节能的效果。

5、房屋的太阳能设计

太阳能是一种清洁能源并且取之不尽用之不竭，大阳能的使用能够有效减少房屋使用过程中的电能、能源的消耗，从而达到节能减排的效果。我国对太阳能的开发也处于世界领先水平，太阳能供暖、供电设备容易购置并且维修费用低廉。房屋建筑在开发设计阶段应考虑到太阳能热水器的安放或太阳能发电机的安置问题。对墙体面积大并且光照条件好的建筑可以采用粘贴太阳能板，接收太阳能后将之转化为电能或热能，为居民减少生活用电或能源消耗。在以往的居住房中，对太阳能的利用仅仅体现在太阳能热水器的安装上，利用价值低。房屋建设设计中可以采用太阳能热水器的集中供暖，并利用到冬季的暖气供暖、浴室、洗衣房、工厂建筑用水中，充分发挥太阳能资源，减少不可再生能源的使用。

结束语：建筑节能已经是现代社会发展的必须之路，在今天的发展中扮演着重要角色。优秀的建筑节能可以给整个国家乃至全球减少更多的污染气体排放量，节约地球的能源使用量，增长能源的使用寿命，为国家乃至全世界的发展做出巨大贡献，为我们人类的子孙后代造福。

参考文献：

［1］钱以民，高层建筑与节能［M］.上海同济大学出版社，2001，11.

［2］付祥钊，夏热冬冷地区建筑节能技术［M］.中国建筑工业出版社，2007：86.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f63dfb9db11d530bfd505adb.html