# 智能配电网自动化应用实践探讨邢永友

（1.国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司内蒙古赤峰024000；2.国网内蒙古东部电力有限公司平庄供电分公司内蒙古赤峰024000）

摘要：随着我国先进科学技术的迅速发展与更新，我国各行业领域的用电量不断增加。在此背景下，电力企业将电气设备的优化作为目标，促使设备向着先进化方向发展。而在此过程中，一旦出现细节上的失误，就很有可能造成电网运行失效。通过智能电网的构建，不仅能够简化电网运行及操作程序，还能够在一定程度上，避免人工操作过程中可能产生的误差，具有一定的应用价值。因此，为了缓解我国的能源危机，解决我国当前配电网系统存在的相关问题，加强智能配电网自动化应用实践的几点探讨研究具有重要意义。

关键词：智能配电网；自动化；应用

引言

智能电网从建设以来，随着我国科技技术的不断发展，同样自动化系统也在得到进一步的发展和提升。从配电自动化系统的整体功能来看，配电设备在运行方面已经得到了全面的监控发展，而生产的控制区域与管理信息区域应用的相结合也在让自动化系统功能变得越来越强大。随着配电自动化系统技术的不断深入，笔者认为电网企业应该根据大众需求去建设更规范、更统一的自动化系统体系，并实时了解和监测自动化系统的运行情况才能减少弊端，提升自动化技术发展。

1馈线自动化模式及其方案配置

集中和分布故障处理是馈线自动化的故障处理的两种形式，在技术和计算层面方法较多，集中型馈线和就地型馈线两种模式在研究与实践过程中存在互补关系，并不表现为互斥现象。因此在推广配电自动化的过程中应结合实际，首先考虑快速恢复供电和优化电力供应，根据配电线路特点因地制宜选择馈线自动化模式。

自动化的切入点为实施的视角，在充分讨论不同馈线自动化方案得出最优方案，纵向上FA划分为三个板块，根据之间存在的物力关系将横向上局部级FA中的同一层次中的馈线或馈线岛划分为不同子单位，子单位和横向上的位置要一一对应。除馈线自动化外，配电网故障地区的定位和隔离在配电自动化的建设过程中还可以通过思量配电网多级继电保护机制来实现。

2配电自动化的实用性升级

2.1配电自动化覆盖率的升级

配电自动化系统应用不仅可以有效提高配电网的运行速度及质量，也能让电网的供电可靠性有所提高，然而只有不断优化配电自动化的实用性，才能发挥它的最高价值意义。不过，在配电自动化系统实施的过程中，如果电力单位只在一个局部范围进行试点，那么配电自动化系统功能就会受到阻碍。为此，只有全面提高自动化系统的覆盖面，才能让配电自动化发挥出它的规模效益。

从配电自动化系统的实用性去分析，由于配电网的规模比较大，设备比较多、且通讯率也比较差，所以要想提高配电自动化覆盖率显然不是一件容易的事。例如：从配电自动化系统的实用性去看，它虽然无法保障每一个监测点拥有全方位的数据检测，也无法对终端设备进行合理的配置，也无法实现远程的操作技术，但电网一旦出现了问题就能通过检测数据去判断出现问题的大概位置，也能让供电系统的运行更加稳定。当然，如果是采用一遥终端，就需要对故障指示器信号进行集中分析，因为它很容易出现信号误报或者信号漏报等情况，所以对故障指示器信号进行及时的检测和管理，才能让自动化系统信号变得更加准确和实用。

2.2在安全加密基础之上的无线公网通信

在通信系统的建设中经常存在着有线通信方式施工许可证审批时间长、施工工作量大、前期投资多等一系列问题。所以通信系统的建设也是在配电自动化系统的建设和实施过程中存在问题最多的一部分。现在有安全加密基础之上的通讯中将无线公网通信应用其中，可以将配电自动化的覆盖率快速的提升上来。无线公网通信。一般应用于一遥和二遥的终端通信网络中，而不是用于三遥终端的通信网络主要考虑到无线公网通信的安全性能。在终端可以保证安全度的前提下，无线公网通信能快速的实现配电自动化的通信要求，因为它可以快速的建设起配电网的自动化系统。

2.3主站系统的实用性升级

主站系统依靠配电自动化系统功能的发展，已经超越了配电网的运行监控。通过管理信息的大区应用功能，就可以对一些配电设备运行维护工作进行实现。可以通过配电网的故障来对跨区配电网故障进行研判。比如,为了进一步确保配电系统供电的可靠性，提高研判的准确性，实现配电网故障的研判功能，可以将PMS、三遥终端设备等存在于安全I区。

2.4配电自动化系统的运维管控

实现配电网自动化终端即插即用，可以对自动化终端的运行状况进行明显改善，降低维护的工作量，提高配电网自动化系统的实用性。可采用IED标准，将设备自动注册和接入，实现配电终端免维护。另外，要提高运维管理的自动化程度，就是要实现自动化系统本身的自动化，将自动化主站、各个软件模块、支撑环境进行模型构建，通过软件模块及自动化的采集装置进行监视与控制，以此实现运维管理过程的自动化。另外，还可以对其自动化通信设备进行监视管理，将通信状况进行综合分析，促进配网自动化的建设。

3配电自动化高级应用

3.1遥信辨别与简单状态估计

开关遥信准确识别及可疑识别可以利用拓扑连接关系和终端采集数据等进行相关性的综合分析来实现。遥信辨别与简单状态估计可以通过分析地区不平衡统计、母线越线、综合评估等各项检测数据。将各地区的用电特征和相关统计数据结合可以提升对可疑信息的识别和正确性。从而在系统运行中能够选择最佳方案。

3.2配电网动态感知及预警配电网的预警功能

利用配电网自动化系统通过对近期的检测数据进行分析可以对以后的工作起到预测作用，具有一定的预警功能，深入分析定点评估历史数据、实时数据及预测数据，找出其共通点，对信息之间的相关性和报警系统的不足和障碍进行分析。

3.3大面积停电辅助决策

稳定的电力供应已成为我国的基本任务之一，稳定的电力的电力输出对商业用电和居民用电的意义重大，而恢复电力供应所需的时间是电力稳定的重要标志之一，当发生大范围的停电事件，通过系统进行分析进而选出最佳方案，可以使操作效率提高，制定大面积停电策略需要结合实际情况，针对性的提供多种备选方案。操作人员视情况采取相应解决方案。

3.4配电网智能操作票

配电网智能操作票系统是以EMS、PMS、DMS、现场防误等相关数据融合的一体化综合系统为基础，可智能对GPMS调度申请单开票和红黑图在线异动开票，为了防止现场校验出错可利用EMS主配网联动冲击电流进行校验。从而使在线一体化流转、自动挂拆牌及置位等功能得以实现。在模拟态下调度员可以开票。可同步读取模拟环境与实时环境下的实时数据，操作票态以及实时态下安全防误校核功能在模板手动开票和红黑图开票为基础上得以实现。五防校验，合环校验，潮流校验等均属于配电网智能操作票。

结语

为了提高电网运行的可靠性，保证电网运行质量，本文将智能配电网自动化应用实践的几点探讨作为主要研究内容，在对智能配电网自动化进行概述的基础上，从提高自动化覆盖率、利用好主站实用性、加强系统运维管理、将无线公网进行加密等应用要点方面做出系统探究。研究结果表明，配电自动化在应用实践中的功能有很多，具体包括遥信辨识与简单状态估计、大面积停电下提供辅助决策、配电网动态感知与预警、配电网智能操作票等。在未来，还需进一步加强对智能配电网自动化应用实践研究，以大幅度提高供电质量，为现代化建设提供电能支持。

参考文献

[1]王良.智能配电网自动化应用实践的几点探讨[J].电力系统保护与控制,2016,44(20):12-16.

[2]姜庆密,亓富军,张云飞等.基于SCADA的智能配网自动化系统应用[J].华北电力技术,2016(12):1-5.

[3]林献坤,黄四海.SIEMENSBPL200宽带电力线载波在配网自动化中的应用[J].电子制作,2017(12):143-145.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f6f3e8b36a802bb230e813bc.html