# 建筑电气工程自动化设计及实现分析蒋斌晖

华润置地（深圳）有限公司广东省深圳市518000

摘要：目前我国经济发展十分快速，随着建筑行业的快速发展，在当代建筑发展中，电气自动化已经成为国内建筑发展的标志，它是创新性科技的产物。随着人口增多，人类对建筑物提出了更多的要求，这让电气自动化在建筑中得到了很好的应用。

关键词：现代建筑；电气；自动化；应用

引言

电气工程对于建筑而言是非常关键的一部分，会对建筑能否实现其功能产生直接影响。同时它也可以对建筑结构进行调整和优化，从而使其性能能够得到充分的发挥。如果在开展电气工程设计的过程中，存在着不规范的情况，那么将会导致设备不能正常运行。为了可以尽量避免此类情况的发生，则应当对电气工程自动化的发展给予高度重视。通过对现有的在线监测系统进行不断完善，为电气自动化在建筑设计过程中发挥更大的作用提供帮助。

1电气工程自动化技术

近些年来，我国建筑行业得到了迅速的发展，而且正朝着更加智能化的趋势发展。新时期下，人们的生活水平逐渐提高，并对建筑提出了智能化要求，同时也更加重视电气工程自动化在建筑中的应用。在建筑项目进行建设期间，电气自动化工程是一个非常重要的组成部分。就目前来看，在建筑建设过程中运用电气自动化技术的时候，自动化控制系统发挥着关键作用，通过此系统能够实现建筑内一些设施的智能化，此外，电气设备还能够通过对周围环境的情况进行检测，来对自身做出相应的调节。随着信息技术正在持续的发展，在一定程度上促进了电气自动化的进一步发展，最终使得自动化系统变得更加智能。通过合理的应用信息网络技术，不仅能够使信息技术自身的优势得到有效发挥，而且还能够有效提高自动化控制水平。

2建筑工程电气自动化的应用优势

电气自动化作为一种新兴技术被广泛应用在电气工程中，并且占据重要位置。在生产水平不断提升的当下，它被应用到各个方面，同时也实现了电气自动化。

2.1它能有效监管电气系统

建筑物本身就是一项复杂的结构，传统监管技术很难对其进行全面监管，这也是管理盲区时长发生事故的根本原因。一旦设备发生故障，势必会对居民与企业生活带来不便，严重时还会出现不良后果。电气自动化利用监控系统，能全方位的采集信息，并且对其全天监控，从而确保建筑电气工程稳定工作，这也是确保企业效益与居民生活的途径。

2.2促进建筑电气系统联动效应

以建筑工程中的智能控制与网络监管为背景，利用电气自动化的消防与空调功能进行连接，以此改善联动效果。如：如果建筑物发生火灾，建筑电气自动化借助检测系统发放信号，关键建筑物的智能系统，同时开启喷淋与消防系统实施控制。另外，还可以打开逃生通道方便逃生，该联动功能不止能减小企业损失，还能最大程度避免伤亡，对现代建筑物安全功能，提供良好的支撑。

2.3能提升电气管理应用

当代国内建筑的发展趋势日益增广，同时内部结构比较复杂。在该趋势的影响下，内部结构的隐患开始暴露，事实上传统建筑电气功能很难全面监控。在现代建筑施工中，受施工疏忽等因素影响，也暴露了众多隐患，并且一度影响企业经济效益与施工安全，而电气自动化能很好的解决这类问题。在开展建筑电气自动化工作时，先对该系统给予有效的监管，电气信息发生故障、暴露问题后，再借助自动化进行处理，利用电气信息优化内部结构与过程管理，这样才能达到电气系统高效、精准管理的要求。

2.4为电气自动化提供数据

现代建筑工程和国内经济发展以互相促进的状态呈现，在国内经济建设力度不断提高的当下，和建筑物息息相关的施工技术与经济成本开始翻倍，所以需要计算并控制的数据增多。将自动化应用到建筑工程中，能综合所有流程，增强管理，并且结合故障数据形成数据库，如此才能提高自动化数据的精准性。后期建筑决策中，我们依然需要将数据信息作为条件，以此优化决策过程。

3电气工程自动化在建筑设计领域的应用

3.1电气接地系统的应用

TNS是接地系统之一，它与中性线和线系统分开，即P线和三相四线接地系统的组合。一般来说，本系统适用于在建设工程项目中单独设置电力变换/配电时的入线方式。在智能大厦系统TN-S认真考虑使用，因为这类建筑，在电气工程中的单相电的大部分机械和电气设备，在电力负荷所占的比例比较大，为单相的账户，所以会有随机电流通常存在于中性线，再加上荧光灯照明使用较大，N线也将在三次谐波的存在，都是叠加在N线，使电流增加，如果设备的外壳，很容易造成灾害事故。然而假如N线连接到PE线，在这种情况下，如果进入设备外壳，那么很容易引发非常严重的事故。所以，在对智能大厦工程开展电气自动化设计的时候，必须要始终将安全性放在第一位，从而确保电气自动化系统能够更加稳定的运行。

3.2防雷接地

现代大型建筑都有防雷接地设计。这些防雷接地设计涉及各种电子线路和电气工程自动化线路与设备等，当然也包括与报警和消防有关的电子系统。雷电的袭击会对这些电子系统和电气设备产生破坏作用。现代建筑上常用的避雷体系包括运用针带组合接闪器或镀锌扁钢避雷带来实现接地配置。建筑外露的金属部位如钢筋柱头或外墙的金属部件等，需要借助楼体自身的钢筋与防雷体系相连，从而避免外部电磁的干扰或者雷电的袭击。

3.3应用在电力系统

对于建筑电气工程，必须对照明、变配电、电梯系统实施有效监控，以此保障运行正常，变配电包含10kV、35kV高压的配电屏、MCC柜、低压配电屏等，为确保工作安全，必须了解变配电工作参数与运行状态。照明包含室外与公共区照明，可以利用时间程序做好照明控制。常规监控如下：预先安排时间程序与输入指令启动室外与室内公共开关，电梯系统包含监控建筑电梯，借助DDC采集电梯运行故障，确保电气工程正常工作。

3.4应用在变配电监控系统

变配电监控是借助计算机、通信与网络技术，使用抗干扰力较强的智能仪表、通讯设施，通过电力监控的管理软件进行监控管理。电气自动化的变配电，通过各类开关设备、高低电压与不同的电流信息进行检测管理，以此改善配电实用性。通过变配电系统能全方位监管建筑物，并且和智能监控仪表取得联系，更好的显示与采集信息。

3.5楼宇自动化

就目前来看，城市化进程正在不断地加快，而且建筑的数量和规模也都在持续扩大。所以，在对建筑开展电气自动化设计的时候，智能大厦自动化已经逐渐成为一个非常重要的发展方向。通常情况下，智能大厦一般都是利用各种传感器和控制器，通过对得到的数据进行分析，来掌握楼宇的实时信息，从而为人们提供更加舒适的生活环境。智能大厦自动化自身所涉及的项目非常多，其中主要包括以下几种，比如通风系统、自动温控系统、以及供电系统等。

3.6绝缘监测

电气设备的绝缘性能对于建筑电力系统的稳定运行有直接的影响，线路绝缘监测也是状态维修的重点内容。目前国内电网建设阶段设计的绝缘监测系统，大部分是挂网运行下的绝缘子，比如说玻璃和复合绝缘子等，一系列绝缘设备在外界有关要素的影响下会减小绝缘性能，因此针对绝缘设备建立监测系统能够确保建筑电气设备的稳定运行。

结语

电气工程的自动化设计是建筑工程项目设计中的重要组成部分，对建筑整体性能的发挥起着至关重要的作用。随着科技的发展、建筑工艺水平的提高以及电气工程自动化设计水平的提升，我国建筑行业必将获得进一步发展，更好地满足人们的需要。

参考文献

[1]王雷.针对现代建筑中建筑电气自动化应用的一些看法[J].房地产导刊，2015（17）：274.

[2]谷晓亮.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].黑龙江科学，2014，5（2）：203.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f740374e78972eda71091b54.html