# 石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台的构建初探

韩远牧

中海油信息科技有限公司天津分公司天津市300452

摘要：伴随着市场经济的全面进步和发展，为了有效提升石化厂区监管工作的基本水平，相关部门要积极建立健全完整的监管体系，并且充分融合计算机技术和管理系统，利用在线监测平台维护运行管理的基本质量。本文简要分析了石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台的整体结构，并从功能模块设计和测试体系设计两个层面对平台构建规划展开了讨论，仅供参考。

关键词：石化厂区；有毒气体；泄漏现象；在线监测平台

一、石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台整体结构

为了进一步提升石化厂区有毒气体泄漏管理水平，要结合实际情况落实在线监测平台的搭建和处理，建构多平台实时性监控环境参数的管控模式，并且要利用wifi技术建立无线传输监管模式，从而提高开源项目的管理水平，也为全面提升相应工作要点作为重点。在搭建总体设计框架结构的过程中，要结合厂区实际运行现状部署不同的终端节点结构，并且要对地区环境参数予以综合分析，有效将相应数据直接发送到监测平台，确保能对不同节点参数展开深度管控。最关键的是，要领协调器和PC监测平台完善相应的数据处理工作，能实现多平台监测工序。

也就是说，在基础节点管理体系内，要借助协调器对原始数据进行分析，并且将其作为基础依据建立对应的处理模式，利用PC端监控平台、ARM监控器以及网站服务器等建立对应的控制流程，并且为网络数据发送管理奠定基础，实现凭借以太网就能完成的链接结构的目标，也为总体框架流程有序开展奠定坚实基础。

二、石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台构建规划

在石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台搭建的过程中，为了满足迅速报警、数据安全管理以及节点定位等基础需求，就要对功能模块予以系统化设计，维护运行管理工作的基本水平，并且有效提升安全管理项目的综合价值，且能维护环境参数的应用效率，并且将数据直接传达到监控平台，为处理工序的全面落实奠定坚实基础。

（一）功能模块设计

1.建立将Qt作为基础的PC端监控平台

在实际数据监管工作开展进程中，为了保证功能模块都能发挥其实际价值和优势，就要以PC端作为中心有效编写相应的Qt信号，并且将串口数据读取过程、按键事件以及滑杆事件等作为基础，有效调控信号和槽机制之间的管理流程，维护中心特征监管项目的综合水平。另外，因为槽本身就是能被调用的处理特定信号的函数关系式，这就需要相关技术人员在实际处理工作开展后确保能提升信号处理的基本水平，保证连接的完整性和应用机制，从而实现状态改变。

需要注意的是，在整个系统处于程序开动后，就要结合实际运行趋势和要求建立对应的子线程结构，其中不仅要关系到界面显示的线程，也要对串口操作线程、网络发送线程和数据处理线程等予以控制，并且维护串口数据运行管理的综合效率。在程序设定的过程中，程序设定会每隔一段时间就实现数据的存储，这就使得相应的文件格式智能借助TCP信息指令模式发送到网络服务模块中，并且保证应用效率的完整性。

2.建立以S3C6410为基础的ARM系统

为了保证监控测试项目的综合水平，要积极建立健全统筹性较好的监管机制，因此，要建立以S3C6410为基础的便携式监控终端体系，维护监控终端开发管理工作的基本水平，借助Linux和windows系统能能完成串口处理，并且能有效维护格式转化过程，确保能按照流程监管公式建立完整的数据分析体系。

3.网络服务器

在建立系统整体框架的过程中，要结合网络服务器的应用要求建立对应的分析框架，因为系统本身都是静态公网IP，能有效完成电脑访问，这就需要系统在连接基础建立后要建构和谐化的处理分析模式。Server在连接项目完成后，就要利用Socket进行二重连接，确保能维护数据格式的基础上提升数据校验保的应用效果，并且将相应内容集中存储在本地相应存储设备中。例如，若是利用安卓系统完成数据处理和连接，就要将接收过的信息进行汇总处理，并且保证信息传输过程的完整性以及安全性，从而提升网络服务软件的综合应用效果。

4.客户端

在整个监控系统体系内，最根本的需求就是相应客户能获得直观信息，因此客户端的管理和运营监管非常关键，相关人员要借助PC监控平台对云平台中的相应节点参数进行集中监管，从而维护数据监测项目的综合水平，从根本上提升网络连接的整体效率。需要注意的是，在应用TCP建立通信过程后，就要获取存储服务器数据，并且要将QtFor安卓平台作为框架结构中的关键模式。

另外，在软件启动后，能建立网络体系和运行服务器之间的联系，并且保证校验结果和网络服务器之间能借助TCP完成连接处理，从而实现数据上传和优化，并且利用便利化处理和分析方式提高工作效率。

5.云计算网络监控平台

伴随着云计算技术的不断推进，将云计算项目和石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台搭建过程进行融合，就能对实际问题建立对应的处理和分析机制，保证用户监管工作的基本效率。目前，监测平台主要应用的是B/S结构体系，能利用WWW浏览器完成相应信息的处理，要将前端逻辑项目、服务器端结构作为关键。

例如，在石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台体系内，浏览器终端会对有毒气体在固定时间段内的统计信息进行分析和数据汇总，就能够建立数据库操作流程，确保结果反馈的合理性，也能为全面提升服务器监管水平奠定基础。

（二）在线测试体系

在完成石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台搭建后，就要结合实际情况对系统予以具体参数的检测和分析，确保相应问题都能得到有效解决。

第一，要读取串口测试项目，在电脑监测平台管控工作中，要结合电脑串口号完成串口的处理和应用工作，并且要对接受帧予以管理。目前较为常见的数据帧主要是十六进制，帧头要利用“@”作为标注，并且一帧数据的帧头和帧尾要形成良好的数据处理效果。

第二，要对数据计算结果进行集中测试和分析，确保能依据十六进制数据分析体系，结合float型数据建立对应的控制模式。比如，“CA”对应十进制数据就是202。

结束语：

总而言之，在石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台搭建的过程中，要结合实际情况建立健全完整的管理和安全防护模式，确保不会对后续应用管控项目造成影响，且能有效提升管理效果。只有完善监测平台，才能及时收集不稳定以及不安全的因素信息，并且结合参数设置等高线分布图，确保能提升环境治理管理工作的整体质量。

参考文献：

[1]张锋,李凯亮.石化厂区有毒气体泄漏在线监测平台的构建[J].计算机测量与控制,2015,23(11):3623-3626,3630.

[2]张锋,李凯亮,曾俊林.基于物联网技术的石化厂区有毒气体泄漏在线监测系统[J].仪表技术与传感器,2015(6):95-98.

[3]张锋,曾俊林,李凯亮.基于物联网技术的石化厂区环境在线监测系统[J].化工自动化及仪表,2015(3):267-271,349.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f7b0af03b21b7001b4d955c9.html