# 葡萄糖氧化酶电极论文-王誉涵,林家亮,徐宏

导读:本文包含了葡萄糖氧化酶电极论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:葡萄糖氧化酶电极,二茂铁,电化学

### 葡萄糖氧化酶电极论文文献综述

王誉涵,林家亮,徐宏[1]（2018）在《基于一种新型二茂铁修饰方法的葡萄糖氧化酶电极研究》一文中研究指出使用了一种新型的二茂铁修饰方法用于葡萄糖氧化酶电极的构建,通过循环伏安法和时间电流法检测葡萄糖氧化酶电极的电化学特征。结果表明,与现有的二茂铁修饰方法相比,本文提出的二茂铁修饰方法增加了二茂铁与葡萄糖氧化酶之间的接触面积,增大了葡萄糖氧化酶电极的响应电流强度和检测范围,得到的葡萄糖氧化酶电极响应时间小于10 s,在2～16 mmol/L葡萄糖浓度范围内线性度良好。(本文来源于《分析试验室》期刊2018年12期）

张慧萍[2]（2018）在《葡萄糖氧化酶在毕赤酵母中的高表达及其酶电极的制备》一文中研究指出葡萄糖氧化酶(Glucose Oxidase,GOx)是一类参与碳代谢过程中的重要还原酶类,具有高效专一的生物特性,能够催化葡萄糖和氧气反应。使葡萄糖在氧气的作用下分解,生成一分子葡萄糖酸和一分子过氧化氢。葡萄糖和葡萄糖酸在食品工业和医学检测中承担着非常重要的作用。如葡萄糖作为供能物质,参与生命体内的新陈代谢。在医疗领域,血糖的测定常被作为判定人体是否健康的指标之一。而葡萄糖酸则被作为食品添加剂调节食物口感,其盐类产品作为保健品为人体补充微量离子。本论文旨在利用毕赤酵母的生物学特性实现葡萄糖氧化酶的高效表达,建立葡萄糖氧化酶高表达体系。分别通过毕赤酵母对遗传霉素G418耐受性进行体内多拷贝子的方式和通过pPICZαA进行体外多拷贝子筛选的方式来构建葡萄糖氧化酶高表达株,从中筛选高表达体系实现葡萄糖氧化酶的高效表达。进一步利用葡萄糖氧化酶与二氧化钛纳米晶构建基于底物通道的新型葡萄糖生物传感器,实现葡萄糖的快速检测。主要研究内容如下:(一)建立在毕赤酵母体内的葡萄糖氧化酶高表达体系1)葡萄糖氧化酶G418体内多拷贝子在毕赤酵母中的表达本章利用黑曲霉来源的葡萄糖氧化酶基因构建pPIC9K-GOx重组载体,利用Sac I酶切位点线性化后电转入GS115酵母受体菌。经MD平板筛选将出重组子,将重组子涂布于含有遗传霉素(G418)的YPD平板进行多拷贝子筛选。设置0 mg/mL、0.25 mg/mL、0.5 mg/mL、0.75 mg/mL、1.0 mg/mL、1.25 mg/mL、1.5 mg/mL、1.75 mg/mL、2.0 mg/mL、3.0 mg/mL,4.0 mg/mL等11个浓度梯度,进行G418多拷贝子筛选。筛选出的阳性转化子经过3-5天培养后在各平板上随机挑选出菌落饱满,长势较好的单菌落21株。重组菌利用甲醇诱导蛋白表达120 h后测定其上清液的粗酶活。利用q-PCR(荧光定量PCR)方式测定重组菌的外源基因拷贝数,成功获得了含GOx基因的四种拷贝子重组菌。结果显示,四拷贝子重组菌酶活力最高,诱导120 h后酶活力达363 U/mL。2)葡萄糖氧化酶pPICZαA体外多拷贝子在毕赤酵母中的表达本章选用pPICZαA作为表达载体,利用BamH I和BgI II两个同尾酶在体外构建了一至六拷贝子,电转进X33酵母菌后利用YPDZ平板筛选GOx多拷贝子重组菌。结果表明在一定的范围内,目的基因拷贝数的增加有助于X33对葡萄糖氧化酶的分泌表达。超出这个范围,随着拷贝数的增高上清液的酶活反而有下降的趋势。各拷贝子菌株在添加甲醇诱导培养120 h后发现四拷贝子酶活力最高,为350 U/mL。(二)TiO_2纳米晶葡萄糖氧化酶电极的制备及性能测定葡萄糖电化学生物传感器是对葡萄糖定量检测的一种快速可靠的方法。纳米材料已广泛用于葡萄糖氧化酶酶电极的修饰,以增强电子传递效率及有效电化学比表面积。本研究利用醇热法合成了二氧化钛(TiO_2)纳米晶。测试发现合成的二氧化钛纳米晶颗粒具有较高过氧化物模拟酶活性。采用物理吸附法将TiO_2纳米晶与葡萄糖氧化酶共固定于玻碳电极表面,并以全氟磺酸(nafion)膜覆盖其表面,制成TiO_2纳米晶葡萄糖氧化酶传感器(Nafion/TiO_2/GOx/GCE)。利用该传感器检测葡萄糖,葡萄糖浓度在0.5-30mmol/L范围内呈线性关系,检出限为6.3×10-5 mol/L(S/N=3.0)。结果显示,TiO_2纳米晶葡萄糖氧化酶传感器(Nafion/TiO_2/GOx/GCE)很好地保持葡萄糖氧化酶的生物活性,并促进其对葡萄糖的氧化还原反应。该传感器对葡萄糖具有选择性较好,检测时不易受其他物质影响的优势,可用于对葡萄糖浓度的快速测定。(本文来源于《中南民族大学》期刊2018-05-22）

毕春元,张金玲,张利群,杜祎,史建国[3]（2015）在《吡喃糖氧化酶电极对葡萄糖和木糖的响应特征》一文中研究指出采用戊二醛交联方法,将葡萄糖氧化酶(GOD)和吡喃糖氧化酶分别固定在醋酸纤维素载体膜上,制备电流型电化学酶电极。在SBA双电极分析仪器上安装葡萄糖氧化酶电极和吡喃氧化糖氧化酶电极,分别对不同浓度的葡萄糖、木糖及葡萄糖木糖混合样品进行测试,以葡萄糖氧化酶电极为对照,研究吡喃糖氧化酶电极对葡萄糖、木糖的响应特征。结果表明,吡喃糖酶电极对葡萄糖和木糖都具有良好的响应特征。葡萄糖测定的精密度(RSD)为1.10%(n=10),在10~1 000 mg/L范围内有良好的线性相关性(R=0.999 0);木糖测定的RSD为0.80%(n=10),在10~1 600 mg/L范围内有较好的线性相关性(R=0.999 8);在葡萄糖木糖混合液测定时,吡喃糖氧化酶电极呈现明显的双底物催化特征,在一定的浓度范围内,对葡萄糖和木糖的响应具有线性相关性。(本文来源于《山东科学》期刊2015年02期）

蔚晓晖[4]（2014）在《基于短多壁碳纳米管的葡萄糖氧化酶电极的研制》一文中研究指出随着人口老龄化的加剧以及人们生活质量的不断提高，糖尿病的发病率呈现逐年上升的趋势，并成为仅次于癌症和心血管疾病的危险疾病，对其诊断和治疗已成为医学界的当务之急。因此，如何方便、快速、准确地检测人体血糖含量已经变得越来越重要。近年来，具有响应时间短、灵敏度高、体积小等优点的电化学生物传感器在环境监测、生物化学、医药卫生等诸多领域得到了广泛的关注和应用。在生物传感器的研究中，由于第叁代酶生物传感器具有酶的专一反应性以及高的选择性并能够对复杂试样直接进行检测，因而表现出巨大的应用前景。但是，它也存在很多弊端，如酶分子的固定、活性中心被隐蔽以及生物活性的保持等，这些也大大限制了酶生物传感器的发展。新型纳米材料的出现为酶生物传感器的进一步研究指出了新的途径。由于纳米材料具有大的比表面积、宏观量子隧道效应、较高的生物相容性以及优秀的机械性能和导电性等，能够实现固定酶与电极之间直接的电子传递，使得酶的固定和生物活性的保持具有良好的微环境，因此，在生物传感器的发展中引入纳米材料将是该领域发展中必不可少的一个环节。本文基于纳米材料自身的优点以及纳米颗粒之间的协同作用，初步探索制备了四种葡萄糖氧化酶电极，经过循环伏安法和时间-电流法的测定结果显示，这些工作电极都可以实现酶与电极之间的直接电子传递，并且对葡萄糖溶液具有较好的电流响应。通过对四种酶电极性能参数比对发现，由短多壁碳纳米管和纳米二氧化钛协同修饰的酶电极与其它修饰电极相比具有一定的优势，其线性范围为0.1-1.0mM，线性方程I（μA）=14.17C（glucose）+0.711，线性相关系数R2=0.999，响应灵敏度0.241mA·㎝-2·mM-2，能够为酶生物传感器的深入研究提供参考依据。(本文来源于《郑州大学》期刊2014-05-01）

马耀宏,杨俊慧,张利群,孟庆军,郑晖[5]（2013）在《固定化吡喃氧化酶电极对葡萄糖和木糖的响应特征》一文中研究指出葡萄糖、木糖是木质纤维素生物能源和食品发酵等工业领域科研和生产的重要研究对象,特别是木质纤维素主要有葡萄糖和木糖两种成分,这两种成分是木质纤维素源利用、研究和生产燃料乙醇过程重要的控制指标,快速测定葡萄糖和木糖在工业发酵领域具有重要的意义。吡喃糖氧化酶是以共价结合黄素蛋白为辅酶的氧化还原酶,可催化葡萄糖和木糖,并产生H_2O_2,成为构建葡萄糖、木糖传感器的良好酶源。但该酶具有多底物特性,而且对葡萄糖的亲和度大于木糖,这种底物间的竞(本文来源于《第九届中国酶工程学术研讨会论文摘要集》期刊2013-11-14）

王丽娜,沈广虎,刘树森,赵毓祥,沈玥[6]（2009）在《己糖激酶法与葡萄糖氧化酶电极膜法测定血糖的比较》一文中研究指出目的了解己糖激酶(HK)法和葡萄糖氧化酶电极膜法(GOD-膜法)测定血糖的性能。方法用上述两种测定血糖的方法,分别进行了精密度实验、灵敏度实验、可报告范围检测以及方法对比实验。结果①精密度:HK法低值定值血清总CV为1.95%,高值定值血清总CV为1.67%;GOD-膜法低值定值血清总CV为1.37%,高值定值血清总CV为1.68%;②HK法的灵敏度为1mmol/L,GOD-膜法的灵敏度为1.8mmol/L。③HK法的报告上限为55mmol/L,GOD-膜法的报告上限为45mmol/L。④方法对比实验:以HK法为比较方法(Y),GOD-膜法为实验方法(X),血糖的回归方程式为Y=1.0029X,R2=0.9948。结论两种方法检测血糖的精密度、灵敏度、可报告范围及方法比对实验均符合临床要求,适用于血糖的常规和自动化分析。(本文来源于《实验与检验医学》期刊2009年05期）

李彤,伊丽丽,魏福祥,张亚楠,赵纯[7]（2009）在《重金属离子对葡萄糖氧化酶电极抑制作用的研究》一文中研究指出采用二氧化硅溶胶-凝胶固定化酶技术制备了葡萄糖氧化酶电极,优化了酶电极的工作条件。考察了酶电极的响应性能以及Hg2+,Fe3+等重金属离子对酶电极响应的抑制影响。实验结果表明在E=0.8 V,pH=5.0,θ=25℃时,Hg2+,Fe3+的存在抑制了酶电极对葡萄糖的电流响应,且抑制电流的大小和重金属离子浓度在一定范围呈线性关系,线性范围分别是0~1.5μmol/L和0~60μmol/L。将被抑制的酶电极浸入EDTA溶液中10 min后,酶电极可以恢复部分响应性能。(本文来源于《河北科技大学学报》期刊2009年02期）

张青芳[8]（2009）在《聚氨酯复合材料及羟基磷灰石基葡萄糖氧化酶电极的研究》一文中研究指出聚氨酯树脂具有粘附力强、柔韧性好等优异性能而成为越来越重要的工程材料,但它较差的耐温性能和耐化学腐蚀性能阻碍了其广泛应用。为进一步提高聚氨酯的性能,我们引入含酰亚胺基团、环氧树脂、有机硅改性环氧树脂与聚氨酯复合达到提高聚氨酯性能的目的。在二苯基甲烷-4,4'-异氰酸酯(MDI)与偏苯叁甲酸酐(TMA)反应的基础上,以聚醚-MDI聚氨酯预聚体Suprasec~(?)9272、自制的聚四氢呋喃醚二元醇(PTHF)-MDI预聚体、聚碳酸酯二元醇(PCDL)-MDI预聚体与TMA反应,合成了数种端羧基聚(氨酯-酰亚胺)(PUI-Ⅰ、PUI-Ⅱ和PUI-Ⅲ),并通过傅立叶红外(FT-IR)、核磁(NMR)和电喷雾离子质谱(EIS-MS)等方法对合成产物进行了结构表征。在PUI-Ⅰ中加入双酚A型环氧树脂(DGEBA)和酚醛环氧树脂(EPN),在PUI-Ⅱ和PUI-Ⅲ中加入DGEBA和有机硅改性DGEBA,以多官能团氮丙啶(polyfunctional aziridine)为固化剂,制备了不同结构类型的聚氨酯/环氧树脂复合材料。分析了不同环氧树脂、不同二元醇低聚物和有机硅改性DGEBA等对复合材料热稳定性能、动态力学性能、拉伸性能、耐化学腐蚀性能等的影响。结果表明,环氧树脂的加入,PUI-Ⅰ体系的5%和10%失重温度(T_(5%),T_(10%))提高了约30℃;PUI-Ⅱ系列材料的性能优于PUI-Ⅲ系列材料;有机硅改性DGEBA的加入使PUI-Ⅱ第一阶段和第二阶段的最大分解温度都提高了15℃,断裂伸长率则由120%降到了50%左右,强度变化不大。用电化学石英晶体微天平研究了羟基磷灰石的电沉积过程。10mM Ca(NO_3)_2+6 mM NH_4H_2PO_4+20 mM对苯醌(BQ)溶液中BQ在-0.2 V下恒电位的电还原可沉积磷酸盐,经碱处理后得到致密的羟基磷灰石涂层。用石英晶体微天平(QCM),FT-IR和小角X射线衍射(XRD)对其进行了表征。以羟基磷灰石为基底,制备了一种新型葡萄糖酶电极。结果表明,在最佳实验条件下,该传感器的线性范围为0.058-1.7 mM,检测下限为0.34μM,灵敏度为32.2μA mol~(-1) cm~(-2),抗干扰能力强,稳定性好。测得米氏常数(Michaelis-Menten constant,K_m~(app))为5.2 mM。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2009-05-01）

梁家华,周春梅,王红娟[9]（2008）在《EC-Pt/CNTs葡萄糖氧化酶电极》一文中研究指出采用乙基纤维素(EC)和载Pt碳纳米管(CNTs)导电复合材料固定葡萄糖氧化酶(GOD)制备EC-Pt/CNTs葡萄糖氧化酶电极.该电极在0~4 mmol/L的浓度范围内检测葡萄糖,灵敏度为0.85μA/mmol.L-1,浸泡18 d后电极活性仍达80%,EC-Pt/CNTs葡萄糖氧化酶电极可望构建葡萄糖传感器.(本文来源于《电化学》期刊2008年04期）

朱亚峰,刁国旺,谢莉萍[10]（2008）在《一种新型的杯芳烃葡萄糖氧化酶电极》一文中研究指出本文把硫代氨基对叔丁基杯[4]修饰到电极表面,形成一层几个单分子层厚的膜,制作一类性质优良的吸附型电极,这层超分子膜厚度比较薄,电子或物质的传输容易,所以这类电极的电响应信号高,修饰膜较为牢固。把这种修饰的电极在葡萄糖氧化酶中浸置,成功实现了对葡萄糖氧化酶的(本文来源于《中国化学会第26届学术年会分析化学分会场论文集》期刊2008-07-01）

### 葡萄糖氧化酶电极论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

葡萄糖氧化酶(Glucose Oxidase,GOx)是一类参与碳代谢过程中的重要还原酶类,具有高效专一的生物特性,能够催化葡萄糖和氧气反应。使葡萄糖在氧气的作用下分解,生成一分子葡萄糖酸和一分子过氧化氢。葡萄糖和葡萄糖酸在食品工业和医学检测中承担着非常重要的作用。如葡萄糖作为供能物质,参与生命体内的新陈代谢。在医疗领域,血糖的测定常被作为判定人体是否健康的指标之一。而葡萄糖酸则被作为食品添加剂调节食物口感,其盐类产品作为保健品为人体补充微量离子。本论文旨在利用毕赤酵母的生物学特性实现葡萄糖氧化酶的高效表达,建立葡萄糖氧化酶高表达体系。分别通过毕赤酵母对遗传霉素G418耐受性进行体内多拷贝子的方式和通过pPICZαA进行体外多拷贝子筛选的方式来构建葡萄糖氧化酶高表达株,从中筛选高表达体系实现葡萄糖氧化酶的高效表达。进一步利用葡萄糖氧化酶与二氧化钛纳米晶构建基于底物通道的新型葡萄糖生物传感器,实现葡萄糖的快速检测。主要研究内容如下:(一)建立在毕赤酵母体内的葡萄糖氧化酶高表达体系1)葡萄糖氧化酶G418体内多拷贝子在毕赤酵母中的表达本章利用黑曲霉来源的葡萄糖氧化酶基因构建pPIC9K-GOx重组载体,利用Sac I酶切位点线性化后电转入GS115酵母受体菌。经MD平板筛选将出重组子,将重组子涂布于含有遗传霉素(G418)的YPD平板进行多拷贝子筛选。设置0 mg/mL、0.25 mg/mL、0.5 mg/mL、0.75 mg/mL、1.0 mg/mL、1.25 mg/mL、1.5 mg/mL、1.75 mg/mL、2.0 mg/mL、3.0 mg/mL,4.0 mg/mL等11个浓度梯度,进行G418多拷贝子筛选。筛选出的阳性转化子经过3-5天培养后在各平板上随机挑选出菌落饱满,长势较好的单菌落21株。重组菌利用甲醇诱导蛋白表达120 h后测定其上清液的粗酶活。利用q-PCR(荧光定量PCR)方式测定重组菌的外源基因拷贝数,成功获得了含GOx基因的四种拷贝子重组菌。结果显示,四拷贝子重组菌酶活力最高,诱导120 h后酶活力达363 U/mL。2)葡萄糖氧化酶pPICZαA体外多拷贝子在毕赤酵母中的表达本章选用pPICZαA作为表达载体,利用BamH I和BgI II两个同尾酶在体外构建了一至六拷贝子,电转进X33酵母菌后利用YPDZ平板筛选GOx多拷贝子重组菌。结果表明在一定的范围内,目的基因拷贝数的增加有助于X33对葡萄糖氧化酶的分泌表达。超出这个范围,随着拷贝数的增高上清液的酶活反而有下降的趋势。各拷贝子菌株在添加甲醇诱导培养120 h后发现四拷贝子酶活力最高,为350 U/mL。(二)TiO_2纳米晶葡萄糖氧化酶电极的制备及性能测定葡萄糖电化学生物传感器是对葡萄糖定量检测的一种快速可靠的方法。纳米材料已广泛用于葡萄糖氧化酶酶电极的修饰,以增强电子传递效率及有效电化学比表面积。本研究利用醇热法合成了二氧化钛(TiO_2)纳米晶。测试发现合成的二氧化钛纳米晶颗粒具有较高过氧化物模拟酶活性。采用物理吸附法将TiO_2纳米晶与葡萄糖氧化酶共固定于玻碳电极表面,并以全氟磺酸(nafion)膜覆盖其表面,制成TiO_2纳米晶葡萄糖氧化酶传感器(Nafion/TiO_2/GOx/GCE)。利用该传感器检测葡萄糖,葡萄糖浓度在0.5-30mmol/L范围内呈线性关系,检出限为6.3×10-5 mol/L(S/N=3.0)。结果显示,TiO_2纳米晶葡萄糖氧化酶传感器(Nafion/TiO_2/GOx/GCE)很好地保持葡萄糖氧化酶的生物活性,并促进其对葡萄糖的氧化还原反应。该传感器对葡萄糖具有选择性较好,检测时不易受其他物质影响的优势,可用于对葡萄糖浓度的快速测定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 葡萄糖氧化酶电极论文参考文献

[1].王誉涵,林家亮,徐宏.基于一种新型二茂铁修饰方法的葡萄糖氧化酶电极研究[J].分析试验室.2018

[2].张慧萍.葡萄糖氧化酶在毕赤酵母中的高表达及其酶电极的制备[D].中南民族大学.2018

[3].毕春元,张金玲,张利群,杜祎,史建国.吡喃糖氧化酶电极对葡萄糖和木糖的响应特征[J].山东科学.2015

[4].蔚晓晖.基于短多壁碳纳米管的葡萄糖氧化酶电极的研制[D].郑州大学.2014

[5].马耀宏,杨俊慧,张利群,孟庆军,郑晖.固定化吡喃氧化酶电极对葡萄糖和木糖的响应特征[C].第九届中国酶工程学术研讨会论文摘要集.2013

[6].王丽娜,沈广虎,刘树森,赵毓祥,沈玥.己糖激酶法与葡萄糖氧化酶电极膜法测定血糖的比较[J].实验与检验医学.2009

[7].李彤,伊丽丽,魏福祥,张亚楠,赵纯.重金属离子对葡萄糖氧化酶电极抑制作用的研究[J].河北科技大学学报.2009

[8].张青芳.聚氨酯复合材料及羟基磷灰石基葡萄糖氧化酶电极的研究[D].湖南师范大学.2009

[9].梁家华,周春梅,王红娟.EC-Pt/CNTs葡萄糖氧化酶电极[J].电化学.2008

[10].朱亚峰,刁国旺,谢莉萍.一种新型的杯芳烃葡萄糖氧化酶电极[C].中国化学会第26届学术年会分析化学分会场论文集.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f9d1aecfb5600a26da131a41.html