# 燃气管道施工中的安全监理探讨

广东德正工程管理有限公司

摘要：在城市燃气的使用范围越来越广，燃气的使用让人们的生活更加的便捷、舒适。燃气工程是涉及到千家万户的基础工程，其涉及多个部门，是复杂的技术，对于安全要求很高，特别是天然气管道，是隐藏很强的地下工程项目。由此可见燃气在施工过程中，对安全进行管理的重要性。本文探讨了燃气管道施工中安全监理的重要性，以及如何加强燃气管道施工的安全监理。笔者希望通过本文能够给其他学者提供宝贵经验。

关键词：燃气管道；施工；安全监理

1引言

在能源短缺的背景下，随着个人财产的快速发展，中国的“城乡一体化”，人们越来越多地关注国内和国际环境的保护和安全，如天然气有“绿色”，“安全可靠”等很多的优势，更受人民欢迎。人们对“燃气管道施工”安全监理问题的要求越来越高，这要求我们必须重视“燃气管道施工”的安全监理问题。天然气工程正在兴起，工程数量越来越多，工程规模也越来越大。燃气管道项目具有安全和可靠性的要求，建设投资规模大、工期紧、施工难度大、质量要求严格等特点，验收合格后安全运行，对社会各方面的持续运行，涉及到很大的影响。

2加强燃气管道施工安全监理的重要性

“燃气”是“气体燃料”的总称，是一种会造成污染的清洁性能源。燃气的使用可以起到保护环境的重要作用。而且它使我们的工作和生活，更加舒适和便捷。虽然它有这些优点，但同时它也具备一定的危险性。假如我们没有，很安全的管理这些“燃气”。造成出现泄露，这可能会产生爆炸。如果人在有燃气的房间，还可能会中毒。这会使我们的生命安全、财产安全，受到危害。

燃气安全监理的目的就是，减少因为燃气而发生的各种各样的安全事故。因为由于燃气发生的意外事故实在是太多了，例如：在下雨的时候，工人们还在雨地里做焊接的工作，这很容易让工人发生触电事故；还有燃气管道施工的工作人员，没有按照应该挖槽的深度，因此发生坍塌事故，导致人员死亡。所以做好燃气管道施工的安全监理作用，就可以减少这些事故的发生。燃气工程对施工单位来说，它最重要的目标就是取得最高的经济效益。提高燃气管道施工工程的安全监理，对施工单位取得经济效益至关重要。由此可见燃气管道施工安全监理的重要意义。

3燃气管道施工安全监理存在的问题

3.1安全意识薄弱

燃气施工者，也是导致安全事故发生的一部分原因。由于燃气管道施工工作的特殊性，它需要很多的施工人员。施工者在燃气管道施工当中，是非常重要的中坚力量。所以能否合理、恰当运用劳动者的力量，对于燃气管道施工的安全监理有着重要的影响。但在实际当中，做燃气管道施工的工作者大多数都是从乡村来到外地打工的人。他们没有接受过多的教育，对燃气管道施工安全的重要性了解不够。他们不够重视燃气管道施工当中的安全问题，遇到了意外也不知道如何面对。在燃气管道施工的工作中，也没有接受燃气管道施工工作的安全教育培训。

3.2制度没有落实，安全监理不够全面

虽然在很早的时候，我们国家就制订了相关的“燃气安全监理责任制度”。但是在实际的施工工作当中，这个制度早就被抛之脑后，完全没有起到保护燃气管道施工工作人员的作用。目前燃气管道施工安全监理很松散。尽管在施工技术上，有了一定的提升，但是我们的燃气管道施工的数量一直在上升。燃气管道施工的管理者为了获取更多的经济利益，势必会降低施工的成本费用，加快施工的速度。这样也会对燃气管道施工的安全工作造成影响。燃气的施工大部分都在城镇，而且这些燃气的工作地点多而且分散。这就导致了很多地方不能很好的监管到它的安全问题。

3.3其它工程建设的破坏

由于燃气管道施工自身的特点，很容易受到其它很多因素的干扰。经济的快速发展，我国的城市化发展越来越快。城市建设中会有很多的施工工作，比如：电、水等等，这些都会影响到燃气管道的施工。特别是当燃气的地下管道工作完成之后，别的施工工作要开始，其它工程的施工会用到大型的机械，只要施工人员不注意，就会破坏到燃气的地下管，这就会导致不安全现象的发生。

4加强燃气管道施工安全监理的措施

4.1加强施工人员的培训

针对燃气管道施工人员素质比较薄弱的问题，我们需要对这些施工人员定期进行培训。尤其是关于“安全问题”的培训，要让施工人员知道，应该如何安全地进行施工工作。要通过一些燃气事故发生的“典型事例”，让他们明白安全施工的重要性。

4.2建立完整的燃气管道施工安全监理系统

要把燃气管道施工的安全工作做好，就必须建立一个缜密的安全监理系统。这个系统的建立，是燃气管道施工安全监理一个必不可少的重要部分。有了这个体系，这就可以更好地来实现燃气管道施工的安全监理。因为这个安全监理的体系，是建立在安全施工的基础上的。为了防止不安全行为，要检查常态化，结合安全检查表的要求，进行定期和不定期的安全检查。燃气管道施工的单位必须要编制安全施工的具体措施。这个措施不能是不明确的，必须要跟实际的施工情况结合在一起。假如施工过程中发生变化，必须要按照编制去办理变更手续。办好手续之后，通过了批准，才可以再次施工。

4.3加强现场的安全监理

燃气发生意外，都是在实际的施工过程中。针对这种现象，要加强燃气管道施工现场的安全监理。首先负责燃气管道安装施工的监理人员，要随时去查看施工环境的安全问题。针对出现危险情况最大的环节，进行细致检查。要弄明白燃气管道施工，每一个环节的工作程序。燃气管道施工的监理，还要针对不同环境的施工地点，制定具体的施工方案。在面对燃气管道施工工作中，安全问题管理不到位的地方。要随时随地进行修改施工方案。燃气的施工现场，需要设定专门的安全措施。同时设定的这个措施，一定要符合国家关于安全的规定。还有就是，在燃气管道施工中使用电的时候。因为燃气管道施工用电的环境比较差，所以安全系数就非常低。我们要采取一些措施，来提高现场施工的用电情况监理。根据输气管道的特点，进行检查，并对重大城市基础设施建设领域的监测工作，加强危险作业的安全监理，实施安全措施，严格执行“一票制”。

4.4强化燃气管道开挖施工的控制与管理，保障施工安全

管沟施工管理是燃气管道施工管理的重要内容，燃气管道施工单位根据设计图纸、相关规定和标准进行沟槽挖掘工作，并且结合施工现场的实际情况对其进行科学、合理的管理。如果在挖掘过程中，遇到比较松散的土质，应该采取相应的措施，减少塌方事故的出现。为了能够保证挖掘施工的安全，一般都会机械和人工相配合，做好沟槽模板支撑以及沙石垫铺等工作，并且对管沟底部进行夯实操作，其主要目的就是避免管道下沉现象的发生。

5结束语

天然气管网对居民的生活和生产都提供极大的便利，但同时存在安全隐患，这就需要燃气管道施工企业，不断更新监理理念，采用科学的监理模式；不断引进先进技术，利用先进的技术提高员工的安全意识和能力；建立和完善监理制度，严格执行规章制度，归分责任人，形成科学的、严格的监理制度，以确保供气的安全。

参考文献：

[1]金玮.天然气管道安全管理的初探[J].华北国土资源，2015（3）：31-32.

[2]张德状.浅析燃气管道施工中的操作要点[J].城市建设理论研究：电子版，2013（14）.

[3]陈志龙.燃气管道施工操作要点之我见[J].建筑工程技术与设计，2015（13）.

[4]袁雄.探究分析燃气工程施工中的技术管理工作要点[J].科技与企业，2014（13）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fb2dfdff4e1bcf2d0886185c.html