# 剩余污泥消化液论文-苏光曦,杨永哲,张雷,方进宾,程果

导读:本文包含了剩余污泥消化液论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:人工湿地,剩余污泥厌氧消化液,硝化,自养反硝化

### 剩余污泥消化液论文文献综述

苏光曦,杨永哲,张雷,方进宾,程果[1]（2018）在《MTF-CWs工艺对剩余污泥厌氧消化液的强化脱氮效果》一文中研究指出采用多级潮汐流人工湿地(multi-stage tidalflow constructed wetlands,MTF-CWs)处理城市污水处理厂剩余污泥厌氧消化液(excess sludge anaerobic digester liquids,ES-ADL),以垂直潮汐流的运行方式强化硝化,并根据进水NH_4~+-N和TN浓度分为2种不同工况。实验结果表明:在进水COD、NH_4~+-N和TN浓度分别为(293.68±9.62)、(845.70±11.53)和(847.00±11.47)mg·~(L-1)的条件下(工况1),出水COD、NH_4~+-N和TN浓度分别为(84.47±8.10)、(8.81±1.74)和(351.50±7.78)mg·L~(-1),COD、NH_4~+-N和TN的平均去除率分别为72.45%、98.93%和56.48%;在进水COD、NH_4~+-N和TN浓度分别为(413.31±7.47)、(1 023.85±8.32)和(1 025.78±8.31)mg·L~(-1)的条件下(工况2),出水COD、NH_4~+-N和TN浓度分别为(51.60±6.05)、(9.58±3.13)和(359.92±7.68)mg·L~(-1),COD、NH_4~+-N和TN的平均去除率分别为87.34%、99.05%和64.68%。在上述2种工况条件下,可将城市污水处理厂ES-ADL回流引起的氮循环累积量分别降低58.50%和62.19%。溶解氧消耗计算结果表明:MTF-CWs并没有提供NH_4~+-N的氧化(全程硝化或短程硝化过程)所需要的溶解氧;氮平衡计算结果表明:2种工况条件下通过非传统硝化-反硝化途径(如厌氧氨氧化)去除的总氮负荷分别占据总氮去除负荷的86.30%和82.53%。采用Miseq高通量测序技术进行菌群分析,结果表明:在反硝化脱氮贡献最大的人工湿地单元存在大量的厌氧氨氧化细菌Candidatus Kuenenia,且其占比随着取样深度(0.05～0.20m)增加而增加(其丰度由5.08%增加到13.18%),表明MTF-CWs处理ES-ADL时存在厌氧氨氧化途径。(本文来源于《环境工程学报》期刊2018年04期）

陈灿[2]（2014）在《剩余污泥厌氧消化产酸的强化和消化液中氮磷的去除》一文中研究指出剩余活性污泥(WAS)的减量化与资源化已成为城市建设进程中的一大难题。剩余污泥厌氧消化产生的短链脂肪酸(SCFAs)作为生物脱氮碳源,引起广泛关注。但是,污泥厌氧消化速率低,且厌氧消化产酸的同时会释放大量氮磷,阻碍了污泥厌氧消化产SCFAs的发展。因此,研究通过两条途径提高污泥产酸效果：一是投加特效菌NJUST19.构建剩余污泥高/中温两相厌氧消化(TPAD)系统,二是外加表面活性剂强化污泥产酸。以NJUST19为主体的高温段(TAR)和以污泥原始菌群为主体的中温段(MAR)串联构成新型TPAD系统,经过42d的驯化,系统内微生物生长相对稳定,系统实现稳定产酸,TAR和MAR中SCFAs浓度的平均值分别为3690.2mg/L和4637.1mg/L。讨论了pH、温度、污泥投配比和停留时间对TAR和MAR中剩余污泥厌氧消化产酸的影响,确定TPAD系统的最佳运行参数,其中,TAR最佳运行条件：pH=9, T=65℃,投配比=12.5%及消化时间=72h; MAR最佳运行条件：pH=10, T=40℃,投配比=50%及消化时间=72h。研究对比了化学表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)和生物表面活性剂烷基多苷(APG)对剩余污泥水解产酸过程的影响,结果表明：两类表面活性剂均能强化污泥水解,且污泥水解过程中可溶性蛋白质和可溶性糖浓度均与表面活性剂投加量存在线性关系。从污泥产酸量及经济成本的角度考虑,SDS和APG的最佳投加量分别为0.1g/gTSS和0.2g/gTSS,最佳投加量下SCFAs最大浓度分别出现在厌氧消化第48h和第12h。表面活性剂促进污泥产酸的同时导致污泥释放出更多NH4+和P043",随着消化时间的延长,NH4+浓度逐渐增大,而pO43-浓度先增大后减小。两类表面活性剂促进污泥水解产酸的机理有相同之处,即降低污泥表面张力,促进有机物溶出,增大水解酶活性,最终提高污泥产酸量,SDS和APG提高剩余污泥厌氧消化产酸量主要是生物作用而非化学作用的结果。不同之处在于,SDS和APG的投加量对a-葡萄糖苷酶活性和蛋白酶活性的影响效果相反。此外,投加表面活性剂后污泥胞外聚合物(EPS)团聚现象缓解,且APG作用下的污泥中出现底物传质通道。适当升高温度(≤35℃)和碱性条件更利于表面活性剂对污泥水解产酸的强化。采用正交实验优化碱渣+分子筛二步法去除氮磷的反应条件,综合实验结果、直观分析和方差分析,确定第一步碱渣去除氮磷的最佳反应条件：正磷酸盐/碱渣为12mg/g,时间为24h,pH为9,且脱氮除磷后的碱渣可作为农业肥料；第二步分子筛去除剩余氨氮的最佳反应条件：氨氮/分子筛为100mg/g,时间为30h,pH为7。(本文来源于《南京理工大学》期刊2014-01-01）

王国栋[3]（2008）在《剩余污泥消化后预处理高浓度生产废水》一文中研究指出将好氧装置的剩余污泥加入污泥消化池,当池内污泥变黑并探测到有可燃气体时,加入生活污水和生产废水对消化污泥进行培养驯化,培养驯化期间应逐步减小生活污水水量,增加高浓度生产废水水量。用经过驯化的消化污泥预处理生产废水,有机物的去除率>30%,pH也由5～6被提高到7以上。将好氧装置产生的剩余污泥消化后预处理高浓度的生产废水,剩余污泥被再利用,并且也有利于降低整套污水处理装置的运行成本。(本文来源于《工业水处理》期刊2008年02期）

### 剩余污泥消化液论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

剩余活性污泥(WAS)的减量化与资源化已成为城市建设进程中的一大难题。剩余污泥厌氧消化产生的短链脂肪酸(SCFAs)作为生物脱氮碳源,引起广泛关注。但是,污泥厌氧消化速率低,且厌氧消化产酸的同时会释放大量氮磷,阻碍了污泥厌氧消化产SCFAs的发展。因此,研究通过两条途径提高污泥产酸效果：一是投加特效菌NJUST19.构建剩余污泥高/中温两相厌氧消化(TPAD)系统,二是外加表面活性剂强化污泥产酸。以NJUST19为主体的高温段(TAR)和以污泥原始菌群为主体的中温段(MAR)串联构成新型TPAD系统,经过42d的驯化,系统内微生物生长相对稳定,系统实现稳定产酸,TAR和MAR中SCFAs浓度的平均值分别为3690.2mg/L和4637.1mg/L。讨论了pH、温度、污泥投配比和停留时间对TAR和MAR中剩余污泥厌氧消化产酸的影响,确定TPAD系统的最佳运行参数,其中,TAR最佳运行条件：pH=9, T=65℃,投配比=12.5%及消化时间=72h; MAR最佳运行条件：pH=10, T=40℃,投配比=50%及消化时间=72h。研究对比了化学表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)和生物表面活性剂烷基多苷(APG)对剩余污泥水解产酸过程的影响,结果表明：两类表面活性剂均能强化污泥水解,且污泥水解过程中可溶性蛋白质和可溶性糖浓度均与表面活性剂投加量存在线性关系。从污泥产酸量及经济成本的角度考虑,SDS和APG的最佳投加量分别为0.1g/gTSS和0.2g/gTSS,最佳投加量下SCFAs最大浓度分别出现在厌氧消化第48h和第12h。表面活性剂促进污泥产酸的同时导致污泥释放出更多NH4+和P043",随着消化时间的延长,NH4+浓度逐渐增大,而pO43-浓度先增大后减小。两类表面活性剂促进污泥水解产酸的机理有相同之处,即降低污泥表面张力,促进有机物溶出,增大水解酶活性,最终提高污泥产酸量,SDS和APG提高剩余污泥厌氧消化产酸量主要是生物作用而非化学作用的结果。不同之处在于,SDS和APG的投加量对a-葡萄糖苷酶活性和蛋白酶活性的影响效果相反。此外,投加表面活性剂后污泥胞外聚合物(EPS)团聚现象缓解,且APG作用下的污泥中出现底物传质通道。适当升高温度(≤35℃)和碱性条件更利于表面活性剂对污泥水解产酸的强化。采用正交实验优化碱渣+分子筛二步法去除氮磷的反应条件,综合实验结果、直观分析和方差分析,确定第一步碱渣去除氮磷的最佳反应条件：正磷酸盐/碱渣为12mg/g,时间为24h,pH为9,且脱氮除磷后的碱渣可作为农业肥料；第二步分子筛去除剩余氨氮的最佳反应条件：氨氮/分子筛为100mg/g,时间为30h,pH为7。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 剩余污泥消化液论文参考文献

[1].苏光曦,杨永哲,张雷,方进宾,程果.MTF-CWs工艺对剩余污泥厌氧消化液的强化脱氮效果[J].环境工程学报.2018

[2].陈灿.剩余污泥厌氧消化产酸的强化和消化液中氮磷的去除[D].南京理工大学.2014

[3].王国栋.剩余污泥消化后预处理高浓度生产废水[J].工业水处理.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fb2f0a2311c17f3bd66e2df7.html