# 提高电厂电气设备运行效率的措施分析

宁夏中宁发电有限责任公司宁夏中卫市755000

摘要：在改革开放的新时期，人们对电能的需求逐渐增加。电气设备作为电厂的核心组成，其运行效率对电厂的健康有序运行起着关键性的作用。本文总结了电厂电气设备运行过程中影响其运行效率的三大主要因素，深入研究探讨了电厂应该如何提高电气设备的运行效率的问题，提出有效措施。

关键词：电气设备;运行效率;影响因素;措施

引言

随着当前经济社会的不断发展，人们在生产生活过程中对于电能的需求也在不断增长，因此，电力企业已经逐渐成为了我国经济发展过程中的支柱型产业。为满足人们用电需求，因此，对电力设备进行升级和优化是十分重要的，只有对电力设备进行不断的升级和优化，才能够提高其运行效率，满足社会生产生活中对于电能的需求。

1电厂电气设备运行效率的影响因素分析

1.1设备自身影响因素

电气设备部件的供应厂家不同、生产批次不同、产地不同等情况都会导致质量差异，从而使得电厂电气设备在投入使用后的运行状态不同，质量偏低的电气设备部件经过长时间的运行，势必会对电气设备的运行状态产生消极影响，从而影响电厂电气设备的运行效率。

1.2设备运行技术

对于电厂而言，发电机运行设备具有着重要的作用，在电厂锅炉生产过程中，汽轮机的转动由过热蒸汽提供能量，而汽轮机的转动带动着发电机进行发电，最终电力进入电网，然后提供给用户进行使用。由此可见，发电机运行的安全稳定，为电网的电能质量、正常运行提供了有效的保障。所以，电力工作人员充分的掌握与熟悉电力设备运行技术，只有明确的认识电气设备运行技术，才可使电力工作人员的专业技能水平得到提高，如果操作人员的技术不够熟练，那么就不能够对技术性的运行设备进行较好的把握、不能够对自身的能力进行提升和突破，同时不会为设备的全面运行掌控技术的渗透打下坚实的基础。因此，只有对技术与技术之间、人员与人员之间的调控力度进行加强，才能促使操作人员在此基础上开发出具有先进性的技术，并在实际操作过程中得到良好的应用效果。

1.3人为影响因素

除去设备自身和安置外部环境影响外，人为影响因素也是电厂电气运行效率偏低的另一重要因素。由于检修和维护人员技术水平偏低、工作流程不规范、工作态度不端正，导致人为检修和拆卸设备部件过程中损坏部件或设备维护检修工作不到位，对电厂电气设备的运行状态产生影响，人为影响因素是电厂电气设备运行效率的主要影响因素。

2提高电厂电气设备运行效率的有效措施

2.1部分集散控制系统方式

即在实现电气逻辑的过程中，仅对DCS内部软件进行应用，实际运行中，需要对DCS的I/O通道以及网络通信等媒介进行充分的应用，促使电气控制装置能够接收到相应的控制指令。在这一过程中，DCS实现了联锁的投退、逻辑实现条件揭示、启停电动机、分合闸开关等功能。但是针对电厂电气设备来讲，在对DCS进行应用的过程中，其主要功能体现在投、退方面，其余的功能必须借助设备自身的装置来完成，如发电机励磁调节器AVR、发电机准同期装置ASS和故障滤波装置等。在对这一方式进行应用的过程中，其优势在于能够促使电气装置独立展开运行，同时在运行中呈现出较高的可靠性，运行效率得到充分的保证，这一过程中可以不受DCS的干扰，设备仅依靠自身就可以实现安全性连锁逻辑。但是，装置本身对这一方式具有极大的影响。

2.2对检修方法进行优化与创新

对于原有的检修制度进行改良，检修的方法进行优化，这不仅仅是企业发展中所必须的，同时也是时代发展的必然要求。对于旧的检修制度进行改革，对于检修方法进行优化和创新，不仅可以使电厂的安全运行得到最大程度的保障，将检修费用降至最低，提高设备的利用效率增加企业的经济利益，同时，也可以有效的培养电气检修人员的科学思维精神，使他们学会使用正确的方法与观点对问题进行分析，培养其开拓进取精神。在检修电厂电气设备时，可以利用恒定应力加速寿命试验的数据统计分析软件对处于正常应力下设备的可靠性特征量、特征寿命进行分析，具体成功的案例：宝鸡发电厂在检修汽轮机的过程中将此软件应用其中，在产品失效机理不被改变的前提下，对电压、温度的应力方法进行加大，使得设备产品的可靠性特征得到了进一步加强。

2.3确保检修管理工作的顺利实施

顺利实施检修管理工作，可以有效提高设备状态检修的效力，其核心内容包括设备的寿命管理、可靠性分析、状态监测以及故障诊断、信息管理和决策等几个方面的内容：一是设备寿命管理。电气设备随着使用时间的增加都会出现老化，而延长其使用寿命就成为电厂当前迫切需要解决的问题。运用科学、合理的电气设备状态检修技术，可以对设备进行优化检修，有效促进设备使用寿命的延长。在具体工作实践中，要对电压互感器、变压器、主变开关柜、分段自切装置、电容器保护装置以及综合自动化装置等进行寿命监测与预测，一旦发现异常或者老化，就要及时进行检修或者配件更换，以延长设备使用寿命，提高其使用效率；二是加强电气设备可靠性分析。在预定的时间与条件下，电气设备实现其功能的能力就是电气设备的可靠性。具体工作中，要充分考虑多方面的因素，促进电气设备各项功能的有效提升；三是要不断细化电气设备状态检修管理工作的内容。电气设备线路非常复杂，而且检修工作作业量相对较大，这就造成了电气设备状态检修管理中的很多困难。在具体实施的时候，首先要明确电气设备状态检修的模式，然后进一步对各级检修管理工作进行细化，细致分工，明确责任，采用科学化、规范化以及专业化的管理方法对电厂电气设备的检修工作进行管理。而要实现检修工作的精细化，就需要提前做好设备运行状态分析以及相关的管理工作，通过集中调度等方式，有效提高电厂电气设备的检修效率与供电系统的运行效率。

2.4强化对电厂电气设备的维护及管理

①合理规划电厂电气设备维护管理工作的对策。由最近几年国内外电气系统的检修情况及成功案例来讲，应当根据各电厂的基本状况，借助持续性的研究、调查及论证手段，进而提出能够满足本电厂电气设备维护管理需求的发展途径及手段，同时制定出具体详细的工作规划方案。②健全电气设备运行情况检修的工作流程。当前，在电厂电气设备的运行管理工作当中，我们必须从根本上挣脱以往检修模式带来的束缚，并且打破之前电气设备检修管理观念的限制，针对电厂本身的管理体系和相关技术要求来设定电气系统运营情况检修技术、全方位管理等方针，进一步规范电气设备监管的全面性，比如说：图纸、档案、设备台账、故障参数等基础性信息的监测和管理，能够给电气设备检修维护的科学性提供有力保障。

结语

在社会经济快速发展的今天，电能已经成为人们日常生活中必不可少的能源之一。因此，电厂电气设备运行效率的提升在现代社会持续快速发展中具有重要的研究意义。电厂要根据自身实际情况，努力尝试运用多种方法切实提高电气设备运行效率，为电厂的正常有序运行提供保证。

参考文献

［1］刘淑青．电厂电气设备运行效率提高措施研究［J］．科技经济市场，2018(03):38-39．

［2］毛健．提高发电厂电气设备运行效率的途径与方法分析［J］．时代农机，2017，44(03):21-22．

［3］李金文．试论如何提高电厂电气设备的运行效率［J］．中小企业管理与科技(下旬刊)，2017(02):46-47．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fbd2da5e496ccfa376c0753f.html